 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

«РОСАТОМ»

ФГУП ПО «Север»
	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Заместитель генерального директора

- директор Дирекции по капитальному 

строительству Госкорпорации «Росатом»
	
	Первый заместитель  генерального директора Госкорпорации «Росатом»



	_________________С.В. Будылин
	
	________________И.М. Каменских

	
	
	

	Директор ДР НПБ ЯОК 

Госкорпорации  «Росатом» 


	
	

	_________________С.Е. Власов
	
	


ЗАДАНИЕ  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Реконструкция здания пожарного депо на 4 машиновыезда 

по ул. Объединения, 3»

ФГУП ПО «Север» 

реконструкция


          (вид строительства)




Предприятие – заказчик



ФГУП ПО «Север» 

Проектирующая организация



по конкурсу

Предприятие – подрядчик



по конкурсу

Генеральный директор 
ФГУП ПО «Север»




А.К. Соболев
2012г.

	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2

	1. Общие требования


	

	1.1.Основание для 

      проектирования


	Распоряжение №467-р от 17.11.2009г. Территориального управления Росимущества о передаче объектов недвижимости (здания пожарного депо – как нежилое) ФГКУ «Специальное управление ФПС №9 МЧС России»

	1.2.Исходно-разрешительные материалы
	Техническое задание на проектирование № 197-45-07/246 от 07.06.2012 г., утверждённое Директором департамента развития научно-производственной базы ЯОК С.Е.Власовым  

	1.3.Вид строительства


	Реконструкция 

	1.4.Стадийность проектирования


	Проектная документация, рабочая документация



	1.5.Особые условия строительства


	Реализация мероприятий по реконструкции в условиях действующего предприятия

	1.6.Сроки строительства


	2012 – 2014 годы 

	1.7.Источник финансирования, предельная стоимость строительства


	Внебюджетные средства, собственные средства ФГУП ПО «Север».

Предельная стоимость строительства:  млн. руб.

(в базовых ценах 2000 года / в ценах соответствующих лет)

всего – 7,8 / 35,0
в том числе:

- внебюджетные средства: 

                                     7,13 / 32,00;

- собственные средства ФГУП ПО «Север»:                      0,67 / 3,00.

Стоимость в базовых ценах 2000 года:

                                     7,8 млн. руб.


	
	

	1
	2

	1.8. Основные технико-экономические показатели проектируемого производства

1.9 Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.10 Перечень применяемых конструкций

2. Основные требования к проектным решениям


	Объекты, намечаемые для реконструкции - 

 Здание пожарного депо на 4 машиновыезда
-площадь реконструкции – 1580 кв. м.;

Выдача технических условий после расчета нагрузок
Несущие конструкции – стальные; ограждающие конструкции – облегченные оцинкованные металлические; утеплитель; внутренняя обшивка – ГКЛ


	2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости)


	Не требуется

	2.2.Требования к режиму работы предприятия


	- количество рабочих дней в году – 365

- количество смен – 4

- продолжительность смены – 24,0 часа

- семидневная рабочая неделя

	2.3.Требования к выделению очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия


	Выделение очередей не требуется

Расширение площадей предприятия не требуется.

	2.4.Требования  к основным технико-экономическим показателям и качеству  конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам 
	Увеличение площади существующего одноэтажного здания пожарного депо с 790м2 до 1580м2, уменьшение количества машиновыездов с 6 до 4

	1
	2

	2.5.Требования к основным разделам проектной документации


	В соответствии с техническим заданием и  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87



	2.6.Требования и  условия к разработке природоохранных мер и мероприятий


	В соответствии с  действующими нормами и

правилами 

	2.7.Требования к режиму безопасности и гигиене труда


	В соответствии с требованиями действующих норм и правил в области охраны труда

	2.8.Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению  ЧС

Проектирование и строительство защитных сооружений ГО


	Не требуется

Не требуется



	2.9.Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты  и другим специальным разделам проекта

	В соответствии с действующими нормами и 

правилами. Разработка специальных разделов 

не требуется.

	
	

	3. Дополнительные требования 

3.1. Требования к выполнению НИР и ОКР

3.2. Требования к составу демонстрационных материалов

3.3. Требования к отправке законченной проектной документации


	Не требуется

Не требуется

В бумажном виде в 4 экз., на электронных носителях в 1 экз. (текстовая часть - Word, графическая часть - AutoCAD,  сметная часть –  Гранд-смета).



	1
	2

	3.4. Необходимость осуществления авторского надзора за строительством объекта
	Требуется осуществление авторского надзора




Начальник отдела 31






В.В. Чеснокова
Начальник ОКСа

Р.В. Чистилин
