Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
Лебедев С.Е.
«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
Г.В. Комаров


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на оказание услуги по ремонту наземных крановых путей
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Ремонт наземных крановых путей

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	1997981,77 руб. с НДС

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)


	Оплата за оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания актов оказанных услуг и выставления счетов.

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	01.08.2015г. по 30.09.2015г.



	Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки
	ЗАТО г. Саров, Нижегородской области

	Требования к участникам закупки
	Согласно ТЗ (Приложение 2 к заявке на размещение заказа) 

Наличие опыта работы на рынке труда не менее 3 лет.

Наличие технической базы.

Наличие квалифицированного персонала.

Наличие Свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по п. 2.3. «Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов» в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

Участник должен соответствовать требованиям п. 12.5. ЕОСЗ ГК «РОСАТОМ», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 г. №37.

Исполнитель должен иметь необходимые разрешительные документы для обеспечения возможности выполнения заявки с учётом следующих особых условий: ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО г.Саров установлен особый режим безопасного функционирования  предприятий, который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Работы должны быть выполнены собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.


Техническое задание

на оказание услуг Ремонт наземных крановых путей





Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Ремонт наземных крановых путей.
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ


Подраздел 2.1. Состав (перечень) выполняемых работ

- демонтаж наземных крановых путей;

- утилизация деревянных полушпал, с предоставлением подтверждающего документа;

- подготовка площадки земляного полотна;

- на подготовленную площадку земляного полотна уложить балластную призму, состоящую из песчаной подушки высотой 200 мм (фракция песка: крупный и средний 0,5-3 мм) и слоя щебня гранитного 250 мм (фракция щебня гранитного: крупный 25 мм). Балластную призму пути уложить с равномерным уплотнением по всей площади. Укладка балластного слоя на неподготовленную основную площадку земляного полотна не допускается!

- плотность балластной призмы из песка проверить не менее чем в одном месте на длине 12,5 метров под каждой рельсовой ниткой. Данные плотности занести в акт сдачи пути в эксплуатации;

- установка новых железобетонных полушпал;

- установка ранее демонтированных рельсов в количестве 200 п/м и монтаж крановых путей;

- установка зазоров между рельсов;

- ремонт противооткатных упоров;

- установка цепи заземления крановых путей;

- нивелировка наземных крановых путей и установка их в допускаемые размеры согласно паспортным данным;

- проведение измерений сопротивления цепи между заземляющими элементами и металлоконструкцией крана.


Подраздел 2.2. Технические характеристики и требования


Замена деревянных полушпал на бетонные подкранового пути козлового крана КК20-32А. Общая длина наземных крановых путей – 100 метров (длина каждой рельсовой нитки  - 100м). Тип подкранового рельса – Р50.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования


3.1.1.Требования к качеству и безопасности работ

Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности и соблюдением внутреннего распорядка. При выполнении работ Подрядчик и его работники обязаны соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и правила пожарной безопасности ППБ-01-03.

Пусконаладочные работы и приемосдаточные испытания должны быть проведены с учетом требований действующей инструкции по монтажу и эксплуатации крана мод. КК20-32А и ГОСТ 25251-82 «Краны козловые электрические. Методы испытаний».

3.1.2.Контроль и требования к Подрядчику 

Контроль по ремонту объекта осуществляется в течение всего периода выполнения работ и включает в себя: 

- входной контроль материалов, изделий, конструкций и оборудования при поступлении на площадку с регистрацией результатов в журнале входного контроля материалов; 

- контроль соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемым материалов; 

- участие в освидетельствовании работ, скрываемых последующими работами; 

 - приемку законченных видов работ; 

Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

Подрядчик организовывает и обеспечивает:

- выполнение всех обязательств и условий настоящего Договора; 

- надлежащее качество выполняемых работ; 

- сдачу Заказчику работ, выполненных собственными силами и силами субподрядных организаций; 

- контроль соблюдения сроков выполнения работ в соответствии с календарным планом-графиком. 

Подрядчику обеспечить выполнение работ с соблюдением требований безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды в соответствии со следующими нормативными документами: 

- ППБ-01-03 «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»; 

- ФНиП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

- СНиП 3.01.01-85* «Охрана окружающей среды», 

- требованиями по технике безопасности и охране труда указанными в пояснительных записках разделов рабочей документации; 

- другими правилами и инструкциями, утвержденными в установленном порядке органами государственного надзора Российской Федерации. 

3.1.3.Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

- до сдачи объекта в эксплуатацию необходимо выполнить весь комплекс работ в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, законодательства Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники                                                                                                                                                                   безопасности, соблюдением внутреннего распорядка, требований СНиП 12-03-2001 и СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», правил пожарной безопасности ППБ-01-03,  необходимых для получения Заказчиком Акта приемки выполненных работ: 

- провести все пусконаладочные работы, требуемые испытания, комплексное опробование оборудования и другие необходимые испытания; 

- получить акты-допуски объекта в эксплуатацию; 

- проверить соответствие выполненных работ, стандартам, нормам и правилам производства работ с проведением в необходимых случаях контрольных испытаний конструкций; 

- проверить отдельные конструкции, узлы сооружений с составлением акта (при необходимости) и предъявить их приемочной комиссии;

- проверить готовность предъявляемого объекта и объемов работ к сдаче.

3.1.4.Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг


Предельный (минимальный) гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты передачи объекта из ремонта в эксплуатацию.

3.1.5.Специальные требования 

Работы должны быть выполнены собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг


Заказчик производит оплату за оказанные услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания акта оказанных услуг и выставления счетов.


Основанием для предъявления счета на оплату является акт, выполненных работ, подписанный Заказчиком.

4.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

В состав исполнительной документации включаются следующие материалы: 
- акт освидетельствования скрытых работ;

- акты испытания и опробования технических устройств; 

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе контроля; 

-документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых стройматериалов и изделий; 

- требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов РД-10-117-95;
- протоколы замеров сопротивлений заземлений крановых путей;
- схема геодезии;

- общий журнал производства работ;

- иную исполнительную документацию в соответствии с указаниями в проектно-сметной документации, действующими нормативными документами, и мотивированному требованию Заказчика. 

Исполнительные схемы должны быть выполнены аккуратно, содержать полную информацию о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации.

Подрядчик должен подготовить акт сдачи подкрановых путей в эксплуатацию.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну






