Разъяснения к документации о проведении открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку труб полиэтиленовых
(www.zakupki.gov.ru 31400994585, www.zakupki.rosatom.ru 140320/4645/038, www.a-k-d.ru AC20188)
«7» апреля 2014 года

	Раздел аукционной документации в электронной форме
	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Спецификация
	В п.5 спецификации наименование товара указана труба ПНД Ø160х14.5.
В требованиях к техническим характеристикам товара указана труба электропроводящая П2ЭС-12 Ø32 мм.

Просим дать разъяснения, какая из позиций верна?
	В спецификации п.5 наименование товара читать: Труба ПНД Ø160х14,5
Технические характеристики: 
Труба ПНД марка ПЭ 80 (100) SDR 11-160-14,5 мм.

	Спецификация
	5-я позиция в номенклатуре - указан d=160mm технические характеристики для трубы с d=32mm;

6-я позиция в номенклатуре - отсутствуют технические характеристики.
	5-я позиция - труба ПНД марка ПЭ 80(100) SDR 11 - 160 - 14,5мм;

6-я позиция - труба ПНД марка ПЭ 80(100) SDR13,6 - 32×2,4мм.


