# Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовлению и поставку пластинчатых теплообменников  (извещение 130412/0528/184 от 12.04.2013)

# Вопрос 1:

# Участник намерен предложить для участия в конкурсной процедуре пластинчатый, масса единицы не более 7508 кг.

# В связи с тем, что в Приложении №1 к Техническому Заданию указана масса единицы «не более 6470 кг», просим Вас изменить формулировку: «масса единицы не более 7510 кг».

# Ответ 1:

# Сообщаем, что максимальная масса пластинчатого теплообменника в объеме данной процедуры закупки определена проектом и указана в конкурсной документации (Приложение №1 к Техническому заданию том 2 «Техническая часть»).