- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Двутавр | горячекатаный с параллельными гранями полок 18Б2, ГОСТ 8239-89/С245/ГОСТ 27772-88, длина 6м. Всего 120 м | кг | 2300 |
| # 2 | Круг | стальной горячекатаный Круг Ø 26 мм, ГОСТ 2590-88/ВСт3кп2/ГОСТ 380-2005, длина 6м. Всего 132 м | кг | 550 |
| # 3 | Лист | Лист 10х1500х3000 мм, ГОСТ 19903-74 Ст3сп ГОСТ 14637-89, 2 листа | кг | 720 |
| # 4 | Лист | Лист стальной с ромбическим рифлением 4х1500х3000 мм, ГОСТ 8568-77 Ст3, 1 лист | кг | 151 |
| # 5 | Лист | Лист 6х1500х1000 мм, ГОСТ 19903-74, Ст3 сп ГОСТ 16523-97, 1 лист | кг | 75 |
| # 6 | Лист | Лист стальной горячекатаный Ст3, ГОСТ 19903-74/ГОСТ 27772-88 4х1500х3000 мм, 3 листа | кг | 424 |
| # 7 | Лист | Лист стальной горячекатаный Ст3,ГОСТ 19903-74/ГОСТ 27772-88 8х1000х1500 мм, 1лист | кг | 95 |
| # 8 | Лист | Лист стальной горячекатаный Ст3, ГОСТ 19903-74/ГОСТ 27772-88 6х1500х3000 мм, 1 лист | кг | 212 |
| # 9 | Лист | Лист стальной горячекатаный Ст3,ГОСТ 19903-74/ГОСТ 27772-88, 5х1500х1500 мм, 3листа | кг | 267 |
| # 10 | Лист | Лист стальной с ромбическим рифлением ГОСТ 8568-77, С235/ГОСТ 27772-88, 4х1500х6000 мм, 4 листа | кг | 1160 |
| # 11 | Полоса | стальная горячекатаная 4х40 мм, 18 м ГОСТ 103-2006 | кг | 23 |
| # 12 | Труба | Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3265-75 | м | 24 |
| # 13 | Труба | Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 ГОСТ 3265-75 | м | 12 |
| # 14 | Труба | Труба стальная водогазопроводная 65х4,0 ГОСТ 3262-75 | м | 30 |
| # 15 | Труба | Труба стальная электросварная прямошовная, ГОСТ 10704-91, 76х4,0 мм, Ст3 сп | м | 48 |
| # 16 | Труба | Труба стальная электросварная прямошовная, ГОСТ 10704, 89х4,0 мм, Ст3 сп | м | 24 |
| # 17 | Уголок | Уголок стальной равнополочный 50х50х5 ГОСТ 8509-93. Ст3 ГОСТ 535-2005, длина 6м. Всего 138 м | кг | 520 |
| # 18 | Уголок | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 125х125х8-В, ГОСТ 8509-3/С245/ ГОСТ 27772-88, длина 6 м. Всего 24 м | кг | 374 |
| # 19 | Швеллер | Швеллер 10П с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-97, Ст 3сп ГОСТ 535-2005, длина 6 м. Всего 18 м | кг | 155 |
| # 20 | Швеллер | Швеллер 12П с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-97, Ст 3сп ГОСТ 535-2005, длина 6 м. Всего 18 м | кг | 188 |
| # 21 | Швеллер | Швеллер 8П с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-97, Ст 3сп ГОСТ 535-2005, длина 6 м. Всего 18 м | кг | 127 |
| # 22 | Швеллер | стальной горячекатаный 12П ГОСТ 8240-97/С245/ГОСТ 27772-88, длина 6 м. Всего 30 м | кг | 312 |
| # 23 | Швеллер | стальной горячекатаный 30П ГОСТ 8240-97/С245/ГОСТ 27772-88, длина 6 м. Всего 102 м | кг | 3244 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия);

- На сертификате должно быть указано: количество отпущенной в адрес покупателя продукции, должность, подпись и расшифровка подписи лица, произведшего отпуск продукции, номер накладной, номер позиции в товарной накладной;

- поставка осуществляется одной партией;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного предприятием-изготовителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014  года;

- маркировка продукции согласно требованиям ГОСТ; товар должен быть рассортирован по видам и диаметрам, увязан в пучки. К каждой связке должны быть прикреплены бирки  с указанием размера, марки стали, номера партии и количества;

- транспорт под разгрузку должен прибыть на место передачи товара в рабочий день не позднее 14.00 часов.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).