ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку светодиодных светильников для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для  объекта: Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара* | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров | Комплектность | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Данные из ниже приведенного перечня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильники светодиодные | Технические характеристики светильников Gtniled Сфера-11 (или аналог) Потребляемая мощность: 11 Вт Угол рассеивания: 180° Световой поток: 920 Лм Цветовая температура: Дневной белый: 4500-4700 К Индекс цветопередачи: > 80 Входное напряжение: 170-240 В Рабочая температура: от -30°до 60° С Степень защиты: IP64 Размеры: ø150 x 70 мм Срок службы: > 40 000 час | Продукция ТУ 3461-002-69523125-2012. Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51317.3.2-2006(Разд.6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51318.15-99 | -светильник - упаковка - руководство по эксплуатации (на русском языке) | шт | 8 | Не позднее 25 декабря 2014 года. | Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет. | Код ОКП: 34 6100 Светотехнические изделия: оборудование светотехническое |
| 2. |  | Технические характеристики светильников для встраивания в потолки типа Gtniled Офис Люкс (универсальный) (или аналог): Тип корпуса: универсальный или встраиваемый Потребляемая мощность: 34-52 Вт Угол рассеивания: 120°/90° Световой поток: 4100 Лм ( с возможностью понижения до 3400 Лм) Цветовая температура: 4200K / 4700K Индекс цветопередачи: > 85 Входное напряжение: 180-240 В Коэффициент мощности: >0.95 Коэффициент пульсаций: < 1% Рабочая температура: от -40°до 40° С Степень защиты: IP33 Размеры: 595 x 595 x 40 мм Масса: не более 3,5 кг Срок службы: > 50 000 час | Продукция ТУ 3461-002-69523125-2012. Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51317.3.2-2006(Разд.6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51318.15-99 | -светильник - упаковка - руководство по эксплуатации (на русском языке); | шт | 111 | Не позднее 25 декабря 2014 года. | Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет | Код ОКП: 34 6100 Светотехнические изделия: оборудование светотехническое |
| 3. |  | Технические характеристики накладного монтажа Gtniled Офис Люкс (универсальный) (или аналог) Тип корпуса: универсальный или накладной Потребляемая мощность: 34-52 Вт Угол рассеивания: 120°/90° Световой поток: 4100 Лм ( с возможностью понижения до 3400 Лм) Цветовая температура: 4200K / 4700K Индекс цветопередачи: > 85 Входное напряжение: 180-240 В Коэффициент мощности: >0.95 Коэффициент пульсаций: < 1% Рабочая температура: от -40°до 40° С Степень защиты: IP33 Размеры: 595 x 595 x 40 мм Масса: не более 3,5 кг Срок службы: > 50 000 час | Продукция ТУ 3461-002-69523125-2012. Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51317.3.2-2006(Разд.6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51318.15-99 | -светильник - упаковка - руководство по эксплуатации (на русском языке); | шт | 8 |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 лет. | Код ОКП: 34 6100 Светотехнические изделия: оборудование светотехническое |

*Возможна поставка оборудования (аналога) с характеристиками не ниже представленных в таблице

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На светодиодном светильнике должна быть нанесена маркировка следующего содержания - марка светильника; - наименование завода – изготовителя; - серийный номер светильника; - дата выпуска.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача и приемка осуществляется по месту поставки товара Поставщиком Покупателю по адресу: 620057, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Корепина, д.52. (Филиал «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Поставка и отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии; б) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); в) акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Изделия транспортируются в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделия в упаковке хранить в закрытых помещениях, в условиях, исключающих воздействия на них влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техобслуживание светодиодных светильников в процессе транспортировки и хранения не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния в соответствии с руководством по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соответствие требованиям к товарам по ограничению их воздействия на окружающую среду не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Светильники должны соответствовать напряжению питающей сети 220 В.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Светильники должны соответствовать ТУ 3461-002-69523125-2012 и быть признаны годными к эксплуатации.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наличие лицензий и сертификатов: Сертификат соответствия, который имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации: - продукция ТУ 3461-002-69523125-2012. - соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51317.3.2-2006(Разд.6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51318.15-99

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик обязан передать Покупателю полный комплект технической документации (гарантийный талон, паспорт завода изготовителя, инструкция по эксплуатации, сертификат соответствия) на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Повышение энергоэффективности предприятия. Уменьшение затрат на обслуживание системы освещения.