ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


заявки для размещения заказа на выполнение

ремонтно-строительных работ «Ремонт помещений 1-7 этажей».
          1. Краткое описание работ для ремонта объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

1.1. Основные требования к выполнению работ, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
                                        .

2.Требования к исполнителю работ.
2.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с допуском к следующим видам работ: 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
(в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).
2.2. Наличие опыта выполнения подобных работ на объектах капитального ремонта и строительства не менее 2 лет.

2.3. Наличие квалифицированного персонала, необходимого инструмента и оборудования.
2.4. Ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в здании.

2.5. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

2.6. Перечень, вид материалов, указанных в Приложении №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»), обязателен.

2.7. Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе работ, проводить силами подрядной организации.

2.8. До начала работ разработать ППР и согласовать его с Заказчиком.

2.9. Требования, изложенные в п.2.1-2.3, подтвердить документально:

- по п.2.1 представить копию свидетельства по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. №356,
- по п.2.2 представить копии актов приемки выполненных работ, аналогичных указанным в п.3.3.1, 3.3.2 (за последние 2 года),

- по п.2.3 представить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2012 г. (форма по КДН 1110018), перечень инструмента и оборудования, необходимого для выполнения работ.
3.Основные данные и принятые решения.

3.1. Здание действующее, размещается в ЗАТО г.Снежинск на охраняемой территории                       ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

3.2. Основной целью ремонта является:
- замена внутренних инженерных систем водоснабжения, канализации, освещения;
- приведение помещений санузлов в соответствие санитарно-гигиеническим нормам.
3.3. Необходимо выполнить работы:
3.3.1. По разделу «Санитарно-технические работы»:

- демонтаж существующих трубопроводов водоснабжения и канализации;

- демонтаж санитарных приборов, запорной арматуры;

- монтаж трубопроводов водоснабжения, канализации, запорной арматуры;

- монтаж санитарных приборов;

- гидравлическое испытание систем водоснабжения, канализации.

3.3.2. По разделу «Общестроительные и электромонтажные работы»:

- замена покрытия пола и облицовки стен из керамической плитки,
- устройство подвесного потолка,

- замена оконных и дверных блоков,

- демонтаж и монтаж  перегородок,
- замена светильников, кабелей.

4.Особые условия.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.

Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851                              «О государственной тайне».

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г.                    № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).

5. Ведомость объемов работ

По разделу «Ремонт сантехнических систем и оборудования»
	№ п/п
	Наименование работ, единица измерения
	Количество

	1
	2
	3

	Раздел 1. Водопровод. Демонтажные работы.

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (диам.25 мм, в т.ч.арматура)
(100 м трубопровода)
	0.5


	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (диам.50мм)
(100 м трубопровода)
	0.6


	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (диам.20, в т.ч. арматура)
(100 м трубопровода)
	0.7


	4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (диам.15 мм, в т.ч.арматура)
(100 м трубопровода)
	0.7


	5
	Демонтаж: умывальников и раковин
(100 приборов)
	0.29

	6
	Снятие смесителя: без душевой сетки
(100 шт. арматуры)
	0.29

	7
	Демонтаж: унитазов
(100 приборов)
	0.28


	8
	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
(100 приборов)
	0.28


	9
	Демонтаж:  писсуаров
(100 приборов)
	0.14


	10
	Демонтаж: биде
(100 приборов)
	0.01

	11
	Снятие кранов водоразборных или туалетных (бидэ)
(100 шт. арматуры)
	0.01

	12
	Снятие кранов писсуарных
(100 шт. арматуры)
	0.14


	13
	Демонтаж: моек
(100 приборов)
	0.07


	14
	Снятие смесителя: без душевой сетки
(100 шт. арматуры)
	0.07


	Раздел 2. Монтаж водопровода.

	15
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0.7


	16
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм
(м)
	70


	17
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
	0.7


	18
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 20 мм         (м)
	70


	19
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм
(100 м трубопровода)
	0.5


	20
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 25 мм         (м)
	50


	21
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0.6


	22
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	60


	23
	Тройник размером: 1/2"
(шт.)
	70

	24
	Тройник размером: 3/4"
(шт.)
	7

	25
	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 15 мм
(10 шт.)
	56


	26
	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 20 мм
(10 шт.)
	28


	27
	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 25 мм
(10 шт.)
	6


	28
	Кран шаровой В-В размером: 1"
(шт.)
	2


	29
	Кран шаровой В-В размером: 1/2"
(шт.)
	70


	30
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
	7.5


	31
	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 15 мм
(10 шт.)
	5.6


	32
	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 15 мм
(шт.)
	40

	33
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	2.5

	Раздел 3. Монтаж санитарных приборов.

	34
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
(10 компл.)
	2.9

	35
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм
(компл.)
	29

	36
	Установка смесителей
(10 шт.)
	2.9

	37
	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором
(компл.)
	15

	38
	Смеситель бесконтактный электронный Oras   (шт)
	14

	39
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
(10 компл.)
	2.8


	40
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм     (шт.)
	101

	41
	Установка писсуаров: настенных
(10 компл.)
	0.7

	42
	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм       (шт.)
	7

	43
	Автоматический слив для писсуара Kopfgescheit HD 614DS 
(шт)
	7

	44
	Установка моек: для мытья уборочного инвентаря
(10 компл.)
	0.7


	45
	Конструкции стальные: для монтажа моек            (т)
	0.035

	46
	Установка смесителей
(10 шт.)
	0.7


	47
	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором
(компл.)
	7


	48
	Установка биде "VJDJMA"
(10 компл.)
	0.1

	49
	Установка смесителей к бидэ
(10 шт.)
	0.1

	50
	Смесители для бидэ "Ретро" настольный 
(компл.)
	1

	Раздел 4. Канализация. Демонтажные работы.

	51
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (с учетом фасонных частей)
(100 м трубопровода с фасонными частями)
	0.28


	52
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (с учетом фасонных частей)
(100 м трубопровода с фасонными частями)
	0.28


	53
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм
(100 м трубопровода с фасонными частями)
	0.3


	Раздел 5. Монтаж канализации.

	54
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0.28


	55
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
(100 м трубопровода)
	0.28


	56
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм
(100 м трубопровода)
	0.3

	57
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
	15

	58
	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки
(1 шт.)
	1


	Раздел 6. Разные работы.

	59
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный          (т)
	1

	60
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный          (т)
	1

	61
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I         (т)
	1

	По разделу «Общестроительные, электромонтажные работы»

	№ п/п
	Наименование работ, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Строительные работы в санузлах (14 шт)

	Полы

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
(100 м2 покрытия)
	2.054


	2
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
	2.198


	3
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
(100 м2 изолируемой поверхности)
	2.054


	4
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
	2.054


	5
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
(100 м2 покрытия)
	2.054


	6
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
(100 м плинтуса)
	2.198


	7
	Плитки керамические плинтусные прямые
(м)
	219.8


	Подвесной потолок и электромонтажные работы

	8
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
	2.054


	9
	Монтаж пристенного уголка
(100 м)
	2.198


	10
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
	0.77


	11
	Светильники Армстронг OPL/R ECO LED ( (шт.)
	77

	12
	Демонтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0.33

	13
	Установка выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)
	0.33

	14
	Выключатель одноклавишный
(шт.)
	33

	15
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0.23

	16
	Выключатель одноклавишный
(шт.)
	23

	17
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах  (демонтаж)
(100 м)
	15


	18
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (восстановление проводки)
(100 м)
	15


	19
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ нг, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)
	1.5


	20
	Труба гофрированная d=16мм
(100 м)
	5


	21
	Труба ПВХ гофрированная с зондом d=20мм
(м)
	500


	22
	Кабель в кабель - канале
(100 м кабеля)
	2.5


	23
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 20х12 мм
(м)
	100


	24
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей, сечением: 15х10 мм
(м)
	150


	25
	Розетка штепсельная: трехполюсная
(100 шт.)
	0.18

	26
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
(шт.)
	18

	27
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)
	30


	28
	Коробка ответвительная GE41237
(шт)
	30


	Стены

	29
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
(100 м2 поверхности облицовки)
	5.77


	30
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	1.15


	31
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0.1


	32
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
(100 м2 поверхности облицовки)
	11.54


	33
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.348


	34
	Сборка перегородок в с/у.
(100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов))
	1.095


	35
	Каркас с дверью
(шт.)
	0.42


	36
	Каркас перегородки глухой
(шт.)
	68

	Проемы

	Двери

	37
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
	0.565


	38
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
	0.565


	39
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
(шт.)
	16

	40
	Двери распашные с притвором, одинарные глухие  полотна (цвет): однопольные без порога 20-9 прим.
(шт.)
	33


	41
	Доводчик гидравлический: ЗДГ-01, пр-во Россия, усилие 90 кг
(шт.)
	33


	Окна-12шт

	42
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
	0.69


	43
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ и алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
	0.348


	44
	Блоки оконные из ПВХ профиля с 2-х камерным стеклопакетом с одной поворотно-откидной створкой и одной открывающейся.
(м2)
	34.8


	45
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
(шт.)
	12


	46
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
(100 п. м)
	0.3


	47
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 250 мм
(м)
	30


	48
	Облицовка оконных х откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ПВА
(100 м2 облицовки)
	0.0575


	49
	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером: 2700х370х8 мм
(м2)
	12.08

	50
	Обрамление оконных проемов пластиковым уголком
(100 м)
	1.15

	51
	Уголок декоративный пластиковый
(м.п.)
	115

	Уборка мусора

	52
	Очистка помещений от строительного мусора                   
(100 т мусора)
	0.2

	53
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
(т)
	20

	54
	Перевозка мусора на расстояние 5 км
(т)
	20


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технической части.
До начала проведения работ (по требованию заказчика) подрядчику необходимо предъявить документы, сертификаты, подтверждающие качество основных строительных материалов.

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Гарантийные обязательства
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.

































PAGE  
10

