Приложение

к техническому заданию

Перечень

трубопроводов пара первой категории, турбины № 1 на ТЭЦ Заказчика, подлежащих

экспертизе промышленной безопасности или контролю металла в 2013 году

| № п/п | Наименование технических устройств | Рег. номер | Зав. номер | Подраз- деление | Технические параметры устройств | Срок выпол- нения | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Паросборная камера котла № 7 | 4533 | 1482 | ТЭЦ | D×S=273×45 мм | май | Продление паркового ресурса |
| 2 | Пароперепускные трубы ТГ-2 | --- | 29548 | ТЭЦ | D×S=219×25 мм, P=140кГ/см2, T=5600С | май | Промежу-точный контроль 1 гиба |
| 3 | Пароперепускные трубы ТГ-4 | --- | 29551 | ТЭЦ | D×S=219×25 мм, D×S=168×20 мм, P=140кГ/см2, T=5600С | май |  |
| 4 | Турбина ПТ-60/75-130/13 | ст. № 1 | 1226 | ТЭЦ | N=60/75 МВт, P=140кГ/см2, T=5600С | май |  |
| 5 | Паросборная камера котла № 8 | 4534 | 1548 | ТЭЦ | D×S=273×45 мм | август | Продление паркового ресурса |

Начальник службы

производственного контроля                                                                                     В.М. Компанеец