ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

поставку водогазопроводной арматуры
том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1
	 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45С13НЖ ДУ50
	шт
	1
	 
	июль 2014 г 

	2
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 1052-65- 0 ДУ65РУ235 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	1
	ТУ - 37-022-05015348-98
	

	3
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 1057- 65-Э ДУ65РУ98 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	1
	 
	

	4
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б3Р ДУ15РУ10 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	21
	
ГОСТ 6527-68
	

	5
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б3Р ДУ20РУ10 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	7
	
ГОСТ 6527-68
	

	6
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	34
	
ГОСТ 6527-68
	

	7
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ25РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	10
	
ГОСТ 6527-68
	

	8
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ32 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	4
	
ГОСТ 6527-68
	

	9
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ40 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	8
	
ГОСТ 6527-68
	

	10
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ50 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	11
	
ГОСТ 6527-68
	

	11
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	34
	
ГОСТ 6527-68
	

	12
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ20 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	26
	
ГОСТ 6527-68
	

	13
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ25 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	9
	
ГОСТ 6527-68
	

	14
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ19П1 ДУ25 РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80
	

	15
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ19П1 ДУ40 РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	

	16
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ19П1 ДУ50 РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	

	17
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15НЖ54БК ДУ15 РУ160 ДЛЯ МАНОМЕТРА ЦАПКОВЫЙ ИЛИ МУФТОВЫЙ
	шт
	2
	ТУ - 26-07-1418-97
	

	18
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч75П ДУ50 РУ10 МЕМБРАННЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	

	19
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	10
	
ГОСТ 6527-68
	

	20
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П ДУ20 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	10
	
ГОСТ 6527-68
	

	21
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 588-10-0 ДУ10РУ373 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	6
	ТУ - 37-022-05015348-98
	

	22
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 589-10-0 ДУ10 РУ250 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	3
	ТУ - 37-022-05015348-98
	

	23
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 998-20-0 ДУ20РУ373 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	33
	ТУ - 37-022-05015348-98
	

	24
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 999-20-0 ДУ20РУ250 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	23
	ТУ - 37-022-05015348-98
	

	25
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ150РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80\
Рабочая среда: вода и пар

T рабочей среды – до 425 °С
	

	26
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ200РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80
Рабочая среда: вода и пар
T рабочей среды – до 450 °С
	

	27
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ50РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	3
	
ГОСТ 12815-80

Рабочая среда: вода и пар

T рабочей среды – до 450 °С
	

	28
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ80РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	3
	
ГОСТ 12815-80

Рабочая среда: вода и пар

T рабочей среды – до 450 °С
	

	29
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С964НЖ ДУ300РУ25 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ИСП.2
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80

Рабочая среда: вода и пар

T рабочей среды – до 425 °С
	

	30
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С99НЖ ДУ150РУ25 ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80

Рабочая среда: вода и пар

T рабочей среды – до 425°С
	

	31
	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 30Ч6БР ДУ300РУ10 ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80

Рабочая среда: вода и пар

T рабочей среды – до 225 °С
	

	32
	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 30Ч6БР ДУ400РУ10 ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80

Рабочая среда: вода и пар

T рабочей среды – до 225 °С
	

	33
	КЛАПАН 1213-6-0 ДУ6 РУ98 ВОЗДУШНЫЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ СРЕДЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДА МУФТОВОЙ
	шт
	5
	 
	

	34
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 3С-8-1(720-20-0-0) ДУ20 РУ250
	шт
	5
	 
	

	35
	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КПЗ-100Н ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ВЫСОК.И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80
	

	36
	КОМПЛЕКТ ЗИП РЕГУЛЯТОРА РДУ 63/100(С КОЛЬЦАМИ И МЕМБРАНАМИ)
	шт
	1
	 
	

	37
	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МОНОМЕТРА МV25-015 Ду1/2
	шт
	5
	Диаметр, мм - Ду 15 мм 
Давление - рабочее 16 бар 
температура эксплуатации - 200 С 
материал - корпус,шток -латунь;гайка,шайба-сталь;ручка-текстолит 
тип присоединения - внутренняя резьба ВSP
	

	38
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 РУ16(ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	5
	ГОСТ - 6527-68

	

	39
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ20РУ16 (ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	10
	ГОСТ - 6527-68
	

	40
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ25РУ16 (ГАЗ) МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	10
	ГОСТ - 6527-68
ГОСТ 6527-68
	

	41
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ15РУ16 (ВОДА)МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	шт
	21
	ГОСТ - 6527-68
ГОСТ 6527-68
	

	42
	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П1 ДУ20РУ16 (ВОДА)МУФТОВЫЙ ПРОХОДНОЙ
	мм
	11
	
ГОСТ 6527-68
	

	43
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.100 ДУ100РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	4
	исполнение - c механическим редуктором ( штурвал) БАЛЛОМАКС
	

	44
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ150 РУ10 СТ.12Х18Н10Т
	шт
	2
	
ГОСТ 12820-80
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации
Подготовил:
«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.Н.Селюндяев

PAGE  

