ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
на выполнение работ \ оказание услуги по теме: «Разработка и аттестация методики измерений концентрации урана в азотнокислых растворах»
Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты» 

	1. Место выполнения работ

Не предъявляются


	2. Сроки (периоды) выполнения работ

Начало работы – С момента заключения договора
Конец работы – 01.09.2014 года
Этапы работ:

1 этап - С момента подписания по 15.12.2013;

2 этап – с 16.12.2013 по 01.09.2014.



	3. Порядок оплаты

Оплата работ производится в два этапа в течение 30 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем оригиналов счета и счет-фактуры, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств платежными поручениями на расчетный счет «Исполнителя».



Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ

Целью данной услуги является аттестация методики контроля состава технологических азотнокислых растворов.


	2. Наличие проектной документации

Не требуется


	3. Перечень и объемы выполнения работ

Разработка отраслевой инструкции, регламентирующей методику измерения концентрации урана в технологических азотнокислых растворах с использованием установки «Люмам», метрологическая аттестация методики с использованием статистического материала, представленного заинтересованными предприятиями.
1 этап:
Экспертиза текста методики и изучение материалов по теме с целью уточнения процедуры измерений в условиях заинтересованных предприятий, характеристик используемой установки.

Разработка плана экспериментальных исследований для оценки метрологических характеристик методики.
2 этап:
Сбор и обработка статистических данных. Аттестация методики. Оформление и согласование окончательной редакции текста методики в виде отраслевой инструкции, оформление протокола и свидетельства об аттестации.


	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Не предъявляются


	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

5.1 Уровень проводимых метрологических работ должен отвечать требованиям следующей нормативной документации:

- ГОСТ 8.207 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений;
- ГОСТ Р 8.563 ГСИ. Методики (методы) измерений;

- ОСТ 95 10430 ОСОЕИ. Порядок проведения  аттестации методик выполнения измерений;
- ОСТ 95 10351 ОСОЕИ. Общие требования к  методикам выполнения измерений;
- ОСТ 95 10289 ОСОЕИ. Внутренний контроль качества измерений;
- ОСТ 95 10353 ОСОЕИ. Алгоритмы оценки метрологических характеристик при аттестации методик выполнения измерений. 

5.2 Методика должна быть аттестована для определения концентрации урана в диапазонах и с погрешностью, отвечающим реальным требованиям и возможностям проведения измерений на заинтересованных предприятиях.
5.3 Для каждого заинтересованного предприятия будет выдано свидетельство об аттестации методики в диапазоне проведенных аттестационных измерений и для тех растворов, которые участвовали в этих измерениях.
5.4 Свидетельство об аттестации методики должно быть утверждено Центральной головной организацией метрологической службы Госкорпорации «Росатом» и внесено в отраслевой реестр аттестованных методик измерений.


	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности 
результатов работ

Не предъявляются


	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Заказчику передается: Экспертное заключение. План экспериментов, Свидетельства об аттестации методики в соответствии с п.5.4., Согласованная отраслевая инструкция.


	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не требуется


	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не требуется


	10. Требования по объему гарантий качества работ

Не предъявляются


	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Не предъявляются


	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ

Результаты оказанной услуги будут использоваться для обеспечения достоверности контроля состава технологических азотнокислых растворов.


	13. Приложения
Отсутствуют


Начальник ЦЗЛ ОАО «СХК»





О.А. Попова            
Начальник ТБ ЦЗЛ ОАО «СХК»





П.Н. Усов                 
3

