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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на поставку связных и контрольных кабелей  
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

от 18.06.2012 года № 193-21/7892
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на http://www.a-k-d.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

Озерск  2012 г.
Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на поставку связных и контрольных кабелей 
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. Способ закупки: Открытый запрос цен в электронной форме без проведения переторжки.
2. Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производ-ственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
4. Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31
5. Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика.
6. Контактное лицо: Исламетдинов Артур Альбертович, Клепалова Наталья Михайловна
Номер контактного телефона: (35130) 2 54 16, 2 06 20
Номер факса: (35130) 2 00 24 
Адрес электронной почты: nmklepalova@po-mayak.ru
7. Предмет Договора: поставка связных и контрольных кабелей для нужд ФГУП «ПО «Маяк».
Форма заявки на участие в запросе цен: см. Приложение №1
Форма анкеты: см. Приложение №2

Наименование, характеристики и кол-во поставляемых Товаров:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак, производитель, страна происхождения Товара
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого Товара
	НТД
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Кабель КМНССП 204 6х0,502

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Кабель нагревостойкий с минеральной изоляцией, в стальной оболочке с жилой из нержавеющей стали.

Кабели предназначены для работы в следующих условиях:

при температурах от минус 60 до плюс 800°С;

при воздействии потоков тепловых нейтронов до 1*1014 нейтрон/см 2*с и при мощности дозы гамма излучения до 1*109р/ч;

при относительной влажности воздуха до 98% при температуре 40°С.

Электрические характеристики:
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 м длины между жилой и оболочкой кабеля, между жилой и соединенными вместе остальными жилами и оболочкой и между соседними оболочками:

в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-81:

для кабелей диаметром 0,9 мм - не менее 1*1010 Ом;

для остальных маркоразмеров - не менее 1*1011 Ом;

при температуре 600°С - не менее 1*105 Ом.

Длинна бухты не менее 20м.
	м
	20
	ГОСТ 20.57.406-81
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	2
	Кабель Belden FTP CAT5 1633A

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Кабель 5е Категории 24 AWG Фольгированый экранированный 4 витых пары.
FTP Cat 5e 4 пары, 24 AWG, PVC,о.ж.

Электрические характеристики FTP Cat5e :

Сопротивление (постоянный ток): 94 Ом/км макс. @ 1-100 MHz

Затухание/Next: dB/100м 

Емкость на 1 кГц: 50 пФ/км

Максимальное сопротивление FTP Cat5e :     

-50m Ом/м @1MHz
-100m Ом/м @10MHz

Характеристический импеданс FTP Cat5e :     

-125 ± 25 Ом @ 0.064 MHz
-100 ± 15 Ом @ 1 - 100 MHz
	м
	2000
	
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	3
	Кабель КГВВ 3х0,75
или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1.Токопроводящая жила – из медных мягких проволок и соответствует ГОСТ 22483-77

  - классу не ниже 3 для сечений до 95 мм2 включ;

  - классу не ниже 4 для сечений 120 мм2 включ.

2.Изоляция   –   из поливинилxлоридного пластиката (ПВX).                        

Изолированные жилы кабелей с числом жил до 5 включительно имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевыx жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двуxцветной (зелено-желтой расцветки). В кабеляx с числом жил 7 и более  в каждом повиве имеются счетная жила и жила направления, отличающиеся по цвету друг от друга и от остальныx жил повива.

3. Скрутка  –  изолированные  жилы кабелей скручены концентрическими повивами.

4. Экран - для марок КГВЭВ и КГВЭВнг(А) из медных проволок, выполненный в виде оплетки.

5.Оболочка –  для марок КГВЭВ, КГВВ, КГВВз из ПВX  пластиката, в кабеляx маркок КГВВнг(А), КГВЭВнг(А),  КГВВзнг(А) из ПВX пластиката пониженной горючести.
	м
	100
	ТУ 16.К01-30-2002


	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	4
	Кабель МКЭШ 2х0,75

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1 - ТПЖ - медная луженая многопроволочная жила.

2 - Изоляция - ПВХ-пластикат.

3 - Экран - оплетка из медной проволоки

4 - Оболочка – ПВХ пластиката.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).

Кабель МКЭШ, стоек к воздействию вибрационных и ударных нагрузок и к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35oС.

Число жил 2, сечение 0,75 мм2

Длинна бухты не менее 100м.
	м
	100
	ГОСТ 10348–80
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	5
	Кабель РК-50-7-15

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Испытательное напряжение 5000 В Коэффициент затухания при частоте 400 МГц - 0.45 дБ/м Волновое сопротивление 50±3 Ом Конструкция:
1. Внутренний проводник - медная луженая проволока

2. Изоляция - сплошная из полиэтилена высокого давления 

3. Внешний проводник - оплетка из медной луженой проволоки 

4. Оболочка - ПВХ пластикат 
	м
	2000
	ГОСТ 11326.64-79
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	6
	Провод МГТФ 0,35

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Провода с поливинилхлоридной изоляцией предназначены для работы при температуре до 200 °C.

Провода марки МГТФ предназначены для подвижного и фиксированного монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах на рабочее переменное напряжение 250 В частотой 5 кГц и постоянное напряжение 350 В.

Токопроводящая жила - скручена из медных проволок;

Изоляция - фторопластовые пленки

Длинна бухты не менее 50м.

Сечение 0,35 мм2
	м
	50
	ТУ 16.505.185-71
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	7
	Провод МГТФЭ 0,20

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Провода с поливинилхлоридной изоляцией предназначены для работы при температуре до 200 °C.

Провода марки МГТФ предназначены для подвижного и фиксированного монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах на рабочее переменное напряжение 250 В частотой 5 кГц и постоянное напряжение 350 В.

Токопроводящая жила - скручена из медных проволок;

Изоляция - фторопластовые пленки

Экран из медных луженых проволок.

Сечение 0,2мм2

Длинна бухты не менее 100м.
	м
	100
	ТУ 16.505.185-71
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	8
	Кабель Belden 9842 305м

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки. Многожильный дренажный провод сечением 0,2 мм², выполненный из медных лужёных проводников. Наружная оболочка из поливинилхлорида черного цвета.

Технические параметры Количество витых пар - 2  шт, конструкция проводников – многожильные, Внешний диаметр - 8,64  мм, Изоляция – Полиэтилен, Экранирование - общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки

Длинна бухты не менее 305м.
	м
	915
	
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	9
	Кабель Belden 9841 305м

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Промышленные кабели для интерфейса RS-485.

Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки. Многожильный дренажный провод сечением 0,2 мм², выполненный из медных лужёных проводников. Наружная оболочка из поливинилхлорида черного цвета.

Катушка 305м
	м
	305
	
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	10
	Кабель КМПЭВ 3х0,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1 Жилы — многопроволочный медный проводник

2  Изоляция — полиэтилен

3  Экран по жиле — медная проволока

4  Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Длинна бухты не менее 100м.

Число жил 3, сечение 0,5мм2
	м
	100
	ТУ 16-705.169-80.


	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	11
	Кабель КМПЭВ 3х0,35

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1 Жилы — многопроволочный медный проводник

2  Изоляция — полиэтилен

3  Экран по жиле — медная проволока

4  Оболочка — ПВХ-пластикат
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от –50°C до +65°C

Предельная длительно допустимая рабочая температура на жиле
- в полиэтиленовой изоляции 70°C
- в ПВХ изоляции 65°C

Номинальное напряжение – 0,5, 1кВ

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, –15°C

Длинна бухты не менее 1000м.

Число жил 3, сечение 0,35мм2
	м
	1000
	ГОСТ В 20.39.404-81
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	12
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Одна витая пара с однопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 1 мм2 с изоляцией из огнестойкой ремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета
	м
	3000
	Класс пожарной опасности П1.1.2.2.2 в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009. 

ТУ 16.К99-036-2007
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	13
	Кабель РК-75-4-11

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
ТУ 16-705.117-79
Испытательное напряжение 2500 В 
Рабочая температура от -40 до +70°С
Коэффициент затухания при частоте 400 МГц - 0.25 дБ/м 
Волновое сопротивление кабеля - 75±6 Ом 
Конструкция:
1. Внутренний проводник - медная мягкая проволока 2. Изоляция - полиэтилен высокого давления 3. Внешний проводник - оплетка из медных проволок 4. Оболочка - ПВХ пластикат 
Назначение:
Для коллективных и индивидуальных приемных телеантенн
	м
	80
	ГОСТ 11326.64-79
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	14
	Кабель ТППЭП 10х2х0,4

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке 
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 10, число жил – 2, номинальное сечение – 0,5 мм2.

Необходимые длины: бухта не менее 400м.
	м
	400
	ГОСТ Р 51311-99
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	15
	Кабель ТППЭП 30х2х0,4

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке 
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 30, число жил – 2, номинальное сечение – 0,5 мм2.

Необходимые длины: бухта не менее 350м.
	м
	350
	ГОСТ Р 51311-99
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	16
	Кабель ТППЭП 50х2х0,4

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке 
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 50, число жил – 2, номинальное сечение – 0,5 мм2.

Необходимые длины: бухта не менее 850м.
	м
	850
	ГОСТ Р 51311-99
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	17
	Кабель ПРППМ 2х0,9

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
ПРППМ - провод телефонной связи и радиофикации. Две параллельные жилы провода из медной мягкой проволоки изолированы композицией полиэтилена высокого давления (ПЭВД) и находятся в общей оболочке из светостабилизированного ПЭВД. Провод ПРППМ используют на абонентских линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещания. Его можно прокладывать в грунте, коллекторах, телефонной канализации, по стенам зданий, а также на опорах воздушных линий в районах, не подверженных сильному гололеду и ветрам.

Необходимые длины: бухты не менее 600м
	м
	600
	ГОСТ 15150-69

ТУ 16-705.450-87
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	18
	Провод П-274

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Провод П-274 имеет две токопроводящие жилы, состоящие из 3 стальных и 4 медных проволок и скрученных между собой в пару. Жилы находятся в изоляции из светостабилизированного полиэтилена.

Количество жил 2
Необходимые длины: бухта не менее 1000м
	м
	12400
	ГОСТ 15150-69
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	19
	Провод МС 16-13

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
- изоляция из пленки фторопластовой марки 4Д в виде обмотки;
- изолированные жилы многожильных проводов скручены. Поверх скрутки жил, на напряжение 100В, наложена с перекрытием пленка из фторопласта-4;
- экран в виде оплетки из медных посеребренных проволок;
- оболочка в виде обмотки пленками из фторопласта-4Д.
	м
	10
	ТУ 16-505.083-78
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	20
	Кабель КВВГнг LS 27х1,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности. 

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Число жил 14, сечение 1,5 мм2
Необходимые длины: бухта не менее 200м
	м
	100
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	21
	Кабель КМПЭВЭВ 14х0,75

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):К - Кабель
М - Малогабаритный
П - Изоляция жил из полиэтилена 
Э - Экран из медных проволок по изоляции каждой жилы
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Э - Экран из медных проволок по оболочке
В - Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката
FR - Термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами
Элементы конструкции кабеля 
1. Медная токопроводящая жила
2. Изоляция из полиэтилена
3. Экран из медной проволоки
4. Внутренняя оболочка из поливинилхлоридного пластиката
5. Общий экран из медной луженой проволоки
6. Наружная оболочка из поливинилхлоридного пластиката
	м
	200
	ГОСТ В 20.39.404-81
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	22
	Кабель КУПЭВ 7х2х0,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Конструкция кабеля КУПЭВ:
1. Жила - медная мягкая проволока
2. Изоляция - полиэтилен низкого давления
3. Общий экран - медная мягкая проволока 
4. Оболочка - ПВХ пластикат 
5. КУПЭВ-П - панцирная оплетка из стальных оцинкованных проволок
	м
	200
	ГОСТ 18404.3-73
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	23
	Провод ШВП 2х0,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Шнур не распространяет горение.

шнур с медными многопроволочными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката; 
разделительное основание обеспечивает разделение жил без повреждения изоляции и оголения жил; 
поверхность изоляции жил имеет различный цвет: красный - черный. 
возможно изготовление шнура с другой комбинацией цветов жил.
	м
	100
	ГОСТ 7399-97
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	24
	Провод ТРВ 2х0,4

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
С медными жилами, ПВХ изоляцией (изоляция ПВХ И40-13А)
Электрическое сопротивление жилы 148 Ом/км
Количество жил в проводе 2 шт
Сечение жилы 0,12 мм кв
Диаметр токопроводящей жилы 0,4 мм
Толщина изоляции 0,7- 0,1 мм
Ширина разделительного основания 2,0-0,1 мм
Ширина провода 5,1 – 6,4 мм
Толщина разделительного основания  0,9-0,1   мм
Вес 10,6 кг/км
	м
	100
	ТУ 16.К04.005-89
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	25
	Провод РК 50-2-11

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Испытательное напряжение 5000 В Коэффициент затухания при частоте 400 МГц - 0.45 дБ/м 
Волновое сопротивление 50±3 Ом 

Конструкция:
1. Внутренний проводник - медная луженая проволока

2. Изоляция - сплошная из полиэтилена высокого давления 

3. Внешний проводник - оплетка из медной луженой проволоки 

4. Оболочка - ПВХ пластикат Назначение:
Для использования в локальных компьютерных сетях

или эквивалент
	м
	250
	ГОСТ 11326.1-79
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	26
	Провод РК 50-7-15

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Испытательное напряжение 5000 В Коэффициент затухания при частоте 400 МГц - 0.45 дБ/м 
Волновое сопротивление 50±3 Ом Конструкция:
1. Внутренний проводник - медная луженая проволока

2. Изоляция - сплошная из полиэтилена высокого давления 

3. Внешний проводник - оплетка из медной луженой проволоки 

4. Оболочка - ПВХ пластикат Назначение:
Для использования в локальных компьютерных сетях
	м
	2000
	ГОСТ 11326.64-79
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	27
	Повод РК 50-2-12

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):Внутренний проводник: 
Семь медных посеребренных проволок номинальным диаметром 0,24 мм; номинальный диаметр проводника 0,72 мм

Изоляция: сплошная; полиэтилен низкой плотности; диаметр по изоляции(2,2+-0,1)мм

Внешний проводник – оплетка из медных посеребренных проволок номинальным диаметром 0,1мм; плотность оплетки 58%-92%, угол оплетки 50-60.

Оболочка - светостабилизированный полиэтилен низкой плотности, наружный диаметр кабеля 3,2мм
	м
	100
	ГОСТ 11326.64-79
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	28
	Провод РК 75-2-12

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Конструкция: 

Внутренний проводник — многопроволочный из медных посеребренных проволок (7х0,12мм). Номинальный диаметр внутреннего проводника 0,36мм 

Изоляция — сплошная: полиэтилен низкой плотности; диаметр по изоляции (2,2±0,01)мм 

Внешний проводник — оплетка плотностью 85-92% из медных посеребренных проволок номинальным диаметром 0,1мм 

Оболочка — 

светостабилизированный полиэтилен; наружный диаметр кабеля (3,2+0,2-0,1)мм 

Диапазон рабочих температур, 0С

от -60 до +85

Минимальный радиус кабеля Т >=50С/Т < 50С 15/30

Срок службы, лет 15

Расчетная масса, кг/км 14,5

Строительная длина, м 30
	м
	300
	ГОСТ 11326.70-79
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	29
	Провод РК 75-4-11

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
ТУ 16-705.117-79 
Испытательное напряжение 2500 В Рабочая температура от -40 до +70°С Коэффициент затухания при частоте 400 МГц - 0.25 дБ/м Волновое сопротивление кабеля - 75±6 Ом 
Конструкция:
1. Внутренний проводник - медная мягкая проволока 2. Изоляция - полиэтилен высокого давления 3. Внешний проводник - оплетка из медных проволок 4. Оболочка - ПВХ пластикат 
Назначение:
Для коллективных и индивидуальных приемных телеантенн
	м
	500
	ГОСТ 11326.8-79
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	30
	Кабель МКШ-10х0,75

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Переменное напряжение до 500 В 
Испытательное напряжение 2000 В 
Рабочая температура от -50 до +70°С 
Конструкция:
1. Жила - медная проволока луженая оловянно-свинцовым припоем
2. Изоляция - ПВХ пластикат
3. Экран - медная мягкая проволока 
4. Оболочка - ПВХ пластикат
	м
	150
	ГОСТ 10348-80
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	31
	Кабель ТППЭП 20х2х0,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке 
Конструкция:

- токопроводящая жила из медной мягкой круглой проволоки;
- изоляция сплошная полиэтиленовая;

- скрученная пара;
- скрученный сердечник;
- поясная изоляция - ленты поливинилхлоридные;
- экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока;
- оболочка из полиэтилена.

- количество пар – 20, число жил – 2, номинальное сечение – 0,5 мм2.

Необходимые длины: бухта не менее 700м.
	м
	700
	ГОСТ Р 51311-99
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	32
	Кабель HF2IA01G5 2 волокн. 62,5/125

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Оболочка из малодымного, не содержащего галогенов материала(ULSZH)

Для использования внутри здания и внешней прокладки

Для магистралей и горизонтальной проводки.

Повышенная прочность и долговечность.

От 4 до 48 волокон в плотном буфере 900мкм

Совместимость со всеми технологиями оконцевания волокна

Тип волокна ОМ2
	м
	250
	
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	33
	Кабель КВВГнг-FRLS 4х1,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1.Токопроводящая жила – из медной проволоки, 1 класса по ГОСТ 22483
2.Термический барьер - обмотка из двух слюдосодержащих лент
3 .Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы имеют цветовую или цифровую маркировку, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1 мм.
4.Разделительный слой (в кабелях марки КВВГЭнг-FRLS) - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
5.Экран - (в кабелях марки КВВГЭнг-FRLS)- в виде обмотки из медной фольги или медной ленты номинальной толщиной не менее 0,06 мм с перекрытием не менее 30%.
6. Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
	м
	160
	ТУ 16.К71-337-2004
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	34
	Кабель КВВГнг-FRLS 5х1,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1.Токопроводящая жила – из медной проволоки, 1 класса по ГОСТ 22483
2.Термический барьер - обмотка из двух слюдосодержащих лент
3 .Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы имеют цветовую или цифровую маркировку, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1 мм.
4.Разделительный слой (в кабелях марки КВВГЭнг-FRLS) - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
5.Экран - ( в кабелях марки КВВГЭнг-FRLS)- в виде обмотки из медной фольги или медной ленты номинальной толщиной не менее 0,06 мм с перекрытием не менее 30%.
6. Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
	м
	70
	ТУ 16.К71-337-2004
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	35
	Кабель КВВГнг-LS 4х1,0

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления). 

Число жил 4, сечение 1,0мм2
Необходимые длины: бухта не менее 105м
	м
	105
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	36
	Кабель КВВГ-нг-LS 4х1,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления). 

Число жил 4, сечение 1,5мм2
Необходимые длины: бухта не менее 150м
	м
	150
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	37
	Кабель КВВГ-нг-LS 5х1,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления). 

Число жил 5, сечение 1,5мм2
Необходимые длины: бухта не менее 155м
	м
	155
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	38
	Кабель КВВГ-нг-LS 7х1,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления). 

Число жил 7, сечение 1,0мм2
Необходимые длины: бухта не менее 105м
	м
	55
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	39
	Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Одна витая пара с однопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 0,5 мм2.

Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким уровнем газовыделения и дымовыделения;

Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким уровнем газовыделения и дымовыделения, красного цвета
	м
	3100
	ГОСТ Р 53315–2009 – П1б.8.2.2.2
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	40
	Кабель КПСВВнг-LS 1х2х2,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Одна витая пара с однопроволочными медными токопроводящими жилами сечением 2,5 мм2.

Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким уровнем газовыделения и дымовыделения;

Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким уровнем газовыделения и дымовыделения, красного цвета
	м
	1600
	ГОСТ Р 53315–2009 – П1б.8.2.2.2
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	41
	Кабель РВШЭ-5 2х0,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Распределительный кабель РВШЭ применяется для монтажа радио и звуковой аппаратуры (записывающей и воспроизводящей), а также в телефонной связи. 

Расшифровка РВШЭ: 
Р - распределительный, 
ВШ в поливинилхлоридном шланге, 
Э - экранированный.

Токопроводящая жила из медной проволоки 0,5 мм

Изоляции из полиэтилена

Экранирование с помощью твердой медной проволоки.

Оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластиката
	м
	800
	ТУ 16-505.451-89
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	42
	Кабель ТПВнг-LS 10х2х0,4

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Токопроводящая жила- медная мягкая проволока диаметром 0,40; 0,50 или 0,64 мм.
Изоляция жил - полиэтилен (ПЭ), сплошная
Изолированные жилы, резко отличающиеся по цвету, скручены в пару. Все пары в элементарном пучке имеют индивидуальную расцветку
Сердечник кабеля состоит и элементарных 5 или 10-ти парных пучков. Скрепляющая обмотка пучков и сердечника - синтетическая нить или лента индивидуального цвета для каждого пучка
Поясная изоляция - синтетическая лента (ПЭТФ, ПВХ, ПЭТ-Э, ПЭ или полиамидная), наложенная продольно или спирально
Экран - алюминиевая или алюмополиэтиленовая лента, наложенная продольно или спирально. Под экраном продольно проложена медная луженая проволока диаметром 0,4 или 0,5 мм
Оболочка - поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести.
	м
	380
	ГОСТ Р 51311-99
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	43
	Кабель КГВЭВнг-LS 7х1,0

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):1. Токопроводящая жила - медная, многопроволочная, круглой формы, 4 или 5 класса номинальным сечением до 10 мм2 включительно, жилы номинальным сечением 16 мм2 и выше - 3, 4 и 5
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката с низким газо- и дымовыделением. Изолированные жилы кабелей с числом жил до 5 включительно имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). В кабелях с числом жил 7 и более в каждом повиве имеются счетная жила и жила направления, отличающиеся по цвету друг от друга и от остальных жил повива.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены концентрическими повивами; изолированные жилы четырех- и пятижильных кабелей допускается скручивать вокруг сердечника, изолированного ПВХ пластикатом. Трех- и четырехжильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Кабели могут иметь жилу заземления с номинальным сечением, равным номинальному сечению основной жилы.
4. Экран - поверх скрученных жил, выполнен из медных проволок диаметром не более 0.3 мм в виде оплетки плотностью не менее 70%. 5. Оболочка - из ПВХ пластиката с низким газо- и дымовыделением.
	м
	110
	ГОСТ 22483
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	44
	Кабель КВПЭФ-5е-2х2х0,52

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Кабель парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5, 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внутренней прокладки.

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм
Изоляция из сплошного полиэтилена
Общий экран из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником
Пары имеют цветовую кодировку изоляции
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
	м
	1600
	ГОСТУ 15150-69
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	45
	Кабель Belden 3109А (305м)

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией Datalene®, заключенные в общий экран из алюминиево-полиэфирной ленты и медной оплётки. Многожильный дренажный провод сечением 0,33 мм², выполненный из медных лужёных проводников. Наружная оболочка из поливинилхлорида черного цвета, стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения.

Погонное сопротивление проводника: 48,2 Ом/км
Погонное сопротивление экрана: 3,6 Ом/км
Волновое сопротивление: 120 Ом
Погонная емкость между проводниками: 41 пФ/м
Погонная емкость между одним проводником и остальными проводниками, соединёнными с экраном: 76,1 пФ/м

Экранирование: Общий экран из алюминиево-полиэфирной ленты и медной оплётки
Внешний диаметр: 11,63 мм 
	шт.
	1
	
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	46
	Кабель оптический 8 волокон 50/125 ULSZH 6mm многомодовый 0599146-7. ADP Net Works

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Оболочка из малодымного не содержащего галогенов материала (LSZH)

Для использования внутри здания и внешней прокладки

Для магистралей (Backbone) и горизонтальной проводки (Fiber-to-the-Desk)

Повышенная прочность и долговечность

8 волокон в плотном буфере 900 мкм

Совместимость со всеми технологиями оконцовки волокна

Волокно OM2 Plus

Стекловолокно E-Glass препятствует проникновению влаги и защищает от грызунов (опция)
	м
	600
	
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	47
	Кабель КМПЭВнг-LS 24х0,75

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Описание и расшифровка кабеля 
К - Кабель
М - Малогабаритный
П - Изоляция жил из полиэтилена 
Э - Экран из медных проволок по изоляции каждой жилы
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с пониженным газо- дымовыделением
Элементы конструкции кабеля 
1.Медная токопроводящая жила
2.Полиэтиленовая изоляция
3.Медный проволоки - экран
4.Оболочка из ПВХ пластиката.
	м
	1790
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	48
	Кабель КМПЭВнг-LS 7х0,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Описание и расшифровка кабеля 
К - Кабель
М - Малогабаритный
П - Изоляция жил из полиэтилена 
Э - Экран из медных проволок по изоляции каждой жилы
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с пониженным газо- дымовыделением
Элементы конструкции кабеля 
1.Медная токопроводящая жила
2.Полиэтиленовая изоляция
3.Медный проволоки - экран
4.Оболочка из ПВХ пластиката
	м
	260
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	49
	Кабель КМПЭВнг-LS 14х0,75

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Описание и расшифровка кабеля 
К - Кабель
М - Малогабаритный
П - Изоляция жил из полиэтилена 
Э - Экран из медных проволок по изоляции каждой жилы
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с пониженным газо- дымовыделением
Элементы конструкции кабеля 
1.Медная токопроводящая жила
2.Полиэтиленовая изоляция
3.Медный проволоки - экран
4.Оболочка из ПВХ пластиката
	м
	1300
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	50
	Провод МГШВЭ-3х0,75

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Токопроводящая жила – из медных проволок, луженых оловянно-свинцовым припоем. Скрученная токопроводящая жила 4 или 5 класса по ГОСТ 22483-77.
ИЗОЛЯЦИЯ – два слоя полиэфирной нити во взаимно-противоположных направлениях и поливинилхлоридный пластикат. 
ЭКРАН – поверх изоляции в проводах марки МГШВЭ накладывается экран из медных проволок номинальным диаметром не более 0,15 мм, луженых оловянно-свинцовым припоем. Двухжильные экранированные провода с параллельно уложенными жилами обозначаются маркой с добавлением индекса «п».
ОБОЛОЧКА – поверх экрана в проводах марки МГШВЭВ накладывается оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ – 1; для проводов марки МГШВЭ – 1, 2, 3

Длинна бухты не менее 400м.

Число жил 3. Сечение 1,5 мм2
	м
	700
	ТУ 16-505.437-82
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	51
	Кабель Belden 9842

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки. Многожильный дренажный провод сечением 0,2 мм², выполненный из медных лужёных проводников. Наружная оболочка из поливинилхлорида черного цвета.

Технические параметры Количество витых пар - 2  шт, конструкция проводников – многожильные, Внешний диаметр - 8,64  мм, Изоляция – Полиэтилен, Экранирование - общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки

Длинна бухты не менее 915м.
	м
	915
	
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	52
	Кабель контрольный КВВГ НГ 27Х1,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Необходимые длины: бухта не менее 18м
Число жил 27, сечение 1,5мм2 
	м
	18
	ТУ 16.К71-310-2001

	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.

	53
	Кабель КВВГнг 7х1,5

или «эквивалент» или «аналог»

Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)):
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.
3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Кабели имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр отличается от цвета изоляции жил. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1мм. Допускается маркировка жил с использованием счетной пары в каждом повиве, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил.
4.Оболочка - в кабелях марки накладывается поверх скрученных изолированных жил, ПВХ композиции пониженной пожароопасности.

Маркировка  кабеля по всей длине оболочки (марка, число жил, ГОСТ, ТУ, дата изготовления).
Необходимые длины: бухта не менее 10м
Число жил 7, сечение 1,5мм2 
	м
	10
	ТУ 16.К71-310-2001
	Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.  Срок изготовления не ранее 2012г.
	До 30 июля 2012г.


8. Начальная (максимальная) цена Договора:

Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки, и т.д.:
2 665 850 (два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рубля 00 коп. в т.ч. НДС (18%)

Валюта расчетов: российский рубль.
9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: 

- доставка до склада Покупателя в г.Челябинск, ул. Игуменка, д.37
10. Срок и условия оплаты поставок Товара: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту  поставки товара в течение 15 банковских дней с даты приемки товара, предоставления счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей ре​дакции).
11. Место подачи заявок на участие в запросе цен: http://www.a-k-d.ru
12. Срок подачи заявок на участие в запросе цен, в том числе дата и время окончания срока подачи заявок:
дата и время начала приема заявок: 

18 июня 2012 года

дата и время окончания подачи заявок: 

25 июня 2012 года в 07:00 (время московское).

13. Дата проведения отборочной стадии и подведения итогов запроса цен:

В течение 20 (двадцати) дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
14. Срок, место и порядок предоставления извещения запроса цен:

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru и электронной торговой площадке в сети «Интернет» по адресу www.a-k-d.гu. Извещение запроса цен находится на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru в открытом доступе. Порядок получения извещения запроса цен на электронной торговой площадке установлен регламентом работы данной торговой системы.
15. Возможность проведения процедуры переторжки: не предусмотрена.
16. Победитель запроса цен: Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену Договора, при условии соответствия его заявки требованиям извещения о закупке.
17. Порядок заключения Договора с Победителем: 
17.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru протокола подведения итогов и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

17.2. Победитель в проведении запроса цен  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 15 календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов. Если Заказчику поступил прямой письменный отказ Победителя (участника) от подписания Договора, либо Победитель (участник) не подписал проект Договора в предусмотренный для этого в извещении о закупке срок, либо не предоставил обеспечение исполнения Договора/возврата аванса (в случае если требование было установлено), то такой Победитель (участник) признается уклонившимся.
17.3. В случае, если Победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса цен заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником процедуры закупки, занявшим второе место, затем — третье место и так далее. При этом заключение Договора для указанных Участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных Участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких Участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.
18. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения Договора/ возврата аванса: требование не установлено.
19. Разъяснение условий запроса цен. Внесение изменений в условия запроса цен. Отказ от проведения запроса цен: 

19.1. Любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации запроса цен в письменной форме (на бланке участника или с печатью участника) и за подписью его руководителя или уполномоченного лица. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее 3 дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 1 рабочего дня после получения такого запроса обязан разместить ответ на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru.

19.2. Организатор имеет право внести изменения в извещение запроса цен в части изменений технического задания, проекта Договора, начальной (максимальной) цены. Решение о внесении изменений может быть принято за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 2 рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 дней.
19.3. Организатор запроса цен может отказаться от его проведения без возмещения участникам закупки каких-либо убытков. Решение об отказе от проведения запроса цен принимается закупочной комиссией не позднее чем за 1 день до окончания срока подачи заявок. Информация об отказе размещается организатором запроса цен на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru не позднее 2 дней со дня принятия решения об отказе.
20. Требования, предъявляемые к Участникам процедуры закупки:
20.1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого Договора. 

в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения Договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
д) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в документации процедуры закупки (Приложение № 3 к извещению), с приложением соответствующих подтверждающих документов;
е) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
20.2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку продукции, надежностью, опытом и репутацией.
20.3. Отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в:

а) реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

б) реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

в) реестре недобросовестных поставщиков Корпорации.
20.4. Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

1) если такой Участник процедуры закупки:

·  будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

·  будучи единственным Участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо Участником процедуры закупки, признанным единственным Участником, уклонился от заключения Договора;

·  будучи признанным Победителем или единственным Участником процедуры закупки, либо являющимся единственным Участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

 б) если Договор, заключенный с Участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителей, подрядчиком) условий Договора.
21. Аккредитация на электронной торговой площадке:
21.1. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме, на ЭТП поставщики должны пройти процедуру аккредитации на такой ЭТП. 

21.2. Аккредитация поставщика на ЭТП осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП поставщику уведомления о принятии решения об аккредитации такого поставщика на ЭТП.

21.3. Аккредитация осуществляется оператором ЭТП. ЭТП обязана обеспечить аккредитованному поставщику возможность участия в любых открытых процедурах, проводимых заказчиками в электронной форме на такой ЭТП.

21.4. Для получения аккредитации поставщик представляет оператору ЭТП с помощью программных и технических средств ЭТП следующие сведения и документы (в форме электронных документов, подписанных ЭЦП поставщика):

 а) заявление поставщика о его аккредитации на ЭТП с указанием действительного адреса электронной почты для направления ЭТП участнику уведомлений и иных сведений;

 б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в п.21.4.а), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

 в) копии учредительных документов поставщика (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

 г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени поставщика - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени поставщика - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее — руководитель). Если от имени поставщика действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени поставщика, заверенная его печатью и подписанная его руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

д) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника в рамках процедур закупок в электронной форме, заверенные печатью поставщика и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поставщика и подписанная руководителем участника закупки;
21.5. Оператор ЭТП не может требовать иные документы и сведения, кроме указанных в п.21.4.

21.6. В срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в п.21.4., оператор ЭТП обязан аккредитовать поставщика или отказать ему в аккредитации по основаниям, предусмотренным п.21.7., а также направить уведомление о принятом решении поставщику. 

21.7. Оператор ЭТП обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

 а) непредставления им документов и сведений, указанных в п.21.4., или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Стандартом;

 б) несоответствия порядка представления документов и сведений, предусмотренных п.21.4., правилам работы ЭТП. 

21.8. При принятии оператором ЭТП решения об отказе в аккредитации поставщика уведомление согласно п.21.7. должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник закупки вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные п.21.4., для получения аккредитации на ЭТП.

21.9. Отказ в аккредитации участника закупки на электронной торговой площадке по иным основаниям, за исключением указанных в п.21.7. случаев, не допускается. 

21.10. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные п.21.4., замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия ЭЦП), либо выдачи поставщику новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в процедурах закупки в электронной форме, такой поставщик обязан незамедлительно направить оператору ЭТП новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия ЭЦП способом и в порядке, указанном в п.21.4.
21.11. Не позднее 2 дней с даты поступления предусмотренных п.21.10. документов и сведений оператор ЭТП обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на ЭТП или внесение изменений в представленные в соответствии с п.21.4. документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений в соответствии с п.21.7 – 21.9. 

21.12. Аккредитованный поставщик не вправе участвовать в закупочных процедурах в электронной форме, проводимых организациями Корпорации на такой ЭТП, за 1 месяц до окончания срока его аккредитации. За 3 месяца до окончания срока аккредитации поставщика оператор ЭТП обязан направить соответствующее уведомление такому поставщику, после чего тот может повторно пройти аккредитацию в порядке, указанном в п.21.4.—21.8.
22. Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен в электронной форме:
22.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru Участник размещения в составе заявки обязательно должен предоставить следующие документы, подтверждающих соответствие участника обязательным требованиям, указанным в п.20:
а) заявку на участие в запросе цен (по форме Приложения № 1)
б) анкету участника размещения заказа, включающую фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты (по форме Приложения № 2);

в) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение Договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения Договора являются крупной сделкой, либо письмо (Приложение № 4 к извещению) о том, что данная сделка для участника не является крупной;

е) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение Договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение Договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо (Приложение № 4 к извещению) о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

ж) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
з) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

и) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
к) справку о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника (Приложение № 5 к извещению);
л) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (Приложение № 3 предоставляется в двух форматах – отсканированном - с подписью руководителя в формате .pdf с именем файла «наименование предприятия. pdf», редактируемом – в формате .xls с именем файла «наименование предприятия. xls»);
м) документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (документы, перечисленные в столбце 5 Приложения №3);
н) в случае если Участник предлагает к поставке эквивалент (аналог) товара, необходимо также приложить Техническое условие (выписку из ТУ), подтверждающую соответствие технических характеристик эквивалента (аналога) требованиям заказчика.
22.2. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не допускается.

22.3. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».

Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Размещение заказа производится по правилам работы электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.

22.4. В составе заявки участник должен предоставить следующую информацию и документы о характеристиках и качестве закупаемой продукции и (или) условиях договора в необходимом объеме:

а) описание участником в его заявке функциональных характеристик (потребительских свойствах) товара, его количественных и качественных характеристик;

б) указание участником в его заявке на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

в) указание участником в его заявке производителя и страны происхождения товара;

г) описание участником в его заявке комплектации товара;

д) описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

е) указание участником в его заявке количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;

ж) предложение участника о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;

з) иные предложения участника об условиях исполнения договора;

и) копии документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.

Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе цен должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, указание слов «или эквивалент», «или аналог» или двусмысленности в формулировках не допускается.
22.5. Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.
22.6. Представленные Участниками запроса цен заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку заявки на участие в запросе цен.

22.7. Все документы заявки на участие в запросе цен в электронной форме (п.22.1.) должны быть четко отпечатаны, читаемыми при просмотре.
22.8. В ходе рассмотрения заявок, организатор, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки участника в следующем порядке:

а) затребовать у участника отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника процедуры закупки, документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника предлагать этот товар;

б) направить участникам запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в процедуре закупки и направлении организатору исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;

в) направить участникам запросы по разъяснению положений заявок, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг.
23. Отстранение участника процедуры закупки:
23.1. В любой момент вплоть до подписания Договора закупочная комиссия вправе отстранить участника процедуры закупки, в том числе допущенного, в случаях: 

а) обнаружения недостоверных сведений в заявке, существенных для допуска данного участника к процедуре закупки;

б) получения заключения ЦАК об отмене процедуры закупки, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

в) подкрепленного документами факта давления участником процедуры закупки на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора или заказчика.
24. Порядок подачи жалоб:

Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:
- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru). Жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк»;
- в адрес Центрального арбитражного комитета (ЦАК) Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). 
24.1. При поступлении жалобы ЦАК или орган заказчика по рассмотрению жалоб не позднее 2 рабочих дней уведомляет заказчика и организатора закупки об обжаловании его действий (бездействия) с указанием даты и времени рассмотрения жалобы. Также уведомление о дате и месте рассмотрения жалобы направляется заявителю жалобы. 

24.2. При принятии жалобы к рассмотрению на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru по закупкам атомной отрасли в отношении оспариваемой процедуры закупки устанавливаются отметки о поступлении жалобы и о приостановке процедуры закупки.

24.3. Жалоба, поданная в ЦАК, рассматривается в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а поданная в орган заказчика по рассмотрению жалоб (если создан) – не превышающий 5 рабочих дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя ЦАК или органа заказчика по рассмотрению жалоб.

24.4. На время рассмотрения жалобы процедура закупки приостанавливается до вынесения решения по итогам рассмотрения жалобы, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может появиться угроза безопасности, жизни и здоровья граждан.
25. Запрос цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и организатор имеет право, но не обязанность заключить Договор с победителем.

26. Проект Договора прилагается.

Приложение №1

к Извещению о проведении 

запроса цен в электронной форме

Заявка на участие в запросе цен
на поставку ___________________________________________________________________
(наименование поставляемого Товара)

№ закупки __________/_________/_________


       «__»_________ 20____ г.
Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: _____________________________________________________________________

                       наименование (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
_____________________________________________________________________________
место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

	Юридический адрес
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Расчетный счет
	
	в
	

	Корреспондентский счет
	
	

	БИК
	
	ИНН/КПП
	

	ОКПО
	
	ОКВЭД
	


Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: да/нет
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанных ниже Товаров: 

	№

п/п
	Наименование, характеристики, марка, товарный знак, производитель, страна происхождения Товара
	Ед.

изм.
	Кол-во
	НТД
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Цена* за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:

	
	В том числе НДС 18%

	
	Всего с НДС:


Примечание: 
1. Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.7 настоящего Извещения (заполнить все ячейки таблицы). 

2.Участник процедуры закупки при оформлении заявки на участие в запросе цен должен чётко указывать: 

а) наименование, комплектацию, количество товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки;

б) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

в) производителя и страну происхождения товара.

3. Указание слов «или эквивалент», «или аналог» или двусмысленности в формулировках не допускается.
*Цена указана с учетом НДС, включая____________________________________________

(Сведения о включенных (не включенных) в цену Товара расходах, связанных с поставкой Товара, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, упаковку и т.д.)

Срок и условия оплаты поставок Товара: в соответствии с Извещением Заказчика о проведении запроса цен.

Способ и место доставки Товара _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Подавая настоящую заявку, ______________________________________ выражает 





(наименование Участника размещения закупки)
свое согласие поставить указанные в настоящей заявке Товары на сумму ____________________ руб. ___ коп. (____________________________________________)

 (сумма поставляемых Товаров)                                                                 (сумма поставляемых Товаров прописью)

и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № __________________ о проведении запроса цен в электронной форме на поставку ________________________, 
(наименование поставляемого Товара)

размещенном на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru
(адрес официального сайта)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес,  подтверждаем соответствие обязательным требованиям, изложенным в разделе 20 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов (в формате pdf):

а) анкету Участника размещения заказа, включающую фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты (по форме Приложения № 2);

б) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение Договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения Договора являются крупной сделкой, либо письмо (Приложение № 4 к извещению) о том, что данная сделка для участника не является крупной;

д) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение Договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение Договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо (Приложение № 4 извещению) о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

е) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
ж) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

з) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);

и) справку о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника (Приложение № 5 к извещению);

к) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (Приложение №3 предоставляется в двух форматах – отсканированном - с подписью руководителя в формате .pdf с именем файла «наименование предприятия. pdf», редактируемом – в формате .xls с именем файла «наименование предприятия. xls»);
л) документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (документы, перечисленные в столбце 5 Приложения №3);
м) в случае если Участник предлагает к поставке эквивалент (аналог) товара, необходимо также приложить Техническое условие (выписку из ТУ), подтверждающую соответствие технических характеристик эквивалента (аналога) требованиям заказчика.

Каждый документ (кроме нотариально заверенных копий) должен быть скреплен печатью (для юридических лиц) и подписан от имени участника лицом, чьи полномочия определены согласно пункту 22.1.г) Извещения.
Подавая настоящую заявку, даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в таблице «Сведения о цепочке собственников» (Приложение № 3), включая бенефициаров (в том числе конечных)», в «Анкете участника размещения заказа» (Приложение № 2), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе  Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
Срок действия данной заявки составляет не менее 60 дней с момента её подачи.

Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 15 календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов.
	________________________
	_______________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса цен в электронной форме
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный Договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	4. Место нахождения (место жительства) Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7. Сведения о выданных Участнику процедуры  лицензиях/свидетельствах, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Орган управления Участника процедуры – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки.
	

	9. Балансовая стоимость активов
	


	_______________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение № 4 

к Извещению о проведении

запроса цен в электронной форме

Форма письма, если для участника сделка не является крупной, либо с заинтересованностью

Письмо выполняется на бланке организации, с указанием даты и исходящего номера.

Дата, исх. номер 

Заказчику:

ФГУП «ПО «Маяк»

Письмо

(Наименование организации) сообщает, что сделка с ФГУП «ПО «Маяк» на (предмет Договора):

- не является крупной сделкой;

- не является сделкой с заинтересованностью.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	М.П.


Приложение № 5

к Извещению о проведении

запроса цен в электронной форме

Письмо выполняется на бланке организации, с указанием даты и исходящего номера.

Дата, исх. номер 

Заказчику:

ФГУП «ПО «Маяк»

Справка

Настоящим подтверждаем, что:

- против (Наименование организации) не проводится процедура ликвидации;

- арбитражным судом не принято решения о признании (Наименование организации) несостоятельным (банкротом);

- на имущество (Наименование организации) не наложен арест по решению суда, административного органа; 

- деятельность (Наименование организации) не приостановлена.
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	М.П.


ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________   

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

г. Озерск








«____» ______ 20___ г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса цен на основании «Протокола рассмотрения и оценки»  № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса цен, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в заявке на участие в запросе цен и в извещении о проведении запроса цен; 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ________________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией. Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией.

2.3  Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: _______________________.

2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет ____________________________________________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, упаковку, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу:_________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации.

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приёма-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., в действующей редакции ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
8.5. Допустимое отклонение (толеранс) от заказанных Покупателем объемов продукции в рамках периода поставки составляет + 5%.
9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией.

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ________ месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом: по факту поставки Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования).
11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2  Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

12.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.

12.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

14.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные на торговую электронную площадку http://www.a-k-d.ru в составе заявки на участие в запросе цен № _________ на поставку ________________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

14.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление  с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика. 

14.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателем  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием. 

14.5. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

16. Реквизиты сторон И ПОДПИСИ СТОРОН
16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 25681 Факс:  (35130) 20024

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001
в Отделении № 8597 Сбербанка России г.Челябинск
К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области БИК  047501602


	От  Поставщика:
_______________________ 

м.п.
	От  Покупателя:
__________________________ 

м.п.


Приложение №1
к Договору поставки №_______ от ___._____.2012

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________20___ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)
	Общая стоимость,

руб.

(включая НДС)

	1.
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ ___________________________________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, упаковку.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.

	От: Поставщика

_________________________ М.П.
	От Покупателя:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2
к Договору поставки №_______ от ___._____.2012

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.

«Поставщик»,________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»____________  _____________________ в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение  №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


