ВОПРОС:

Доброго времени суток.
Отправляю Вам запрос для уточнения информации
по тендерной закупке от 10 ноября http://www.a-k-d.ru/tender/58025
В техзадании  этих данных нет.
Уточнение требуется по следующим параметрам: 

1. Рабочая среда
2. Температура рабочей среды
3. Рабочее давление
4. Температура окружающей среды
5. Концентрация среды ( если это не вода)                                                                                                                                                                          6. Тип затвора ВА : фланцевый, межфланцевый?

ОТВЕТ:

- Рабочая среда:

Кран КШ ф150 - СаСl 30% Т 70С

Кран КШХ ф50 Полиуранат аммония закись/окись Т 70С

Затворы в аллюминиевом корпусе - СаСl 1,24 г/моль либо аммиак Т минус 35С

затвор ВА 99017 - СаСl 30% Т от минус 35С до 50С

2. Температура рабочей среды до 550С
3. Рабочее давление 1,6 МПа
4. Температура окружающей среды до +50С
5. Концентрация среды ( если это не вода)

6. Тип затвора ВА :   фланцевый