«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического

оборудования

Предмет закупки: система кондиционирования

Обнинск

2014

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм. шт. | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Система кондиционирования Mr.Slim или эквивалент | Система кондиционирования Mr.Slim в составе: 1. Наружный блок PU-P100VHA – 1 шт. Площадь обслуживания, м²: 66–100 Мощность охлаждения: 10 КВт Потребляемая мощность при охлаждении: 3.53 КВт Максимальный расход воздуха: 3900 м3/ч Максимальный уровень шума: 52 Дб(А) Вес: 94 кг Габариты ШхДхВ: 950x360x943 мм Напряжение питания: 220-240 В, 1 ф, 50 Гц Рабочий ток: 15.07 А Диаметр труб (жидкость): 9.52 (3/8) Диаметр труб (газ): 15.88 (5/8) Максимальный перепад высот: 50 м Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении: -15 +46°C DB Фреон: R410A Пусковой ток:30.5 А Заводская заправка хладагента: 4.4 кг 2. Разветвитель фреоновый MSDD-50TR-E – 1 шт. 3. Внутренний блок PKA-RP50HAL – 1 шт. Мощность охлаждения, кВт: 4.60 Мощность обогрева, кВт: 5.00 Потребляемая мощность, кВт: 1.55 Максимальная площадь помещения, м. кв.: 50.00 Инвертор: нет Уровень шума, дБ: 36.00 Габариты внутреннего блока (д/в/ш), мм: 898/249/295 Циркуляция воздуха, м. куб./мин: 12.00 Напряжение, В: 220 Максимальная длина трубопровода, м: 50.00 Максимальный перепад высот трубопровода, м: 30.00 Настенный тип: да БТИ:18 4. Пульт управления проводной PAR-21MAA – 1 шт. Установка температуры с точностью 1oС. Индикация температуры в помещении: от 8 до 39oС. Индикация направления воздушного потока: от 20o до 70o (только для моделей PL и PK). Индикация неисправностей. Микроконтроллер пульта управления постоянно диагностирует систему. При возникновении неисправности индикация целевой температуры сменяется на индикацию кода ошибки. Стандартный пульт управления для любых внутренних блоков. Подключается к специальной клеммной колодке на внутреннем блоке (TB15). Группы формируются отдельной линией связи. Встроенный датчик температуры. Не требуется установка адреса. Встроенный недельный таймер. Таймер автоматического отключения отключение через 0:30, 1:30, 2:00...4:00 ч. Блокировка управления: а) все функции заблокированы, б) все кроме включения/выключения. Ограничение диапазона установки целевых температур. Например, охлаждение 19oС - 30oС => 24oС - 30oС. Габариты ШхДхВ, мм 120x130x19 Масса: не более 0,500 кг | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Шт. | Не предусмотрено | 1 | 30 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка. | Сроки гарантийного обслуживания оборудования, гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю |
| 2 | Инверторная система кондиционирования или эквивалент | Инверторная система кондиционирования в составе: 1. Наружный блок MUZ-FD25VA – 1 шт. Мощность (охлаждение): 2.5 кВт Потребляемая мощность (охлаждение): 0.775 КВт Вентиляция: 306-474 м3/час Подключение: 220-240 В, 1ф, 50Гц Диапазон рабочих температур: +21...+43 °С Уровень шума: 25-36/45 (вн.блок/нар.блок) дБ Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками: 10 м Высота наружного блока: 550 мм Ширина наружного блока: 800 мм Глубина наружного блока: 285 мм Вес наружного блока: 27 кг 2. Внутренний блок MUZ-FD25VA – 1 шт. Мощность охлаждения, кВт: 2.50 Мощность обогрева, кВт: 3.20 Потребляемая мощность, кВт: 0.48 Максимальная площадь помещения, м. кв.: 20.00 Инвертор: есть Уровень шума, дБ: 20.00 Габариты внутреннего блока (д/в/ш), мм: 780/198/298 Циркуляция воздуха, м. куб./мин: 7.90 Напряжение, В: 220 Максимальная длина трубопровода, м: 20.00 Максимальный перепад высот трубопровода, м: 12.00 Настенный тип: да БТИ: 9 3. Пульт управления проводной PAR-21MAA – 1 шт. Установка температуры с точностью 1oС. Индикация температуры в помещении: от 8 до 39oС. Индикация направления воздушного потока: от 20o до 70o (только для моделей PL и PK). Индикация неисправностей. Микроконтроллер пульта управления постоянно диагностирует систему. При возникновении неисправности индикация целевой температуры сменяется на индикацию кода ошибки. Стандартный пульт управления для любых внутренних блоков. Подключается к специальной клеммной колодке на внутреннем блоке (TB15). Группы формируются отдельной линией связи. Встроенный датчик температуры. Не требуется установка адреса. Встроенный недельный таймер. Таймер автоматического отключения отключение через 0:30, 1:30, 2:00...4:00 ч. Блокировка управления: а) все функции заблокированы, б) все кроме включения/выключения. Ограничение диапазона установки целевых температур. Например, охлаждение 19oС - 30oС => 24oС - 30oС. Габариты ШхДхВ, мм 120x130x19 Масса: не более 0,500 кг |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Система кондиционирования или эквивалент | Система кондиционирования в составе: 1. Наружный блок MU-GE25VB – 1 шт. Габариты: не Масса: не более 27 кг более (Д)х(Ш)х(В) 800x285x550 мм Напряжение электропитания (В, ф, Гц) 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц Охлаждение Производительность кВт 2,5 (1,1 - 3,5) потребляемая мощность кВт 0,485 энергоэффективность EER: 5,15 (A) уровень шума ВБ дБ(А): 20 - 29 - 36 - 42 уровень шума НБ дБ(А): 46 расход воздуха ВБ м3/: 276 - 672 Обогрев: производительность кВт: 3,2 (1,5 - 5,5) потребляемая мощность кВт: 0,61 энергоэффективность COP: 5,25 (A) уровень шума ВБ дБ(А): 20 - 29 - 36 - 43 уровень шума НБ дБ(А): 46 расход воздуха ВБ м3/ч : 270 - 726 Максимальный рабочий ток А: 10 Диаметр труб: жидкость мм (дюйм): 6,35 (1/4) Диаметр труб: газ мм (дюйм): 9,52 (3/8) Фреонопровод между блоками длина м: 20 перепад высот м: 12 Гарантированный диапазон наружных температур Охлаждение: -10 ~ +46ºC по сухому термометру Обогрев: -15 ~ +24ºC по мокрому термометр 2. Внутренний блок MCS-GE25VB – 1 шт. Характеристики по холоду Обслуживаемая площадь (м2) 26 Потребляемая мощность, кВт 0,82 Коэффициент эффективности, EER 3,23 Гарантированный диапазон наружных температур +21 - +43 Характеристики по теплу Обслуживаемая площадь (м2) 30 Потребляемая мощность, кВт 0,82 Коэффициент эффективности, COP 3,66 Гарантированный диапазон наружных температур -10 - +24 Технические характеристики внутреннего блока: Уровень шума (min-max), дБ(А) 25-36 Вес, кг 9 Габариты(ШхДхВ), мм 815х244х278 Общие характеристики: Источник питания, В/фаза/Гц 220-240/1/50 Максимальная длина магистрали, м 20 Максимальный перепад высот, м 10 Фреон R410A 3. Низкотемпературный комплект (нагреватель картера компрессора+нагр. Капилярной трубки + нагреватель. Дренажного шланга, +регулятор давления конденсации) – 1 шт. Нагреватель картера компрессора Длина: 1,0 м Потребляемая мощность: 1,5 – 60 Вт Диаметр обогреваемых корпусов: 110 – 320 мм Диапазон рабочих температур: -40°С - +70°С Напряжение питания: 220 В Режим работы: непрерывный Нагреватель капиллярной трубки Мощность: 1,5 - 30 Вт Диапазон рабочих температур: -40°С - +70°С Длина: 0,5 м Напряжение питания: 220 В Режим работы: непрерывный. Нагреватель дренажного шланга Регулятор давления конденсации Напряжение питания: 220В Максимальная потребляемая мощность: 0,5 Вт Максимальный ток нагрузки: 3,5А Диапазон рабочих температур: -40… +70°С Габариты: 105х65х30 мм Масса прибора: 135 г Режим работы: непрерывный |  |  |  |  | 1 |  |  |

В случае указания на товарный знак, фирменное наименование, наименование производителя, читать также или эквивалент.

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя (гофротара, коробки картонные из гофрокартона), не поврежденной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать её сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемую продукцию от внешних воздействий. Товар должен быть укомплектован необходимыми шнурами, проводами, кабелями. Программное обеспечение не должно быть установлено и не нарушена целостность упаковки производителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д. 1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. По требованию Покупателя подключение Товара к электросетям силами Поставщика в присутствии представителя Покупателя. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Гарантийный срок, в течение которого Поставщик обязан осуществлять сервисное обслуживание всего поставляемого оборудования, должен составлять не менее 12 месяцев. В случае выхода из строя Оборудования в течение гарантийного срока ремонт осуществляется на территории заказчика или, при необходимости, Сервисным Центром Поставщика, указанным в гарантийном талоне, который прикладываются к поставляемому Оборудованию. Доставка до сервисного центра и обратно в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика. Все запасные части, устанавливаемые на Оборудование в течение гарантийного обслуживания, должны быть новыми и сертифицированы на совместимость с основным Оборудованием и программным обеспечением

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или копии сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую Продукцию, разрешающих использование поставляемой Продукции на территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Все поставляемое оборудование должно быть новым и не подержанным. Все оборудование должно быть качественным и соответствовать целям, для которых оно обычно используется. Предлогаемый участником эквивалент должн обладать всеми характеристиками заявленных оригиналов. В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы оборудования, интерфейсные шнуры, соединительные кабели, носители с драйверами, а также комплект эксплуатационных документов (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Контактное лицо: Иванюк Алексей Александрович, (48439) 9-89-54.