Приложение № 2в

к Договору №

от «      »___________2014

Требования по обеспечению качества

для Оборудования к оборудованию 1, 2 и 3 класса безопасности,

не классифицированного по классу безопасности в Спецификации Оборудования.

- Оборудование к оборудованию 1, 2 и 3 класса безопасности, не классифицированное по классу безопасности в Спецификации Оборудования, должно быть изготовлено в соответствии с требованиями технических условий и конструкторской документации на идентичное оборудование, ранее поставлявшееся для АЭС «Бушер», согласованных и одобренных ФГУП ВО «Безопасность»..

- Приемочная инспекция Оборудования к оборудованию 1, 2 и 3 класса безопасности, не классифицированного по классу безопасности в Спецификации Оборудования, проводится на соответствие техническим условиям и конструкторской документации для идентичного оборудования, ранее поставленного для АЭС «Бушер».

- При проведении приемки Оборудования Поставщик должен представить сертификаты на примененные материалы (наличие оригиналов сертификатов или документа подтверждающего их происхождение) и элементы (для оборудования связи, АСУ ТП, электротехнического оборудования), а также данные результатов заводского контроля и испытаний, в том числе проверки на сопрягаем ость со смежными конструкциями.

- ФГУП ВО «Безопасность» осуществляет надзорные действия за изготовлением/поставкой Оборудования.

- В комплект технической документации, поставляемой вместе с Оборудованием должны входить:

  - паспорт (сертификат качества, свидетельство об изготовлении, этикетка), с указанием, к какому оборудованию, ранее поставленному по Контракту, относится Оборудование (запасная часть);

    - инструкция по хранению, проведению консервации и срокам переконсервации;

    - чертеж (на деталь или сборочный чертеж на узел).

- Результаты приемки Оборудования к оборудованию 1, 2 и 3 класса безопасности, не классифицированного по классу безопасности в спецификации Оборудования, должны быть документированы составлением и подписанием протокола о приемочной инспекции с подтверждением:

- положительных результатов заводского контроля и испытаний;

- комплекта сопроводительной документации, поставляемой Инозаказчику с оборудованием, согласно требованиям данного договора;

- наличия упакованных мест;

- качества упаковки.

- Протокол по результатам приемочной инспекции подписывается представителями Заказчика, ФГУП ВО «Безопасность» и Поставщика. Форма Протокола приемочной инспекции приведена в Приложении А к настоящим требованиям по качеству.

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| ЗАО «Атомстройэкспорт» |  |
| ________________________ | __________________/ / |

Приложение А

Форма Протокола приемочной инспекции

Протокол №___

приемочной инспекции наименование Оборудования изготовленного на наименование предприятия для АЭС «Бушер-1»

| г. Название города | дд.мм.гггг |
| --- | --- |

Приемочная инспекция наименование Оборудования проводилась согласно Дополнению № 55 к Контракту № 643/08641106/01 от 08.01.1995 г. и Договору №___________ от дд.мм.гггг. Приемочная инспекция проводилась на соответствие техническим условиям №_______.

В ходе инспекции:

- Проверено наличие Оборудования. Номенклатура и объем приведены в Приложении №1.

- Проверены результаты входного контроля покупных материалов и изделий.

- Проверены результаты заводского контроля и испытаний изделий.

- В ходе инспекции в присутствии комиссии были проведены испытания наименование Оборудования (зав. №№ _____) на соответствие ТУ №_______. Результаты испытаний соответствуют требованиям ТУ №_______.

- Проверено наличие и состав сопроводительной технической документации.

- Проведен контроль качества транспортной упаковки.

По результатам инспекции установлено:

- Оборудования  имеется в наличии в объеме и номенклатуре согласно Приложению № 1 к Протоколу. Внешнее состояние и маркировка соответствуют требованиям Договора №___________ от дд.мм.гггг.

- Состав и объем сопроводительной технической документации удовлетворяет требованиям Договора №___________ от дд.мм.гггг.

- Транспортная упаковка удовлетворяет требованиям Договора №___________ от дд.мм.гггг.

Заключение:

По результатам инспекции Оборудование подлежит отправке согласно условиям Договора №___________ от дд.мм.гггг.

Приложения:

- Номенклатура и объем изделий.

| ЗАО «Атомстройэкспорт» Должность | Наименование предприятия Должность |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Ф.И.О. |
| ВО «Безопасность» Ф.И.О. |  |

Приложение № 1

к Протоколу №___ от дд.мм.гггг

Перечень изделий

| № | Наименование изделий | Тип, марка, чертеж | Код AKZ | Класс без-ти | Кол-во, шт. | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования, к которому поставляется Товар |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | Общее количество |  |

Protocol No.___

of acceptance inspection of Goods name manufactured by company name for BNPP-1

| City name | dd.mm.year |
| --- | --- |

The acceptance inspection of Goods name was performed in accordance with to Contract No.643/08641106/01 dd. 08.01.1995 and Agreement No.___________ dd. dd.mm.year. The acceptance inspection was performed to check the conformance with technical conditions No._______.

In the course of inspection:

      - The availability of Goods was checked. The nomenclature and scope are provided in Appendix No.1.

      - The results of incoming inspection of purchased materials and items.

      - The results of manufacturer’s control and tests of products were checked.

      - In the course of the inspection in presence of the committee, the product name were tested (serial Nos. _____) for conformance with technical conditions No._______. The test results comply with the requirements of technical conditions No._______.

      - The presence and composition of accompanying technical documentation was checked.

      - The quality control of transportation packing was performed.

Upon the inspection results, the following was established:

- The products are available in the scope and nomenclature in accordance with Appendix No.1 to the Protocol. The external condition and marking comply to the requirements of Agreement No.___________ dd. dd.mm.year.

- The composition and scope of accompanying technical documentation comply to the requirements of Agreement No.___________ dd dd.mm.year.

- The transportation packing satisfies the requirements of Agreement No.___________ dd. dd.mm.year.

Conclusion:

Upon the inspection results, the products are subject to shipment pursuant to the conditions of Agreement No.___________ dd. dd.mm.year

Appendix:

- Nomenclature and scope of products.

| ZAO Atomstroyexport Job position | Company name Job position |
| --- | --- |
| Name | Name |

Appendix No.1

to Protocol No.___ dd. dd.mm.yr

List of items

| № | Equipment name | Type, grade, drawing | AKZ code | Safety class | Quantity, items | Serial number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name of equipment to which the products are supplied |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  | General quantity |  |