от  11.02.2015 г. №8903/270 Р4-16 -Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

      Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 8903/270 Р4-16 «Поставка арматуры запорной и регулирующей  для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС».

Вопросы:

Просим сообщить, возможно ли предложить аналоги по позиции с кодом 4TB30S50 с массой 45 кг (вместо 66 кг), по поз. с кодом 4TB34S10 - 19,5 кг. (вместо 27 кг.), по поз. 4TB11S01, 4TB11S02, 4TB34S02 - 20 кг (вместо 27 кг.), по поз 4TB30S84 - 6,9 кг (вместо 6,5 кг.), по поз. 4TB10S43 - 20 кг (вместо 12,7кг) и не будет ли это являться основанием для отклонения заявки на участие в настоящем конкурсе?

Также просим сообщить, возможно ли предложить аналог по позиции с кодом 4TB30S50 с максимальным крутящим моментом на выходном валу - 25Нм (вместо 57Нм), по поз. 4TB11S01, 4TB11S02, 4TB34S02 -14Нм (вместо 23Нм)?
Ответы:
1. Подтверждаем возможность предложения аналогов с массами:


– 45кг для позиции 4TB30S50,


– 19,5кг для позиции 4TB34S10,


– 20 кг для позиций 4TB11S01, 4TB11S02, 4TB34S02,


– 6,9кг для позиции 4TB30S84.

2. Подтверждаем возможность предложения аналогов с крутящими моментами на выходном валу арматуры:


– 25Нм для позиции 4TB30S50,

             – 14Нм для позиции 4TB11S01, 4TB11S02, 4TB34S02
