# 27.08.2013

# Приложение №1

к заявке №__________от ___________

Структурное подразделение

- инициатор размещения заказа (ИРЗ)                                        ГУП НВО АЭС, РСТ АЭС

Техническое задание

на выполнения проектных работ

(на разработку проектной документации)

Предмет закупки «Разработка раздела 12, части 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе проектной документации инвестиционного проекта по теме «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС»

Москва

2013
Техническое задание

на выполнения работ по разработке раздела 12, части 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе проектной документации инвестиционного проекта по теме «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

Нововоронежская АЭС.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Предмет процедуры закупки: «Разработка раздела 12, части 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе проектной документации инвестиционного проекта по теме «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС».

Цель выполнения работ – разработка перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ПМ ГОЧС) в составе проектной документации инвестиционного проекта по теме «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС».

В ходе выполнения работ Исполнителем решаются следующие задачи:

1) Разработка и согласование с Заказчиком содержания документации ПМ ГОЧС.

2) По поручению Заказчика Исполнитель получает в органе управления по делам ГО и ЧС (регионального управления МЧС России) исходные данные и требования для разработки документации ПМ ГО ЧС в соответствии с требованиями Приложения №1 настоящего технического задания.

3) Разработка и согласование с Заказчиком, с Генеральным заказчиком и с органом управления по делам ГО и ЧС (региональным управлением МЧС России) задания на разработку раздела 12, части 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе проектной документации инвестиционного проекта по теме «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС». Указанное задание на разработку выполняется в соответствии с требованиями Распоряжения Министерства Российской Федерации по атомной энергии от 28.01.2000 № 35-р «Об использовании современного отраслевого эталона задания на проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО ЧС), а также о составе пояснительной записки к разделу ИТМ ГО ЧС.

4) Разработка ПМ ГОЧС в составе проектной документации инвестиционного проекта по теме «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС».

5) Обеспечение защиты полученных результатов работ при прохождении экспертиз.

Раздел 12, Часть 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» является специальной частью проектной документации инвестиционного проекта по теме «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС». ПМ ГОЧС включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении строительной деятельности и направленные на обеспечение защиты персонала и населения в районе влияния АЭС, снижения материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Виды работ в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624:

- п. 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

- п. 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объект проектирования – НВО АЭС, включая все основные и вспомогательные здания и сооружения.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Разработка части ПМ ГОЧС в составе проектной документации инвестиционного проекта, выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», положениями СП 11-113-2002 «Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», другими нормативными документами, включая ведомственные, содержащими нормы и правила по проектированию мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Сведения об особых условиях  в области ГО и ЧС приведены в Разделе 9 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проекта продления срока эксплуатации 5 энергоблока Нововоронежской АЭС. Указанный раздел является приложением № 2 к настоящему техническому заданию.

Разрабатываемая часть ПМ ГОЧС в составе проектной документации инвестиционного проекта по теме «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС» должна учитывать влияние сооружаемой НВО АЭС-2 и разрабатываемые в рамках ее сооружения мероприятия ГО и ЧС. Сведения о разрабатываемых в рамках сооружения НВО-АЭС-2 мероприятиях ГО и ЧС содержатся в проекте НВО АЭС-2 в разделе 13 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Указанный раздел является материалом для служебного пользования и будет предоставлен Заказчиком Исполнителю по его запросу после заключения договора.

Генеральный и ситуационный план НВО АЭС представлены в приложении № 5 к настоящему техническому заданию.

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

Основные технико-экономические показатели объекта приведены в техническом задании на разработку проектной документации инвестиционного проекта «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС» и отчете по углубленной оценке безопасности блока 4 НВО АЭС. Состав указанного технического задания приведен в приложении № 3 к настоящему техническому заданию, сам документ будет предоставлен Заказчиком Исполнителю по его запросу после заключения договора. Содержание указанного отчета приведено в приложении № 4 к настоящему техническому заданию, сам документ будет предоставлен Заказчиком Исполнителю по его запросу после заключения договора.

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием отсутствует необходимость в строительном паспорте.

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Требования к технологии, режиму зданий / сооружений приведены в техническом задании на разработку проектной документации инвестиционного проекта «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС», состав которого приведен в приложении № 3 к настоящему техническому заданию,  сам документ будет предоставлен Заказчиком Исполнителю по его запросу после заключения договора.

Подраздел 3.6 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению зданий/сооружений приведены в техническом задании на разработку проектной документации инвестиционного проекта «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС», состав которого приведен в приложении № 3 к настоящему техническому заданию, сам документ будет предоставлен Заказчиком Исполнителю по его запросу после заключения договора.

Подраздел 3.7 Требования к организации строительства

Требования к организации строительства не предусматриваются.

Подраздел 3.8 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Требования и условия к разработке природоохранных мер не предусматриваются.

Подраздел 3.9 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Требования к режиму безопасности и гигиене труда не предусматриваются.

Подраздел 3.10 Требования по ассимиляции производства

Требования по ассимиляции производства в области ГО и ЧС не устанавливаются.

Подраздел 3.11 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Настоящая работа является разработкой части «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Подраздел 3.12 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства определяются Исполнителем при выполнении работ согласно настоящему техническому заданию в объеме, предусмотренном требованиями, приведенными в подразделе 3.1 настоящего технического задания.

Подраздел 3.13 Требования к сметной документации

Разработка сметной документации при выполнении работ согласно настоящему техническому заданию не предусматривается.

Подраздел 3.14 Состав демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы не требуются.

Подраздел 3.15 Исходные данные необходимые для проектирования:

- примерный перечень сведений, направляемых в орган управления по делам ГО и ЧС, и примерный перечень исходных данных и требований, необходимых для разработки ИТМ ГО ЧС (Приложение № 1);

- раздел 9 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проекта продления срока эксплуатации 5 энергоблока Нововоронежской АЭС (Приложение № 2);

- состав технического задания на разработку проектной документации инвестиционного проекта «Реконструкция борного узла для размещения гидроаккумуляторов 1-ой ступени энергоблока №4 Нововоронежской АЭС» (Приложение № 3);

- содержание отчета по углубленной оценке безопасности блока 4 НВО АЭС (Приложение № 4);

- генеральный и ситуационный план НВО АЭС (Приложение № 5).

Подраздел 3.16 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

При разработке мероприятий по обеспечению техники безопасности и охраны труда, а также безопасной работы оборудования, необходимо использовать действующие нормативные документы при производстве конкретных работ.

Подраздел 3.17 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда документацией ПМ ГОЧС не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21602-2003 и Гост Р 21.1101-2009.

Разработанная документация ПМ ГОЧС должна содержать в том числе:

- общие сведения;

- мероприятия гражданской обороны;

- мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- структурированную систему мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС);

- графические приложения.

Содержание части ПМ ГОЧС принимается в соответствии с требованиями Распоряжения Министерства Российской Федерации по атомной энергии от 28.01.2000 № 35-р «Об использовании современного отраслевого эталона задания на проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО ЧС), а также о составе пояснительной записки к разделу ИТМ ГО ЧС».

В содержание части ПМ ГОЧС, приведенное ниже, могут быть внесены отдельные изменения в процессе разработки, согласования и утверждения документации, предусмотренной настоящим техническим заданием.

Содержание части ПМ ГОЧС:

-	Исходные данные и требования для разработки ПМ ГОЧС, выданные органом управления по делам ГО и ЧС;

-	Сведения о наличии свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Задание на разработку раздела 12, части 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе проектной документации инвестиционного проекта по теме «Мероприятия по модернизации Нововоронежской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 4 сверх 45-ти лет»;

-	Анализ возможных вариантов размещения объекта строительства с точки зрения попадания его в те или иные зоны опасности или в загородную зону, предусмотренные СНиП 2.01.51-90;

-	Сведения о природно-климатических условиях района строительства в части, касающейся наличия природных процессов, отнесенных в соответствии с СНиП 22-01-95 к опасным, весьма опасным и чрезвычайно-опасным (катастрофическим);

-	Данные о продолжении функционирования предприятия, здания и сооружения в военное время, прекращении или переносе производства в загородную зону, перепрофилировании предприятия в военное время на выпуск иной продукции;

-	Сведения об отнесении объекта к категории по ГО;

-	Данные о персонале объекта и населении на прилегающей территории с указанием режима работы, сменности, примерной численности работников в наибольшую смену, наличию вблизи жилой застройки и мест массового скопления людей;

-	Ориентировочная численность наибольшей работающей смены военного времени, дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности;

-	Принципиальные технические решения по организации систем оповещения и управления ГО;

-	Сведения об организации безаварийной остановки технологических процессов;

-	Принципиальные решения по обеспечению светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84;

-	Обоснование типа ЗСГО, количества убежищ или противорадиационных укрытий, их вместимости и мест размещения;

-	Принципиальные решения по соблюдению особых требований СНиП 2.01.51-90 для объектов, на которых используются, производятся или хранятся аварийно химически опасные вещества (АХОВ), взрывчатые вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, магистральных трубопроводов, гидротехнических сооружений, автомобильных дорог, объектов железнодорожного, морского, речного и воздушного транспорта, сельскохозяйственных объектов, предприятий по переработке и хранению продукции агропромышленного производства, бань, душевых предприятий, прачечных, фабрик химической чистки, а также постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта;

-	Перечень опасностей, которые могут возникнуть на объекте строительства в случае аварий (как на самом объекте, так и на соседних потенциально опасных объектах) и стихийных бедствий, с указанием объемов и характеристик производимых, хранящихся или транспортируемых опасных веществ, основного технологического оборудования, а также перечень опасных производственных объектов;

-	Сведения о необходимости декларирования безопасности (промышленной безопасности) объекта строительства;

-	Результаты предварительной оценки риска ЧС техногенного и природного характера на территории намечаемого строительства предприятия, здания или сооружения, включая значения индивидуального риска гибели человека из категорий эксплуатационного персонала и населения на прилегающей территории, возможного материального ущерба от ЧС, а также вероятности (частоты) возникновения локальной, местной, территориальной, региональной, федеральной и трансграничной ЧС;

-	Принципиальные технические решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению выбросов опасных веществ, локализации последствий аварий, обеспечению взрывопожаробезопасности, защите территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов;

-	Данные о системах контроля радиационной и химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций;

-	Сведения об обеспечении надежности функционирования систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализации;

-	Принципиальные решения по защите источников водоснабжения от радиоактивных и отравляющих веществ;

-	Обоснование зоны действия локальной системы оповещения в случае аварий на объекте строительства (для химически, радиационно опасных объектов и гидротехнических сооружений) и сведения об организации системы оповещения его работников в случае аварий на соседних объектах;

-	Данные о количестве и возможных местах размещении резервов материальных средств для ликвидации ЧС;

-	Сведения об обеспечении противоаварийной устойчивости пункта управления (для потенциально опасных объектов);

-	Перечень мер по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта;

-	Решения по оснащению проектируемого объекта структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;

-	Ориентировочная стоимость ПМ ГОЧС, определяемая по аналогам и укрупненным показателям;

-	Графическая часть, включающая: схему планировочной организации земельного участка, ситуационный план и другие графические материалы, содержащие информацию о ПМ ГОЧС, принятых в проектной документации.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком

Исполнитель разработает и согласует с Заказчиком содержание тома ПМ ГОЧС.

Исполнитель разработает и согласует с Заказчиком, с Генеральным заказчиком и с органом управления по делам ГО и ЧС (региональным управлением МЧС России) задание на разработку раздела 12, части 12.2 ПМ ГОЧС.

Исполнитель обеспечит защиту полученных результатов работ при прохождении всех экспертиз.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Срок начала выполнения работ: с момента подписания договора

Срок окончания выполнения работ: 15 календарных дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Выполняемая работа должна соответствовать нормативным документам и правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора.

Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика необходимо выполнить до сроков окончания работ.

Деятельность Исполнителя должна регламентироваться частной программы обеспечения качества Исполнителя (ПОКАС). Исполнитель, выполняющий в рамках Договора работы, влияющие на обеспечение безопасности  АС, несет ответственность за разработку и выполнение ПОКАС. ПОКАС Исполнителя должна корреспондироваться с ПОКАС Заказчика и должна быть направлена в адрес Заказчика для согласования.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работа должна выполняться в строгом соответствии с техникой безопасности, регламентируемой требованиями по технике безопасности Исполнителя.

Заказчик не несет ответственности за не соблюдение техники безопасности Исполнителем  в процессе выполнения работ.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и календарным планом к договору.

Исполнитель устранит замечания Заказчика вызванные отступлениями от настоящего ТЗ собственными силами и за свой счет.

Документация передается Заказчику с сопроводительными документами Исполнителя в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр сброшюрованный и один экземпляр не сброшюрованный)  и в электронном виде на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АХОВ		Аварийно химически опасные вещества

ГО			Гражданская оборона

ЗСГО 		Защитные сооружения гражданской обороны

НВО АЭС 	Нововоронежская АЭС

НВО АЭС-2	Нововоронежская АЭС-2

ПМ ГОЧС 	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ПОКАС	Программа обеспечения качества

СМИС	Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений

ЧС 	Чрезвычайная ситуация

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1: примерный перечень сведений, направляемых в орган управления по делам ГО и ЧС, и примерный перечень исходных данных и требований, необходимых для разработки ПМ ГОЧС на 3 листах;

Приложение № 2: Раздел 9 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проекта продления срока эксплуатации 5 энергоблока Нововоронежской АЭС на 9 листах;

Приложение № 3: состав технического задания на разработку проектной документации инвестиционного проекта «Мероприятия по модернизации Нововоронежской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 4 сверх 45-ти лет» на 1 листе;

Приложение № 4: содержание отчета по углубленной оценке безопасности блока 4 НВО АЭС на 8 листах;

Приложение № 5: генеральный и ситуационный план НВО АЭС на 2 листах.

Главный инженер проекта НВО АЭС, РСТ АЭС				       В.А. Андрианов

Главный инженер проекта ГУП АЭС «Бангладеш»                                       А.В. Овчинников