Разъяснения документации
г. Заречный








«10» апреля 2015 г.

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»).

Адрес: 442960, Пензенская область, г. Заречный, Проспект Мира, д. 1. 

Телефон:  (8412) 65-28-26.

Почтовый адрес: 442960, Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира, д. 1.

Наименование процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сушильных шкафов СМ 50/250 ШС 500/1000, СМ 50/250 ШС 500 или эквивалент (Z037702).
Уважаемые господа!

От потенциального участника закупочной процедуры пришел запрос разъяснений  положений «Тома 2  - Техническая часть».
Участник просит уточнить:

1. требуется ли оснащать сушильные шкафы вентилятором(-ами) для уменьшения неравномерности температуры внутри рабочей камеры и ускорения процессов сушки.

ответ: шкафы сушильные оснастить вентилятором.

2. возможно ли отклонение от заявленных параметров номинальной мощности на 20-30%.
ответ: отклонение номинальной мощности на 20-30%  от заявленных параметров возможно.

Зам. генерального директора 

по коммерческим вопросам
Н.С. Жаткин
