Том 2

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ________________ С.В. Егоров |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы

Разработка материалов по экономическому обоснованию капитальных и эксплуатационных затрат на сооружение и эксплуатацию энергоблоков БН-800 и БН-1200 на Белоярской АЭС.

2. Основание для выполнения работы

2.1 Поручение Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» №9/41-Пч из перечня поручений по итогам производственного совещания на Белоярской АЭС от 21.07.2012.

2.2 Сводный план мероприятий на разработку нормативно-технической документации 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году, утвержденный Заместителем Генерального директора – директором по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Н. Сучковым 27.03.2012 (пункт 71).

2.3 План № 02/12 мероприятий (работ), выполняемых Проектно-конструкторским филиалом за счет инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году (пункт 1).

3. Срок выполнения работы

Начало – с даты заключения договора.

Окончание – 20.12.12г.

4.  Исполнитель

Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур.

Исполнитель имеет право привлекать соисполнителей в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ).

5. Цель работы и ожидаемые результаты

5.1 Цель работы.

Целью работы является исследование свойств инвестиционных проектов сооружения энергоблоков БН-800 и БН-1200 на Белоярской АЭС на предмет выявления граничных условий по капитальным вложениям и эксплуатационным затратам, при которых проекты сохраняют свою экономическую эффективность.

5.2 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

Экономический эффект от реализации инвестиционных проектов сооружения и эксплуатации энергоблоков БН-800 и БН-1200 на Белоярской АЭС будет определен в ходе выполнения работы.

6. Исходные данные для проведения работ

6.1 При выполнении данной работы Исполнитель должен использовать следующие исходные данные и сценарные условия:

  - Источник финансирования проектов – собственные средства ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

  - Расчеты эффективности провести в текущих ценах 2012 года;

  - Анализ чувствительности инвестиционного проекта выполнить для следующих параметров: капитальные вложения, ежегодные эксплуатационные затраты при фиксированных значениях цены (тарифа) на электроэнергию и отпуска электроэнергии. Диапазон варьирования параметров принять от – 40 % до + 40 %;

  - Ставка дисконтирования принимается в соответствии с данными, изложенными в письме ГК «Росатом» от 17.08.2012 № 1-8.3/24091-ВК;

  - В расчетах эффективности учесть актуальные (установленные на 2012 год) значения отчислений средств для формирования резервов ОАО «Концерн Росэнергоатом» и считать их неизменными на протяжении всего расчетного периода.

6.2 Если в ходе работы будет выявлена необходимость получения дополнительных исходных данных, Заказчик предоставляет их в оперативном порядке по письменному запросу Исполнителя.

7. Основные требования к выполнению работы

7.1 Работа должны быть выполнена в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а их результат должен соответствовать целям, изложенным в п. 5.1 настоящего Технического задания.

7.2  В ходе выполнения работы необходимо:

- Разработать модель оценки экономической эффективности инвестиционных проектов как инструмент последующего анализа для целей настоящего Технического задания.

- Выполнить с помощью разработанной модели необходимые расчеты экономической эффективности на основе исходных данных и  сценарных условий в соответствии с п.5 Технического задания и определить основные показатели экономической эффективности проектов.

- Выполнить сценарный анализ и двухфакторный анализ чувствительности (капвложения и эксплуатационные затраты) для каждого проекта в единых макроэкономических условиях.

- Провести сравнение полученных результатов с конкурентным инвестиционным проектом сооружения энергоблока АЭС с РУ типа ВВЭР-1200, по основным показателям эффективности в сопоставимых сценарных условиях.

- Подготовить пояснительную записку, содержащую информацию о выполненной работе, а также необходимые выводы и рекомендации.

7.3 Исполнитель в случае необходимости обеспечивает экспертно-консультационное сопровождение результатов выполненных работ.

7.4 В рамках данной тематики необходимо руководствоваться действующим в России, нормами правилами и стандартами в области инвестиционной деятельности, а также требованиями и рекомендациями, содержащимися в справочниках и практических пособиях по управлению проектами и бизнес-планированию. Экономические расчёты должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфина РФ, Госстроя РФ от 21.06.1999г. № ВК 477), «Методическими основами оценки инвестиционных проектов и программ концерна «Росэнергоатом» (утв. Приказом ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 21.03.2005г. № 223).

7.5 Исполнителю необходимо принять во внимание также следующие документы и материалы:

- «Инвестиционный замысел строительства энергоблока № 5 Белоярской АЭС 
с реактором БН-1200. Экономическое обоснование выбора пункта размещения»;

- «Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблока № 5 
Белоярской АЭС»;

- Проектная документация энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800;

- Проект ОБИН строительства энергоблока № 5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200;

- Актуальная дорожная карта сооружения энергоблоков АЭС по состоянию на 01.09.2012.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ

Результаты данной работы могут быть использованы руководством ОАО «Концерн Росэнергоатом» в качестве базы принятия стратегических решений на предмет целесообразности осуществления проектов строительства энергоблоков АЭС соответствующих типов.

9. Отчетные материалы

При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему отчетной документации: «Разработка материалов по экономическому обоснованию капитальных и эксплуатационных затрат на сооружение и эксплуатацию энергоблоков БН-800 и БН-1200 на Белоярской АЭС», оформленной в соответствии с 
СТО СМК-ПКФ-014.2-0.6.

Материалы предоставляются Заказчику в 2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

| Заместитель директора по организации проектных и конструкторских работ |  | В.Н. Нуждин |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления по функционально-стоимостному обоснованию |  | Ю.В. Невидомский |