Подразделение: завод РТ-1 












Ведомость дефектов № 01-5 от « 30 »  января  2012 г.

На капитальный ремонт системы управления технологического контроля зд... цеха.. завода РТ-1
	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 

	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Планшеты управления ПУ, панели. Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.

2. Бесконтактная система управления отделением ОПИР. 
Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.
	
	1. Произвести ремонт с демонтажем
Панель кроссовая (поз.29)

Планшет управления (поз.31)

Шкаф релейный (поз.105)  

Бесконтактная система управления отделением ОПИР (поз.170)
	шт.

шт.

шт.

шт.
	2
4
5
1
	
	

	
	
	2. Произвести монтаж

Мотор-редуктор BS
Пультовый терминал

Привод AUMA
Датчик AVM58N с муфтой

Стойка управления системой резки

Кабель КМПЭВ

Кабель BELDEN 9728, 305 м/кат.

Кабель BELDEN 3107А, 305 м/кат.

Комплект лотков и соединителей
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м
шт.

шт.

компл.
	3
4
6
8
1
1000
1
1
1
	
	

	
	
	3. Провести маркировку смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	4. Произвести наладку смонтированного оборудования
	
	
	
	














