Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

 по поставке насосов КГВ 100/85
1. Наименование поставляемого товара
1.1. Насосы КГВ 100/85 ил эквивалент
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 8(восьми) насосов КГВ 100/85 или эквивалента  с комплектом документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.) Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

              Насосы марки КГВ 100/85 для ТНС 15 и ТНС 15А.

                          (Техническая характеристика)
Насосы КГВ 100/85 –центробежные, горизонтальные, одноступенчатые на одной стойке. Насос и двигатель соединяются упругой муфтой. Климатическое  исполнение-холодный климат (УХЛ) Насосы  предназначены для перекачивания перегретой воды до  190 градусов и повышения давления на подающей магистрали. 
	№№
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Масса ед.

	1
	Насосный агрегат
Подача-100 м3/час

Напор-85.0 м

В комплекте электродвигатель
Мощность, кВт-55
Частота вращения, об/мин-3000
В комплект насоса входит холодильник (теплообменик) 
	КГВ 100/85
4АМ225М2
	К-т
шт
	8
4
	770.00


Конструкция насосов должна предусматривать возможность :

захвата подъемными средствами.
3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее мая 2012г.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ

11.1 Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации

 прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,  к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.
	
	

	
	


