Требования Заказчика

на техническое обслуживание
внутренней отделки и элементов декора зданий и сооружений

(далее ТрЗ)

- Требования к организации и проведению Работ.

    - Требования к видам и характеристикам Работ.

    - Плановый осмотр 2 раза в месяц (Периодическим  ежемесячным осмотром определяется техническое состояние внутренней отделки и элементов декора зданий и сооружений на 3-х объектах).

    - Заделка трещин, швов, отверстий, борозд, выбоин, на поверхности стен.

    - Устранение шелушения, вздутия покрытия стен, в т.ч. дверных и оконных откосов.

    - Выравнивание стен, потолков, полов, дверных и оконных откосов.

    - Ремонт/восстановление облицовки стен (покрытие стен из декоративной штукатурки; грунтовок и красок на водной основе; рулонных материалов, в т.ч. ткань и обои; глазурованная керамическая плитка; ГКЛВ, в т.ч. различных декоративных покрытий и пр.).

    - Ремонт/восстановление штукатурки стен, дверных и оконных откосов.

    - Шпатлевка стен, дверных и оконных откосов.

    - Восстановление окраски стен, в т.ч. дверных и оконных откосов (окраска производится не менее, чем в два слоя).

    - Устранение сырости, плесени.

    - Замена/восстановление/ремонт подвесных потолочных систем  типа «Армстронг» и прочих, в т.ч. их конструктивных элементов.

    - Заделка трещин, швов, отверстий, борозд, выбоин, на поверхности потолка (в т.ч. выполненного из натурального дерева или аналогичных материалов).

    - Восстановление окраски потолка (окраска производится не менее, чем в два слоя).

    - Шпатлевка стен, дверных и оконных откосов.

    - Заделка трещин, швов, отверстий, борозд, выбоин, на поверхности пола.

    - Восстановление/замена  облицовки пола (керамическая/керамогранитная плитка, керамическая мозаика, коммерческий линолеум).

    - Восстановление/замена бордюров выполненных из керамической/ керамогранитной плитки, керамической мозаики.

    - Укрепление/замена/восстановление плинтусов, порожков.

    - Замена/ремонт элементов внутренних откосов окон и дверей.

    - Восстановление/замена облицовки площадок и ступеней (керамическая/керамогранитная плитка, керамическая мозаика).

    - Замена фурнитуры (лючков, вентиляционных решеток и пр.).

    - Материальный запас материалов, согласно п. 1.3.20.

    - Предоставление гарантийного срока обслуживания 12 мес. на выполненные работы и материалы, из которых выполнялись работы по техническому обслуживанию.

  - Требования к материалам.

    - Для производства работ применить только сертифицированные материалы, соблюдать правила их применения/использования, норм расхода.

    - Используемые (заменяемые) при проведении работ материалы, конструкции должны быть аналогичны установленным, либо дополнительно согласованы с заказчиком.

    - Подрядчик за свой счет обеспечивает приобретение, поставку и разгрузку на объекте  материалов необходимых для производства работ по техническому обслуживанию
внутренней отделки и элементов декора зданий и сооружений.

  - Условия производства Плановых/Внеплановых работ. Технологические требования.

1.3.1.   Техническое обслуживание внутренней отделки и элементов декора зданий и сооружений  включает в себя:

- организационно-технические мероприятия;

- осмотры, обследования;

- сервисное обслуживание;

- ремонтно-восстановительные работы;

- подготовку и ввод в эксплуатацию;

    - Устранение неисправностей (дефектов) производится Исполнителем не позднее 12 часов с момента диагностики неисправности и 5 (пяти) рабочих дней при сложном ремонте. В случае, когда по технологии производства на сервисные/ремонтные работы требуется большее количество времени, сроки ремонта уточняются.

    - Исполнителем должны составляться Акты выполненных работ, акты о неисправностях и причинах возникновения неисправностей, рекомендаций по эксплуатации и др. Акты подписываются со стороны Исполнителя руководителем подразделения эксплуатации, обслуживающим здание или сооружение, а со стороны Заказчика - ответственным лицом. Акты обслуживания являются основанием для составления ежемесячных Актов  сдачи-приемки выполненных работ. Так же Исполнителем составляются Акты о гарантийных обязательствах,счета,счет/фактуры, справки (КС-2, КС-3).

    - При приемке работ проверяется качество выполненных работ. Некачественно выполненные работы не принимаются, дефекты устраняются Исполнителем за свой счет.

    - При отклонении от графика выполнения работ возможно наложение штрафных санкций согласно договора.

    - Доступ персонала и спецтехники Исполнителя к месту производства работ осуществляется по пропускам.

    - При проведении ремонтных, обслуживающих и других видов работ ответственность за выполнение требований техники безопасности возлагается на Исполнителя, присутствие ответственного лица обязательно.

    - Не допускается во время перерыва в работе и/или после окончания фактического производства работ (при отсутствии рабочих на месте проведения работ) оставлять разбросанные инструменты и материалы.

Исполнитель должен:

    - При необходимости и согласованию с Заказчиком, провести работы по техобслуживанию и ремонту.

    - Произвести работы собственным комплексом необходимых машин и механизмов.

    - По окончанию сервисных/ремонтно-восстановительных работ предоставить Заказчику применяемую технологию выполнения работ, паспорта и сертификаты на используемые расходные материалы.

    - Соблюдать правила противопожарной безопасности, охраны труда, не нарушая при этом установленных требований режима работы Заказчика.

    - Предоставить копии приказов на ответственных лиц Исполнителя по технике безопасности и копии лицензий на право проведения данных видов работ, если такие виды работ подлежат лицензированию для выполнения работ.

    - Произвести работы, обеспечивая сохранность действующих подземных и надземных инженерных сетей, зданий и сооружений Заказчика или третьих лиц.

    - Не допускается во время перерыва в работе и/или после окончания фактического производства работ (при отсутствии рабочих на месте проведения работ) оставлять разбросанные инструменты и материалы.

    - После завершения технологических операций производить складирование и вывоз мусора.

    - Работы по техническому обслуживанию/ремонту/замене/восстановлению производить в отведенное  время, по согласованию с заказчиком, возможно круглосуточно.

    - Произвести и сдать работы в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ и др.), действующими на территории РФ.

    - Провести необходимые работы на территории объекта без загрязнения окружающей среды, обеспечивая сохранность и восстановление существующих природных и экологических ресурсов.

    - Закупить материальный запас материалов: - закупить необходимые расходные материалы. Исполнитель обязан поддерживать запас необходимых материалов и комплектующих. Исполнитель обязан за свой счет поставить минимальный запас материалов на склад Заказчика,  также осуществлять поставку расходных материалов и оборудования по заявкам Заказчика.

  - Требования к Внеплановым работам.

    - Внеплановые работы выполняются согласно Коммерческому предложению и по согласованию с Заказчиком.

- Требование к аварийному обслуживанию и устранению отдельных дефектов, неисправностей.

2.1.1 	Срок прибытия Исполнителя по аварийному вызову не должен превышать 12 часов с момента получения вызова от Заказчика.

2.1.2  Устранение неисправностей (дефектов) производится Исполнителем не позднее 12 часов с момента диагностики неисправности и 5 (пяти) рабочих дней при сложном ремонте. В случае, когда по технологии производства на сервисные/ремонтные работы требуется большее количество времени, сроки ремонта уточняются.

2.1.3. Аварийные работы производятся на территории Заказчика и в установленные выше сроки, за исключением случаев, когда требуется сложный ремонт.

2.1.4. Подрядчик гарантирует устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока, за свой счет, не позднее 3-х дней с момента направления Заказчиком в адрес Подрядчика соответствующей претензии.

- Особые условия.

  - Требования к персоналу:

    - Персонал Исполнителя должен:

- иметь профильное образование, хорошо разговаривать на русском языке, иметь прописку или регистрацию в Москве (Московской обл.), иметь соответствующую квалификацию и навыки по проводимому ремонту в условиях постоянно действующего объекта.

- быть обеспеченным  фирменной спецодеждой.

- соблюдать правила, режим объекта.

3.1.2. На территории Заказчика запрещается использовать труд граждан-выходцев из Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

3.1.3.   Наличие фирменной спецодежды и средства индивидуальной защиты (СИЗ).

3.1.4.   Соблюдать правила и режим объекта.

3.2. 	Требования к Исполнителю:

- все виды работ производятся на территории Заказчика.

- обеспечивать выполнение работ по устранению неисправностей своими силами или силами сторонней субподрядной организацией.

- все виды работ производятся в соответствии с утвержденным Заказчиком графиками ППР (годовой, ежемесячный)

- при использовании Исполнителем материальных ресурсов, отличных от учтенных в ТЕР МО и ТЕРр МО, Исполнитель обязан предоставить соответствующие документы, подтверждающие стоимость применяемых материалов (счет-фактура, накладная).

- Исполнитель должен давать гарантию на выполненные работы.

4. 	Основные требования к Контрагенту:

4.1. 	Сведения, предоставляемые Претендентом:

- Полное наименование компании;

- Ф.И.О. Генерального директора;

- Реквизиты компании (юридический и фактический адрес, тел., факс и т.д.);

- Контактное ответственное лицо;

- Общие сведения о компании (виды деятельности, численность персонала);

- Является ли компания дилером другой фирмы по реализации данного вида услуг;

- Опыт работы на российском рынке по комплексному техническому обслуживанию, ремонту, изготовлению не менее 5 лет.

- Референт-лист с  отзывами от организаций на объектах, которых предоставляются аналогичные услуги;

- Коммерческое предложение с расчетом стоимости предоставляемых услуг.

- Наличие транспорта для доставки персонала, необходимых материалов и оборудования.

Подписи Сторон:

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |