
	Приложение №21
К договору №_______от_______

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

	на внутренние сети горячего водоснабжения ( Т3) зд.1. (16,17,18,19,21 этажи ).

	Основание:  3301-1А-ВК1.С

	Сметная стоимость:
	12.223
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.282
	тыс.чел.ч


	Сметная заработная плата:
	2.877
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	

	
	Раздел 1.  САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е16-04-002-01 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.74
	4 717.22
	2 043.29
	3 491
	1 927
	1 512
	263
	194

	
	
	
	2 604.31
	271.76
	
	
	201
	20.1
	14.9

	
	Объем: 60.0+14.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(434.40=48.32*8.99) ]

	

	2.
	Данные фирмы. 

"ОБСТРОЙТЕХ"  С тоимость  труб PPRC д=15,0 мм, м
	60
	2.99
	
	179
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =21,49/1,18/6,40*1,05;  М: =21,49/1,18/6,40*1,05

	

	3.
	Данные фирмы. 

"ОБСТРОЙТЕХ"  С тоимость  труб PPRC д=20,0мм, м
	14
	2.99
	
	42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =21,49/1,18/6,40*1,05;  М: =21,49/1,18/6,40*1,05

	

	4.
	Е16-04-002-02 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.3
	3 358.89
	1 259.51
	1 008
	615
	378
	207
	62

	
	
	
	2 048.51
	166.05
	
	
	50
	12.3
	3.69

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0588:[ М-(544.02=58.56*9.29) ]

	

	5.
	Данные фирмы. 

"ОБСТРОЙТЕХ"  С тоимость  труб PPRC д=25,0мм, м
	30
	5.19
	
	156
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: =21,49/1,18/6,40*1,05;  М: =37,34/1,18/6,40*1,05

	

	6.
	Е16-07-005-01 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	1.04
	151.53
	66.77
	158
	84
	69
	6.91
	7.19

	
	
	
	80.48
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 60.0+14.0+30.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Данные фирмы. 

Cтоимость крана муфтового R910.1" Д=20мм ( типа  R910*024 ) (Giacomini), 
	6
	54.63
	
	328
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =392,94/1,18/6,40*1,05

	

	8.
	Данные фирмы. 

Cтоимость крана муфтового R910.1" Д=15мм ( типа  R910*023 ) (Giacomini), 
	22
	35.93
	
	790
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =258,42/1,18/6,40*1,05

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	6 152
	2 626
	1 959
	
	263

	
	
	
	
	
	
	
	251
	
	18.6

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 118
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 118
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	5 034
	2 626
	1 959
	
	263

	
	
	
	
	
	
	
	251
	
	18.6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 4, 6)
	
	
	
	3 683
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 4, 6)
	
	
	
	2 388
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	11 105
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	12 223
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 683
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 388
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	6 152
	2 626
	1 959
	
	263

	
	
	
	
	
	
	
	251
	
	18.6

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 118
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 118
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	5 034
	2 626
	1 959
	
	263

	
	
	
	
	
	
	
	251
	
	18.6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 4, 6)
	
	
	
	3 683
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 4, 6)
	
	
	
	2 388
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	11 105
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	12 223
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 683
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 388
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

