ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»






Разъяснение № 1 по запросу 
поступившему от участника процедуры закупки по извещению № 263-7399/460
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова»

	Наименование (полное, сокращенное):
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

	Место нахождения:
	127055, г. Москва, ул. Сущевская вл. 22

	Почтовый адрес:
	101000, г. Москва, Моспочтамт, а/я 918

	Адрес электронной почты:
	zakupki@vniia.ru

	Контактное лицо:
	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. (499) 978-90-89

	Время работы:
	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени


Вид процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме.
Предмет договора:
Право заключения договора на выполнение работ по ремонту дымовой трубы котельной (Далее «Работа»).
Состав, объем работ: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.
Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по 30.12.2015 г.
Место выполнения работ: Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 2.
Запрос, поступивший от Участника: 
Прошу уточнить по пункту 10 Подраздела выполняемых работ.

Промывка каких трубопроводов для последующего санирования-29,8м.: диаметр труб, материал (металл, керамические) по назначению водопровод питьевой или канализация, наружные или внутренние сети.

Ответ Заказчика на запросы:

Разъяснение по технической части:
Промывка трубопроводов отопления, наружные сети, диаметр 200мм, сталь

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ





«ВСЕРОССИЙСКИЙ 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ 


ИМ. Н.Л.ДУХОВА»





ВНИИА








Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru

_1069490136.unknown

