от 01.10.2014 г. № 1003 Р3/П-14-Р
Разъяснение положений документации по запросу участника

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 19.5, 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 1003 Р3/П-14 «Поставка деталей трубопровода аварийного расхолаживания I контура для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»:

Содержание запроса:

Прошу уточнить исполнение трубного перехода.
Разъяснение положений документации:
Трубные переходы позиция № 1 и №2 спецификации требуется следующего исполнения: ПРСП 302669.004-12.
