Техническое задание 
на выполнение капитального ремонта: ЦЛ КИПиА ОАО «ППГХО». Здание №8. АБК. Ремонт электроосвещения. 
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	ЦЛ КИПиА ОАО «ППГХО». Здание №8.АБК. Ремонт электроосвещения. 



	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства

	Техническое задание составлено на основании  «Локального сметного расчёта
 № 5288 ЛС-1  и проекта ПКО ОАО «ППГХО» №5288-992-ЭО 
«ЦЛ КИПиА Здание №8.Электроосвещение» 


	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	ЦЛ КИПиА ОАО «ППГХО». Здание №8.АБК. Ремонт электроосвещения. 
 Краткая информация о выполняемой работе:
- демонтаж старого электроосвещения

- монтаж нового электроосвещения

- погрузка и вывоз строительного мусора.

	Подраздел 2.3 Требования о месте выполнения работ.

	ЦЛ КИПиА  Здание №8.АБК. 


	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Проект имеется.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	         Требования к техническим характеристикам строительных работ:

- описание строительства и закупки материалов не требуется;

- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;

- здание ЦЛ КИПиА №8 полностью укомплектовано штатными средствами пожаротушения.

         - объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;

         - подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

         - соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;

        - обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

       - иметь опыт выполнения подобного рода работ;

       - наличие СРО не требуется.   



	Подраздел 3.2. Требования к наличию трудовых ресурсов.

	Наличие  ИТР – 1 чел., 

Наличие высококвалифицированных рабочих основной специальности :

- электромонтажники– 3 чел. разряд 6,

- штукатур-маляр  – 1 чел. разряд 4.  

Итого:  5 человек.

Рабочие строительных специальностей: электромонтажники  – 2 чел. разряд 3.

Итого: 2 человека.



	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства 
работ (ППР)

	Оформление проекта производства работ не требуется. 


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Локальный сметный  расчет и проект прилагаются.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

	- перечень материалов, используемых при производстве работ представлен в локальном сметном расчете;
-производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов;

-весь материала должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.


	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Заявка на выполнение работ 
4
2
№ 5288 ЛС-1
Локальный сметный расчет

7



	РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	ЦЛ КИПиА ОАО «ППГХО». Здание №8.АБК. Ремонт электроосвещения.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц; 



	РАЗДЕЛ 9. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Работа должна быть выполнена до 31 июля 2014 г.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	        К особым условиям работ требований нет.

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ

	       12.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком. 

       12.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.




	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».



	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	             Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».



	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	             Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.



	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЦЛ КИПиА
	Центральная лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики



	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1
	Локальный сметный расчёт № 5288 ЛС-1
	7


	Начальник ЦЛ КИПиА
ОАО «ППГХО» 
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