| Приложение № 2 к Технической части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц |
| 1 | Демонтаж оконных блоков из алюминиевых профилей | М2 | 363,5 |
| 2 | Монтаж оконных блоков из ПВХ-профилей | М2 | 181,8 |
| 3 | Установка подоконных досок из ПВХ | м | 85,0 |
| 4 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами | М3 | 4,73 |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративными бумажно-слоистыми листами | М2 | 50,0 |
| 6 | Устройство уголков ПВХ (оконных) по откосам | м | 146,1 |