ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

электромонтажного инструмента.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	

	1
	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ ДО 6 ММ2 STRIPAX 900500
	шт
	3
	Масса брутто: 0.02 кг

Сечение провода: 0,08-6 мм2
	Август-сентябрь 2015

	2
	НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ПРОВОДОВ МБ-1М
	компл
	3
	Сечение проводов при снятии изоляции и прорезании, мм2-0,75;1;1.5;2.5;4;6;

Габаритные размеры, мм-170х125х38;

Масса, кг- не более 0,27;
	

	3
	НАБОР ИНСТРУМЕНТА,35 ПРЕДМЕТОВ (ТС-1115)
	шт
	2
	35 предметов:

отвертка (с реверсом)

Набор инструмента

насадки (14 шт)

плоскогубцы длина: 130 мм

кусачки длина: 110 мм

отвертка

отвертка " звездочка "

инструмент для разделки кабеля

экстрактор

инсертер

паяльник

припой

подставка для паяльника

аксессуар (4шт)

пинцет

отсос

нож

набор для пайки

Размеры (см): 34x4x19.5

Вес (кг): не более 1.10
	

	4
	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ РЕЛЕЙЩИКА РЗА-У (36 ПРЕДМЕТОВ)
	шт
	3
	36 предметов: 

Ключ торцевой специальный S 7 мм до 1000В 

Ключ торцевой специальный S 9 мм до 1000В

Ключ гаечный плоский комбинированный 7 мм

Ключ гаечный плоский комбинированный 8 мм

Отвертка рожковая КРУ до 1000В

Отвертка рожковая РТВ до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 3.0x75 mm до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 5.5x125mm до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 4.0x100mm до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 7.0x150mm до 1000В

Отвертка крестовая PH 1*100 до 1000В

Отвертка крестовая PH 2*100 до 1000В

Индикаторная отвертка 12-220В

Отвертка маленькая «бочка» SL 4.7x38mm до 1000В

Отвертка маленькая «бочка» SL 6.0x38mm до 1000В

Отвертка угловая Ф6 мм с продольным рабочим концом до 1000В

Отвертка с улавливателем

Плоскогубцы 160mm до 1000В

Бокорезы 160mm до 1000В

Тонкогубцы 160mm до 1000В

Стриппер для снятия изоляции и резки проводов 0.2-6 мм

Фонарь налобный светодиодный

Олово+канифоль

Паяльник 40 Вт 220В с керамическим покрытием

Изолента 15мм*10м/55 гр.

Нож монтерский до 1000В

Мультиметр MAS 830L

Перчатки д/э до 1000В

Набор пинцетов с ПВХ ручкой 2 шт. 

Диэлектрический кабелерез 1000В 170мм

Набор надфилей 10 шт.

Двойная лупа 

Слесарный молоток 200 г

Сумка инструментальная

Блокнот для записей

Ручка шариковая для записей 
	

	5
	НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ НС-3
	шт
	3
	Сечение перерезаемых жил: 

- медные 3х150 мм/кв. 

- алюминиевые 3х240 мм/кв. 

Размеры 656х225х34 мм. 

Масса: не более 3,5 кг. 

Комплектация:

- Ножницы секторные

- Чехол брезентовый / Коробка 

- Паспорт
	

	6
	ОБЖИМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ГИЛЬЗ ОТ 0,26 ДО 6ММ, HAUPA
	шт
	1
	Легкая конструкция удобная изогнутая на 20% форма; 

размыкающаяся принудительная блокировка;

настройка давления обжатия; 

трапецеидальная прессовка; 

площадь сжатия: 0,25-6 мм2 

вес: не более 355 г
	

	7
	Пресс гидравлический ручной
	шт
	1
	Длина - 290 мм 
Вес - комплекта/инструмента: 2,60/1,70 кг 
Опрессовка медных наконечников - сечением 4-70 мм2 
Опрессовка алюминиевых наконечников - сечением 16-70 мм2 
головка - С-образная 
Максимальное усилие - 5 т 
Ход поршня - 12 мм 
Габариты упаковки - 350х170х75 мм
	

	8
	ПРЕСС-КЛЕЩИ ПКУ-120 (КВТ) СЕЧЕНИЕ 10-120ММ2
	шт
	1
	Встроенная V-образная матрица; 

Точечный обжим; 

Диапазон сечений медных наконечников: 10-120 мм2; 

Диапазон сечений алюминиевых наконечников: 16-120 мм2; 

Стандарт любой; 

Вес: не более 3,28 кг; 

Габариты: 600х135х28 мм; 

Упаковка: тканевая водозащитная сумка.
	

	9
	Пресс-клещи ПМУ-240
	шт
	1
	Рукоятки телескопического типа

2 калибровочных шкалы наконечников из меди и алюминия по ГОСТ

V-образная встроенная матрица, позволяющая осуществлять быструю регулировку под любой размер

Способ упаковки: водозащитная тканевая сумка

Вес инструмента: не более 4.70 кг

Длина инструмента: 690/980 мм

Диапазон сечений:

наконечники из меди 10–240 мм2

наконечники из алюминия 10–300 мм2
	

	10
	Устройство дистанционного прокола кабеля ДПК (пороховой)
	шт
	1
	Габариты футляра, мм - 355х324х83 
Габариты устройства, мм - 136х70х350 
Габариты штыря заземления, мм - 11х610 
Масса устройства, кг - 4.8 
Масса комплекта в футляре, кг - 8.3
	

	11
	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК 100 ВТ 220В
	шт
	1
	Деревянная рукоятка 

Технические параметры:

Рабочее напряжение 220В; Мощность: не менее 100Вт
	

	12
	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК 65ВТ, 36 В, С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ
	шт
	1
	Деревянная рукоятка 

Технические параметры:

Рабочее напряжение 36В+10%; Мощность: не менее 65Вт+10%.
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  

