Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку станка шлифовально-полировального Полилаб (согласно ТЗ)
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку станка шлифовально-полировальный Полилаб П12М.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Станок шлифовально-полировальный Полилаб П12М
	ШТ
	1


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Оборудование должно поставляться комплектно.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Отсутствуют

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно документации производителя

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно ТУ на данный вид продукции

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно ТУ на данный вид продукции

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно ТУ на данный вид продукции

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	напряжение питания 208-240V AC одна фаза 50Hz. 

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость (Комплектация: Станок шлифовально-полировальный Полилаб П12М  1-шт.,бумага шлифовальная (различной зернистости)250мм 100-шт.; ткань полировальная 250мм 5шт.; суспензия алмазная 6мкм и 1мкм с лубрикантом;  диск алюминиевый,250мм,3122 1-шт.; кольцо брызгозащитное, 250мм 3163 1-шт.; кольцо для бумаги и тканей, 250мм 3124  1-шт.; крышка 200/250мм 3106 1шт.; инструкция пользователя на русском языке 1-шт.)

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На все оборудование должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, на поверяемое оборудование – свидетельство о поверке.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не менее одного года

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.









