ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  ПО  АТОМНОЙ   ЭНЕРГИИ  «РОСАТОМ»(Госкорпорация «Росатом»)

[image: image6.png]



              ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУЧ»
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
[image: image7.png]










                 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
С.В. Алексеев
«13» июля 2011 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на  поставку электротехнических устройств 

для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
В.Е.Эрнст 
«13» июля 2011 г.

Помощник генерального директора 

по закупкам
А.Г.Новиков 

«12» июля 2010 г.

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
Подольск, 2011 г.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» адресу: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
Контактные лица: 
Новиков Андрей Геннадьевич, 8 (4967) 57-94-81;  8 (4967) 63-66-02 (доб.30-86, 21-02), 8 (495) 510-57-88

Электронный адрес: AGNovikov@luch.podolsk.ru
Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Источник финансирования: Собственные средства.
Наименование закупаемой продукции: электротехнические устройства
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. измерения
	Объем закупки

	1.
	Камеры сборные одностороннего обслуживания типа КСО-204 (BB/TEL) Комплектация ячеек согласно Опросному листу (Приложение 1)
	шт.
	14

	2.
	Электрический шкаф сигнализации ШЭ-2 (Приложение 2)
	шт.
	1

	3.
	Шкаф собственных нужд ШСН (Приложение 3)
	шт.
	1

	4.
	Шкаф аварийного питания ШАП (Приложение 4)
	шт.
	1

	Итого, руб. с учетом НДС
	3 700 000 руб.


Место поставки продукции: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
Срок поставки продукции: не более 8 недель после оплаты аванса.
Максимальная (начальная) стоимость продукции, включая НДС: 3 700 000 руб.
В цену продукции включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также затраты по упаковке, стоимости тары, консервации.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна
Телефон: 8(495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Сроки и условия оплаты поставок товаров: 
Предоплата 50% от суммы договора в течение десяти банковских дней с даты подписания Договора, оформленного в соответствующем порядке, с подлинными подписями и печатью;

Оставшиеся  50% выплачиваются в течение десяти банковских дней с даты подписания актов сдачи-приемки поставленной продукции.
Срок подписания договора – не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место рассмотрения котировочных заявок:
142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  с «15» июля 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «22» июля 2011 г. , 18:00 (час: мин) по московскому времени.
Требования к участникам:

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки.

Условия проведения запроса ценовых котировок

1. Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора (спецификации). 

2. При предложении наиболее низкой цены договора (спецификации) несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

3. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 
4. Проведение переговоров между Организатором закупки или комиссией по размещению заказа и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 
6. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, Организатором размещения заказа. 

8. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, Организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов. 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора (спецификации), предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. 
Требования к содержанию Заявки:

Для участия в запросе ценовых котировок, заинтересованным в участие лицам, необходимо в срок, установленный в Извещении предоставить Заявку, содержащую все существенные условия, относящиеся к предмету запроса ценовых котировок, в том числе: 
	1. Заявка на участие в процедуре запроса ценовых котировок в соответствии с приложением к настоящей документации (Приложение №2 к настоящей документации)

	2. Проект договора по предмету настоящего запроса ценовых котировок. (проект Договора носит информационный характер и подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем)

	3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям к участникам
	· Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об Участнике запроса ценовых котировок, выданную не ранее  чем за шесть месяцев до даты опубликования Извещения о проведении процедуры закупки  либо  Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданных не ранее даты опубликования Извещения о проведении запроса ценовых котировок.
· Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; если от имени Участника  действует иное лицо -  доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе ценовых котировок).

· Учредительные документы. А также заверенные руководителем организации и печатью организации копии всех изменений, внесенных в учредительные документы, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).
· Документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям документации процедуры закупки (описание, копию паспорта, сертификата соответствия (желательно) иную документацию содержащую информацию о технических параметрах товара и его соответствии требованиям настоящей процедуры закупки).

· Анкету участника (приложение №3 к извещению).

Копии документов должны быть заверены единоличным исполнительным органом  или иным уполномоченным лицом с проставлением круглой печати либо нотариально удостоверены

	Приложения к извещению:
	

	
	№1 «Функциональные свойства и технические характеристики закупаемой продукции» на 8-и листах

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок» на  2-х листах

	
	№3 «Анкета участника» на 1-ом листе

	
	№4 «Справка об опыте выполнения договоров» на 1-ом листе


Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса 
ценовых котировок на поставку продукции

 для нужд  ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   
Требования к поставляемой продукции

1. Общие требования:

Электротехнические устройства, предлагаемые к поставке, должны полностью соответствовать Приложению 1-4. Замена комплектующих, указанных в Опросном листе не допускается.
Не допускаются предложения в нескольких вариантах устройств.

Не допускается частичная поставка в пределах одной позиции комплектации.

Все устройства и комплектующие должны выпускаться серийно отечественным (российским) производителем.

Все устройство и комплектующие должны быть новыми и изготовленными не ранее 2011г.

Устройство и комплектующие не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действий или упущения изготовителя, при нормальном использовании поставленного оборудования в условиях, обычных для региона (Московской области) конечного назначения.

Изготовитель должен поставить всё предлагаемое оборудование работоспособным и включить в свое предложение все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.

Каждая позиция поставляемого оборудования должна быть работоспособной и обеспечивать предусмотренную функциональность в качестве отдельного компонента.

2. Требования сертификации, безопасности, лицензирования, страхования, соответствия государственным стандартам, санитарным нормам и правилам:
Качество и безопасность оборудования должны быть подтверждены соответствующими сертификатами качества и не должны противоречить обязательным требованиям государственных (межгосударственных) стандартов, распространяющихся на данное оборудование: ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 1516.3-96 и ГОСТ 14693-90. Факторы, оказывающие вредное воздействие на здоровье со стороны всех составных частей оборудования (в том числе инфракрасные, ультрафиолетовые, электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля т.д.) не должны превышать действующих норм для обслуживающего электротехнического персонала.

3. Требования к условиям работы оборудования:

Поставляемое оборудование должно функционировать при условиях, оговоренных в Технических условиях завода-изготовителя на поставляемое оборудование (копия титульного листа Технических условий завода-изготовителя на поставляемое техническое устройство представляется Заказчику).

Системы электропитания должна соответствовать европейскому стандарту подключения, обеспечивающего реальное заземление.

4. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования:

На всё предлагаемое к поставке оборудование должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком: не менее 36 месяцев.
Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться, по возможности, на месте эксплуатации оборудования в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики, в том числе при снятии с производства комплектующих.

5. Требования к документации, предоставляемой с оборудованием:

Не допускается поставка документации в виде ксерокопий.

Техническая документация, необходимая для функционирования оборудования, если это предусмотрено его назначением предоставляется на русском языке.

Комплект технической документации согласовывается с Заказчиком и указывается в Договоре.

6. Дополнительные требования:
Заказчик в праве провести выборочную проверку (тестирование), поставляемого в рамках настоящего Конкурса оборудования для подтверждения соответствия его характеристик техническим требованиям. В случае, если при тестировании оборудования будет обнаружено оборудование не надлежащего качества или не соответствующего техническим требованиям, Заказчик в праве расторгнуть Договор на поставку оборудования. При этом Поставщик обязан предоставить оборудование на тесты в срок семи дней с момента предъявления такого требования Заказчиком. В случае выявления подлога товара Поставщиком, или не предоставления товара на тесты в обозначенный период, Заказчик вправе расторгнуть Договор на поставку оборудования.

Приемка оборудования и комплектующих по количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965г. № П-6 с дополнениями и изменениями от 29.12.1973г. № 81, 14.11.1974г. № 98 и от 23.07.1975г. № 115.» 
Приемка оборудования и комплектующих по качеству осуществляется Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25 апреля 1966г. № П-7 с дополнениями и изменениями от 29.12.1973г. № 81, 14.11.1974г. № 98 и от 23.07.1975г. № 115.»
Поставщик оборудования оказывает консультации пусконаладочной организации, а при необходимости, принимает участие в пусконаладочных работах оборудования монтажной организацией на территории Заказчика, а также при сдаче работ инспектору Ростехнадзора.




Опросный лист на КСО-204                                                                                                                                                                                                                      Приолжение № 1        Лист 1

[image: image1.jpg]OnpocHslii auct Ha kKamepsl coopubie THna KCO-204 (BB/TEL)(PY I-II cexuus mmn)

No | Sanpauisaerieie oanibie OmGensi 5aRaz R
1| Howmmmioe nanpsieie, B 3
2| Howmuansiuai 10k cBopisrs i, A 1000
L | v, RN L T I i .
ast ast a8t ast
i asa1 per) aser b LR - \*}seﬁ; e, aser LR~ -
@ h a B asst R o asst
® o
i ) Tat a1 ™ ™
(oamommeiinas cxeva) ru fu a1 L u
'“ asz o5 sz ose: = T » ass: as2 2
N N N Ny QsG2 N N
ase2 62 ase2 = a5z ase2
v v s = T v e 2TV
a ™ ™ T .
o mn ™| T = =
4| Howep wavepsr o mwiany 1 2 3 ) 5 6 7 s 9 10 ]
[ I e e e i T | Sl | gt oo |
(cH 125 (ICH _1.25) cBopuex wmw Goxomintnepexotot | Gokontm nepexozon (rcH 125) ebopuax
| Howep exevr pranb uencit TE400TH §BB-600 6BB600 $BB-600 6BB600 13-400TH, 4.1 BB-1000 24-1000 6BE600 SBB-600 13-400TH
7| ot 1o wrada, A 0 1000 0 1000 1000 1000 1000 &0
8 | Bapuair paswemerna meada .o Cpeuuii Cpexmin Cpeumii Cpenii Cpeunit Kp. npansit Kp. neni Cpeanit Kp_rentii Kp._ npani
9| Howep exens nerovorare s cnei 040623 0406-23 040623 0406-23 040823 0406-23 040623 010823
. p. T BBTEL1020/1000 | BBTEL 10-201000 | BBTEL-10-20/1000] BBTEL-10-2011000 BBTEL-10-2011000 BBITEL-10.20/1000
uknosarens Q) By BP02A, BU-15A_ | BPA2A. BU-05A | BP-02A BUDSA | BI-2A, BU-USA BP02A , BU-05A BP-02.BUOSA
Kiace rowocr 0310 050 03107 05T0P 03107 03/T0P
U | ToEREEE R AP RION Kaace TS0, 2 6005, 2ut 1505, 2urr 6005, 2urt G005, 2ur 15075, 2ut
12 | Tpancqopwatop nanpaxein (V) TOKG 25673 TAVITS TANITS
13 | Tpancfopatop covcraerns yad (TV) OICIET256 ONCTI 256 OICTT2576
14| e passemmens (QS1) TEE3 G0 PRG350 PBD3-1000 PEG3630 PBG3-1000 TEE3630 PEG3-1000 PEG-1000 PB®3-1000 PEGT630 PEE3-630
15 | Sl pasvenmurens (QS2) 3p-10 PBI630 PB3-1000 PB3630 PB3-1000 310 PBI-1000 PBI-1000 PB3630 310
16 | Tipesoxpumrer, wiaskas neransa (FU) i K T 107652078 TIKIL 001103 KT 001103
N S ———— Tt LEAE] [ENIVEE] EENVEE] (EEE] [ENIVIEE] TIVELT
L BARATEIN Kon-s0 Tur 2ur Tur 2ur 2ur Turr
18 | OIH ria OTTH-PT/TEL 6/6.9,urt PT/TEL6 /6.9 PI/TEL6 /6.9
19| Anepuerp Tama SAUT0, Kip- /i TS0 G0 TS0 w00S 005 005 TS0
20 | Bomsierp tnna SBOTOA, 501 601
20| Hiikarop nasing sicokoro anpeiia B - + + + + + + + +
22| Drewenro onextpovarTIon B9 s =
23| Growponkn (uis TH) 35-15 + -
24| Baompossa snexpovarmrmias - + - 42 - % + +
% | TR Veoryot = Voot Ve Mepryi Meprypiit
230 ART'00FaRes | 230 ART2 00PGRSDN | 230 ART 00 Passm | 230 ART2 00 Pamsmy 230 ART2 00 oS 230 ART 00 PassmH
O PT—40100 PT—4020 PT_ 4020 PT_40/100 30108 T 4020
26 | Dexmponexamccxre peae, MT3 PT_4010 PT_a0/10 PT40/10 PT_4010 PT 40710 PT_40/10
pedyiouue smownein Teperpysra P00 PTa010 FTa00
il PT_40/02 PT 4002 PT_4002 PT_4002 PT_d002 PT 4002
T
27| Muponponeccopue per
27| Mukpornponeccopiie pere 5 5 = = = 2 = E = =
% | e Tun ARB 10 3395 A6 385 AAB 10 3305 ACh 6 3185 - ACH 6 3x185 AR 10 3395
4 | Kaners Koo Tur 2ur Turr 2ur - Zur Tur
29 | Coopuue s P - ¥ + ¥ ¥ + +
30| it vocr, e
31| Yacn yeranossu Topucasiy nancrcit + % +
32 |_Cremka ropiesa + ¥ +
33| Tabmra nacnoprias + + + + + + + + +
34 | Tabmwra ovepian + + + + & + i + iy
35 | Tabmrca vinewa - + + p + % + + +

BapuanT pasMelletits sueek KCO-204

9 | 10|11

12

13

14

®acag





Опросный лист на КСО-204                                                                                                                                                                                                         Приложение № 1 продолжение Лист 2
[image: image2.jpg]OmnpocHsli JHcT Ha Kamepb! cOopubie THa KCO-204 (BB/TEL)(PY I-1I cexuus ummn)

OiGentbi 5aRa34RG

Ne [ Janpauiucaestvie oaniie
1| Howmiamnoe nanpuxenne, xB 3
2| Howmmansinit rox cBopsix wns, A 1000
a8t 681 % N a8ty
aset ose1 asat
a o a
. a1 ™1 a1 3asop varorosiTens
3| Cxenm neppmi coemmenii iz Taz a2
(oamommeinas cxewa) Fu
s asz s
D Ny N
52 ascz ascz
v
™ ™ N o
4| Howep aviep o miany 2 B i)
Fl [ — i Omonaas Orconsuae
] s e
6| Howep cxevs rnammum uenc 6BB600 BB-600 §BB-600
7| Howmansiui Tox wapa, A 1000 630 630
8 | Bapuaut paswentemus usada Coeuii Cpeuit Kp. npasit
9| Howep exewss ncnoworaremtx uenci 0406-23 040623 040623
0| & Tun BBITEL-10-20/1000 BBTE L-1020/1000 BBITEL-1020/1000 | PK Tacpaa onerom
ik BY BP02A, BU-05A BP02A, BU-05A BP-02ABU05A Pi Tacmga Snec
Kiace rowocr 03T0P 05/T0P 05107 (00 Coepanoeci -3, Toarcomaatopoe Toia"
U | ToEROEEE R AP RION Krace 60055, 2ur 15075, Jur 15075, 2ur
12 | Tpancopwarop ranpmaeri (V) (0RO "Camapeion TpHCEORMATSD - HAMUT-6 000 *35T0 SKKO* - TCKC
13 | Tpanchoparop coberacrmx wyad (TV) OIICIE1256 040 Coepanosciut -3 "Tparciboparopas Tora”
T4 e passemarten (QS1) PBE3-1000 PEGI 630 PEE3630 OO Catanciyit2-4 "Srerpour
15 |l pasvenmurens (QS2) PB3-1000 PB3630 PBI530 00 Camapexuto-3 "SnesTpour
16 | Tpenoxpanumens, miankan perapsa (FU) rnna (IKH 040 Camapciit .
Tun M 11 [ENEE] [ E] 080 Coepanoscitiss
ate ™)
17 | Tpp roka nyaenofi nocrenoparemsiocT L e e o
18 | OTTH i OTTH-PT/TEL 66,9, "PK Taspga Snetpn”
19 | Avnepuerp rima DA0704, Kip-Tn/ls G007S TS0 TS0
20 | Bomsmwerp tana SBOTO4,
21| Huaukarop wamng pcoxoro wanpmkenia + 4 +
22 | Dnevewrn onektpovarToN BI-19
23 | Growmponsy (v TH) 3515
24 | Browmpossa snexpovarmmras A 3 5
AR —Nieowvpiit Meprvpiit Mepiypiiit 000 "HITK MHKOTEKC"
230 ART2 0 PORSIDN 230 ART 00PQESIDN 230 ART 00 PORSIDN.
O PT_40/100 PT— 4020 PT_4020 OA0 Uebokcapeiu " SnexTpoampaTit
26 | Drexrponexammeckie peae, MT3 PT40110 PT_4010 PT_40/10 080 HeBoxcaperu
pedyiouue smowneiun Meperpyia PT— 3070 PT_407T0 O Uetoncaperunt
31 PT_4002 PT_40/02 PT_4002 080 Uebokcapeiut
27 | Muporporeccopusie pese T
Bynwiuin - = -
% | K Tun ACh—6 3x185 AAB 10 3305 AAB 10 3395
Konno 2ur Turr Turr
29 | Coopume wnmma + & +
30 | Mt woer, e
31| Vien ycranonk ropucasix nancrcit
32 | Crema ropuenan
33 | Tabumsa nacropraas + 4 %
54 | Tatmwa nowepuan ¥ T ¥
35 | Tabumaa wnewa + + +

Jlonomurensiio

1. Mlkadh cnrmamesann 119-2 1w,
2. Wk coBcTeenix Hvxa WCH - 1 T

3. Wkatp apapivom nuTana LWATT -1 T

BapuanT pasmellerus sueek KCO-204

10

11112 | 13|14

wa-2 weH wan

Gacag





[image: image3.jpg]| lpab N | b e

Wb N’ noon | [loon v dama | Baare wnb Nl MH6 N dyon ) flodn_u dama |

WC [LI3A 21C
— —_— umHku
SA1 SB T KHT KL CUzHONU3auuu
710 jib | 705 o TR 702
22 x20 2| |1 xet AR
Pene
K3 R abapuuHoU
Bl 1 3 * CuzHanu3auuU
SB2 T KH2 KL2
jb | 709 m
xan 2| |1 X25 17 18 Pene
KT1 npedynpedumensHad
@ R2 CUzHaNuU3auuuU
no | /03
KT1 000340~ HaumerHobarue [ pumeYarLe
701 i 77 JEHUE
‘ 21 1 3 2 27 ALT K12 \Pene nporexymosroe 117 40-20-42  ~2208 50
T KT1 Pesie dbyxnosuyuosroe [17 46-1-33 ~ 2208 50
8 Z<L1 J e Pene npomexymoaHoe 13 45-20-23  ~2206 50 04-25c
— 11 e m KT1 K12 |Pene boemerny B 1004 ~2208 507 03-297 cex
T 83 ‘ 719 |
(T2 ‘ X26 5 8 Beixodroe KHIKHZ \Pene ykasamensroe PIY 11-11-5-4043 ~0 164 500y
@ pene
LeHmpansHoU
(TR HA
W Ll [ lepex/m4ame/ib
1 2
KT? SB15B2 SBABTO00H KHonka vepHas YepHas /IH3a
KL3
720
2ok gl Cupena (C-1-220 ~2208 50y
/laMna Apmamipa chemocuzraibHag S224K 2208 KpAacHas /uH3a
~ KR! KH2— )
HL1 Bnutkep
| | 901 i
~ X) } He nodHsm
i 4 R1 R2 |Pesucmap 138-50 300 Om
L Pene
7 |18
e

[I3-2 MMaHenb
UEeHMPanLHOU CUZHOAU3auuU

Konupoban Popram A3

73 T4 -
o ILL o Vol ucm | N doxurs | JTodn_|damal  PacnpedenumensHsid nyskm 10(6)kB III.-
, .II (XeMa 3neKMPUYECKOS NPUHLLNUGALHD






[image: image4.jpg]HJW ULIC ~220B 50Ty BW 1WI3A 2UIC [LluHku
- SF19 CU2HaNU3auuU
KM |

ﬂ KMz, SF20

KH1
701 71 709 ABTINETD

L ¢ % l %3 5 T LL* ZF— DIT]K/'_IPU‘-IEH
X36 X25 X377 uened ABP

SF3

12

ABmomam

KM2 KH?2 OMKMI0YeH
KM1 01 SF

23 21 S l o | A uenel
[ X21 X24 Ot NUMOHUS

105
22 F—

- - X38 /laMna
0 0/1C-125 6603 N7 O O/IC-125 Bbada 22 KH1KHZ HL1 "BAUHKEp

| lpab N | b e

Wb N’ noon | [loon v dama | Baare wnb Nl MH6 N dyon ) flodn_u dama |

73 702 ”
SF193%— SF20— woR 3 @ v He NodHAMm

SF1 KM1-1 KM1-2 SF2 Iz
@ - | - L |, 0003Ha- HaumerHobaxue Kon|  /jpumeyarie
]i ar E | E e ]T YoHLe

o
ADY
0
AO2
0
s

N}

SF3 SF4 |Abmomamuyeckuu Brikmodamens BA 47-29 2P 4A

X12 xs | C KOHmaxkmoM cocmogrud K(-47

I}
D

. SF19 SF20VABmomamuseckuy Buikmodamens BA 4 7-29 2P 2A
PW1 C koHmakmar cocmoskug K47
SF5 SF6, |Abmomamuyeckuu Buikmodamens BA 47-29 2P 4A

A100 Abmomamuyeckuy Brikmodamens BA 47-29 2P 24
(100

Abmoramuseckud Buikmosamens BA 47-29 2P 104

SF3 5% SFh 5% SF 5% SF6 % SFT 5% SF8 5% Tparcgopramap Hanpaxexud OM-1 025 YX/13 220/12
<| S = 3 yekamens [IMI-1501 00*6  Ukam 2208 50y

S KHIKHZ |Pene ykasamemsHoe PI9T1-17-5-40 93 ~ 2208 50y
X1 |x12 X13 | X14 X36 |X39
WY1 WY2 10 = T Luod

AL , AL Apramypa cbemocuznamras S224S 2208 XEAMas fuH3a

A3
a3
Al
(L
701
702
A6
6

802

X315 | X3k

2| o Cvemyuk  (no 3akasty)
13A AU

. I 8 L II-.I
QRN
S

K38 K37 X311 X312 i III.-
1wo ,
20 4 : Cxema 3NeKmpuU4eCckad npuHUUNUANLHaOA
— KOHTD.
KO Ukap coocmberHsix Hyxad -

Konupoban Popram A3

705
709





[image: image5.jpg][Tepb_npurer.

Lnpab N°

[lodn_u dama

Baarr_umb N°| M6 N° dyon

[Iodn_u dama

b N° nodn

AN

kS

L

SF2 3\
g KL2 KL1 =
AR
Ay
KL1 KL2
A2
9 n
KL1
.
1 JL}
A2 ‘l H Al
N2 N
[t
m
KL1
DDk LI JL -
A (N (R KL2
R
[N Sl JL
L ! D 7|/\7 il 2 o
SA
. Vi 0
(. | R Ll
L
Vo
SB1 o SF
a T £
U/
05 W
L )

Bbod
numaxue ~220B

ABP uened
numaHUs

/laMna
KOHmpOnst
30psda

Kniow
ynpabneHus

TpaHchopMamop

NuodHed
BrinpaMumens

KondeHcamop

Koxmpons
30psda

BuixadHsle
uenu

1 ~2208 50 Bl lukku
CuzHaAU3aUUY
KL1 KL2
ILL ILL 7 . WT
[Ny T i 2 (RN T HeucnpabHocms
01 SH1 uened
Z ~{ numaHust
SF2
4+ 2lC P
oMna
il 3 i 702 “brukkep
- ; ® 7 He nodks"
[Io3
0003Ha- Haumenobarue Kon|  [Jpumeyanue
YEHUE
SF - |Abmoramuseckud beixmposamens A63M 104 100 i
SF1 SF2 \Abmaramuseckud bexmosamens All 506-2MT 164 10h 2
71 \Tparcgapmamop Hanpaxenus OCMI-016 — 220/178 7
KL KL2 |Pene nporexymosroe 13 45-20-23  ~2208 50y 2z
KHT  |Pene ykazamemroe PIYT-11-5-40 93 ~0 T6A 507y 7
SAT  \/Tepexmovamerns 7
SB1 \KHonka veprag BIO0OH — (1HO) 7
VOT-VD5 | fuad 4712 -10 Usdp=1008 5
R \Pesucmap 138-50  10m 7
H'T  |\Apramypa cbemocueramstasg S224S 2208 7 \xenmasg numza
H2  \Apmamypa cbemocueramnstag S224 Y 2208 1 |3enerag mmza
PVT | Bomsmremp  0-508 7
Aum_| Macca | Macwmad)
V| ucm| N dokyr | lodn | damal - PacnpedenumensHeii nyskm 10(6)xB
Pazpad.
/Ipab, (xema 3neKmpuHeCKas NPUHLUNUANLHAA
T koHmp. ucm 1 | Sucmab 1
lkac abapuiHozo numaus B ,
H kommp. 000 "Burnkom-3Inexmpo
Unb LWAN-01

Konupoban

@Popram A3






Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок на поставку продукции для нужд                                                                                                          ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   

 (на фирменном бланке организации)

№ документа 






            

дата

В адрес Заказчика

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________ 

для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

Изучив запрос ценовых котировок на _________________________ для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ», __________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно поставить продукцию, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________.

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________

1.3. ИНН _________________________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

1.4. _______________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчеств (для физического лица)

настоящим уведомляет Комиссию по размещению заказов ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» о соответствии требованиям к Участникам настоящей процедуры закупки.

Подтверждает следующие сведения:

- в отношении организации (________________________фирменное наименование) не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема заявок на участие в запросе ценовых котировок какие-либо процедуры банкротства (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября  2002 года № 127-Ф3);

- на имущество организации (________________________фирменное наименование) на момент предоставления котировочной заявки не наложен арест, и его экономическая деятельность не приостановлена. 

-  местонахождение организации не входит в список  адресов «массовой» регистрации. 

2. Стоимость: 
	Наименование закупаемого товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость единицы продукции, руб. с НДС
	Итого, руб. НДС

	Камеры сборные одностороннего обслуживания типа КСО-204 (BB/TEL)
	шт.
	14
	
	

	Электрический шкаф сигнализации ШЭ-2
	шт.
	1
	
	

	Шкаф собственных нужд ШСН
	
	1
	
	

	Шкаф аварийного питания ШАП
	
	1
	
	

	Всего, руб. с НДС
	


Мы согласны поставить продукцию по следующей стоимости ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 

В цену товаров (работ/услуг) включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Мы согласны со сроками и условиями поставки, условиями оплаты и иными существенными условиями заключения договора, указанными в извещении о проведении запроса  ценовых котировок.  

Мы согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонимся от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, признанным единственным участником, уклонимся от заключения договора;

- будучи признанным победителем и единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, откажемся от представления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

- договор заключенный с нами по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Цена фиксируется на весь срок действия договора.

Котировочная заявка действительна до момента заключения договора.
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:

1. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям  Документации на ____ листах;

2. Проект Договора с Заказчиком;

3. Опись прилагаемых документов на ___ листах.

Участник размещения заказа  _____________________/                                        /(подпись)            
 Приложение № 3 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок на поставку продукции для нужд                                                                                                          ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   

Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование (для юридического лица)

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4. 
	ИНН 
	

	5. 
	Местонахождение
	

	6. 
	Почтовый адрес
	

	7. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	9. 
	Контактные телефоны (с указанием кода города)
	

	10. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	11. 
	Адрес электронной почты 
	

	12. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	13. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности и контактного телефона
	


Руководитель организации


___________________           _____________________

М.П.
(подпись)
             (Ф.И.О.) 
Приложение № 4 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок 

на поставку продукции для нужд                                                                                                          ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	…
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 2009 г.
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 2010 г.
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


___________________________________
__

___________________________

Руководитель организации


___________________           _____________________

М.П.
(подпись)
             (Ф.И.О.)

*Примечание: предоставляется информация о выполнении аналогичных по специфике и объемам поставок.




� EMBED MSPhotoEd.3  ���








PAGE  
10

_989834847.bin

