- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль питания PS 307 (24V/2A), производитель фирма«Siemens» | Арт. № 6ES7 307-1BA01-OAAO Сертификат соответствия. | Германия | шт. | 14 |
| 2 | Модуль питания PS 307 (24V/5A), производитель фирма«Siemens» | Арт. № 6ES7 307-1ЕА01-OAAO Сертификат соответствия. | Германия | шт. | 3 |
| 3 | Модуль процессорный CPU-315-2DP, производитель фирма«Siemens» | Арт. № 6ES7 315-2AН14-OABO Свидетельство об утверждении типа средств измерений. | Германия | шт. | 3 |
| 4 | МодульEthernetCP 343-1 (10/100Mb/s), производитель фирма«Siemens» | Арт. № 6GK7 343-1EX30-OXEO Сертификат соответствия. | Германия | шт. | 3 |
| 5 | Модуль интерфейсный 153-2HF, производитель фирма «Siemens» | Арт. № 6ES7 153-2BA02-OXBO Сертификат соответствия. | Германия | шт. | 11 |
| 6 | Модуль аналогового ввода SM 331 (1x8AI, 0-20/4-20mA) , производитель фирма«Siemens» | Арт. № 6ES7 331-7NF00-OABO Свидетельство об утверждении типа средств измерений. | Германия | шт. | 11 |
| 7 | Модуль дискретного ввода SM 321 (DI16 xDC24V) , производитель фирма «Siemens» | Арт. № 6ES7 321-1BH02-OAAO Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Германия | шт. | 17 |
| 8 | Модуль дискретного вывода SM 322 (16x1DO, =24/48V, 0,5A) , производитель фирма«Siemens» | Арт. № 6ES7 322-5GH00-OABO Свидетельство об утверждении типа средств измерений. | Германия | шт. | 11 |
| 9 | Источник питания (AC/DC) SITOP PSU 100C 24V/1,3A, производитель фирма «Siemens» | Арт. № 6EP1 331-5BA10 Сертификат соответствия. | Германия | шт. | 30 |
| 10 | Коммутатор Ethernet (4xRJ45, 2xBFOC) X204-2, производитель фирма«Siemens» | Арт. № 6GK5 204-2BB10-2АA3 Сертификат соответствия. | Германия | шт. | 5 |
| 11 | Преобразователь оптический Profibus G11, производитель фирма«Siemens» | Арт. № 6GK1 503-2СB00 Сертификат соответствия. | Германия | шт. | 5 |
| 12 | Штекер IE FC RJ45 (4x2), производитель фирма «Siemens» | Арт. № 6GK1 901-1BB11-2AB0 | Германия | шт. | 17 |
| 13 | ШтекерRS485 FastConnekt (сгнездом), производитель фирма «Siemens» | Арт. № 6ES7 972-0BB52-0XA0 | Германия | шт. | 14 |
| 14 | ШтекерRS485 FastConnekt (безгнезда), производитель фирма «Siemens» | Арт. № 6ES7 972-0BА52-0XA0 | Германия | шт. | 16 |
| 15 | Штекер фронтальный (40-полюсный), производитель фирма «Siemens» | Арт. № 6ES7 392-1 АМ00-0АA0 | Германия | шт. | 27 |
| 16 | Штекер фронтальный (20-полюсный), производитель фирма «Siemens» | Арт. № 6ES7 392-1 АJ00-0АA0 | Германия | шт. | 17 |
| 17 | Профильная шина 482 мм (с гор.заменой), производитель фирма«Siemens» | Арт. №6ES7 195-1GA00-0XA0 | Германия | шт. | 1 |
| 18 | Профильная шина DIN (480 мм), производитель фирма «Siemens» | Арт. №6ES7 390-1AЕ80-0AA0 | Германия | шт. | 5 |

В соответствии с п.12.2.2г  ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов заявленных  изделий не предусмотрена, так как  использование указанных комплектующих предусмотрена требованиями внешнего заказчика (Договор 9066).

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, паспорт изделия, сертификат соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерений (по позициям согласно таблице ТЗ);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).