Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


	УТВЕРЖДАЮ:

Директор-генеральный конструктор 

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

_____________________ С.Б. Рыжов

«____»__________________ 2010 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого редукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку комплекта средств вибродинамического и термомеханического контроля, включая инструменты для монтажа и наладки СПНИ

Извещение  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru/


от «      » ____________ 2010 года № ___________________

Москва, 2010 г.

1. Общие положения

Заказчик – ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - 142103, г. Подольск, Московская область,         ул. Орджоникидзе, д. 21, проводит открытый редукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в настоящей документации об электронном редукционе, в соответствии с процедурами, условиями, положениями настоящей документации об электронном редукционе и положениями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»  в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в редукционе на поставку Товара, информация о котором, а также идентификационный номер редукциона (лотов), содержится в настоящей документации об электронном редукционе, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об электронном редукционе, в том числе в проекте Договора (Приложение 1).

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам Товара.

Технические требования к системе измерения и контроля содержатся в Приложении 3 к настоящей документации.
2.1. Требования к упаковке Товара

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, а также техническим требования настоящей документации. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

2.2. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется передать полный комплект Технической  документации на поставляемый товар на русском языке.

2.3. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара.


Гарантийный срок (гарантия на бесперебойную работу) должен быть не менее 2 лет с момента подписания акта сдачи-приемки.

2.4. Прочие условия 

Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образ​цов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Соответствие товара требованиям, установленным в Приложении № 3 к настоящей документации.

2.5. Начальная (максимальная) цена Договора: 44 286 490,10 рублей с НДС.

3. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению: 


3.1. Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в редукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  редукциона в электронной форме до его окончания. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте. Площадка работает в круглосуточном режиме. 

3.2. Заявка на участие в электронном редукционе должна содержать следующие сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом редукциона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требования, установленным в настоящей Документации;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.  

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

5) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в случае, если в редукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, или копию такого поручения);

6) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара, сведения о качестве работ, услуг и иные сведения о товаре, работах и  услугах, представление которых предусмотрено документацией об открытом редукционе в электронной форме. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации об открытом редукционе, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

3.3. Форма заявки на  участие в электронном редукционе содержится в Приложении 2 к настоящей документации.

3.4. Участник редукциона вправе подать заявку на участие в электронном редукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона до предусмотренных редукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.

3.5. Заявка на участие в редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего сведения, предусмотренные частью 3.2. пункта 3 Документации. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки, Заказчика.

3.6. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном редукционе в отношении каждого предмета редукциона (лота). 

3.7. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки.

3.8. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. 

3.9. Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме, и конфиденциальность сведений, содержащихся в заявке, до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе, а также конфиденциальность данных об участниках электронного редукциона в период его проведения.

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе

4.1. Единая комиссия по проведению процедур закупки рассматривает заявки на участие в электронном редукционе на предмет их соответствие требованиям, установленным Единым отраслевым стандартом Госкорпорации «Росатом» и документацией об электронном редукционе.

4.2. Заявка на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2. настоящей документации, или их несоответствия требованиям документации об электронном редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки; 

2) отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 36 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;
3) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии со статьей 16 настоящей документации и иным требованиям, установленным Единым отраслевым стандартам закупок Госкорпорации «Росатом»;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

4.3. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в редукционе.

4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе.

4.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в редукционе, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. 

Участникам процедуры закупки, подавшим на электронную торговую площадку заявки на участие в электронном редукционе и признанным участниками электронного редукциона, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе и не допущенным к участию в электронном редукционе, Заказчиком через электронную торговую площадку направляются уведомления о принятых редукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный редукцион признается несостоявшимся.

4.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, электронный редукцион признается несостоявшимся.
4.8. В случае если принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником редукциона, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик, организатор размещения заказа вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи договора Заказчиком. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного редукциона, осуществляется в соответствии со статьей 45 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». При этом договор заключается на условиях, предусмотренных редукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении редукциона, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола  редукциона в электронной форме о признании редукциона несостоявшимся.

5. Размер и валюта обеспечения заявок на участие в редукционе

Не требуется
6. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в редукционе 
-

7. Размер обеспечения исполнения договора,  порядок его предоставления  
-

8. Возможность Заказчика  изменить количество поставляемых по Договору товаров, объема работ, услуг

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить количество предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор с учетом положений Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом». 

При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. 

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

9. Место, условия и сроки поставки товаров: 

Место поставки - 142103, г. Подольск, Московская область, ул. Орджоникидзе, д. 21.
Условия поставки – в соответствии с условиями, указанными в проекте договора на поставку товара (Приложение №1 к настоящей документации).

Срок поставки – в соответствии с техническими требованиями.
10. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Условия оплаты – безналичный расчет. Заказчик осуществляет оплату товара по факту поставки и осуществления приемо-сдаточных испытаний. Срок и условия оплаты в соответствии с проектом договора (Приложение №1 к настоящей документации).

11. Порядок формирования цены Договора (цены лота): В общую сумму договора должны входить комплектация, приемо-сдаточные испытания, гарантийные обязательства, НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, гарантийное обслуживание, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора. 

Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях

13. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»):

1 % от начальной (максимальной) цены договора.
14. Порядок дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе:

«07» декабря 2010 года в 11:00 по московскому времени.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

«07» декабря 2010 года в 18:00 по московскому времени.

15. Дата проведения электронного редукциона:

«10» декабря 2010 года в 11:00  по московскому времени.

16. Требования к участникам редукциона:

16.1. Участник редукциона должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом редукциона, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

17. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене договора представляются зарегистрированным и признанным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона. 

Редукцион  проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного редукциона, на "шаг редукциона".

При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину "шага редукциона".

Подаваемые участником редукциона предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник  редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное или большее чем текущее предложение о цене договора, а также предложение о цене договора, равное нулю.

При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников редукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения  электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило,  редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

Участник редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.

Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом.

Протокол подписывается Заказчиком в день проведения электронного редукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов, а также оператором электронной торговой площадки на электронной торговой площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник электронного редукциона  после размещения на электронной торговой площадке указанного протокола вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного редукциона. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику  редукциона соответствующие разъяснения.
18. Срок подписания Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме:  Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола электронного редукциона на электронной площадке направляют победителю электронного редукциона, проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником  редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов  редукциона. 

Победитель редукциона  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в течение 10 календарных дней с момента получения проекта Договора от Заказчика. В случае если в указанный срок победитель редукциона не представил Заказчику подписанный Договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель редукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона  заключить Договора и взыскать убытки, причиненные уклонением от его заключения, либо заключить Договор с участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене Договора перед предложенной победителем электронного редукциона, либо объявить о проведении повторного электронного редукциона или отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

Редукцион признается несостоявшимся в случае, если в редукционе участвовал один участник редукциона или если в течение тридцати минут с момента начала проведения редукциона не представлено ни одно предложение о цене договора, предусматривающее более низкую цену договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником редукциона по цене его предложения или иной, согласованной сторонами и не превышающей цену предложения единственного участника редукциона, объявить о проведении повторной процедуры закупки в соответствии с положениями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» или отказаться от проведения процедуры закупки.

19. Прочие условия: В случае если победитель редукциона в срок, указанный в извещении о проведении редукциона, не представил Заказчику подписанный Договор или в последствии не выполнил условия, оговоренные в нем, Заказчик в праве предоставить сведения об этой организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Приложение 2 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ 


На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                                                                                                                  
Заказчику/Организатору размещения заказа 

__________________________________

1. Изучив документацию об электронном редукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты

____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

 в лице, _____________________________________________________________________

                 (наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в электронном редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.
Мы согласны поставить предусмотренные редукционом товары, количество и качество которых соответствуют пункту 2 документации об редукционе, в полном соответствии с Техническими требованиями, по предложенной на редукционе цене договора.

3.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об редукционе, влияющими на стоимость поставки товаров.

4. Сведения о качестве выполняемых нами работ по настройке и сопровождению товара содержится в приложении к заявке (справка о качестве выполняемых работ).

5.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.
В случае, если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об редукционе и условиями наших предложений в срок не ранее, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола редукциона. 

8.
В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об редукционе и условиями нашего предложения по цене.


9.
Мы извещены о включении сведений о

__________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком/Организатором размещения заказа, нами уполномочен  ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11.
Настоящая заявка действует до даты заключения договора.

12.
Наши юридический и фактический адреса _____________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты _____

_____________________________________________________________________________

13.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист.

_______________________              _______________________             /___________________/

       (должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П.

Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Комплект средств вибродинамического и термомеханического контроля,

включая инструменты для монтажа и наладки СПНИ

1 Состав комплекта 
	№ п/п
	Наименование
	Тип изделия, исполнение
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки поставки

	1
	Специнструмент для монтажа и средства для автономной наладки
	MN-17
	компл.
	1
	20.12.2010

	2
	Комплект термо-тензометрического оборудования
	IMP 3595/Sigma 311
	компл.
	2
	1-ый комплект -20.12.2010;

2-ой комплект – 20.03.2011

	3
	Комплект усилителей заряда
	РШ2731ЭК
	компл.
	1
	20.12.2010

	4
	Набор комплектующих измерительных щитов
	IS-11
	компл.
	1
	20.12.2010

	5
	Набор кабелей
	ПТН, КТМС, RG
	компл.
	1
	20.12.2010

	6
	Пьезомодуль трехкомпонентный
	ЦТС-83Г(4, (10 мм
	компл.
	2
	20.12.2010

	7
	Вибростенд переносной
	ВСП-02
	компл.
	1
	20.12.2010

	8
	Датчики давления 
	Сапфир-22МТ-2440
	компл.
	2
	20.12.2010

	9
	Принтер HP 
	LJ 9050DN
	шт.
	1
	20.12.2010


2 Общие требования к комплекту

Комплект средств вибродинамического и термомеханического контроля состава по п.1 представляет собой программно-технический комплекс, предназначенный для подготовительных и основных работ на оборудовании РУ ВВЭР-1000 при специальных пусконаладочных измерениях (СПНИ) в ходе натурных предэксплуатационных испытаний энергоблока №4 Калининской АЭС.
Каналы статодинамических измерений должны позволять проводить прецизионные измерения вибраций, давления, температуры и деформаций от пьезоакселерометрических модулей, датчиков давления и средств термо-тензометрирования.

Управление системой должно осуществляться от персональных компьютеров (РС) со специализированным программным обеспечением (ПО), предназначенным для подсистем СПНИ.

Связь автономных измерительных модулей с управляющими РС по локальной сети до 500 м.

В комплект входит прикладное программно-методическое обеспечение для сбора, хранения, обработки, представления данных вибродинамического, теплогидравлического и термомеханического контроля.

Комплект должен обладать высокой степенью надежности, отвечающей условиям эксплуатации в гермообъеме реакторного отделения АЭС.

Класс безопасности комплекса – 4 по ОПБ-88/97.

3
Требования к специнструменту для монтажа и средствам для автономной наладки

В комплект входят набор сварочного и паяльного оборудования, монтажный инструмент и средства автономной наладки.

3.1
Набор сварочного и паяльного оборудования (1 компл.) в следующей комплектации:

–
переносной сварочный аппарат SAXOTECH-170, 220V – 1 шт.;

–
переносной сварочный аппарат Kemppi Master Tig-400, 380V – 1 шт.;

–
стационарная паяльная станция SL-20CMC – 2 шт.;

–
переносной сварочный аппарат точечной сварки БЛИЦ-1 – 2 шт.;

–
сварочная маска-хамелеон – 2 шт.;

–
паяльник 36В – 3 шт.;

–
паяльник 220В –2 шт.;

3.2
Специнструмент для монтажа (1 компл.) в следующей комплектации:

–
шлифмашинка SKIL 9385 А1 – 1 шт.;

–
электродрель аккумуляторная SKIL 2311А – 1 шт.;

–
ножовка по металлу – 2 шт.;

–
набор гаечных ключей – 2 шт.;

–
динамометрический ключ в комплекте со сменными рожковыми и накидными сменными головками Gedore Torcofix (5-50Hm; 20-200 Hm) – 2 шт.;

–
переносной трубогиб с ручным гидроприводом ТГР-20 – 1 шт.;

–
набор слесарного инструмента – 1 шт.;

–
набор сверл – 1 шт.;

–
тиски настольные облегченные 70 мм – 2 шт.;

–
набор электромонтажного инструмента – 2 шт.;

–
съемник головки ТВС – 1 шт.;

–
съемник хвостовика ТВС – 1 шт.;

–
захват твэл – 1 шт.;

–
электронный штангенциркуль Mitutoyo PC15-N– 2 шт.;

–
электронный штангенглубиномер Mitutoyo серия 571– 2 шт.;

–
штангенциркуль – 2 шт.;

–
набор метчиков и плашек МЗ-М12 «GRIFF» – 1 шт.;

–
щетка для металла – 2 шт.;

–
удлинитель 40 м – 2 шт.;

–
переноска 30 м – 2 шт.;

–
фонарь аккумуляторный – 2 шт.;

–
налобный фонарь – 4 шт.;

–
пинцет с лупой 1РК-TZ018 – 1 шт.;

–
телефонная гарнитура UT22 – 4 шт.;

–
СТ-210С кримпер для телефонных разъемов (8 контактов) HT-210N(C) – 3 шт.

3.3
Средства для автономной наладки (1 компл.) в следующей комплектации:

–
портативный калибратор давления DP «Месстехник» – 1 шт.;

–
датчик силы C9B «Месстехник» – 2 шт.;

–
портативный калибратор акселерометров 28959Е «Брюль и Къер» – 1 шт.;

–
мультиметр цифровой UT 30C – 1 шт.;

–
мегаомметр цифровой СА 6533 – 1 шт.;

–
многофункциональный калибратор сигналов напряжения, тока МС5-R (MC5P-R) – 1 шт.;

–
портативный тензокалибратор К3607 – 1 шт.;

–
калибратор деформации Р3 – 1 шт.;

–
электронный индикатор перемещения «MarCator» – 3 шт.;

–
программируемый магазин сопротивлений Transmille – 1 шт.;

–
портативный электронный осциллограф HPS – 1 шт.;

· измеритель RLC параметров цифровой E7-22 – 1 шт.;

· цифровой измеритель параметров измерительных линий DSL – 1 шт.;

–
  рефлексометр-измеритель длины кабеля/кабельный тестер MS2-KIT – 1 шт.;

–
  компактный сухоблочный калибратор термопар АТС-650В – 1 шт.;

–
  цифровой измеритель вибрации TV110/200/260 Time Group – 1 шт.;

–  
  инфракрасный пирометр TI-120EL – 1 шт.;

–    
  тестер-пробник Yokogawa 733 01 – 1 шт.;

–
  мультиметр-мегометр Yokogawa 732 01 – 1 шт.;

–
  регистрирующий калибратор технологического оборудования Fluke 741 – 1 шт.;

–
ручной тензометрический индикатор PDN – 1 шт.;

–
  шкаф приборов 1700х800х600 – 3 шт.;

–
калибратор-измеритель унифицированных сигналов ИКСУ-2000 – 1 шт.;

3.4
Поставка аналогов оборудования допускается только при условии согласования изменений Заказчиком.

4
Требования к измерительным модулям термо – тензометрического оборудования

Набор измерительных модулей включает 5 тензометрических блоков (типа IMP3595 1B с соединителем 3595 3В или Sigma 311s) по 10 каналов в каждом, а также 19 термометрических блоков (типа IMP3595 1С с соединителем 3595 3А или Sigma 311t) по 20 каналов в каждом. Потребность – 2 комплекта.

4.1
Технические условия
4.1.1
Требуемые параметры и характеристики

Модуль (как термометрический, так и тензометрический) должен иметь корпус в герметичном исполнении, в котором смонтированы неподвижная измерительная часть и съемный коммутационный блок.

Модуль размещается непосредственно на объекте измерения в условиях повышенной влажности и температуры.

Модуль должен иметь: стойкость к атмосферной пыли и грязи, а также водяным струям и каплям; коррозионную стойкость; диапазон рабочих температур от -20°С до +70°С.

В каждом модуле должен быть использован микропроцессор, функционирующий под управлением поступающих по локальной сети команд от управляющего РС. Этот процессор должен управлять настройкой измерительного модуля на рабочие параметры, сбором данных и обменом ими с центральным компьютером, а также ответом на поступающие от него запросы. Результаты измерений хранятся во встроенной памяти до того момента, пока их не запрашивает главный компьютер.

Класс точности:

–
для термопар










0,02;

–
для прецезионных преобразователей деформаций




0,1.

Частота дискретизации с каждого канала по всей системе,

изм/с, не менее










10.

Разрядность АЦП, не менее








16

Структура АЦП








в каждом корпусе.

Тип измерительной схемы:

–
измерение напряжения термопар;

–
сигналы термосопротивлений;

–
нормированный токовый сигнал 0 – ±5мА.

Входной диапазон, °С







-200 … 1370;




µε







0 … ±10000.

Корректировка нуля








во всем диапазоне.

Рабочая температура, °С







-20 … +70.

Влажность при 40оС, неконденсированная, %





95.

Сертификация, техническая и гарантийная поддержка




Россия.

Требования к ПО – организация сбора данных, on-line мониторинг и сохранение данных.

4.1.2
Электросхема и подключение
Коммутатор каналов твердотельный,





3-х полюсной.

Максимальный измеряемый сигнал






± 12 В.

Защита входа от непрерывной перегрузки





50 В.

Максимальное напряжение между любым каналом и сторожевой схемой
             14 В.

Изоляция между корпусами в общем режиме





500 В.

Среднее время наработки на отказ в соответствии со стандартом MIL 217Е 
137000 часов.

4.1.3
Измерения

Напряжение постоянного тока, В







0 ± 12.

Измерение силы постоянного тока (с предполагаемым шунтом 100 Ом), мА  
0 – 20.

Совместимость с термопарами, типы






ХК, ХА.

Компенсация холодного спая термопар



внешняя или автоматическая.

Параметры проверки целостности термопар




программируемые.

Время интегрирования, мс








20/16,67.

Чувствительность для термопар, °С






0,1.

Дополнительная погрешность при автоматической компенсации холодного спая в диапазоне температур:

от -15°С до 60°С









< 0,4°С;

от-20°С до 70°С









< 0,6°С.

Диапазон внешнего холодного спая, °С





от-30 до 80°С.

4.2
Интерфейсная плата 3595 4C ПК-SNET

Интерфейсная плата 3595 4C позволяет ПК (имеющему слоты расширения PCI) устанавливать связь с измерительными модулями системы Solartron-Mobrey S-Net. Плата обеспечивает полное синхронтзированное управление и проверку ошибок в соответствии с протоколом связи S-Net.

Потребность – 5 шт.

4.2.1
Технические характеристики 3595 4C
Подключение:

124-х контактный торцевой разъем для шины слота расширения PCI;

9-и контактный коннектор D-типа («мама») для S-Net;

9-и контактный коннектор D-типа («папа») для внешнего источника питания.

Окружающая среда:

Рабочая температура: от 0°C до 55°C (относительная влажность 50%)

от 0°C to 45°C (относительная влажность 95%)

Хранение при температуре от -40°C до 70°C

Возможности сети (S-Net):

Максимально устройств 50 IMP;

Максимальная длина кабеля S-Net 1500м.

Возможности источника питания S-Net:

Возможна установка до 5 устройств IMP (3595 Series) на ограниченных расстояниях с использованием только внутреннего питания от ПК;

Возможна установка до 50 устройств IMP (3595 Series) при питании от внешнего источника Фактическое значение зависит от напряжения внешнего источника, длины и толщины кабеля S-. Net cable (см. Инструкцию по установке 3595 IMP)

Потребляемая мощность (при питании от ПК):

5В, 2.5Вт максимально

12В, 50Вт максимально плюс 1.2Вт на каждый IMP 3595 Series, и 1.8Вт на каждый IMP универсальной серии при питании от внутреннего источника питания.

(До 5-и устройств IMP максимально).

Потребляемая мощность (при питании от внешнего источника, если используется):

1,2Вт максимально.

Требования к внешнему источнику питания, если используется:

От 12 до 50В DC, в зависимости от размера измерительной системы и толщины кабеля S-Net.

Обеспечение пульсаций менее 100мВ rмс.

Физико-геометрические параметры:

Суммарная длина 6.8 дюймов.

Суммарная высота 4.2 дюйма.

Суммарная ширина 0.8 дюйма.

Суммарный вес 0.2 кг.

4.2.2
Состав интерфейсной платы
Интерфейсная плата 3595 4C оснащается набором комплектующих:

–
один разъем (9 контактов) D-типа (P/N:352509060) для подключения внешнего источника питания;

–
один кабель S-Net10m (P/N:35950203) с ответным разъемом D-типа для подключения к розетке S-Net;

–
один запасной разъем D-типа (P/N:351309020) для подключения к розетке S-Net;

–
два защитных колпачка к коннектору (P/N:354006290);

–
четыре винтовых замка типа «папа» (P/N:354005170);

–
два терминатора S-Net (P/N:35900222) для установки в IMP (см. Инструкцию по установке 3595 Series IMP);

–
один CD-ROM (P/N:35955840), содержащий ПО и инструкции для IMP.

4.2.3
Требования к ПК
Интерфейсная плата 3595 4C Interface полностью совместима с ПК, оснащенным:

–
Свободным слотом расширения PCI;

–
Имеющим 128 Кб свободной оперативной памяти (минимум);

–
Microsoft Windows (9x, 2000 or NT4).

4.3
Требования к системному программному обеспечению (ПО) IDAS-500

4.3.1
IDAS -500 – программа сбора данных измерений в реальном времени для операционных систем Microsoft Windows 7, Windows ’95/‘98 и Microsoft Windows NT. Программное обеспечение (ПО IDAS-500) разработано как ПО решения критически важных задач на системах с непрерывным доступом к данным.

4.3.2
Оптимизированное для использования мощных возможностей Windows 7, Windows NT по работе в реальном времени и многозадачности, IDAS обеспечивает интегрированный сбор данных, мониторинг, запись показаний, создание мнемонических схем интерфейса и генерирование отчетности.

4.3.3
Продукт включает настраиваемый пользователем программный процессор сбора и обработки измеряемых данных и конфигурируемый объектно-ориентированный процессор, который может использоваться для создания графического интерфейса пользователя и интерактивного дисплея. Программный процессор в режиме реального времени обращается к внешним устройствам сбора данных, от которых он импортирует показания в резидентную базу данных реального времени. Здесь он обрабатывает и перенаправляет данные в другие задачи, как, например, мониторы, запись данных, калькуляторы реального времени, мнемонические схемы и дисплеи трендов.

4.3.4
Особенности IDAS-500:
Полностью конфигурируется пользователем;

–
Работа в реальном времени;

–
До 64 независимых процессов записи данных;

–
Встроенные мониторы оповещения и процессоры записи по приоритету;

–
Калькулятор в режиме реального времени;

–
Мульти-документный интерфейс (MDI) дисплеев мониторинга каналов;

–
Масштабируемая объектно-ориентированная графическая система дисплеев;

–
MDI интерфейс трендов измеряемых данных в реальном времени;

–
Конфигурируемые пользователем меню и дисплеи;

–
Расширение от 8 до 10.000 каналов.

4.3.5
В одном комплекте поставки – 5 шт. установочных CD с ПО IDAS-500, а также 5 ключей с цифровым кодом.
4.4
Требования к прикладному программному обеспечению (ППО)

4.4.1
ПО должно обеспечивать сбор, хранение, обработку, представление данных. ППО предназначено для согласования системных программ IDAS-500 с алгоритмами ПТК и формируется в процессе наладки СПНИ.
4.4.2
ПО в режиме конфигурации должно обеспечивать:

–
автоматически определение и тестирование автономных измерительных модулей на линии с указанием типа модуля и его адреса;

–
индивидуальную настройку измерительных каналов:

–
выбор типа термоизмерений (например, ХА, ХК и др.) или ввод коэффициентов индивидуальной градуировки, выбор компенсации холодного спая (внешняя или автоматическая);

–
выбор конфигурации измерительного моста при тензоизмерениях (1/4, 1/2, полный мост).

ПО в режиме измерений должно обеспечивать:

–
отображение регистрируемых параметров в табличном виде, в виде трендов и на мнемосхемах в режиме реального времени;

–
выполнение вычислений в реальном времени;

–
сигнализацию при превышении контролируемых параметров пороговых значений;

–
возможность регистрации нескольких потоков данных с различными интервалами времени на рабочем накопителе РС в файлах;

–
экспорт данных в приложения Windows.

4.4.3
При разработке программного обеспечения должны использоваться лицензионные программные средства.

Программное обеспечение должно иметь модульную структуру и быть открытым для подключения разработчиком дополнительных модулей.

ПО должно быть выполнено на современном уровне требований и ориентировано на работу под управлением операционной системы WINDOWS 7, NT4, 2000, XP.

Программные модули должны иметь интерфейс пользователя на русском языке, включая информационные и предупредительные сообщения.

Надежность функционирования программных модулей должна обеспечиваться корректным применением алгоритмов и реализацией в ПО защиты от ошибок пользователя.

Эксплуатационная программная документация должна соответствовать стандартам ЕСКД и содержать все сведения, необходимые персоналу для использования ПО.

4.5
Требования к программно-техническим комплексам 
4.5.1
ПТК VD101, VD102, VD103, VD107, TM106, TG104, TG105, TG108, KUP12, SKR13, SKR14 – мобильные информационно-аналитические системы на базе компьютеров LapTop, оснащенных специализированным программным обеспечением (ПО);
4.5.2
ПТК VD101, VD102, VD103, VD107 предназначены для сбора и обработки данных по вибродинамическим каналам СПНИ и позволяют производить оценку соответствия контролируемых параметров вибронагруженного состояния реакторного оборудования и петель ГЦК, а также шумов реактора проектным критериям для различных стационарных и переходных режимов испытаний.
ПТК имеют возможность использования специализированных расчетных кодов (программные комплексы ANSYS, SOLID WORKS и др.) для анализа данных вибродинамических измерений.

В один комплект поставки входят ПТК VD101 – 1шт., VD102 – 1шт., VD103 – 1шт., 
VD107 – 1шт.
4.5.3
ПТК TM106 – обеспечивает сбор и обработку данных при измерениях температур и деформаций по термомеханическим каналам СПНИ и позволяет на основе данных переходных и стационарных режимов испытаний производить проверку допустимости условий эксплуатации блока путем сравнения фактических и проектных значений напряженно-деформированного состояния контролируемого оборудования ГЦТ, ПГ, КД, САОЗ и других элементов реакторной установки.

Должна быть возможность использования специализированных расчетных кодов (программные комплексы INVERSE, MATHCAD и др.) для анализа данных термомеханических измерений.
В один комплект поставки входит ПТК TM106 – 1шт.
4.5.4
ПТК TG104, TG105, TG108 – обеспечивают сбор и обработку данных при измерениях расходов, давлений и температур по теплогидравлическим каналам СПНИ и позволяют производить оценку допустимости режимов эксплуатации блока на основе сравнения фактических и проектных значений теплогидравлических параметров реакторной установки.

Должна быть возможность использования специализированных расчетных кодов (программные комплексы ATHLET, RELAP и др.) для анализа данных теплогидравлических измерений.
В один комплект поставки входят ПТК TG104 – 1шт., TG105 – 1шт., TG108 – 1шт.
4.5.5
ПТК KUP12, SKR13, SKR14 – обеспечивают сбор и обработку данных при измерениях усилий перемещения ОР СУЗ, разновысотности и прямолинейности ТВС средствами СПНИ и позволяют производить оценку допустимости состояния элементов каналов регулирования реактивности на основе сравнения фактических и проектных значений механических и геометрических характеристик.

В один комплект поставки входят ПТК KUP12 – 1шт., SKR13 – 1шт., SKR14 – 1шт.
4.6
Требования к комплекту клеммных коробок
4.6.1 Комплект клеммных коробок 380х600 (15 шт.) используется для размещения автономных измерительных блоков, предназначенных для работы под управлением удаленного компьютера или регистратора.

4.6.2
Технические условия эксплуатации оборудования в клеммных коробках:

	Питание 
	

	· напряжение источника питания постоянного тока
	10В-50В 

	· подвод питания к измерительному модулю
	по кабелю сети S-Net или подключением напрямую к модулю

	· потребляемая мощность (одним модулем)
	‹ 1,2 вт

	Время отклика
	

	· передача данных от всех модулей на управляющий компьютер
	‹ 1 сек

	Изоляция
	

	· между измерительными модулями и S-Net
	± 500 В

	· между двумя модулями
	min 500 В

	АЦП
	

	· используемый тип АЦП
	15 разрядов (бит) + знак


5
Требования к комплекту усилителей заряда

5.1
Усилители заряда предназначены для согласования пьезоэлектрического измерительного преобразователя (акселерометра) со стандартными средствами измерения электрических величин. Основное назначение прибора - работа в составе вибродинамических систем. В совокупности с датчиками ускорений (акселерометрами), системой сбора данных, электронным вольтметром или анализатором  позволяет регистрировать и наблюдать величины или осциллограммы ускорений, скоростей, перемещений и ударов. Возможность адаптации усилителя к чувствительности датчика. Потребность – 162 шт.

5.2
Технические характеристики:

–
число каналов











1;

–
регулировка коэффициента передачи, мВ/пКл


0,1-9,99 с шагом 0,001;

–
регулировка коэффициента передачи, мВ/пКл


10,0-99,9 с шагом 0,1;

–
регулировка коэффициента передачи, мВ/пКл


100-250 с шагом 1;

–
максимальное выходное напряжение


     ±10В на 1 кОм (до +/-12В);

–
нижняя граничная частота, Гц






0,1; 1; 10;

–
верхняя граничная частота, кГц



0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0; 30,0; 100;

–время восстановления после перегрузки, мкс

не более 10 (до 100 000 пКл);

–приведенный ко входу шум в полосе 1Гц...22кГц СКЗ
не более 10*10-3 пКл на всех пределах;

–
диапазон рабочих температур, °С


-10....+60 (без конденсации влаги);

–
питание






DC 9-30 В AC 8-22 В или 220В.

5.3
Комплект усилителей заряда в следующем составе:

–
усилитель заряда РШ2731Э – 162 шт.;

–
блок расширения к РШ2731Э – 126 шт.;

–
ремкомплект к РШ2731Э – 36 шт.;

–
виброустойчивый кабель-переходник экранированный 10-32 1,5 м – 162 шт.;

–
комплект блоков питания с клеммными коробками – 16 шт..

6
Требования к набору комплектующих измерительных щитов
6.1
Набор комплектующих измерительных щитов Rittal используется для размещения в приборных шкафах оборудования и приборов СПНИ, а также элементов бесперебойного питания к ним.

6.2
Комплектность:

	Заглушка
	DK 7479.535
	10шт.

	Шкаф питания
	DK 7820.500
	3шт.

	19" оптический бокс 2ВЕ
	DK 7470.735
	10шт.


6.3
Особенности:

· Возможность доступа к обслуживанию и визуального контроля состояния приборов;

· Наличие пылезащищенных отверстий ввода-вывода кабелей оборудования;

· Возможность регулировки высоты установки и вертикальности положения при помощи монтажных элементов.

7
Требования к набору кабелей
7.1
Состав набора:

	Кабель термопарный
	ПТН(ХК, ХА)
	500 м

	Кабель
	КТМС(ХК)(1,0 2х0,03 мм
	1000 м

	Кабель
	RG-58 c/u
	500 м


7.2
Набор предназначен для помехозащищенного соединения датчиков СПНИ с предусилителями.

8
Требования к пьезомодулям
8.1
Пьезомодули ЦТС-83Г(4 (1 комплект - 100 шт.) и (10 мм (1 комплект - 100 шт.) представляют собой гибридные чувствительные элементы с следующими основными измерительными параметрами:

–
диапазон рабочего давления (в статическом режиме), МПа


0,1 – 16;

–
диапазон измеряемых ускорений, м/с2





± (1 – 1000);

–
диапазон рабочих температур, °С






20 – 330;

–
диапазон рабочих частот, Гц






0 – 600;

–
начальный выходной сигнал, приведенный к единице

напряжения питания (при температуре 20±5°С), мВ/В




± 0,6;

–
коэффициент преобразования (при температуре 20±5°С),

к, (мВ/В)/ м/с2, в пределах








0,8 – 2,5;

–
входное и выходное сопротивление, кОм, в пределах



1,0 – 5,0;

–
предел допускаемой основной относительной погрешности

в статическом режиме (∆к/к)·100, %







± 0,5;

–
предел допускаемой основной относительной погрешности

в динамическом режиме (∆к/к)·100, %







± 4;

–
предел допускаемого изменения начального выходного

сигнала в рабочем диапазоне температур, мВ/В






± 1;

–
предел допускаемой дополнительной погрешности,

вызванной изменением температуры окружающей среды, %/10 °C



± 1,5.

8.2
Защитная арматура должна позволять погружать чувствительный элемент в среду первого контура реактора с герметизацией по границе раздела сред уплотнениями из расширенного графита или аналогичными.

8.3
Пьезомодули должны проходить метрологическую поверку или калибровку один раз в год.

Метрологическое обеспечение должно осуществляться с использованием стандартного оборудования, средств измерения и методик поверки.

9
Требования к вибростенду переносному

9.1 Вибростенд переносной ВСП-02М предназначен для метрологических испытаний и поверки виброизмерительных преобразователей и виброизмерительных каналов на их основе.

9.2
Возможности:

9.2.1
амплитудная и фазовая калибровка акселерометров пьезоэлектрического, резистивного, индуктивного и других типов;

9.2.2
воспроизведение и контроль колебаний заданных действующих значений виброускорений, виброскоростей и и размаха виброперемещений в диапазоне частот от 20 до 1000 Гц.

9.3
Технические характеристики

	Частота, Гц
	Виброускорение, м/с2
	Виброскорость, мм/с
	Виброперемещение, мкм

	20
	10
	79,6
	1788

	45
	19
	67,2
	670

	79,6
	19
	38,7
	214

	103(
	19
	29,4
	128

	159
	19
	19
	53

	315
	15
	7,6
	–

	800
	10
	1,9
	–

	1000
	10
	1,5
	–

	( Базовая частота может устанавливаться по согласованию сЗаказчиком


· Минимальные значения воспроизводимых виброколебаний:

– виброускорения, м/с2




  1;

– виброскорости, мм/с




  1;

– виброперемещения, мкм



10

· Пределы основной относительной погрешности воспроизведения колебаний, %

– на базовой частоте (103 Гц)



2,5;

– на остальных частотах



4,5

· Предел допустимой основной погрешности, %
              ( 5,0;

· Напряжение питающей сети


  220 В; 50 Гц;

· Габаритные размеры вибростенда, мм
               495 х 410 х 170;

· Масса, кг





15;

· Размеры вибростола, мм


          60 х 60.

10
Требования к датчикам давления

10.1
Комплекты датчиков давления:

1) Сапфир-22МТ-2440-02-УХЛ3.1х(+5+50)-0,25-250кРа-05-Н5-Р – 19 шт.;

2) Сапфир-22МТ-2440-02-УХЛ3.1х(+5+50)-0,25-100кРа-05-Н5-Р Р – 2 шт.;

10.2
Датчики Сапфир-22МТ предназначены для непрерывного пропорционального преобразования значения избыточного давления, разрежения и разности давлений жидкостей и газов в унифицированный токовый выходной сигнал. 

10.3 Особенности:

· ограничение выходного сигнала в режиме перегрузки (не более 22мА) 

· установка “нуля” нажатием внешней кнопки

 интеграция в аналоговые системы управления

11 Требования к принтеру
Принтер HP, модель LJ 9050DN

A3,  лазерный монохромный Время выхода первой стр. ч/б печати 8 с / А4 / 

Макс. разрешение 600x600 dpi Cкорость ч/б печати 50 стр/мин / А4 / Дуплексная печать + 

Поддержка языка PostScript + Встроенная память 128 Мб /Вместимость лотка подачи бумаги 1100 стр. 

Плотность бумаги (мин) 64 гр/м2 Плотность бумаги (макс) 216 гр/м2 Рабочий цикл 300 тыс. Стр/м.

Подключение к сети (LAN) Передача данных LPT / IEEE 1284-B.
12
Сопроводительная документация

12.1
 Копия сертификата об утверждении типа средства измерения.

12.2
Свидетельство о первичной поверке (калибровке).

12.3
Описание типа средства измерения.

12.4
Методика поверки (калибровки).

12.5
Инструкция по эксплуатации на русском языке.
13
Сроки поставки и правила приемки

13.1
Комплект должен быть принят службой технического контроля предприятия-изготовителя или уполномоченным администрацией предприятия-изготовителя лицом совместно с представителями Заказчика.

13.2
Все материалы и комплектующие изделия должны пройти на предприятии-изготовителе контроль качества, который должен осуществляться при входном контроле материалов и на каждом этапе изготовления и сборки на соответствие требованиям рабочих чертежей и технологической документации.

13.3
Приемо-сдаточные испытания следует считать удовлетворительными, если их результаты соответствуют требованиям настоящих технических требований и требованиям рабочих чертежей.

13.4
Результаты приемо-сдаточных испытаний должны быть оформлены протоколами.

