ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания 8, УМТОиК

ОАО «СХК»

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

- Место выполнения работ. Россия, Томская область, г.Северск, промышленная зона ОАО «СХК»..

- Сроки (периоды) выполнения работ. Пять месяцев с момента заключения договора..

- Порядок оплаты Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления указанной в договоре и акте сдачи-приемки выполненных работ денежной суммы платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течение 60 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления счета и счета-фактуры..

- Требования к участникам предъявляемые в соответствии с п.12.5.5 ЕОСЗ и перечень документов, подтверждаемых соответствие предъявляемым требованиям. Участники размещения заказа должны соответствовать следующим требованиям: - Репутация: - не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика за 2010, 2011, 2012 г. (справку об отсутствии принятых к исполнителю судебных решений)..

- Требования к участникам предъявляемые в соответствии с п.12.5.1 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки) Раздел III, п.33 (в случае привлечения субподрядчиков, к работам по вышеперечисленным пунктам Перечня «Видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»)..

6. Требования к соисполнителям В случае привлечения субподрядчиков предоставить сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с п.12.6 ЕОСЗ, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут. Минимальный объем строительно-монтажных работ, самостоятельно выполняемых лицом, с которым заключается договор, должен быть не менее 50%..

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

1. Вид и цели выполнении работ Проведение капитального ремонта кровли здания 8, УМТОиК ОАО «СХК». Восстановление работоспособного состояния.

2. Наличие проектной документации Дефектная ведомость № 0110, сметный расчет № 02/02/12.

3. Перечень и объемы выполнения работ

| № п\п | Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) | Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат) | Количественный показатель объема подрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт кровли здания 8, УМТОиК ОАО «СХК». | Согласно дефектной ведомости №0110 и проекту договора. | Согласно дефектной ведомости №0110 |
| 4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг Не требуется |  |  |  |

5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методике выполнения работ В соответствии с требованиями: СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП ΙΙ-26-76 «Кровли »; ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 2.01.02-85 «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы».

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ При завершении работ, Исполнитель предоставляет Заказчику акты проведения скрытых работ, исполнительную схему, оформленный общий специальный журнал учета выполнения работ при капитальном ремонте объектов капитального строительства и сертификаты на материалы

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Не требуется. 9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не требуется.

10. Требования по объему гарантий качества работ Исполнитель гарантирует проведение строительно-монтажных работ с качеством, регламентированным нормативными документами и сроки установленные договором.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ Гарантийные обязательства - 2 года

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется.

Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте договора

- Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ Не требуются

2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт) ЗАТО Северск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 45 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Исполнитель предоставляет письменное согласие работников на проведение проверки их личных данных. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения исполнителем условий договора, информация заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ При завершении работ, Исполнитель высылает Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ счета-фактуры, счета на оплату. Счет-фактура выставляется Исполнителем Заказчику в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки