Перечень закупаемой продукции
	1
	Авт. Выкл. ВА 47-100 3-Р, 32А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	36

	2
	Авт. Выкл. ВА 47-100 3-Р, 40А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	36

	3
	Авт. Выкл. ВА 47-100 3-Р, 50А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	24

	4
	Авт. Выкл. ВА 47-100 3-Р, 63А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	24

	5
	Авт. Выкл. ВА 47-29 1-Р, 16А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	24

	6
	Авт. Выкл. ВА 47-29 1-Р, 25А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	36

	7
	Авт. Выкл. ВА 47-29 3-Р, 10А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	36

	8
	Авт. Выкл. ВА 47-29 3-Р, 16А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	36

	9
	Авт. Выкл. ВА 47-29 3-Р, 25А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	36

	10
	Авт. Выкл. ВА 88-35 250А  (или эквивалент)
	шт
	8

	11
	Дин-рейка L=200 см 
	шт
	50

	12
	Кабель ВВГ 4x1,5 мм2
	м
	500

	13
	Кабель ВВГ 4x2,5мм2
	м
	500

	14
	Контактор КМИ-46512 65 А 230В/АС-3(или эквивалент)
	шт
	10

	15
	Контактор КМИ-48012 80 А 230В/АС-3(или эквивалент)
	шт
	10

	16
	Контактор КМИ-49512 95 А 230В/АС-3 (или эквивалент)
	шт
	10

	17
	Контактор КТИ - 5115, 115А 220В (или эквивалент)
	шт
	10

	18
	Коробка монтажая КМ 41246 IP55 190x140x120 о/п (или эквивалент)
	шт
	20

	19
	Лампа  дневного светаTL-Д58W/54-765    PHILIPS (или эквивалент)
	шт
	600

	20
	Лампа дневного света TL-Д36W/54-765    PHILIPS (или эквивалент)
	шт
	300

	21
	ПРА ELITE  Z 400 M (или эквивалент)
	шт
	10

	22
	Провод ПВ4 1x0,75
	м
	2000

	23
	Провод ПУНП 3x1,5 (или эквивалент)
	м
	1000

	24
	Удлинитель силовой 220 В ГОСТ Р51322.1-99 УС-4-50    длина 50м (или эквивалент)
	шт
	1

	25
	Удлинитель 5м. с евроразеткой
	шт
	2

	26
	Хомут нейлоновый  2,5х150мм
	упак.
	20

	27
	Хомут нейлоновый 4,8х300мм
	упак.
	10

	28
	Хомут нейлоновый 2,5х200 мм
	упак.
	30

	29
	Хомут нейлоновый 3,6х250мм
	упак.
	30



