Перечень закупаемой продукции

| 1 | Авт. Выкл. ВА 47-100 3-Р, 32А хар-ка С (или эквивалент) | шт | 36 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Авт. Выкл. ВА 47-100 3-Р, 40А хар-ка С (или эквивалент) | шт | 36 |
| 3 | Авт. Выкл. ВА 47-100 3-Р, 50А хар-ка С (или эквивалент) | шт | 24 |
| 4 | Авт. Выкл. ВА 47-100 3-Р, 63А хар-ка С (или эквивалент) | шт | 24 |
| 5 | Авт. Выкл. ВА 47-29 1-Р, 16А хар-ка С (или эквивалент) | шт | 24 |
| 6 | Авт. Выкл. ВА 47-29 1-Р, 25А хар-ка С (или эквивалент) | шт | 36 |
| 7 | Авт. Выкл. ВА 47-29 3-Р, 10А хар-ка С (или эквивалент) | шт | 36 |
| 8 | Авт. Выкл. ВА 47-29 3-Р, 16А хар-ка С (или эквивалент) | шт | 36 |
| 9 | Авт. Выкл. ВА 47-29 3-Р, 25А хар-ка С (или эквивалент) | шт | 36 |
| 10 | Авт. Выкл. ВА 88-35 250А (или эквивалент) | шт | 8 |
| 11 | Дин-рейка L=200 см | шт | 50 |
| 12 | Кабель ВВГ 4x1,5 мм2 | м | 500 |
| 13 | Кабель ВВГ 4x2,5мм2 | м | 500 |
| 14 | Контактор КМИ-46512 65 А 230В/АС-3(или эквивалент) | шт | 10 |
| 15 | Контактор КМИ-48012 80 А 230В/АС-3(или эквивалент) | шт | 10 |
| 16 | Контактор КМИ-49512 95 А 230В/АС-3 (или эквивалент) | шт | 10 |
| 17 | Контактор КТИ - 5115, 115А 220В (или эквивалент) | шт | 10 |
| 18 | Коробка монтажая КМ 41246 IP55 190x140x120 о/п (или эквивалент) | шт | 20 |
| 19 | Лампа дневного светаTL-Д58W/54-765 PHILIPS (или эквивалент) | шт | 600 |
| 20 | Лампа дневного света TL-Д36W/54-765 PHILIPS (или эквивалент) | шт | 300 |
| 21 | ПРА ELITE Z 400 M (или эквивалент) | шт | 10 |
| 22 | Провод ПВ4 1x0,75 | м | 2000 |
| 23 | Провод ПУНП 3x1,5 (или эквивалент) | м | 1000 |
| 24 | Удлинитель силовой 220 В ГОСТ Р51322.1-99 УС-4-50 длина 50м (или эквивалент) | шт | 1 |
| 25 | Удлинитель 5м. с евроразеткой | шт | 2 |
| 26 | Хомут нейлоновый 2,5х150мм | упак. | 20 |
| 27 | Хомут нейлоновый 4,8х300мм | упак. | 10 |
| 28 | Хомут нейлоновый 2,5х200 мм | упак. | 30 |
| 29 | Хомут нейлоновый 3,6х250мм | упак. | 30 |