Приложение № 1

К Спецификации № _______

По Договору №___________

от «___» ___________201__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Дефектоскопа

1. Общие требования

Дефектоскоп ультразвуковой переносной многоканальный,  предназначен для неразрушающего контроля сварных швов, труб,  бурового оборудования и инструмента, в энергетике, машиностроении и на транспорте.

1.1. Требования к качеству
Оборудование должно быть новым, высокого качества, соответствовать требованиям  Технического регламента, установленного действующим законодательством РФ, год выпуска – не ранее 2011г.
1.2. Обязательные документы:
Сертификат соответствия или разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования; паспорт качества и другие документы, передающиеся при поставке вместе с оборудованием.
1.3. Срок и объем гарантии:
12 месяцев, но не менее срока и объема гарантии установленным предприятием изготовителем.
1.4. Прочие требования:
Комплект поставки – полная комплектация, комплект насадок для переносной автономной работы в полевых условиях.

Дефектоскоп поставляется поверенным, с предоставлением необходимых документов о прохождении поверки.
1.5. Требования к техническим характеристикам:
· 8 независимых электроакустических каналов - 1.25, 2.50, 5.0 МГц;

· до 30 программируемых пользователем режимов работы;

· чувствительность усилителя, не хуже 80 мкВ;

· пределы регулировки усиления - 120 дБ;

· пределы установки порогов АСД - 0-100 % экрана;

· регулировка отсечки - 0-50 % экрана.
	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	Генеральный директор   
	

	_____________________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.


2

