ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  ПО  АТОМНОЙ   ЭНЕРГИИ  «РОСАТОМ»(Госкорпорация «Росатом»)

[image: image1.png]



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛУЧ»
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
[image: image2.png]










                 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
С.В. Алексеев
«02» июня 2010 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку установки ультразвукового контроля трубных изделий «УКТП – 20» (эквивалент) 

для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
СОГЛАСОВАНО:

Директор отделения ИСТОК
В.И. Выбыванец
«01» июня 2010 г.

Помощник генерального директора

Новиков А.Г.

«01» июня 2010 г.

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
Подольск, 2010 г.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» адресу: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
Контактные лица: 
Новиков Андрей Геннадьевич, 8 (4967) 57-94-81, 8 (495) 510-57-88.
Электронный адрес: AGNovikov@luch.podolsk.ru
Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Источник финансирования: Собственные средства.
Установка ультразвукового контроля трубных изделий «УКТП – 20» (эквивалент)
	№
п/п
	Наименование продукции, работ, услуг
	Ед. изм.
	Объем закупки

	1
	Установка ультразвукового контроля трубных изделий «УКТП – 20» (эквивалент)

	шт.
	1


Место поставки продукции: 142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
Максимальная (начальная) стоимость продукции, включая НДС: 3000000 руб.
В цену продукции включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, монтаж, пуско-наладка установки, обучение персонала (в т.ч. упаковка, полный комплект тех. документации).

Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина
Телефон: 8(495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Условия оплаты товара:
· Аванс 50 % стоимости продукции;
· Оставшиеся 50% стоимости продукции оплачиваются по факту поставки и приемки продукции.
Срок поставки товара: в течение 3-х недель с момента оплаты аванса.
Срок подписания договора – не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место рассмотрения котировочных заявок:
142100, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  с «03» июня 2010 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «11» июня 2010 г. , 18:00 (час : мин) по московскому времени.
Требования к участникам:

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки.

Условия проведения запроса ценовых котировок

1. Победителем в запросе ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора (спецификации). 

2. При предложении наиболее низкой цены договора (спецификации) несколькими участниками процедуры закупки победителем признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

3. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 
4. Проведение переговоров между Организатором закупки или комиссией по размещению заказа и участником процедуры закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 
6. Комиссия по размещению заказа отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 

7. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, Организатором размещения заказа. 

8. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, Организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов. 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, организатора размещения заказа. Заказчик, организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора (спецификации), предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. 
Требования к содержанию Заявки:

Для участия в запросе ценовых котировок, заинтересованным в участие лицам, необходимо в срок, установленный в Извещении предоставить Заявку, содержащую все существенные условия, относящиеся к предмету запроса ценовых котировок, в том числе: 
	1. Заявка на участие в процедуре запроса ценовых котировок в соответствии с приложением к настоящей документации (Приложение №2 к настоящей документации)

	2. Проект договора по предмету настоящего запроса ценовых котировок. (проект Договора носит информационный характер и подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем)

	3. Документы подтверждающие соответствие требованиям к участникам
	· Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об Участнике запроса ценовых котировок, выданную не ранее  чем за шесть месяцев до даты опубликования Извещения о проведении процедуры закупки  либо  Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданных не ранее даты опубликования Извещения о проведении запроса ценовых котировок.
· Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; если от имени Участника  действует иное лицо-  доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе ценовых котировок).

· Учредительные документы. А также заверенные руководителем организации и печатью организации копии всех изменений, внесенных в учредительные документы, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).
· Лицензия на право деятельности в случае если деятельность подлежит лицензированию.
· Сертификаты соответствия, паспорта продукции (желательно) и иные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям документации процедуры закупки.
Копии документов должны быть заверены единоличным исполнительным органом  или иным уполномоченным лицом с проставлением круглой печати либо нотариально удостоверены

	Приложения к извещению:
	

	
	№1 «Функциональные свойства и технические характеристики закупаемой продукции» на 3-х листах

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок» на  2-х листах


Приложение № 1 к извещению 

о проведении запроса 
ценовых котировок на поставку продукции

 для нужд  ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   
Функциональные свойства и технические характеристики закупаемой продукции

Установка ультразвукового контроля трубных изделий «УКТП – 20» (эквивалент)
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок гарантии
	Кол-во

	1
	Установка ультразвукового контроля трубных изделий «УКТП – 20»
	1 Назначение.

Установка предназначена для контроля труб на наличие наружных и внутренних дефектов, измерения толщины стенки, наружного и внутреннего диаметров. 

2 Требования к контролируемым изделиям.

- тип труб: бесшовные, холоднодеформированные, монокристаллические, многослойные;

- диаметр: от 10 до 25 мм;

- длина: от 500 до 1000 мм;

3 Основные технические требования к параметрам контроля

- метод контроля: ультразвуковой, иммерсионный, с вращательно-поступательным движением труб через иммерсионную ванну с ультразвуковыми преобразователями;

- типы выявляемых дефектов: продольные и поперечные, внутренние и наружные дефекты, эквивалентные риске глубиной 5% толщины стенки, но не менее 15 мкм, протяженностью не менее 3 мм и углом раскрытия не менее 30 градусов;

- скорость вращения трубы: от 50 до 250 об/мин;

- шаг подачи трубы: 1 мм/об;

- точность измерения толщины стенки: (0.005 мм;

- точность измерения наружного диаметра: (0.005 мм;

- точность измерения внутреннего диаметра: (0.01 мм;

- трубы подаются в зону контроля вручную, с установленными заглушками;

- наличие системы компенсации температуры иммерсионной жидкости;

4 Требования к аппаратуре контроля.

4.1 Тип ультразвукового дефектоскопа: УПНК;

4.2 Количество каналов контроля: определяется поставщиком для обеспечения 100% контроля изделий;

4.3 Технические требования к акустическому узлу:
4.3.1 Акустический узел выполняется в виде иммерсионной ванны, с блоком пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП).

4.3.2 ПЭП закрепляются в устройства позиционирования, позволяющие проводить регулировку положения ПЭП относительно объекта контроля.

4.4 Технические требования к блоку дефектоскопии:

4.4.1 Режим контроля: эхо-импульсный по уровню сигнала в зоне контроля.

4.4.2 Зондирующий импульс (ЗИ) – прямоугольный, однополярный, с регулируемой длительностью.

4.4.3 Амплитуда ЗИ на нагрузке 50 Ом, В, не менее 150

4.4.4 Регулировка длительности ЗИ, нс  50(500

4.4.5 Шаг регулировки длительности ЗИ, нс 50

4.4.6 Режим запуска ЗИ – параллельный.

4.4.7 Частотный диапазон приемного тракта, -6 дБ, МГц 0,5(15

4.4.8 Узкополосные режимы, МГц  1,25; 2,5; 5,0; 10 

4.4.9 Диапазон регулировки усиления, дБ  110

4.4.10 Временная регулировка чувствительности (ВРЧ), дБ до 80

4.4.11 Компенсированная отсечка, % высоты экрана 0(80

4.4.12 Число зон контроля АСД – 2, независимые, с индивидуальной логикой.

4.4.13 Длительность зон контроля АСД, мкс 0,025(100

4.4.14 Дискретность установки зон контроля АСД, нс 25

4.4.15 Порог срабатывания зон контроля АСД, 

% высоты экрана 0(90

4.5 Технические требования к блоку измерения толщины и геометрических размеров:

4.5.1 Режим измерения: резонансный - по частоте реверберации в стенке контролируемой трубы и/или временной – по времени прихода эхо-сигналов.

4.5.2 Частотный диапазон приемного тракта, -6 дБ, МГц 1(15

4.5.3 Дискретность измерения временных интервалов, нс 1

4.5.4 Дискретность измерения толщины, мм 0,001

4.5.5 Предел допускаемой основной погрешности измерения 

толщины стенки, мм, не более (0,003

4.5.6 Измерение наружного диаметра контролируемой трубы.

4.5.7 Дискретность измерения наружного диаметра, мм 0,001

4.5.8 Предел допускаемой основной погрешности измерения 

наружного диаметра, мм, не более (0,005

4.5.9 Канал измерения скорости УЗК в иммерсионной жидкости для температурной компенсации ее изменений.

4.5.10 Частотный диапазон приемного тракта, -6 дБ, МГц 1(15

4.5.11 Диапазон регулировки усиления, дБ  90

4.5.12 Временная регулировка чувствительности (ВРЧ), дБ до 60

4.5.13 Калибровка по образцам толщины и диаметра.

4.6 Технические требования к блоку обработки и отображения информации:
4.6.1 Индикация УЗ сигнала и режимов работы выбранного канала в реальном масштабе времени на дисплее.

4.6.2 Индикация ленты электронного самописца.

4.6.3 Установка диапазона шкалы и браковочных уровней электронного самописца отдельно по каждому каналу.

4.6.4 Выделение сигналов на ленте электронного самописца красным цветом при выходе их за браковочные уровни.

4.6.5 Световая индикация состояния АСД по каждому каналу, с временем фиксации брака не менее 0,5 с.

4.6.6 Протоколирование результатов контроля каждого изделия, с вводом номера изделия.

4.6.7 Протоколирование режимов настройки и режим контроля в отдельных архивах.

4.6.8 Авторизированный доступ к системе контроля, с разграничением прав доступа.

4.6.9 Ведение протокола контроля изделий каждым оператором за день (за смену).

4.6.10 Возможность просмотра и печати результатов контроля.

4.6.11 Возможность сетевого подключения к управляющей ЭВМ установки для просмотра, печати и копирования результатов контроля.

4.6.12 Ведение журнала работы на установке.

5. Требования к конструктивному исполнению:
5.1 Электронная часть установки выполняется в 19” конструктиве.

5.2 Электронная часть УЗ контроля выполняется в виде модульной системы, состоящей из законченных блоков каналов толщинометрии и дефектоскопии.

5.3 Функционально одинаковые блоки и узлы должны быть взаимозаменяемы без дополнительной регулировки.
6. Требования к комплектации поставляемого оборудования:
6.1 В комплект поставки должны входить:
6.1.1 Электронная часть установки:

- управляющая ЭВМ с установленным программным обеспечением;

- дефектоскоп ультразвуковой УПНК;

- блок питания с устройством резервного питания;

- принтер;

- руководство по эксплуатации на электронную часть;

- методика поверки каналов дефектоскопии и толщинометрии;

- комплект программного обеспечения на CD-дисках; 

- Сертификат Федерального агентства по Техническому регулированию и Свидетельство метрологической поверки на измерительную часть установки.
6.1.2 Механическая часть:

- устройство протяжки;

- акустический блок (иммерсионная ванна);

- система подачи иммерсионной жидкости (накопитель с насосом);

- комплект конструкторской документации.

6.1.3 Комплект ПЭП с паспортами.

6.1.4 Комплект кабелей.

7. Требования по устойчивости к внешним воздействующим факто​рам:
7.1 Температура окружающего воздуха, °С +5 ÷ 50
7.2 Относительная влажность воздуха при температуре 

окружающего воздуха 30 °С, % 80
7.3 Атмосферное давление, кПа 84 ÷ 106.
7.4 Устойчивость к вибрации, g 1,5

8. Требования к электропитанию:

8.1 Сеть переменного тока напряжением, В, 220±5%
8.2 Частота питающего тока, Гц 50±1
9. Режим работы:

9.1 Время непрерывной работы не менее, час 16
9.2 Время работы в год не менее, час 5000.


	18 месяцев с момента поставки

Гарантии качества предоставляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ ст. 740-756, 763-768
	1 шт.


Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, техническая документация на русском языке.
Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок на поставку продукции для нужд                                                                                                          ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»   

 (на фирменном бланке организации)

№ документа 






            
дата

В адрес Заказчика

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________ 

для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Изучив запрос ценовых котировок на Установку ультразвукового контроля трубных изделий «УКТП – 20» для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ», __________________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)          в лице __________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно поставить продукцию, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________.
1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________

1.3. ИНН _________________________________

Контактное лицо ________________________________телефон______________________

1.4. _______________________________________________________________ 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчеств (для физического лица)
настоящим уведомляет Комиссию по размещению заказов ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» о соответствии требованиям к Участникам настоящей процедуры закупки.

Подтверждает следующие сведения:

- в отношении организации (________________________фирменное наименование) не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема заявок на участие в запросе ценовых котировок какие-либо процедуры банкротства (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября  2002 года № 127-Ф3);

- на имущество организации (________________________фирменное наименование) на момент предоставления котировочной заявки не наложен арест, и его экономическая деятельность не приостановлена. 

-  местонахождение организации не входит в список  адресов «массовой» регистрации.

2. Стоимость: 
	№
п/п
	Наименование продукции, работ, услуг
	Ед. изм.
	Объем закупки
	Стоимость за ед., руб. 
	Итого, руб.

	1
	Установка ультразвукового контроля трубных изделий «УКТП – 20» (эквивалент)
	шт.
	1
	
	

	Всего, руб. с учетом НДС
	


Мы согласны поставить продукцию по следующей стоимости ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 

В цену товаров (работ/услуг) включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:

1. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям  Документации на ____ листах;

2. Проект Договора с Заказчиком;
3. Опись прилагаемых документов на ___ листах.

Участник размещения заказа

_____________________/                                 /

               (подпись)



� EMBED MSPhotoEd.3  ���








PAGE  
3

_989834847.bin

