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1. Ремонт и техническое обслуживание комплекса технических средств  физической защиты ПХРО и ПЛЗ Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1.1 Сроки оказания услуг:

Дата начала – дата заключения договора. 

Дата окончания – 31.12.2012 г.

1.2 Адрес оказания услуг:

664022 г. Иркутск ул. 6-я Советская, 20; Иркутская область, Иркутский район, 34 км. Александровского тракта.

1.3 Состав работ:

Территория пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО):

· ремонт и техническое обслуживание периметральных охранных датчиков типа:

ИД-80 – 46 шт.;

Optex AX-500 Plus – 28 шт.;

Optex AX-200 – 2 шт.;

Optex- LRP 3020 S – 1 шт.;
· ремонт и техническое обслуживание  охранных и пожарных извещателей типа: 

Colt XS – 37 шт.;

ИО409-10 «Астра-5» – 20 шт.;

ИО329-4 «Стекло-3» – 18 шт.;

ИО102-20 – 13 шт.;

ИП-212-ЗСУ – 30 шт.;

ИПР-1, ИПР-И – 26 шт.;

ИП-103-31-1 – 157 шт.;

ИП 101-78-А1 – 2 шт.;

· ремонт и техническое обслуживание блоков линейных (ЛБ-06, ЛБ-07), блоков релейных адресных (БРА-03), блоков ретрансляторных линейных (БРЛ), всего в количестве 35 шт.;

· ремонт и техническое обслуживание прибора приемо-контрольного охранно-пожарного «Рубеж-07-3» – 1 шт.;

· ремонт и техническое обслуживание прибора приемо-контрольного пожарного АСТ 4.10;

· ремонт и техническое обслуживание блоков линейных (ЛБ-06, ЛБ-07), блоков релейных адресных (БРА-03), блоков ретрансляторных линейных (БРЛ), всего в количестве 35 шт.; 

· ремонт и техническое обслуживание системы видеонаблюдения в составе:

видеокамера ч/б Speed Dome Ultra V – 8 шт.;

видеокамера ч/б VBN-501 – 10 шт.;

видеокамера ч/б  LCL-903K – 10 шт.;

матричный коммутатор ADS-2150-32/5 – 1 шт.;

сервер видеонаблюдения под управлением ПО «Интеллект»– 1 шт.;

рабочее место мониторинга – 1 шт.;

· ремонт и техническое обслуживание системы контроля и управления доступом в составе:

контроллер HIRSCH M2N-230 – 3 шт.;

считыватель DS47L-SPX/ DS47L-SPX-HI – 7 шт.;

привод ворот ATI 24V – 4 шт.;

привод откатных ворот SEA;

мультиплексор для подключения контроллеров NET*MUX 4-230 – 1 шт.;

рабочее место мониторинга с ПО «Hirsch Velocity»;

сервер СКУД под управлением ПО «Hirsch Velocity»;
· техническое обслуживание (проверка параметров) аккумуляторных батарей в составе:

DT1218 – 8 шт.;

DT1207 – 36 шт.;

DT1208 – 4 шт.;

DT12012 – 8 шт.;

Территория производственно-лабораторного здания (ПЛЗ):

· ремонт и техническое обслуживание периметральных охранных датчиков типа:          

ИД-80 – 4 шт.

· ремонт и техническое обслуживание  охранных и пожарных извещателей типа: 

ИО409-10 «Астра-5» – 30 шт.;

ИО102-20 – 30 шт.;

ИП-212-ЗСУ – 70 шт.;

ИПР-1, ИПР-И – 15 шт.;

ИП-103-31-1 – 40 шт.;

ИП 101-78-А1 – 2 шт.;

· ремонт и техническое обслуживание приборов приемо-контрольных  охранно-пожарных «Сигнал-20» – 6 шт.;

· ремонт и техническое обслуживание пульта контроля и управления «C2000» – 1 шт.;

· ремонт и техническое обслуживание системы видеонаблюдения в составе: 

видеокамера ч/б VBN-501 в термокожухе – 12 шт.;

сервер видеонаблюдения под управлением ПО «Интеллект» – 1 шт.;

рабочее место мониторинга под управлением ПО «Интеллект» – 1 шт.;

1.4 Общие требования:

Оказывающая услуги организация должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1.4.1 Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

· лицензия Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право осуществления деятельности при эксплуатации стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов в части предоставления услуг эксплуатирующей организации;

· лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

· свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.4.2 Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

1.5 Специальные требования:

· работы по ремонту и техническому обслуживанию комплекса технических средств  физической защиты производятся поквартально;

· исполнитель предоставляет гарантию на вновь установленное оборудование в течение 12 месяцев;

· исполнитель устраняет неисправности в работе комплекса технических средств  физической защиты не позднее рабочего дня, следующего за днём получения извещения о неисправности, в отдельных случаях немедленно;

· неисправное оборудование, направляемое  в ремонт,  заменяется однотипным исправным  на период ремонта из ремфонда исполнителя;

· при выполнении  работ исполнитель обязан соблюдать требования пропускного и внтриобъектового режимов;

· исполнитель за счёт собственных сил и средств обеспечивает безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

1.6 Сроки и порядок оплаты товаров/работ/услуг

Оплата за выполненные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических средств физической защиты производится поквартально по факту выполненных работ в течение 10 банковских дней после подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ и получения Заказчиком счета и счета-фактуры.

1.7 Результат, который должен быть достигнут за счет выполненных работ

Поддержание комплекса технических средств  физической защиты объектов Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в исправном состоянии в условиях низких температур, высокой влажности.
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