Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
_________А.В. Румянцев
    «31» января 2014 г.
	                    УТВЕРЖДАЮ:

                     Заместитель Председателя

                     Закупочного комитета

                      _________Э.В. Запонов
                      «31» января 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на оказание расчетно-информационных услуг (расчет распределения электроэнергии в подразделениях ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
том 2 «техническая часть»
г.Саров
2014 г. 
	1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Организация и ведение базы данных потребителей Заказчика, с ежемесячным предоставлением результатов расчета


	

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Организация и сопровождение базы данных потребителей Заказчика, количество приборов учета 474 шт; количество подразделений (объектов) – 56 шт. (перечень подразделений будет представлен при заключении договора).

2.  Распределение потребленной электрической энергии и мощности (для групп точек поставки, имеющих мощность более 670 кВт а рамках границ балансовой принадлежности), предъявленных к оплате Заказчику по подразделениям Заказчика.

3. Проверка баланса электрической энергии по электроустановкам, находящихся под укрупненным учетом и распределение потерь между данными электроустановками пропорционально объему потребления.

4. Расчет предельного уровня средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию для точек поставки, рассчитывающих по третьей ценовой категории.

5.Оформление результатов расчетов за потребленную электроэнергию и мощность в целом и с разбивкой по подразделениям Заказчика в виде сводной ведомости реализации и расшифровок по объёмам и стоимости потребленной электроэнергии и мощности (в электронном и бумажном виде)


	

	3) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Исполнитель гарантирует достоверность, предоставляемых им расчетов в течение срока действия договора


	

	4) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)

	Контроль осуществляет РФЯЦ-ВНИИЭФ


	

	5) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)


	По факту выполненных работ, после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг
	

	Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора
	Предоставление показаний приборов учета.
	


Макарова Надежда Анатольевна

2-58-09

1 МН 31.01.2014 г.










