Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке расходомеров-счетчиков «ВЗЛЕТ ТЭР» расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Расходомеры-счетчики «ВЗЛЕТ ТЭР» расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 31(тридцати одного) расходомера-счетчика «ВЗЛЕТ ТЭР» с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Расходомеры-счетчики «ВЗЛЕТ ТЭР» расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходомер –счетчик электромагнитный В комплекте: 1.Расходомер (ППР и блок электроники БЭ) -1шт Диаметр условного прохода, Ду, мм -10 2.Источник вторичного питания Взлет ИВП-24.24 -1шт 3.Комплект присоединительной арматуры из нержавеющей стали №2 (Д у тр-да 15мм) -1шт | «ВЗЛЕТ ТЭР» Исполнение ОС-010-11-21-31-41-51-61-71-82-91-ПР1-ВП1-Б1-П1-ПФ ШКСД.407212.002 ТУ | комп | 13 |
| 2. | Расходомер –счетчик электромагнитный В комплекте: 1.Расходомер (ППР и блок электроники БЭ) -1шт Диаметр условного прохода, Ду, мм -10 2.Источник вторичного питания Взлет ИВП-24.24 -1шт 3.Комплект присоединительной арматуры из нержавеющей стали №2 (Д у тр-да 25мм) -1шт | «ВЗЛЕТ ТЭР» Исполнение ОС-010-11-21-31-41-51-61-71-82-91-ПР1-ВП1-Б1-П1-ПФ ШКСД.407212.002 ТУ | комп | 1 |
| 3. | Расходомер –счетчик электромагнитный В комплекте: 1.Расходомер (ППР и блок электроники БЭ) -1шт Диаметр условного прохода, Ду, мм -10 2.Источник вторичного питания Взлет ИВП-24.24 -1шт 3.Комплект присоединительной арматуры из углерод.стали №2 (Д у тр-да 15мм) -1шт | «ВЗЛЕТ ТЭР» Исполнение ОС-010-11-21-31-41-51-61-71-82-91-ПР1-ВП1-Б1-П1-ПФ ШКСД.407212.002 ТУ | комп | 2 |
| 4. | Расходомер –счетчик электромагнитный В комплекте: 1.Расходомер (ППР и блок электроники БЭ) -1шт Диаметр условного прохода, Ду, мм -10 2.Источник вторичного питания Взлет ИВП-24.24 -1шт 3.Комплект присоединительной арматуры из углерод.стали №2 (Д у тр-да 25мм) -1шт | «ВЗЛЕТ ТЭР» Исполнение ОС-010-11-21-31-41-51-61-71-82-91-ПР1-ВП1-Б1-П1-ПФ ШКСД.407212.002 ТУ | комп | 2 |
| 5. | Расходомер –счетчик электромагнитный В комплекте: 1.Расходомер (ППР и блок электроники БЭ) -1шт Диаметр условного прохода, Ду, мм -15 2.Источник вторичного питания Взлет ИВП-24.24 -1шт | «ВЗЛЕТ ТЭР» Исполнение ОС-015-11-21-31-41-51-61-71-82-91-ПР1-ВП1-Б1-П1-ПФ ШКСД.407212.002 ТУ | комп | 2 |
| 6. | Расходомер –счетчик электромагнитный В комплекте: 1.Расходомер (ППР и блок электроники БЭ) -1шт Диаметр условного прохода, Ду, мм -20 2.Источник вторичного питания Взлет ИВП-24.24 -1шт 3.Комплект присоединительной арматуры из нержавеющей стали №2 (Д у тр-да 50мм) -1шт | «ВЗЛЕТ ТЭР» Исполнение АФ-020-11-21-31-41-51-61-71-82-91-ПР1-ВП1-Б1-П1-ПФ ШКСД.407212.002 ТУ | комп | 2 |
| 7. | Расходомер –счетчик электромагнитный В комплекте: 1.Расходомер (ППР и блок электроники БЭ) -1шт Диаметр условного прохода, Ду, мм -15 2.Источник вторичного питания Взлет ИВП-24.24 -1шт 3.Комплект присоединительной арматуры из нержавеющей стали №2 (Д у тр-да 25мм) -1шт | «ВЗЛЕТ ТЭР» Исполнение АС-015-11-21-31-41-51-61-71-82-91-ПР1-ВП1-Б1-П1-ПФ ШКСД.407212.002 ТУ | комп | 6 |
| 8. | Расходомер –счетчик электромагнитный В комплекте: 1.Расходомер (ППР и блок электроники БЭ) -1шт Диаметр условного прохода, Ду, мм -15 2.Источник вторичного питания Взлет ИВП-24.24 -1шт 3.Комплект присоединительной арматуры из нержавеющей стали №2 (Д у тр-да 50мм) -1шт | «ВЗЛЕТ ТЭР» Исполнение АС-015-11-21-31-41-51-61-71-82-91-ПР1-ВП1-Б1-П1-ПФ ШКСД.407212.002 ТУ | комп | 2 |
| 9. | Расходомер –счетчик электромагнитный В комплекте: 1.Расходомер (ППР и блок электроники БЭ) -1шт Диаметр условного прохода, Ду, мм -15 2.Источник вторичного питания Взлет ИВП-24.24 -1шт 3.Комплект присоединительной арматуры из углеродистой стали №2 (Д у тр-да 50мм) -1шт | «ВЗЛЕТ ТЭР» Исполнение АС-015-11-21-31-41-51-61-71-82-91-ПР1-ВП1-Б1-П1-ПФ ШКСД.407212.002 ТУ | комп | 1 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее августа месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

| Куратор проекта Начальник ОГМЦ ЦНИЛ | Морозов А.П. Черный К.Г. |
| --- | --- |