ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальное строительство объектов: "Трансформаторная подстанция ТП-229», «Высоковольтная кабельная линия ТП-227 – ТП-229», «Высоковольтная кабельная линия ТП-228 – ТП-229».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2.  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4.  Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1.  Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальное строительство объектов: «Трансформаторная подстанция ТП-229», «Высоковольтная кабельная линия ТП-227 – ТП-229», «Высоковольтная кабельная линия ТП-228 – ТП-229»»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» энергопринимающих устройств КПП-4, которое будет располагаться по адресу г.Саров, участок 9, северная часть города, севернее городской черты, выполнить капитальное строительство новой трансформаторной подстанции 6/0,4кВ ТП-229 и высоковольтных кабельных линий ТП-227 – ТП-229 и ТП-228 – ТП-229 для подключения новой ТП-229.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров. 2.2.2. Капитальное строительство в районе места расположения КПП-4 одноэтажного кирпичного здания ТП-229 выполнить согласно проектам: - Силовое электрооборудование № 8/14-ЭМ; - Охранная сигнализация № 8/14-ОС; - Проект организации строительства № 8/14-ПОС.3; - Благоустройство территории № 8/14-ГП.3; - Архитектурно-строительные решения № 8/14-АС. 2.2.3. Капитальное строительство высоковольтной кабельной линии ТП-227 – ТП-229 выполнить согласно проектам: - Электроснабжение № 8/14-ЭС.1; - Благоустройство территории № 8/14-ГП.1; - Проект организации строительства № 8/14-ПОС.1; - Проект полосы отвода №8/14-ППО.1 2.2.4. Капитальное строительство высоковольтной кабельной линии ТП-228 – ТП-229 выполнить согласно проектам: - Электроснабжение № 8/14-ЭС.2; - Благоустройство территории № 8/14-ГП.2; - Проект организации строительства № 8/14-ПОС.2; - Проект полосы отвода №8/14-ППО.2 2.2.5. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 2.2.6. Выполнение благоустройства территории. 2.2.7. Перед началом производства работ оформить разрешение на вырубку в установленном порядке.

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Нижегородская область, г.Саров, северная часть города, территория ТИЗ-1 и восточнее ТИЗ-1

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

Разработка ППР обязательна.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Технические требования при выполнении работ

Трассы высоковольтных кабельных линий пройдут с пересечением автодорог и действующих коммуникаций. Строительство ТП-229 и высоковольтных кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов. Для приемки скрытых работ и привязки кабельных трасс к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей АО «СЭСК». Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; 8/14-ЭМ; Силовое электрооборудование; 32. 2; 8/14-ГП.3; Благоустройство территории; 12. 3; 8/14-ПОС.3; Проект организации строительства; 13. 4; 8/14-ОС; Охранная сигнализация; 10. 5; 8/14-АС; Архитектурно-строительные решения; 79. 6; 8/14-ЭС.1; Электроснабжение; 12. 7; 8/14-ГП.1; Благоустройство территории; 11. 8; 8/14-ПОС.1; Проект организации строительства; 18. 9; 8/14-ППО.1; Проект полосы отвода; 10. 10; 8/14-ЭС.2; Электроснабжение; 12. 11; 8/14-ГП.2; Благоустройство территории; 11. 12; 8/14-ПОС.2; Проект организации строительства; 18. 13; 8/14-ППО.2; Проект полосы отвода; 10.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: с момента заключения договора в 2015 г. Окончание: 31 мая 2016 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): - п. 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»; - п. 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»; - п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»; - п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»; - п. 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты». 9.2. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 9.3. Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и др. 9.4. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей АО «СЭСК». 9.5. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - строительные работы – 5 лет; - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; - Исполнительные схемы объекта градостроительной деятельности и линейных объектов, зарегистрированные в городской Администрации г. Саров. Съемка планового положения элементов подземной инженерной сети производится способом перпендикуляров: от объектов капитального строительства, а также линий, продолжающих их створ. При отсутствии объектов капитального строительства съемка производится от стационарных объектов: опор НО, центральных осей автодорог, теплосетей, заборов и т.п.; - исполнительную документацию; - пуско-наладочную документацию; - электромонтажную документацию; - ведомости смонтированного оборудования; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акты приемки объектов капитального строительства (по каждому объекту отдельно); - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства (реконструкции) проектной документации(по каждому объекту отдельно); - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства (реконструкции) требованиям технических регламентов(по каждому объекту отдельно). Формы КС-2 и КС-3 должны быть предоставлены раздельно по объектам: - Здание ТП-229. - Силовое оборудование ТП-229. - Высоковольтная кабельная линия ТП-227 – ТП-229. - Высоковольтная кабельная линия ТП-228 – ТП-229.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КПП | Контрольно-пропускной пункт |
| 2 | ТП | Трансформаторная подстанция |
| 3 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 4 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект № 8/14 - ЭМ Силовое электрооборудование | В электронном виде |
| 2 | Проект № 8/14 - ГП.3 Благоустройство территории |  |
| 3 | Проект № 8/14 – ПОС.3 Проект организации строительства |  |
| 4 | Проект № 8/14 - ОС Охранная сигнализация |  |
| 5 | Проект № 8/14 - АС Архитектурно-строительные решения |  |
| 6 | Проект № 8/14 – ЭС.1 Электроснабжение |  |
| 7 | Проект № 8/14 - ГП.1 Благоустройство территории |  |
| 8 | Проект № 8/14 – ПОС.1 Проект организации строительства |  |
| 9 | Проект № 8/14 – ППО.1 Проект полосы отвода |  |
| 10 | Проект № 8/14 – ЭС.2 Электроснабжение |  |
| 11 | Проект № 8/14 - ГП.2 Благоустройство территории |  |
| 12 | Проект № 8/14 – ПОС.2 Проект организации строительства |  |
| 13 | Проект № 8/14 – ППО.2 Проект полосы отвода |  |