|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________ Н.Н. Давиденко «_______»_______________ 2015 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Устранение замечаний «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока» (ДНП-5-2517-2014) в 2015 году»

- Наименование (тема) работ.

Устранение замечаний «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока» (ДНП-5-2517-2014) в 2015 году.

2.	Основание для выполнения работ.

# 2.1.	Условия действия лицензии от 27.06.2014 № ГН-03-101-2897.

2.2.	Экспертное заключение НТЦ ЯРБ Ростехнадзора «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока ДНП-5-2517-2014».

- Срок выполнения работ.

Окончание – не более 4 месяцев.

- Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

5.1.	Целью работы является устранение замечаний экспертов Ростехнадзора по материалам ОУОБ энергоблока № 1 Калининской АЭС и выполнение условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока.

5.2.	В ходе работ должны быть подготовлены рабочие материалы, устраняющие замечания ДНП-5-2517-2014 в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Раздел ОУОБ | Замечание экспертного заключения ДНП-5-2517-2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пр. 1.3 | 3.3.2.1-1 |
| 2 | Пр. 1.3 | 3.3.2.2-2; 3.3.2.2-3; 3.3.2.2-9 |
| 3 | Раздел 4.2.4; Пр. 2.1.1.7 | 4.1.4-1 ÷ 4.1.4-9 |
| 4 | Пр.2.1.1.6 | 4.1.5-2; 4.1.5-5 |
| 5 | Раздел 4.2.2; Пр. 2.1.1.3; Пр. 2.1.1.4 | 4.1.6-1 ÷ 4.1.6-18 |
| 6 | Пр.2.1.1.12 | 4.2.1.1-1 ÷ 4.2.1.1-8 |
| 7 | Раздел 4.2.6; Пр. 2.1.1.10 | 4.2.1.5-5 ÷ 4.2.1.5-7 |
| 8 | Пр. 2.2.1.3.1.3 | 5.1.4.1-3 |
| 9 | Пр. 2.2.1.3.3.2 Новый раздел в Пр. 4 | 5.1.4.2-1; 5.1.4.2-3; 5.1.4.2-4 5.1.4.2-2 |
| 10 | Раздел 5.1 Раздел 5.1.3 | 5.1.4.3-1 |
| 11 | Пр. 2.2.1.4.3 | 5.1.5-1 |
| 12 | Пр. 2.2.1.5.1; Пр. 2.2.1.5.3; Пр. 2.2.1.5.4 | 5.1.7.1-1 |
| 13 | Пр. 2.2.1.5.5 | 5.1.7.2-3 |
| 14 | Раздел 5.3.3; Пр.4.1.3 | 5.2.5-1 |

6.	Исходные данные для выполнения работ.

6.1.	Законодательная и нормативно-техническая база, обязательная при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.

6.2.	Калининская АЭС. Блок № 1. Отчет по углубленной оценке безопасности,
инв. № 2337П – 2375П.

6.3.	Экспертное заключение НТЦ ЯРБ Ростехнадзора «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока ДНП-5-2517-2014».

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1.	Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике.

7.2.	При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при формировании извещения об изменении отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС.

9.	Отчетные материалы.

9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в виде рабочих материалов по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом.

9.2.	Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.

Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.

9.3.	В результате работы Заказчику передаются:

-	аннотационный отчёт к акту выполненных работ;

-	рабочие материалы по теме: «Устранение замечаний «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока» (ДНП-5-2517-2014) в 2015 году».

9.4.	Документация передается Заказчику в электронном виде для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1-ом экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

9.5.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

9.6.	Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

11.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

11.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

| Начальник Управления проектирования АЭС – директор по планированию и проектам | И.В. Новак |
| --- | --- |
| Начальник отдела проектирования действующих АЭС Управления проектирования АЭС | А.В. Руцкой |
| Главный инженер проекта | О.В. Каледина |