ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

 

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

	___________________
	Г.Г. Ивачев

	«____»________ 2011 г.
	

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку запорной арматуры для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от 29.08.2011 года № 193-3-9/11568
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	СОГЛАСОВАНО:
	

	Начальник ОПРА 
	Т.Б. Жигмонт

	Начальник БОКиМ 
	А.В. Разумов

	Инженер БОКиМ
	В.В.Цветков

	Cпециалист по конкурсным торгам ОПРА
	Н.М.Клепалова


Озерск 2011 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку запорной арматуры для нужд ФГУП «ПО «Маяк»

1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме 

2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: nmklepalova@po-mayak.ru
Контактное лицо: Цветков Виктор Вячеславович, Клепалова Наталья Михайловна
Номер контактного телефона: (35130) 4 00 39, 2 06 20
Номер факса Заказчика: (35130) 2 00 24

Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 № 518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет редукциона: поставка запорной арматуры для нужд ФГУП «ПО «Маяк».

4. Наименование, характеристики и количество Товара: указаны в разделе 25 «Техническая часть» настоящей редукционной документации.
5. Срок поставки Товара: до 20 октября 2011г.
6. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора:

22 017 048 (двадцать два миллиона семнадцать тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 18%.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара до Покупателя, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, тару, установку, наладку, обучение персонала, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Форма редукциона: усложненная, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки A-K-D.
8. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
8.1. Для участия в электронном редукционе Участнику необходимо зарегистрироваться в системе электронных торгов на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.
Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию Участников процедуры закупки, для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах.

Участник проходит аккредитацию для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах.

8.2. Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация Участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией.
Площадка работает в круглосуточном режиме.
8.3. Каждый Участник открытого редукциона в электронной форме вместе с подаваемой на электронной торговой площадке заявкой на участие в редукционе (Приложение №1) должен обязательно прикрепить копии отсканированных документов (в формате pdf):
а) анкету Участника размещения заказа (Приложение № 2) - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя - отдельным файлом;
б) устав предприятия со всеми изменениями (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя) - отдельным файлом;

в) выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении понижающего редукциона (оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя) - отдельным файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом - отдельным файлом.

Доверенность должна содержать полномочия на подписание заявки на участие в редукционе.

Документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя.
д) справку (в произвольной форме) об отсутствии на момент подачи заявки на участие в редукционе, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки (должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя) - отдельным файлом;

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в редукционе для Участника редукциона невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, Участник редукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора. В случае, если для данного Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения Договора не являются крупной сделкой, Участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
ж) копию платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств для подтверждения обеспечения заявки (согласно п.21 настоящей документации).

Копии документов должны быть заверены руководителем предприятия, либо иным уполномоченным лицом.
8.4. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Описание характеристик Товара, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели, предлагаемого к поставке Товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим), указание слов «или эквивалент» не допускается.
8.5. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке Товара должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого Товара техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в пункте 25 «Техническая часть» настоящей документации.

8.6. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в документации о редукционе форм может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.

8.7. Арифметические расхождения в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений расценивается редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.

8.8. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в понижающем редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.
9. Порядок представления документации об электронном редукционе, разъяснение положений документации об электронном редукционе и внесение в нее изменений:

9.1. Документация размещенна на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на торговой электронной площадке http://www.a-k-d.ru, доступна для ознакомления.
9.2. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки (http://www.a-k-d.ru) запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.

9.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки Заказчик размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, организатору размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.
9.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений редукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в редукционную документацию, размещаются Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в открытом редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.
10. Место и условия поставки Товара:
- до склада Заказчика в г.Челябинск, ул. Игуменка, 37. 
11. Форма, сроки и порядок оплаты  Товаров: безналичный расчет по факту  поставки Товара (оборудования) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 (в действующей ре​дакции).
12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора:
Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
13. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»)
«Шаг редукциона» устанавливается в размере 1% (одного процента) начальной (максимальной) цены Договора.

14. Дата начала приема заявок на участие в электронном редукционе:
 29 августа 2011 года.

15. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:

09 сентября 2011 года в 07:00 (время московское).
16. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

15 сентября 2011 года в 16:00 (время московское).
17. Дата проведения электронного редукциона:

19 сентября года в 09:30 (время московское).
18. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене Договора представляются зарегистрированным Участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.
19. Порядок рассмотрения заявок на участие в понижающем редукционе:
19.1. Заявка на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:

- не предоставления требуемых согласно редукционной документации обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

- несоответствия Участника процедуры закупки требованиям, установленным в пункте 23.1. настоящей документации;
- не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме, в том числе не установление факта внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме;
- наличие сведений об Участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
19.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в понижающем редукционе в электронной форме комиссией принимается решение о допуске к участию в редукционе и признании Участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе, Участником редукциона или об отказе в допуске Участника процедуры к дальнейшему участию в электронном редукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. Указанный протокол в течение дня, следующего после дня подписания протокола, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов.
20. Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме:
20.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола электронного редукциона на электронной площадке направляет Победителю протокол электронного редукциона и проект Договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены Договора, предложенной Участником редукциона, с которым заключается Договор.

20.2. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного редукциона.
20.3. В случае если Победитель редукциона (или Участник редукциона, с которым заключается Договор в случае отклонения Победителя редукциона от заключения Договора) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола электронного редукциона, не предоставил Заказчику подписанный Договор, обеспечение исполнения Договора, обеспечение возврата аванса (в случае если требование было установлено в редукционной документации), то Победитель редукциона (или Участник редукциона, с которым заключается Договор в случае отказа Победителя редукциона от заключения Договора) признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя электронного редукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с Участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене Договора перед предложенной Победителем электронного редукциона;

3) объявить о проведении повторного редукциона в электронной форме;
4) отказаться от заключения Договора и проведения повторной процедуры.
20.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  редукциона и редукционной документации, по цене, предложенной Победителем редукциона, либо в случае заключения Договора с Участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, по цене, предложенной таким Участником.
21. 
Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: 5% начальной (максимальной) цены Договора, а именно 1 100 852,40 (один миллион сто тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 40 коп.
21.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено всеми Участника процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.
21.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.
Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону:
ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, р/сч 40502810272370000001

В Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».
Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.
21.3. Участнику процедуры закупки необходимо при оформлении заявки на участие в редукционе направить оператору электронной торговой площадки A-K-D (на почтовый электронный ящик или по факсу) копию платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств с указанием названия электронного редукциона и номера редукциона, присвоенного на сайте электронной торговой площадки A-K-D.

Участнику процедуры закупки необходимо также при оформлении заявки на участие редукционе направить в адрес Заказчика (по факсу или почтовый электронный ящик, указанным в пункте 2 настоящей документации) копию платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств, с указанием названия электронного редукциона и номера редукциона, присвоенного на сайте электронной торговой площадки A-K-D.
21.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих случаях:

а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;

б) если Участник редукцион, сделавший предпоследнее предложение уклонился от заключения Договора;

в) если Участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его Участником, уклонился от заключения Договора;
г) если единственный допущенный комиссией Участник редукциона либо единственный Участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

21.5. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - Участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - Участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

в) подписания протокола редукциона - Участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

г) подписания протокола редукциона - Участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;

д) подписания протокола редукциона - Участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме Участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;

е) со дня заключения Договора - Победителю редукциона;

ж) со дня заключения Договора - Участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора;

з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному Участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;

и) со дня заключения Договора - с Участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;

к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе Участником;
л) со дня заключения Договора - с единственным Участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона.
22. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону, срок и порядок его предоставления: 5% цены Договора, предложенной победителем редукциона.
22.1. Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено:
а) Победителем редукциона (участником);
б) Участником редукциона (единственный участник, допущенный до редукциона).
22.2. Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено Заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, или передачей Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора, указанном в редукционной документации. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником редукциона самостоятельно.
Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора по редукциону: 


ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, р/сч 40502810272370000001

В Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения Договора по редукциону (наименование редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».
22.3. Срок обеспечения исполнения Договора составляет срок исполнения обязательств по Договору Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включая исполнение гарантийных обязательств, плюс 60 дней.
22.4. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, соответствующий Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации редукциона.
При непредставлении участником редукциона, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный настоящей документации, подписанного Договора, а также обеспечения исполнения Договора, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения Договора.
23. Требования, предъявляемые к Участникам процедур закупки:
23.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого Договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
23.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку Товара.

23.3. Отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

23.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой Участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным Участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо Участником процедуры закупки, признанным единственным Участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным Участником процедуры закупки, либо являющимся единственным Участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с Участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

24. Порядок рассмотрения жалоб:
24.1. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: 

- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru). Жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;
- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».
Проект Договора прилагается.
25. Техническая часть:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Техническая характеристика, марка Товара
	Ед. изм.
	Кол-во поста-вляемого Товара
	Класс безопасности
	Особые условия поставки
	Срок 

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	КРАН ПРОХОДНОЙ
	11Б1БК ДУ-15ММ
	шт.
	28
	
	Вся запорная арматура должна соответствовать коду ОКП с обязательной сертификацией соответствия, ТУ применяемым в РФ, быть новой, 2011года выпуска. Не допускается поставка восстановленной арматуры. Запорная арматура должна соответствовать указанному классу безопасности.
	До 20 октября 2011г.

	2. 
	КРАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	11б1бк,ДУ-25ММ
	шт.
	13
	
	
	

	3. 
	кран проходной
	11б1бк Ду 32мм
	шт.
	8
	
	
	

	4. 
	КРАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	11Б1БК ДУ-40ММ
	шт.
	2
	
	
	

	5. 
	КРАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ САЛЬН.
	11Б6БК,ДУ-15ММ
	шт.
	10
	
	
	

	6. 
	Кран трёхходовой для манометр.
	11Б 18БК ДУ15
	шт.
	31
	
	
	

	7. 
	Кран шаровой муфтовый
	 11б27п Ду25 для воды
	шт.
	85
	
	
	

	8. 
	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ
	11Б27П ДУ15 , Ру16
	шт.
	75
	
	
	

	9. 
	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ
	КРТП ДУ 15 ММ
	шт.
	10
	
	
	

	10. 
	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ
	КВ-15 Ду15
	шт.
	88
	
	
	

	11. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15Б1БК ДУ-15ММ
	шт.
	223
	
	
	

	12. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15Б1БК ДУ-20ММ
	шт.
	235
	
	
	

	13. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15Б1БК ДУ-50ММ
	шт.
	10
	
	
	

	14. 
	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	15Б1П ДУ-15ММ
	шт.
	230
	
	
	

	15. 
	Вентиль муфтовый для пара
	15Б 1П Ду20мм
	шт.
	150
	
	
	

	16. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15Б 1П, ДУ-25ММ
	шт.
	7
	
	
	

	17. 
	Вентиль муфтовый хол.воду
	15Б3Р Ду15
	шт.
	120
	
	
	

	18. 
	Вентиль муфтовый хол.воду
	15 Б 3Р Ду20
	шт.
	65
	
	
	

	19. 
	Вентиль муфтовый хол.воду
	15Б3р ДУ-25ММ
	шт.
	35
	
	
	

	20. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ
	15Б3Р ДУ-50ММ
	шт.
	13
	
	
	

	21. 
	Вентиль сильф. Вакуумный
	15б 50р Ду10мм
	шт.
	53
	
	
	

	22. 
	ВЕНТИЛЬ ПОЖАРНЫЙ
	1Б1Р ДУ-50ММ, ВПП
	шт.
	41
	
	
	

	23. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15КЧ18П ДУ-15ММ
	шт.
	235
	
	
	

	24. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15КЧ18П ДУ-20ММ
	шт.
	295
	
	
	

	25. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15КЧ18П ДУ-25ММ
	шт.
	46
	
	
	

	26. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15КЧ18П ДУ-32ММ
	шт.
	25
	
	
	

	27. 
	Вентиль фланцевый
	15КЧ 16П Ду80
	шт.
	4
	
	
	

	28. 
	Вентиль муфтовый для пара
	15КЧ18П2,ДУ-15ММ
	шт.
	10
	
	
	

	29. 
	вентиль муфтовый для пара
	15КЧ18П2, Ду25мм
	шт.
	40
	
	
	

	30. 
	Вентиль муфтовый для пара
	15КЧ18П2 ДУ-40
	шт.
	26
	
	
	

	31. 
	Вентиль фланцевый для пара
	15КЧ16НЖ ДУ-40ММ
	шт.
	12
	
	
	

	32. 
	Вентиль фланцевый для пара
	15КЧ16НЖ ДУ-50ММ
	шт.
	12
	
	
	

	33. 
	Вентиль фланцеаый для пара
	15КЧ16НЖ ДУ-80ММ
	шт.
	12
	
	
	

	34. 
	Вентиль фланцевый для пара
	15КЧ16П1 ДУ-80ММ
	шт.
	4
	
	
	

	35. 
	ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА
	15КЧ 16 П1 ДУ 65 РУ 40
	шт.
	2
	
	
	

	36. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15КЧ19П,ДУ-32ММ
	шт.
	13
	
	
	

	37. 
	ВЕНТИЛЬ
	15КЧ19П ДУ-40ММ
	шт.
	46
	
	
	

	38. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15КЧ19П,ДУ-50ММ
	шт.
	54
	
	
	

	39. 
	ВЕНТИЛЬ
	15КЧ 19П Ф25
	шт.
	11
	
	
	

	40. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15КЧ19П2 ДУ-25ММ
	шт.
	42
	
	
	

	41. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ
	15КЧ19П2 ДУ 32
	шт.
	21
	
	
	

	42. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ
	15КЧ19П2, ДУ-40ММ
	шт.
	22
	
	
	

	43. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ
	15КЧ19П2 ДУ50ММ
	шт.
	4
	
	
	

	44. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА
	15Ч 8БР ДУ-20ММ
	шт.
	150
	
	
	

	45. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА
	15Ч8БР, ДУ-25ММ
	шт.
	50
	
	
	

	46. 
	Вентиль муфтовый для пара
	15Ч 8БР ДУ-15ММ
	шт.
	150
	
	
	

	47. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ
	15Ч8Р ДУ 25ММ
	шт.
	5
	
	
	

	48. 
	Вентиль муфтовый
	15б3р Ду-15
	шт.
	180
	
	
	

	49. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ
	15Ч14П,ДУ-65ММ
	шт.
	7
	
	
	

	50. 
	ВЕНТИЛЬ ФУТЕР.ПОЛИЭТИЛЕНОМ
	15Ч74П1 ДУ-15ММ (РХ26368)
	шт.
	3
	
	
	

	51. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ
	15С22НЖ ДУ32ММ, РУ40
	шт.
	7
	
	
	

	52. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15С22НЖ ДУ-40ММ
	шт.
	63
	
	
	

	53. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15С22НЖ ДУ-50ММ
	шт.
	61
	
	
	

	54. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15С22НЖ ДУ65ММ
	шт.
	17
	
	
	

	55. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15 С 22НЖ ДУ 80ММ
	шт.
	20
	
	
	

	56. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ ДЛЯ ПАРА
	15С22НЖДУ100ММ
	шт.
	42
	
	
	

	57. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ
	15С22НЖ ДУ80
	шт.
	16
	
	
	

	58. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ
	15С22НЖ,ДУ-150ММ
	шт.
	9
	
	
	

	59. 
	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ
	15С22НЖ ДУ-125ММ
	шт.
	5
	
	
	

	60. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ ВАКУУМНЫЙ
	26036.010, 14НЖ1Р ДУ10ММ
	шт.
	53
	3Н
	
	

	61. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ ВАКУУМНЫЙ
	26036.020, 14НЖ1Р ДУ-20ММ
	шт.
	14
	3Н
	
	

	62. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФ.ВАКУУМН.ЦАПКОВ.
	26036.050, 14НЖ1Р ДУ-50ММ, (Н10Т)
	шт.
	6
	3Н
	
	

	63. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ сальниковый
	15НЖ6БК ДУ-6ММ (Ру25)
	шт.
	20
	3Н
	
	

	64. 
	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ
	15НЖ6БК ДУ 15 ММ
	шт.
	20
	
	
	

	65. 
	ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ
	2286 .015, 15С546К ДУ-15ММ (СТ20) Ру160
	шт.
	40
	
	
	

	66. 
	ВЕНТИЛЬ 15НЖ 54БК
	ДУ-15ММ, В2286.015 Ру160 ИГОЛЬЧАТЫЙ
	шт.
	46
	3Н
	
	

	67. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	КЗ 26161СП10, (14НЖ017СТ),ДУ-10ММ,12Х18Н9Т
	шт.
	13
	3Н
	
	

	68. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	КЗ26161СП10(14НЖ17СТ10)Ду15мм
	шт.
	13
	3Н
	
	

	69. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	Ч.У26161СП10,(14НЖ014СТ),ДУ-20ММ,18Н9Т
	шт.
	8
	3Н
	
	

	70. 
	ВЕНТИЛЬ
	Ч.У26161СП10(14НЖ7СТ),ДУ-25ММ,СТ200 18Н9Т
	шт.
	5
	3Н
	
	

	71. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	ЧЕРТ.С26161СП10,14НЖ17СТ,ДУ-40ММ,Х18Н9Т
	шт.
	2
	3Н
	
	

	72. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	ЧЕРТ.С26161СП13,14НЖ017СТ,ДУ-40ММ,Х18Н9Т
	шт.
	5
	3Н
	
	

	73. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	Ч.С26161СП13(14НЖ017СТ)ДУ-50ММ,Х18Н9Т
	шт.
	12
	3Н
	
	

	74. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	Ч26161065СП10(14НЖ17СТ)ДУ-65ММ,(Н10Т)
	шт.
	4
	3Н
	
	

	75. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	ЧЕРТ.26161СП19(14НЖ17СТ)ДУ-65ММ,Х18Н9Т
	шт.
	3
	3Н
	
	

	76. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	Ч. У26271-01 ДУ-15ММ
	шт.
	14
	3Н
	
	

	77. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	ЧЕРТ.У26271-025,ДУ-25ММ,12Х18Н9Т
	шт.
	5
	3Н
	
	

	78. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	ЧЕРТ.У26271-050,ДУ-50ММ,12Х18Н9Т
	шт.
	15
	3Н
	
	

	79. 
	ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ
	ЧЕРТ.У26271-020.01,ДУ-20ММ,10Х17Н13М3Т
	шт.
	5
	3Н
	
	

	80. 
	Вентиль сильф., быстросъемный
	У26397-050 (без механического крепления)
	шт.
	3
	3Н
	
	

	81. 
	клапан  
	У26397.025
	шт.
	3
	3Н
	
	

	82. 
	Вентиль сильфонный
	У26394 .025,  ГВС-25
	шт.
	2
	3Н
	
	

	83. 
	Вентиль сильфонный
	ГВС-100 У26394.100 , ГВС-100  (12Х18Н9Т)
	шт.
	2
	3Н
	
	

	84. 
	КЛАПАН ПРИЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	16Ч42Р,ДУ-50ММ
	шт.
	3
	
	
	

	85. 
	КЛАПАН ПРИЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	16Ч42Р,ДУ-100ММ
	шт.
	2
	
	
	

	86. 
	Клапан регулирующий
	25Ч37НЖ ДУ-50ММ
	шт.
	2
	
	
	

	87. 
	КЛАПАН ПРЕДОХР.ПРУЖИН.ФЛАНЦ.
	17С12НЖ,ДУ-50ММ РУ-16АТМ
	шт.
	4
	
	
	

	88. 
	КЛАПАН ПРЕДОХР.ПРУЖИН.ФЛАНЦ.
	17С28НЖ,ДУ-80ММ РУ-16АТМ
	шт.
	7
	
	
	

	89. 
	КЛАПАН ОБРАТ.ПОД'ЕМН.ДЛЯ ВОДЫ
	16С13НЖ ДУ-150ММ
	шт.
	2
	
	
	

	90. 
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОР.СТАЛЬН.
	19С17НЖ,ДУ-80ММ
	шт.
	4
	
	
	

	91. 
	ЗАДВИЖКА
	30Ч 6БР Ду50
	шт.
	4
	
	
	

	92. 
	ЗАДВИЖКА
	30Ч 6БР Ду80
	шт.
	10
	
	
	

	93. 
	Задвижка
	30ч6бр Ду100
	шт.
	60
	
	
	

	94. 
	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ
	30Ч 6БР ДУ80
	шт.
	14
	
	
	

	95. 
	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ
	30Ч 6БР ДУ150
	шт.
	17
	
	
	

	96. 
	ЗАДВИЖКА
	30Ч6БР Ду50
	шт.
	31
	
	
	

	97. 
	ЗАДВИЖКА
	30Ч6БР Ф200 
	шт.
	17
	
	
	

	98. 
	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ
	30Ч6БР,ДУ250ММ,РУ10АТМ
	шт.
	5
	
	
	

	99. 
	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ
	30Ч6БР,ДУ300ММ,РУ10АТМ
	шт.
	10
	
	
	

	100. 
	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ
	30Ч6БР,ДУ-400ММ,РУ-10АТМ
	шт.
	2
	
	
	

	101. 
	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ
	30Ч 6БР ДУ250 
	шт.
	2
	
	
	

	102. 
	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ
	31Ч6НЖ ДУ-80ММ
	шт.
	2
	
	
	

	103. 
	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ДЛЯ ВОДЫ
	30Ч15БР,ДУ500ММ,РУ10АТМ
	шт.
	6
	
	
	

	104. 
	Задвижка (под эл.привод)фланц.
	30ч906Ббр Ду200мм, Ру10АТМ
	шт.
	4
	
	
	

	105. 
	Задвижка с эл.приводом, фланц.
	30ч906брДу250мм, Ру-10АТМ
	шт.
	3
	
	
	

	106. 
	Задвижка фланц.
	30ч906бр Ду300мм, Ру10
	шт.
	2
	
	
	

	107. 
	Задвижка (под эл.привод), флан
	30ч906бр Ду400мм, Ру10 АТМ
	шт.
	2
	
	
	

	108. 
	Задвижка (под эл.привод), флан
	30ч906бр Ду300мм, Ру10
	шт.
	11
	
	
	

	109. 
	Задвижка (под эл.привод) фланц
	30ч906бр Ду150мм, Ру10атм
	шт.
	3
	
	
	

	110. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С 41НЖ Ду50ММ, Ру16
	шт.
	18
	
	
	

	111. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С 41НЖ Ду80ММ, Ру16
	шт.
	13
	
	
	

	112. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С 41НЖ Ду100ММ, Ру16
	шт.
	24
	
	
	

	113. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С 41НЖ Ду150ММ,  Ру16
	шт.
	24
	
	
	

	114. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С41НЖ Ду250ММ,  Ру16
	шт.
	10
	
	
	

	115. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С927НЖ ДУ-600ММ,РУ-25АТМ
	шт.
	1
	
	
	

	116. 
	Задвижка стальная
	30С64НЖ ДУ-100
	шт.
	16
	
	
	

	117. 
	Задвижка 
	30с99нж (Л11025 )ДУ-250ММ РУ-25
	шт.
	8
	
	
	

	118. 
	Задвижка стальная
	30С99НЖ Ду150
	шт.
	8
	
	
	

	119. 
	Задвижка стальная
	30С 64НЖ  Ду150 , РУ25
	шт.
	2
	
	
	

	120. 
	Задвижка стальная
	30С99НЖ Ду200
	шт.
	10
	
	
	

	121. 
	Задвижка фланц. ст.
	 30с99нж Ду100, Ру25
	шт.
	10
	
	
	

	122. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С64НЖ, РУ25, ДУ250
	шт.
	1
	
	
	

	123. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С76НЖ ДУ-80ММ
	шт.
	3
	
	
	

	124. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С76НЖ1,ДУ-150ММ,РУ-64АТ
	шт.
	2
	
	
	

	125. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30с99нж Ду-80ММ, Ру-25АТМ
	шт.
	5
	
	
	

	126. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С99НЖ ДУ50, РУ25
	шт.
	2
	
	
	

	127. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ
	30С76НЖ ДУ-100ММ
	шт.
	2
	
	
	

	128. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ (ВОДА/ПАР)
	30С999НЖ ДУ200,РУ25,(БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА)
	шт.
	2
	
	
	

	129. 
	Задвижка (под эл.привод)
	30с964нж Ду500мм, Ру25атм
	шт.
	2
	3Н
	
	

	130. 
	Задвижка стальная (под электропривод)
	30с964нж Ду400, Ру25
	шт.
	1
	
	
	

	131. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ под эл.прив.
	30с999нж ДУ-250
	шт.
	5
	
	
	

	132. 
	Задвижка (под электропривод)
	30с964нж Ду-300ММ, РУ-25
	шт.
	3
	3Н
	
	

	133. 
	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПОД ЭЛ.ПРИВ.
	30С964НЖ ДУ250
	шт.
	3
	
	
	

	134. 
	ЗАДВИЖКА
	30С 41НЖ Ф80
	шт.
	2
	
	
	

	135. 
	ЗАДВИЖКА
	30С 41НЖ Ф200
	шт.
	3
	
	
	

	136. 
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ЧУГУННЫЙ
	45ч12НЖ ДУ-15ММ
	шт.
	7
	
	
	

	137. 
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ЧУГУННЫЙ
	45ч12НЖ Д-20ММ
	шт.
	7
	
	
	

	138. 
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМ.
	45НЖ13НЖ ДУ-15ММ, Х18Н9Т
	шт.
	18
	
	
	

	139. 
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМ.
	45НЖ 13НЖ ДУ-25
	шт.
	8
	
	
	

	140. 
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМ.
	45НЖ13НЖ,ДУ-32ММ,Х18Н9Т
	шт.
	3
	
	
	

	141. 
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМ.
	45НЖ13НЖ,ДУ-40ММ,Х18Н9Т
	шт.
	2
	
	
	

	142. 
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМ.
	45НЖ13НЖ,ДУ-50ММ,Х18Н9Т
	шт.
	2
	
	
	

	143. 
	Клапан
	У26394.015
	шт.
	2
	
	
	

	144. 
	Клапан
	У26397.015
	шт.
	3
	3Н
	
	

	145. 
	Вентиль
	15кч19п Ду-25
	шт.
	12
	
	
	

	146. 
	Клапан
	15б1п Ду-25
	шт.
	30
	
	
	

	147. 
	Кран
	11б27п Ду-20
	шт.
	65
	
	
	

	148. 
	Вентиль
	КЗ26164сп3 Ду 10
	шт.
	10
	
	
	

	149. 
	Вентиль
	15с54бк Ду15 (В2286.015-02)
	шт.
	5
	3Н
	
	

	150. 
	Клапан
	15с65нж Ду-150
	шт.
	4
	3Н
	
	

	151. 
	КЛАПАН
	17с12нж (4-8) Ду50
	шт.
	2
	
	
	

	152. 
	Клапан
	15с22нж Ду25 Ру40
	шт.
	15
	
	
	

	153. 
	Кран трехходовой
	11б38бк1 Ду15 Ру16
	шт.
	24
	
	
	

	154. 
	Задвижка
	30с76нж Ду50 Ру63
	шт.
	3
	
	
	


Приложение № 1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер 

Заказчику:

ФГУП «ПО «Маяк»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ

на право заключения Договора на поставку 
__________________________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование Товара
	Техническая характеристика, марка Товара
	Ед. изм.
	Кол-во поста-вляемого Товара
	Класс безопасности
	Особые условия поставки
	Срок 

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, _____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные редукционом Товары в полном соответствии с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам, указанным в разделе 25 «Техническая часть» в документации о понижающем редукционе в электронной форме, по предложенной на редукционе цене Договора
 __________________________________________________________________________

(указать место и способ доставки Товара)
3. Мы ознакомлены с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам редукционной документации, которые влияют на стоимость выполнения работ, оказание услуг, поставку товаров.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные  внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _% (_) (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. В случае если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать Договор с Организатором размещения заказа в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями наших предложений в срок не ранее, чем 10 (десять) дней со дня подписания протокола редукциона и не позднее, чем 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

7. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене Договора после предложений Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор на поставку товаров в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашего предложения по цене.

8. Мы извещены о включении сведений о ______________________________________
                                                                  (наименование организации или Ф.И.О Участника процедуры закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и/или в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в случае уклонения нами от заключения Договора.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен:

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

10. Настоящая заявка действует до даты заключения Договора.

11. Наши юридический и фактический адреса __________________________________,

Телефон _____________, факс ____________, e-mail___________, 

Банковские реквизиты_______________________________________________________
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________, факс__________________, e-mail__________________

13. К настоящей заявке прилагаются документы согласно п.8.3 редукционной документации.

	________________________
	________________________
	_______________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	

	
	
	

	Главный бухгалтер
	_________________________
	_______________________

	
	(Подпись)
	(Ф.И.О.)


Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Сведения о юридическом лице - Участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


	_______________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________
(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
	г. Озерск
	«____» ________ 20___ г.


ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам редукциона в электронной форме на основании «Протокола редукциона» № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам редукциона в электронной форме, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в заявке на участие в редукционе и редукционной документации;
б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар, Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование).
2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком по адресу:_________________.
2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет____________________________________________руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, расходы на упаковку, тару, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Поставщик при заключении настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения  Договора в форме ____________________________ в размере 5% цены Договора,  а именно ____________ (___________________). Срок обеспечения исполнения Договора составляет срок исполнения обязательств, включая исполнения гарантийных обязательств, по Договору Поставщиком плюс 60 календарных дней.
4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.24 Документации и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: ______________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.
5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка
6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);
б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г.№132 с подлинными подписями и печатью;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленными. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет _____________. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

· в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

· в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования).
10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:
- безналичный расчет по факту  поставки Товара (Оборудования) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. №914 (в действующей ре​дакции).
11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
12.2 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.
12.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

16. Реквизиты сторон

16.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.
	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 2 02 85 Факс:  (35130)  2 00 24

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001 БИК  047501602
в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области


17. Подписи сторон

	От Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 


 от «___»_________20___ г.

к Договору поставки № 


 от «___»______________20__ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)
	Техническая характеристика (марка, модель и т.п.)
	Класс безопасности
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)
	Общая стоимость,

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп., включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы на упаковку, тару.

Срок поставки: _____.________ 20___ года.
	От Поставщика:

_________________________ М.П.
	От Покупателя:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.

к Договору поставки №


 от «___»______________20__ г.

«Поставщик», … в лице …, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


