 УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 013/02/2016 «Поставка инертных материалов из мрамора для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  материалов для мозаичного покрытия
Предмет закупки: пигменты , цемент, Элакор МБ-1
Волгодонск

2016г.

Техническое задание 

на поставку товаров: материалов для мозаичное покрытие . 

для  объекта: для выполнения строительно-монтажных работ РоАЭС блок №3,4.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, 
	Ед.изм.-5
	ОКП
	Кол-во-6
	Срок поставки-7

	1
	Портландцемент М400 (белый ) 
	Основные параметры портландцемент белый (без минеральных добавок и добавок-наполнителей);портландцемент белый с добавками (с активными минеральными добавками и добавками-наполнителями не более 20 %).


	ГОСТ 965-89
	тн
	
	60,00
	С момента заключения договора по 31.12.2016г. отдельными партиями в течение  5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Покупателя

	2
	Пигмент красный железоокисный 
	Фталоцианиновые пигменты относятся к наиболее химически устойчивым пигментам. Они не растворяются в воде, почти нерастворимы в органических растворителях и необычайно стойки к воздействию химических реагентов. Устойчивы к действию кислот и щелочей, сильные окислители приводят к разрыву бензольного кольца, но при окислении на воздухе пигменты не разрушаются. Эти пигменты также стойки к действию восстановителей.Обладают очень высокой свето- и атмосферостойкостью: даже накраски их разбелов не разрушаются при длительной экспозиции на свету.Имеют высокую термостойкость. Они стабильны при температуре до 300°С. Исключение составляет синий 15:0, который выдерживает действие температуры 180—200°С.Особенностью фталоцианиновых пигментов является низкая токсичность, что позволяет применять их в контакте с пищевыми продуктами, в материалах для изготовления игрушек.Благодаря таким свойствам, как высокая красящая способность, термо- и светостойкость, низкая токсичность, продукт можно использовать в различных областях: в лакокрасочной промышленности — для изготовления ЛКМ бытового и промышленного назначения на основе алкидных, акриловых, эпоксидных смол, нитроцеллюлозы, полиуретанов и других пленкообразователей, в том числе водно-дисперсионных;-для производства суперконцентратов, предназначенных для окрашивания очень тонких пленок и полипропиленовых волокон, разработаны специальные марки серии FG с более узким распределением частиц и повышенной (примерно на 10%) красящей способностью; Железный сурик — природный неорганический пигмент красно-коричневого цвета, состоящий из оксида железа (не менее 70%) с примесью глинистых минералов и кварца и получаемый путем тонкого помола железных руд. По назначению железный сурик выпускают следующих марок: Г — для лакокрасочных материалов специального назначения и алкидных грунтовок; АК — для антикоррозионных и судовых красок и грунтовок общего назначения; Э — для эмалей общего^азначения; К — для тертых красок и шпатлевок общего назначения. Маслоемкость пигмента 15...25г масла на 100 г пигмента; укрывистость 20г/м ; неядовит, но пыль сурика токсична. Железный сурик — очень прочный пигмент, обладающий антикоррозионными свойствами, поэтому его широко применяют в масляных составах для окрашивания кровель и различных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию. Пигмент обладает высокой красящей способностью, светостоек, химически стоек. Выпускают железный сурик самых разнообразных оттенков (от красного до коричневого). При приемке сурика необходимо сравнивать его цвет с утвержденным эталоном. Это особенно важно учитывать при изготовлении смешанного колера по заранее задан- ному составу, в который сурик входит как составная часть, так как различные оттенки сурика могут дать различные оттенки колера, не отвечающие заданному образцу. Сурик — один из самых качественных и дешевых пигментов. Применяют его также в эмалевых и клеевых составах.


	ГОСТ8135-74*
	тн
	
	0,700
	

	3
	Пигмент зеленый фталоцианиновый
	
	ГОСТ 4579-79*
	тн
	
	1,300
	

	4
	Пропитка упрочняющая «Элакор МБ-1»
	· Может применяться как для новых, так и для старых бетонных поверхностей.

· Глубина пропитки бетона – до 5 мм и более.

· Повышает прочность бетона на 30-50%, износостойкость в 10-12 раз.

· Защищает поверхность от воздействия влаги, масел, химических веществ.

· Наносится 1 раз за весь срок службы, не вымывается из обработанной поверхности.

· Поверхность остается паропроницаемой.

· Увеличивает морозостойкость поверхности.

· Не содержит органических растворителей.

· Не оказывает коррозионного воздействия на арматуру.

· Не меняет электропроводность материалов, на которые наносится.

· Не образует на поверхности пленки, подверженной истиранию.

· Температура эксплуатации от -60 до +80С.


	ТУ2156-009-18891264-2005 (аналог)
	л
	
	1,31
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая зимняя спецодежда и средства индивидуальной защитные должны быть новым не раннее 2015г.   (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Предлагаемый к поставке Товар должен поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия..


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно правил о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98)..

	Подраздел 5.2 Согласно условий договора.

	- Счет-фактура, Торг-12,ТТН, должно подтверждаться  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика  своими силами и за свой счет.

Транспортировка допускается любым видом транспорта  при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренных для данного вида транспорта. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Тара и упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Согласно утвержденных правил перевозки грузов автомобильным транспортом (постановление правительства РФ №272 от 15.04.2011г)
Место поставки товара: 347388 Ростовская обл.г Волгодонск-28 стройплощадка  РоАЭС


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Продукция должна храниться в помещениях при температуре от 0°С до -25°С в условиях, исключающих деформацию, попадание влаги и повреждение изделий. При хранении изделия должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей и находится на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество продукции должно соответствовать требованиям данного Технического задания и  подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям согласно настоящего Технического задания


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Нанесение логотипов  ООО «СМУ №1» согласно условиям договора.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 форматА4


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


Начальник  ОМТС   

                                 
      А.Н. Ковалев

         должность                                                                                                 подпись                                                     инициалы, фамилия
Исполнитель:  ведущий инженер ОМТС      


      
     Моргунова М.А.  

.   должность                                                                                                подпись                                                       инициалы, фамилия              

1
2

