ПЕРЕЧЕНЬ продукции 
	1   
	Автомат. выключ. ВА 47-100 3п. 100А  хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	4

	2
	Автомат. выключ. ВА 47-100 3п. 63А хар-ка С  (или эквивалент)
	шт
	6

	3
	Автомат. выключ. ВА 47-100 3п. 80А хар-ка С  (или эквивалент) 

	шт
	6

	4
	Автомат. выключ. ВА 47-29 1п. 16А хар-ка С (или эквивалент)

	шт
	36

	5
	Автом. выключ. ВА 88-32 3п. 100А 25 кА (или эквивалент)

	шт
	15

	6
	Автом. выключ. ВА 88-33 3п. 125А 35 кА (или эквивалент)

	шт
	10

	7
	Бирка кабельная У-136 (или эквивалент)

	шт
	300

	8
	Выключатель нагрузки ВН-32 4-пол. 100А (или эквивалент)

	шт
	12

	9
	Контакт КС-47 (или эквивалент)

	шт
	28

	10
	Контактор КМИ-46512 65А 230В АС-3 (или эквивалент)

	шт
	15

	11
	Контактор КМИ-48012 80А 230В АС-3 (или эквивалент)

	шт
	10

	12
	Контактор КМИ-49512  95А 230В АС-3 (или эквивалент)

	шт
	10

	13
	Лампа TLD 36Вт (или эквивалент)

	шт
	5

	14
	Лампа TLD 58Вт (или эквивалент)

	шт
	15

	15
	Эл. лампа МО 12х60Вт (или эквивалент)

	шт
	200

	16
	Рубильник ОТ630Е03 630А с ручкой  (или эквивалент)

	шт
	1

	17
	Стартер 80Вт 220В

	шт
	1000

	18
	Трубка термоусаж. ТТУ 6/3

	м
	20

	19
	Трубка термоусаж. ТТУ 8/4

	м
	20

	20
	Трубка термоусаж. ТТУ 10/5

	м
	20


