ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку сетевых камер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание на 

на поставку оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 2.2 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству

Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Камера AXIS P3354 12 MМ (или эквивалент), Камера AXIS P3354 (или эквивалент), Камера AXIS Q1755-E (или эквивалент), Камера AXIS P1355-E (или эквивалент), Камера AXIS P1355 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), дата выпуска не ранее 2-го квартала 2014 года


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Камера AXIS P3354 12 ММ (или эквивалент)
Описание:

Высокоэффективная мегапиксельная купольная сетевая камера с круглосуточным видеонаблюдением с повышенной чувствительностью, технология Lightfinder должна позволяеть «увидеть» цвет даже в темное время суток. Широкий динамический диапазон фиксированной сетевой купольной камеры и функция круглосуточной съемки  должен обеспечивать четкое изображение превосходного качества при любом уровне освещенности. Ip-камера должна быть снабжена вариофокальным объективом не менее 3.3-12 мм с управлением автодиафрагмой P-Iris для получения четкого и резкого изображения с оптимальной глубиной резкости и увеличенным уголом обзора: до 82° по горизонтали. Дистанционный зум должен позволять оптимизировать угол обзора в зоне наблюдения и получать требуемое пиксельное разрешение при установке. Дистанционный фокус должен обеспечивать удобную установку, так как не требуется подходить к камере для регулировки фокуса. Камера должна поддерживать передачу нескольких видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG, которая должна осуществляться одновременно либо с максимальной частотой кадров, либо с оптимизацией в зависимости от требований к качеству изображения и ограничений полосы пропускания.
   Технические характеристики :

· Матрица: Progressive scan RGB CMOS 1/3”

· Разрешение видео: от 1280x960 (1.3Мп) до 160x90

· Чувствительность: Цвет: 0.15 lux, F1.4, Ч/Б: 0.03 lux, F1.4

· Режим: день/ночь (автоматический съемный фильтр отсечки ИК-излучения)

· Частота кадров: не менее 25 к/с

· Сжатие видео: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)/ Motion JPEG

· Потоковое видео: не менее 2 потока H.264/Motion JPEG 

· Сжатие аудио: AAC LC 8/16 кГц; G.711 PCM 8 кГц; ADPCM G.726: 8 кГц; 

· Фокусное расстояние: : не менее 3.3-12 мм

· Угол обзора: не менее диапазона 82°- 24° по горизонтали

· Апертура: F1,4

· Автодиафрагма: P-Iris управление

· Регулировка угла установки камеры: Панорамирование не менее– 360°, наклон  не менее – 170°, поворот не менее– 340°

· Электронный затвор: 1/6 ~ 1/25000 сек

· Входы сигнала тревоги: не менее 1

· Выходы сигнала тревоги: не менее 1

· Оповещение о тревоги: FTP, HTTP, Email

· Разъем карт-памяти: SD/SDHC

· VMD (видеодетектор движения): в наличае

· Активное оповещение при попытке порчи 

· Сеть: Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45

· Протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

· Безопасность Защита паролем, цифровая аутентификация, журнал регистрации доступа пользователей, IEEE 802.1X ** управление доступом к сети

· Шифрование по протоколу HTTPS
· Фильтрация IP-адресов
· Питание: Power over Ethernet IEEE 802.3af класс 2, max 5.9 Вт
· Цвет: белый

· Материал корпуса: поликарбнонатовый с прозрачной крышкой

· Исполнение: корпус с защитой от несанкционированного доступа

· Рабочие температуры: от 0°C до + 50°C

· Рабочая влажность: от10 до 85% , без конденсатора

· Габариты: не более диапазона Ø148x96 мм

· Вес: не более 430 г.

Камера AXIS P5534 (или эквивалент)
Описание:

Купольная сетевая HDTV PTZ-камера с не менее 18-кратным зумом для использования внутри помещений.

Камера должна обеспечивать получение изображения формата HDTV и 18-кратный зум для охранного наблюдения внутри помещений. Благодаря защите класса IP51 от пыли и водяных брызг она идеально подойдет для аэропортов, железнодорожных вокзалов, складов, магазинов и школ. Возможность функционирования в дневном и ночном режиме гарантирует высокое качество изображений даже при низком уровне освещения.

Камера должна обеспечивать качество изображения высокой четкости HDTV 720p в соответствии со стандартом SMPTE 296M с разрешением не менее 1280 x 720 пикс., полную частоту кадров, высокую четкость передачи цветов и поддержку формата изображения 16:9. Камера должна поддерживать одновременную передачу нескольких отдельно настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG. Формат H.264 значительно оптимизирует использование полосы пропускания и памяти без ущерба для качества изображения, а формат Motion JPEG предоставляет дополнительные возможности. 

  Технические характеристики:

· Матрица: 1/3” CCD 

· Мегапиксельный датчик: в наличае

· Режим: цветной / Ч/Б; день/ночь 

· Чувствительность: 0,74 люкс при 30 IRE, F1,6 (Цв.); 0,04 люкс при 30 IRE, F1,6 (Ч/Б) 

· Разрешение видео: от 1280x720 до 320x180 

· Сжатие видео: H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC); Motion JPEG 

· Максимальная частота кадров 30/25 к/с 

· Потоковое видео: передача нескольких независимо настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG 

· Аудио: двусторонняя 

· Сжатие аудио: AAC LC 8/16 кГц; G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц; регулировка битовой скорости передачи данных 

· Микрофон: через внешний вход 

· Фокусное расстояние: от 4,7 до 84,6 мм (автоматическая фокусировка) 

· Угол обзора: от 3.2°до 55.2° 

· Апертура: F1,6 – 2,8 

· Электронный затвор: от 1/10000 с до 1/4 с 

· Оптическое увеличение: не менее 18x 

· Цифровой увеличение: не менее 12x 

· Регулировка угла установки камеры: Панорамирование – 360°, 0,2° – 300°/с ; наклон – 180°, 0,2° – 300°/с 

· Входы сигнала тревоги: не менее 4 -х

· Выходы сигнала тревоги: не менее 4 -х

· Оповещение о тревоги: FTP, HTTP, Email 

· VMD (видеодетектор движения): в наличае

· AD (аудиодетектор): в наличае

· Сеть: Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45 

· Протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS 

· Шифрование по протоколу HTTPS
· Фильтрация IP-адресов
· Питание: High Power over Ethernet 802.3at 

· Мощность: 23.4 Вт AC; 17 DC 

· Цвет: белый 

· Исполнение: класс защиты IP51, металлический корпус (алюминий), прозрачный акриловый купол (PMMA) 

· Рабочие температуры: от  0°C до +50°C 

· Рабочая влажность: от 20 до 80 % (без конденсации) 

Вес: не более 1,9 кг; 2,3 кг (камера + потолочный крепеж)
Камера AXIS Q1755-E (или эквивалент)
    Описание камеры

Это наружная сетевая камера, предназначенная для охраны территории как в дневное, так и в ночное время, когда необходима высококачественная идентификация. Камера должна иметь класс защиты IP66 и, обеспечивать запуск и работу камер с зумом (даже при такой низкой температуре, как -40°C) 

Камера должна иметь 10-кратный оптический и 12-кратный цифровой зум и автофокус. Она немедленно обеспечивает нужный угол обзора с идеальной фокусировкой. При использовании дополнительно приобретаемого поворотного устройства камера может также выполнять функции панорамирования и наклона. Должна позволять получить изображение формата HDTV в соответствии со стандартом SMPTE в условиях, когда необходимы высокое разрешение, четкая фокусировка, хорошая цветопередача и полная частота кадров.Камера должна быть оснащена улучшенным видеодетектором движения, детектором звука, активным оповещением при несанкционированных действиях и функцией Gatekeeper, автоматически увеличивающей масштаб при наличии активности в зоне наблюдения и уменьшающей масштаб по истечении установленного интервала времени.

·      Технические характеристики 
· Скорость (кадров в секунду) PAL не менее 30/25 кдр/сек при любом разрешении 

· Тип Цветная 

· Стандарт сжатия M-JPEG / H.264 

· Максимальное разрешение не менее (точек на дюйм) HDTV 1080i 1920x1080, HDTV 720p 1280x800 

· Освещенность (люкс) Цветное не менее- 2 люкса, черно-белое - 0,2 люкса 

· Тип объектива не менее f 5,1 - 51 мм, F1.8 - 2.1, автофокусировка, автоматический дневной и ночной режим 

· Тип матрицы 1/3 дюйма с прогрессивной разверткой, CMOS, 2 мегапикселя 

· Оптическое увеличение 10-кратный 

· Цифровое увеличение 12-кратный 

· Аналоговый видео выход RCA Y/Pd/Pr (HD) – не менее 3 шт, RCA Composite (SD) – не менее 1 шт 

· Цифровые входы/выходы Клеммная колодка вводов-выводов для двух настраиваемых входов и выходов; RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, клеммная колодка для источника питания, 3,5-миллиметровый разъем для микрофона или линейного входа, 3,5-миллиметровый разъем линейного выхода, RS-422/RS-458 

· Сеть Ethernet PoE IEEE 802.3af класс 3, High PoE 

· Температурный диапазон от -30° C до +45° C при PoE, до -40° C при High PoE 

· Наличие защиты паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал регистрации доступа пользователей, управление доступом к сети IEEE 802.1X, шифрование HTTPS, управление доступом к сети 

· Наличие встроенного детектора движения , встроенного детектора звука, функция Gatekeeper 

· Поддержка аудиоканала Двухканальный аудиопоток, AAC LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM G.726: 8кГц, регулировка скорости цифрового потока 

· Прочее Угол обзора 50° - 5,4°, разъем карт памяти SD/SDHC

Камера AXIS P1355-E (или эквивалент)
   Описание камеры

Камера должна быть готова работать даже в условиях низкой освещенности, обеспечивая высокое разрешение изображения для быстрой идентификации. Должна  подходить для городских приложений: для установок в транспорте, розничных магазинах, образовательных учреждениях, банковских и промышленных учреждениях.

Должна  охватывать огромную площадь и обеспечивает исключительную четкость и лучшую светочувствительность в своем классе.

Должна быть оснащена последовательным портом для панорамирования/наклона, позволяющим оператору удаленно изменять направление камеры. Камера должна обеспечивать отличное видеонаблюдение с качеством HDTV 1080p.

Должна поддерживать P-Iris управление, позволяющее камере контролировать положение диафрагмы, в результате чего достигается превосходное качество изображения с оптимальной резкостью. А также включать  в себя поддержку Axis Camera Application Platform, Axis Video Hosting System и ONVIF для их обеспечения интеллектуальными возможностями.

Камера должна быть оснащена слотами для карт памяти microSD/ microSDHC. Должна быть возможность просматривать и управлять видео с 16 камер одновременно. Устройства должно питаться через Ethernet и использовать только один кабель, передающий как питание, так и данные. Камера должна быть  рассчитана на эксплуатацию в суровых погодных условиях при экстремальных температурах от -40°C до 50°C.

   Технические характеристики 
· Матрица, развертка: CMOS 1/3“, прогрессивная

· Фокусное расстояние объектива: не менее 2.8-8 мм 

· Режим День/Ночь: Да, механически убираемый ИК-фильтр

· Светочувствительность: 0,1 Lux ЦВЕТ; 0,02 LUX Ч/Б

· Формат сжатия: H.264, Mpeg-4, MJPEG

· Разрешение камеры: не ниже 2MP (1920*1080)

· Частота кадров (fps): не менее 30 fps

· Многопоточность: H.264, Mpeg-4, MJPEG

· Аудио: вход микр., вход лин., встроенный микрофон. Линейный выход

· Передача звука: да, двусторонняя

· Разъем для карт памяти: MicroSD/microSDHC/micro/SDXC до не менее 64Гб

· Питание: Power over Ethernet IEEE 802.3af макс. 12.95 Вт или High PoE макс. 25.5 Вт

· Вес: не более 3100 г

Камера AXIS P1355 (или эквивалент)
   Описание камеры

Камера должна обеспечивать охват больших площадей, предлагая высокий уровень детализации и максимальную светочувствительность в своем классе. Должна  поддерживать широкий динамический диапазон контраста и должна работать в дневном и ночном режимах благодаря автоматически подключаемому фильтру инфракрасного излучения. Головка поворота-наклона камеры должна бытьоснащена последовательным портом, позволяющим оператору дистанционно изменять направление камеры. Должна быть возможность высококачественного видеонаблюдения с разрешением 5 мегапикселей. Камера для наружной установки должна обеспечивать высококачественное HDTV видеонаблюдение с разрешением 1080p. Должна  поддерживать технологию P-Iris control, позволяющую камере с высокой точностью контролировать положение ирисовой диафрагмы, в результате чего пользователь получает высококачественное видеоизображение с оптимальной четкостью. Камера должна  поддерживаться самым распространенным в промышленности базовым программным обеспечением управления видеоустройствами через программы Axis Application Development Partner Program и AXIS Camera Station. 

Камера должна поддерживать приложения AXIS Camera Application Platform, AXIS Video Hosting System и ONVIF, обеспечивающие простую интеграцию системы камеры и позволяющие разработчикам приложений оснащать камеру интеллектуальными функциями. Должна  поддерживать локальную запись данных «edge storage» и оснащена слотом microSD/microSDHC. Камера должна  поддерживать экологически безвредную технологию питания через Ethernet, что требует использования всего лишь одного сетевого кабеля, одновременно осуществляющего подачу питания и передачу данных, даже для моделей в атмосферостойком исполнении, работающих при экстремальных температурах от -40 °C до 50 °C (от -40 °F до 122 °F).

   Технические характеристики 
· Матрица, развертка: CMOS 1/3“, прогрессивная

· Фокусное расстояние объектива: не менее 2.8-8 мм 

· Режим День/Ночь: Да, механически убираемый ИК-фильтр

· Светочувствительность: не менее 0,1 Lux ЦВЕТ; 0,02 LUX Ч/Б

· Формат сжатия: H.264, Mpeg-4, MJPEG

· Разрешение камеры: не ниже 2MP (1080p)

· Частота кадров (fps): не менее 30 fps

· Многопоточность: H.264, Mpeg-4, MJPEG

· Аудио: вход микр., вход лин., встроенный микрофон. Линейный выход

· Передача звука: да, двусторонняя

·  Разъем для карт памяти: MicroSD/microSDHC/micro/SDXC до не менее 64Гб (карты не входят в комплект поставки)

· Питание: Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 3 (макс. 7,2 Вт)

· Вес: не более 600 г



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность Комплекта при транспортировке, отгрузке и хранении.




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ



	Камера AXIS P3354 12 MМ – 17 шт.

Камера AXIS P3354 – 3 шт.

Камера AXIS Q1755-E – 2 шт.

Камера AXIS P1355-E – 7 щт.

Камера AXIS P1355 – 13 шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ



	Срок  поставки – не менее 6 недель с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ



	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            ________________________  Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись                                                                                                                                            

Исполнитель                                  ________________________  О.Ю. Грабенко

                                                                  подпись                                         

