	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ
                ______________ Ю.Б.Атнашев
               " 13 "  июня  2012года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку конструкторской документации на блоки управления вводом питания.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.
Техническое задание

на разработку конструкторской документации на блоки управления вводом питания.
1. Цель работы.

В проектах ОАО «СПбАЭП» на электротехническое оборудование для четвертого блока применены нетиповые технические решения для управления запорной и регулирующей арматурой.

Целью работы является разработка нетиповых блоков обеспечивающих требования проекта.

2. Основы для разработки.

Договор №46-12 от 24.12.2011 г. с ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» на разработку рабочей конструкторской документации, изготовление и поставку КРУЗА для энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

3. Перечень нетиповых блоков, подлежащих разработке приведен в таблице 1.

	№ п.п.
	Обозначение блока
	Техническое задание заводу, в которых применен блок

	1. 
	П11LB.T101.09-11 P1F
	

	2. 
	П11LB.T102.09-11 P1F
	

	3. 
	П11LB.T103.09-11 P1F
	

	4. 
	П11LB.T108.09-11 P1F
	

	5. 
	П1LA.T141.09-11(12) 1W
	

	6. 
	П1LA.T144.09-11(12) 1W
	

	7. 
	П2LA.T141.09-11(12) 1W
	

	8. 
	П3LA.T141.09-11(12) 1W
	

	9. 
	П3LA.T101.17-11(12) 1W
	

	10. 
	П1LA.T142.09-11(12) 1W
	

	11. 
	П1LA.T145.09-11(12) 1W
	

	12. 
	П2LA.T142.09-11(12) 1W
	

	13. 
	П3LA.T142.09-11(12) 1W
	

	14. 
	П3LA.T102.17-11(12) 1W
	

	15. 
	П1AO.T407.09-11 1F
	

	16. 
	П1AO.T408.09-11 1F
	

	17. 
	П1AO.T409.09-11 1F
	

	18. 
	П1AO.T410.09-11 1F
	

	19. 
	П1AT.T450.09-11 1F
	

	20. 
	П1AT.T750.09-11 1F
	


4.1. Технические требования к нетиповым блокам.

4.2. По габаритным и присоединительным размерам блоки должны соответствовать типовому конструктиву для блоков устройств НКУ-РУ исполнения согласно обозначениям (см. ПВИФ.656000.003ТУ).

Блоки предназначены для размещения в шкафу типа 9Ш (черт.ПР10/СБ).

4.3. Электрические схемы блоков должны обеспечивать функции управления исполнительными механизмами в соответствии с требованиями технических заданий заводу, приведенные в таблице 1.

4.4. Стойкость блоков к внешним воздействующим факторам должна соответствовать требованиям ПВИФ.656000.003ТУ.

Стойкость обеспечивается использованием комплектующих изделий, применяемых в типовых блоках, и применением типовых способов их крепления в блоках.

4.5. Компоновка блоков должна обеспечивать максимальную ремонтопригодность, а также технологичность сборки и монтажа.

ЗАКАЗЧИК                                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор                                                

________________К.А. Ковязин                                   ___________

М.П.                                                                                  М.П.

"__"___________2012г.                                                  "__"___________2012г.

1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
3
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку конструкторской документации.
Том 2 «Техническая часть»

