«УТВЕРЖДАЮ»:

Врио. директора  –  руководитель службы эксплуатации зданий ФГУП «УАЗ»
__________________________ О.А.Ханыков

 «____» июля 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по проведению открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по ремонту помещений    сан. узлов, расположенных в административном здании № 1 по адресу: г. Москва,  ул. Большая Ордынка, д. 24

Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru
от «05» июля 2011 года  №  110705/0486/022
и сайте электронной торговой площадки компании 
«Аукционный Конкурсный Дом»

www.a-k-d.ru № Z _________
Москва, 2011
СОДЕРЖАНИЕ:
3I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
………………………………………………………………………………………….

31.1 Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений……………………………………………..…..

31.2  Правовой статус процедур и документов………………………………………………………………….….

31.3  Прочие положения……………………………………………………………………………………...…..

5II.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ открытого запроса предложений
…………………………..

2.1
Требования к Участникам………………………………………………………………………………….................5
6III.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
……………………………………

63.1 Размещение  извещения о проведении открытого запроса предложений………………………………………...

63.2 Предоставление Организатором размещения заказа Документации Участникам…………………………………

63.3 Общие требования к Предложению


73.4 Требования к сроку действия Предложения


73.5 Требования к языку Предложения


73.6 Требования к валюте Предложения


73.7 Внесение изменений в Документацию


73.8 Продление срока окончания приема Предложений


73.9 Документамы, подтверждающим соответствие Участника требованиям Документации


3.10 Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов.
9
3.11 Рассмотрение и оценка Предложений и выбор Победителя
9
3.12 Подписание Договора
10
3.13 Уведомление Участников о результатах открытого запроса предложений
….10
3.14 Подписание договора………………………………………………………………………………………..………….11
3.15 Уведомление Участников о результатах открытого запроса предложений………………………….…………….12
13IV. Информационная карта открытого запроса предложений
…………………………...……………………………..

V. Проект договора ……………………………………………………………………….…………………………………...18
VI.Техническое задание…………………..………………………………………………………...………………………….33
VII.Формы документов, включаемых в предложение ………………..…………………………………….………………43
7.1 Опись документов………………………………………………………………………………………………………….43

7.2 Заявка о подаче предложения…………...……………………………………………………………………………..…44
7.3 Анкета участника процедуры закупки……..…………………………………………………………………………....46
7.4 Пояснительная записка………………………………………………...………………………………………………...47
I. 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений

1.1.1 Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (далее - Организатор размещения заказа) (ФГУП «УАЗ») проводит открытый запрос предложений, предмет и условия которого указаны в настоящей документации, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации по проведению открытого запроса предложений  и положениями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

1.1.2 Организатор размещения заказа вправе на любом этапе отказаться от проведения открытого запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте.

1.2  Правовой статус процедур и документов

1.2.1 Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.2 Опубликованное или размещенное в сети Интернет извещение о проведении открытого запроса предложений (далее – Извещение) является приглашением Участникам делать Предложения.
1.2.3 В открытом запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений и документы согласно размещенным на официальном сайте извещению и документации о проведении открытого запроса предложений (далее – Документации).

1.2.4 Победителем открытого запроса предложений признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения Договора, и выбранный решением комиссии (далее – Победитель). По результатам открытого запроса предложений Организатор размещения заказа вправе заключить с Победителем Договор на условиях, содержащихся в Предложении Победителя и соответствующих требованиям  Документации. 
1.3  Прочие положения

1.3.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, Организатор размещения заказа не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов открытого запроса предложений.

1.3.2 Организатор размещения заказа обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Участник открытого запроса предложений  не должен разглашать никакую информацию, связанную, полученную или обнаруженную в рамках данного открытого запроса предложений третьим лицам или использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка предложения. В случае, если для подготовки предложения участнику необходимо привлечение соисполнителей, то участник обязан предварительно получить письменное одобрение Заказчика на передачу информации и потребовать от соисполнителя соблюдения условий конфиденциальности.

1.3.3 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства Участника, либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в открытом запросе предложений на любом этапе проведения открытого запроса предложений.

1.3.4  Организатор размещения заказа имеет право отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое время, при этом Организатор размещения заказа не несет ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается Организатором размещения заказа  в сети Интернет в течение 2-х  дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений на сайте Организатора размещения заказа и в том средстве (-ах) массовой информации, в котором (-ых) Организатором размещения заказа было размещено извещение о проведении открытого запроса предложений. В течение пяти дней со дня принятия указанного решения Организатором размещения заказа направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим Предложения на участие в открытом запросе предложений.

1.3.5  Открытый запрос предложений признаётся несостоявшимися, если:

· не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;

· если на основании результатов рассмотрения комиссией Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений;

· если подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником открытого запроса предложений. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ открытого запроса предложений

2.1 Требования к Участникам:

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

а) быть правомочным заключать договор;

б) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющихся предметом заключаемого договора;

в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

г) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

д) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

е) в отношении участника процедуры закупки должны отсутствовать сведения в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС РФ и в Реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

ж) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000;

з) должен иметь лицензию ФСБ на право проведения работ на территории предприятий, содержащих государственную тайну;

и) должен иметь свидетельство СРО на данный вид работ;

к) Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь прописку в г. Москве и/или Московской области.
2. Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки.

3. Участник процедуры закупки согласен с условиями, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
III ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1  Размещение извещения о проведении открытого запроса предложений

Извещение о проведении открытого запроса предложений размещается в сети Интернет на официальном сайте Госкорпорации Росатом» http://zakupki.rosatom.ru не менее чем за 10 календарных дней до даты окончания приема предложений. Одновременно с размещением Извещения в сети Интернет Извещение о проведении открытого запроса предложений, по усмотрению Организатора размещения заказа, может быть опубликовано в периодическом печатном издании.

3.2   Предоставление Организатором размещения заказа Документации Участникам

1. Документация открытого запроса предложений предоставляется по правилам электронной торговой площадки компании: www.A-K-D.ru
3.3  Общие требования к Предложению


3.3.1 Участник должен подготовить Предложение, включающее:

а) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями Документации (подраздел 7.1 Документации);

б) пояснительную записку по форме и в соответствии с требованиями пункта 7.3 Документации, а также содержащую сведения о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в Документации;

в) подписанный Участником проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями настоящей Документации;

г) документы, подтверждающие соответствие Участников требованиям Документации, предусмотренным подразделом 3.9 Документации.


3.3.2 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации,  действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.


3.3.3  Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью и / или подписью (для физических лиц) Участника. Требования настоящего пункта не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.


3.3.4 Все листы тома Предложения, должны быть прошиты и пронумерованы. Предложение и том Предложения должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью Участника и подписаны Участником или лицом, уполномоченным таким Участником, на прошивке. 


3.3.5 Участник подает Предложения с обязательным заполнением всех форм документов, установленных настоящей Документацией.


3.3.6   Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силы, кроме тех, которые заверены лицом подписавшим,  Предложение.


3.3.7 Участник одновременно с подачей предложения на участие в открытом запросе предложений на бумажном носителе предоставляет полный пакет документов, предусмотренной п. 3.9. настоящей документации, в электронном виде. В случае представления в комплекте с заявкой на участие в открытом запросе предложений подписанного проекта договора, участник представляет указанный договор также в электронном виде.

Все документы должны быть отсканированы в формате файла  «.tiff»/«.tif» (Tag Image File Format) или в формате файла «.pdf» (Adobe Reader). 

Электронная версия предложения на участие в открытом запросе предложений с прилагаемыми документами должна быть записана на DVD-R(W), СD-R(W) диск или на карту памяти flash-memory и вложена в конверт с оригиналом конкурсной заявки.

С целью идентификации носители информации (дискеты, CD‑R, CD‑RW, DVD-R(W) и т.д.) должны быть соответствующим образом оформлены с указанием наименования участника конкурса, наименования лота.

3.4
Требования к сроку действия Предложения

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в Предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

3.5 Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен заверенный нотариально перевод этих документов на русском языке.

3.6   Требования к валюте Предложения

Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях, если в Документации не установлено иное требование к виду валюты Договора.

3.7   Внесение изменений в Документацию 

Организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи предложений на участие в запросе предложений. 

3.8    Продление срока окончания приема Предложений

После завершения процедуры рассмотрения и оценки Предложений участников запроса предложений Организатор размещения заказа может либо выбрать Победителя сразу по итогам оценки и сопоставления, либо внести изменения в Документацию. При этом организатор размещения заказа уведомляет всех Участников, подавших Предложения, о внесении изменений в Документацию и сроке предоставления нового Предложения. При повторном предоставлении Предложения, в случае внесения Организатором размещения заказа изменений в Документацию, не требуется повторно предоставлять документы, указанные в пункте 3.9.1 раздела III Документации.

3.9 Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации
3.9.1  Перечень документов:

а) Анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие сведения, указанные в форме Анкеты (Раздел VII настоящей Документации);

б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника;

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае, если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий участника размещения заказа, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

г) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса предложений;
д) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

е) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений для Участника  невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, Участник обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

з) справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг, поставки товаров с приложением документов, подтверждающих наличие опыта в данной области, указанных в п.12 Информационной карты настоящей Документации;

и) копию уведомления налогового органа о применении Участником упрощенной системы налогообложения, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

к) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
3.9.2   Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.9.3 В Предложении должно быть указано контактное лицо Участника, ответственное за взаимодействие с Организатором размещения заказа по предоставлению и получению документов.

3.10

Начальная (максимальная) цена договора 
3.10.1 Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 5 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».

3.11

Обеспечение заявки о подаче Предложения

3.11.1 В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 11 раздела IV «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки о подаче Предложения, участник процедуры закупки должен предоставить в составе своего Предложения обеспечение заявка о подаче Предложений в размере и валюте, указанными в извещении о проведении запроса предложений и в  пункте 11 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».

3.11.2 В качестве обеспечения заявки о подаче Предложения используются только денежные средства.

3.11.3 Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения подтверждается платежным поручением (оригинал).
3.11.4 Обеспечение заявки о подаче Предложения должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 11 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», не позднее момента окончания срока подачи Предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела IV «Информационная карта запроса предложений».
3.11.5 Обеспечение заявки о подаче Предложения возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком/организатором размещения заказа решения об отказе от проведения открытого запроса предложений;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору размещения заказа уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки о подаче Предложения;


в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам процедуры закупки, Предложения которых получены после окончания срока приема конвертов с Предложениями;


г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участнику процедуры закупки, не допущенному к участию в запросе предложений;


д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Предложений – участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер;


е) победителю запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;


ж) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственное Предложение, соответствующее требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с участником процедуры закупки, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному участником запроса предложений;

з) участнику запроса предложений, Предложению которого присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником запроса предложений;


и) единственному участнику процедуры закупки, Предложение которого было признано несоответствующим требованиям документации по проведению запроса предложений – в течение пяти рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся;
3.11.6 Обеспечение заявки о подаче Предложения может быть удержано в случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора.

3.11.7 При наступлении случая, указанного в пункте 3.11.6, организатор размещения заказа уведомляет победителя запроса предложений об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения о подаче предложения, в пользу заказчика.
3.12

Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов.

3.12.1 Предложение подается по правилам электронной торговой площадки компании:             www.A-K-D.ru
3.12.2 Участники подают свои Предложения по адресу Организатора  размещения заказа.

3.12.3 Время окончания приема Предложений Организатором размещения заказа указано в Извещении и Документации. Предложения, полученные позже установленного Извещением срока, Организатором размещения заказа не рассматриваются, независимо от причин опоздания.

3.12.4 Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений по каждому лоту. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в открытом запросе предложений по одному лоту, все Предложения на участие в открытом запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения (за исключением положений пункта 3.12.7.).

3.12.5 Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений и не принятые организатором  размещения заказа, возвращаются Участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их Участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с уведомлением о вручении.

3.12.6 Организатор размещения заказа, по требованию Участника выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием даты и времени получения.

3.12.7  Участник может изменить или отозвать свое Предложение на участие в открытом запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в открытом запросе предложений. В случае представления изменений Предложения на участие в открытом запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям Документации с дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе предложений» и указать дату этого представления. 

3.12.8 Комиссия в установленные Извещением и настоящей Документацией время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с Предложениями по адресу Организатора размещения заказа, указанному в Извещении и настоящей Документации.

3.12.9 Во время процедуры вскрытия конвертов с Предложениями ведется протокол вскрытия Предложений, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями.

3.12.10 Протокол вскрытия конвертов с Предложениями размещается организатором размещения заказа в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном  сайте о размещении заказа. 

3.13  Рассмотрение и оценка Предложений и выбор Победителя

3.13.1 Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Комиссией, формируемой Организатором размещения заказа в соответствии с решением руководителя Организатора размещения заказа
3.13.2  Рассмотрение и оценка Предложений включает: стадию рассмотрения Предложений (пункт 3.13.3), стадии оценки и сопоставления Предложений (пункт 3.13.4), стадии принятия решения о выборе Победителя открытого запроса предложений (пункт 3.13.5). 

3.13.3 Стадия рассмотрения Предложений
а) В рамках стадии рассмотрения Предложений Участников Комиссия проверяет:

· правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям Документации;

· соответствие Участников требованиям Документации.

б) По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

· не отвечают требованиям к оформлению Предложения;

· не соответствует требованиям настоящей Документации;

· содержат предложения по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;

· подавшие их Участники не соответствуют требованиям Документации.

3.13.4  Стадия оценки и сопоставления Предложений

В рамках оценки и сопоставления Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения (которые не отклонены на стадии рассмотрения) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности, учитывая следующие критерии:

· выполнение условий технического задания по предмету открытого запроса предложений;

· опыт и квалификация Участника;

· объем, стоимость, сроки исполнения Договора;

· соответствие дополнительным критериям, установленным Организатором размещения заказа.

3.13.5 Стадии принятия решения о выборе Победителя открытого запроса предложений:

1) После завершения процедуры рассмотрений Предложений участников открытого запроса предложений Организатор размещения заказа может либо выбрать Победителя сразу, либо вносит изменения в Документацию. При этом Организатор размещения заказа уведомляет всех Участников о внесении изменений в Документацию и сроке предоставления нового Предложения. При повторном предоставлении Предложения, в случае внесения Организатором  размещения заказа изменений в Документацию не требуется повторно предоставлять документы, указанные в пункте 3.9.1. 

2) по результатам оценки и сопоставления поступивших новых Предложений Комиссия принимает решение о выборе Победителя. 

3.13.6  Решение Комиссии об оценке и сопоставлении Предложений Участников открытого запроса предложений оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников открытого запроса предложений, в котором приводятся:

а)
сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;

б)
перечень Предложений Участников, в приеме которых Организатором  размещения заказа было отказано;

в)
перечень отозванных Предложений Участников;

г)
наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с указанием оснований для отклонения;

д) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

е) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;

ж) сведения о решении Комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

з) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес Участника открытого запроса предложений, который был признан Победителем, а также Участника, Предложению которого было присвоено второе место.

3.13.7 Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников открытого запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии и утверждается Заказчиком не позднее дня, следующего за днем проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений.

3.13.8. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений размещается организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказа в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

3.14  Подписание Договора

3.14.1 Договор между Организатором и Победителем  может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений.

3.14.2 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора  размещения заказа, указанными в Документации, и сведениями, содержащимися в Предложении Участника открытого запроса предложений. 

3.14.3 Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре открытого запроса предложений.

3.14.4 В случае отказа либо уклонения Победителя открытого запроса предложений от заключения договора, Организатор вправе заключить договор с участником открытого запроса предложений, занявшим второе место.

3.15 Уведомление Участников о результатах открытого запроса предложений

3.15.1 Организатор размещения заказа в течении трех дней после подписания Договора размещает извещение о результатах открытого запроса предложений на официальном сайте, в котором указывает:

· наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор;

· краткое изложение предмета Договора.

3.15.2 В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем открытого запроса предложений и Участником, занявшим второе место, Организатор размещения заказа размещает извещение о признании открытого запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте Госкорпорации «Росатом».

III. Информационная карта открытого запроса предложений

	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес Заказчика / Организатора  размещения заказа, 

адрес официального сайта,  дата опубликования извещения о проведении запроса предложений, контактная информация
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями»
Адрес Заказчика: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.
Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении открытого запроса предложений: www.zakupki.rosatom.ru от «05» июля 2011 года                       № ________/0486/_____ и сайте электронной торговой площадки компании «Аукционный Конкурсный Дом»  www.a-k-d.ru № Z _________
Контактное лицо: Васин Дмитрий Михайлович
DMVasin@domatom.ru, Тел.: 8(499) 949-40-55

	2
	Вид торгов 
	Открытый запрос предложений 

	3
	Предмет открытого запроса предложений 

(краткая характеристика, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	На право заключения работ по ремонту помещений сан. узлов расположенных в административном здании № 1 по адресу: г. Москва,  ул. Большая Ордынка, д. 24



	4
	Сроки, место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Условия оплаты
	Сроки выполнения работ: до 120 дней с даты заключения Договора.

Место поставки: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.
Оплата Услуг осуществляется безналичным порядком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта выполненных работ 

	5
	Начальная (максимальная) цена, включая НДС
	6 000 000 руб., включая НДС


	6
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства 

	7
	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ/услуг
	Условия оплаты – безналичный расчет. 

	8
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ (материалы, в том числе доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, выполнение работ по устройству и монтажу, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).


	9
	Валюта запроса предложений

Официальный язык 
	Российский рубль.

Русский

	10
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Не используется.

	11
	Размер и валюта обеспечения заявки о подаче Предложения

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок о подаче Предложения
	- денежные средства в размере 5% (Пяти процентов) от начальной (максимальной) цены договора включая НДС, что составляет: 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 коп.;
- Российский рубль;
- Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями».

- Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 7706008935/770601001

Московский банк «Сбербанк России ОАО» г. Москва

Расчетный счет: 40502810338250121051

Корр/сч: 30101810400000000225

БИК 044525225

ОКПО/ОКОНХ: 08626584/90230
- Назначение платежа: Обеспечение заявки о подаче Предложения ________________ (указывается наименование запроса предложений, номер и предмет лота), НДС не облагается.
Обеспечение заявки о подаче Предложения должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи Предложений.

	12
	Обязательные требования к Участникам запроса предложений, установленные Заказчиком 
	12.1 Требования к участникам процедуры закупки:

12.1.1 должен отвечать требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящей документации;
12.1.2 должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, надежностью, репутацией и квалифицированными исполнителями (в том числе копии документов о специальном образовании и свидетельств о переподготовке) необходимые для исполнения договора;

12.1.3 отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
12.1.4 должен иметь опыт работы по аналогичным (сопоставимым) по характеру и объему услугам в данной области;
12.1.5 полнота выполнений условий технического задания по предмету запроса предложений.

	13
	Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, установленным Заказчиком
	13.1 Документы подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки:

13.1.1 документы, указанные в пункте 3.9.1 настоящей документации;
13.1.2 оригинал справки, подтверждающий наличие у участника процедуры закупки соответствующих собственных либо привлекаемых кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию;

13.2 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки:

13.2.1 копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки копию уведомления налогового органа о применении участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения, в случае, если участник процедуры закупки применяет упрощенную систему налогообложения.
13.2.2 оригиналы отзывов, рекомендаций и других документов доказательств выполнения договоров (при наличии).
13.2.3 справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг, поставки товаров с приложением документов, подтверждающих наличие опыта в данной области.
13.2.4 Срок окончания работ должен составлять до 120 дней с даты заключения Договора (оформить отдельно письмом).
13.2.5 Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев (оформить отдельно письмом).
    Участник процедуры закупки вправе приложить к Предложению иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждает соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
     Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к Предложению.

	14
	Состав предложения и порядок размещения документов в составе Предложения
	– Заявка о подаче Предложения по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации;
– анкета участника;
– платежное поручение (оригинал), подтверждающие факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения (пункт 3.11 Документации);

– проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями настоящей документации путем включения условий исполнения договора, предложенных участником запроса предложений в своем Предложении, в проекте договора (раздел V);

	15
	Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг
	Приводятся в разделе VI «Техническое задание» настоящей Документации.

	16
	Привлечение субподрядчиков соисполнителей

Возможность проведения процедуры переторжки
	Не допускается

Не возможна

	17
	Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Предложения
	В соответствии с разделом VI «Техническое задание» настоящей Документации



	18
	Количество копий Предложений
	По правилам электронной торговой площадки компании:             www.A-K-D.ru

	19
	Порядок и место подачи Предложений на участие в открытом запросе предложений 
	По правилам электронной торговой площадки компании:             www.A-K-D.ru

	20
	Место и срок окончания подачи Предложений
	www.A-K-D.ru
08 -00 (время московское) «18» июля 2011 года. 

	21
	Место, дата и время вскрытия конвертов с Предложениями
	www.A-K-D.ru
09-00 (время московское) «18» июля 2011 года

	22
	Место, дата рассмотрения Предложений и подведение итогов запроса предложений
	Адрес: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, ком. 223

Рассмотрение Предложений: 
не позднее «21» июля 2011 года.
Подведение итогов запроса предложений:

не позднее  «21» июля 2011 года.


Критерии оценки и сопоставления Предложений Участников

	№

п/п
	Критерии оценки Предложений и порядок оценки и сопоставления Предложений Участников
	Максимальный балл

	1
	Цена договора
	75

	2
	Опыт и квалификация Участника 
	10

	3
	Сроки исполнения работ по договору
	10

	4
	Гарантийный срок на выполненные работы 
	5

	ИТОГО (Σ баллов)
	100


Примечания:

По п. 1 Максимальный балл получает компания, предложившая лучшую цену. Для определения лучшего предложения считается приведенная на дату подписания договора цена проекта, предложенная Участником. Лучшим признается предложение с минимальной приведенной стоимостью. 
Балл,  получаемый компаниями, сделавшими другие предложения,  определяется по формуле: X = 75 * CM / C1, 

где Х – получаемый балл,

С1 – предложение Участника,

СМ – лучшее предложение. 

По п.2 Балл получаемый рассчитывается из представленной справки о выполненных проектах, сопоставимых с предметом договора.

Средне годовая сумма за указанный период приводится к периоду исполнения договора и производится расчет:

∑ участника = ∑ НМЦ = 0 баллов

∑ участника = 3*∑ НМЦ = максимальный балл

По п.3 Балл получаемый рассчитывается по следующей формуле:

Х = СМ/С1*10
где Х – получаемый балл,

С1 – предложение Участника

СМ – лучшее предложение
По п.4 Балл получаемый рассчитывается по следующей формуле:

Х = СМ/С1*5
где Х – получаемый балл,

С1 – предложение Участника

СМ – лучшее предложение
Раздел V Проект Договора
Договор №________

г. Москва                                                                                                   «__»________2011 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ФГУП «УАЗ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице и.о директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании приказа от 08 октября 2009 года № 1294/к с одной стороны и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам запроса предложений в электронной форме на основании «Протокола рассмотрения предложений» от «___»____________ 2011 г.                            № _____________ , размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» по адресу: http://zakupki.rosatom.ru, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту помещений сан. узлов расположенных в административном здании № 1 по адресу:                 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, со стороны внутреннего двора согласно технического задания (Приложение № 1). Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.
1.2. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом (Приложение № 2).

1.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет _______месяцев с даты подписания Акта реализации Договора. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся любые дефекты, явившиеся результатом несоответствия качества ремонтных работ применимым требованиям законодательства и условиям настоящего договора, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Подрядчик:
2.1.1. Обязуется оформить начало производства Работ актом открытия объекта с эксплуатирующей организацией и Заказчиком.
2.1.2. Обязуется обеспечить производство Работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.), а также с действующим законодательством РФ.
2.1.3. Обязуется обеспечить объект необходимыми материалами и оборудованием, а также осуществить их приемку, доставку, складирование и охрану за свой счет.
2.1.4. Обязуется обеспечить во время производства Работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта реализации Договора.
2.1.5. Обязуется предоставить Заказчику при передаче результата Работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию (при необходимости - согласованную и/или утвержденную компетентными органами).
2.1.6. Обязуется в случае досрочного выполнения Работ не менее чем за 5 (пять) календарных дней письменно согласовать с Заказчиком срок и дату приемки досрочно выполненных Работ.

2.1.7. Вправе по согласованию с Заказчиком выполнить и сдать (п.2.1.6) Работы досрочно.

2.1.8. 2.1.8.Обязуется возмещать суммы штрафных санкции, возложенные на Заказчика службами контроля г. Москвы, в случае некачественного проведения Работ Подрядчиком, в течение 5 дней с даты предоставления ему Заказчиком пакета документов, свидетельствующих об уплате вышеуказанных штрафных санкций.

2.1.9. 2.2. Заказчик

2.1.10. Вправе поручать Подрядчику выполнение Работ согласно пункту 1.1 настоящего договора.

2.1.11. Обязуется оплачивать выполняемые Подрядчиком Работы.

2.1.12. Обязуется выполнять функции технического надзора в соответствии с нормами, действующими на территории РФ.

2.1.13. Обязуется осуществлять приемку Работ.

2.1.14. Обязуется осуществлять контроль за соответствием объемов и сроков выполненных и предъявленных к оплате Работ.

2.1.15. Обязуется участвовать в проверках процесса выполнения Работ, проводимых органами государственного надзора.

2.1.16. Обязуется содействовать Подрядчику в разрешении вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

2.1.17. Вправе проводить проверку документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком при выполнении Работ материалов и оборудования.

2.1.18. Вправе направить специалистов-экспертов в случае необходимости проверки качества выполнения Работ и целевого использования средств по настоящему Договору.

2.1.19. 2.2.10.
Вправе полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора в случае несоблюдения Подрядчиком качества работ, нарушения Подрядчиком технологии производства работ, нарушения Подрядчиком сроков производства работ, нарушения Подрядчиком требований нормативно-технической документации.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
2.1.20. По выполненным работам по настоящему договору Подрядчик передает Заказчику подписанный им Акт приемки выполненных работ (далее по тексту Акт).

2.1.21. В течение десяти рабочих дней, начиная со дня получения Акта, Заказчик рассматривает данный Акт на предмет соответствия выполненных работ условиям настоящего Договора.

2.1.22. В случае отсутствия замечаний к выполненным работам Подрядчика Заказчик в течение десяти рабочих дней, начиная со дня получения Акта, подписывает его и передает Подрядчику.

2.1.23. В случае мотивированного письменного отказа Заказчика от приемки работы, Заказчик и Подрядчик в течение пяти рабочих дней составляют двусторонний Протокол с указанием перечня недостатков, их объема и сроков их устранения. Если эти недостатки были допущены по вине самого Подрядчика, то устранение недостатков осуществляется за счет средств Подрядчика.

2.1.24. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Подрядчик повторно передает Заказчику Акт. Порядок последующего рассмотрения Заказчиком Акта соответствует вышеуказанному.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет _____ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - _____(_____)рублей __ копеек и пересмотру не подлежит.

4.2. Оплата выполненных Работ осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта выполненных работ (пункт 3.2. настоящего Договора).
4.3. В цену включены все расходы, связанные с выполнением работ (материалы, в том числе доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, выполнение работ по устройству и монтажу, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате сдачи - приемки работ. В случае не устранения указанных недостатков и дефектов в согласованный Сторонами срок Заказчик в праве требовать с Подрядчика неустойку в форме пени в размере 0,2% от общей стоимости Договора  за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.
5.2. При нарушении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в части, касающейся сроков выполнения Работ или отдельных этапов Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,2% за каждый календарный день просрочки от суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору за выполненные Работы или часть выполненных Работ в сроки,  установленные Законодательством РФ.
5.3. Подрядчик возмещает Заказчику все штрафы, возложенные на Заказчика государственными надзорными органами в связи с некачественным проведением Подрядчиком работ по настоящему Договору. Подрядчик полностью  возмещает Заказчику нецелевые расходы, выявленные по результатам проверок контролирующих органов.
5.4.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия запретительные акты или действия правительств, или государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего договора.
5.5.
Заказчик отвечает за нарушение своих обязательств по договору при наличии вины. В остальной части ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора, приложений и соглашений к нему конфи​денциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действую​щим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, право​преемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о со​держании данного договора, приложений и соглашений к нему.
6.3. В случае необходимости охраны конфиденциальности информации в порядке, предусмотрен​ным Федеральным законом РФ «О коммерческой тайне», Стороны заключат дополнительное со​глашение, регулирующее их отношения в соответствующей части, которое будет являться неотъ​емлемой частью Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо пре​тензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, на​правляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
7.3. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует  до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Подрядчик обязуется выполнить работы и передать результат Заказчику в срок до ____ (______) дней с даты заключения настоящего Договора. 

8.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.
8.4. Срок действия настоящего Договора может быть прекращен в любое время по письменному соглашению Сторон.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представите​лями Сторон.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, одинаковых по своему содержанию, один из которых передается Подрядчику, второй - Заказчику.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:
	Исполнитель:

	Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление  административными зданиями»         
	

	Адрес:




	Адрес:


	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	Телефоны:

	ИНН    7706008935
	ИНН

	КПП    770601001                                           
	КПП 

	ОКПО 08626584
	ОКПО

	ОАО "Сбербанк России" г. Москва Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
	

	БИК 044525225
	БИК

	К/с № 30101810400000000225                        
	К/с

	Р/с № 40502810338250121051                        
	Р/с


11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

К настоящему Договору прилагаются:

Приложение №1: - Техническое задание.

Приложение № 2: - Календарный план.

12. Подписи
От Заказчика:                                                    От Исполнителя:                                       

Исполняющий обязанности  

директора

___________________ В.Н. Жадушкин          _________________/________________/

МП                                                                                        МП

                                                                                                    Приложение № 1

                                                                                                        к договору №__________

                                                                                                        от «__»___________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по ремонту помещений сан. узлов расположенных 

в административном здании №1 по адресу: г. Москва,  ул. Большая Ордынка, д. 24

1. Общие данные

1.1. В рамках данного технического задания предполагаются работы по ремонту помещений сан. узлов, помещений уборщиц и технических помещений, расположенных в административном здании №1 Госкорпорации «Росатом»  по адресу: г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24.

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

1.5. Общая площадь помещений составляет 225 м2. Высота помещений от уровня чистого пола до потолка составляет 3300 мм. Высота до уровня подвесного потолка указана на плане. 

1.6. Все материалы и оборудование поставляет Подрядчик за исключением сантехфаянса.

2. Демонтажные работы
2.1. Перед началом производства работ принять меры по сохранению пластиковых оконных блоков.

2.2. Демонтировать внутренний дверной блок в тех. помещении.

2.3. Демонтировать сантехнические приборы (умывальник, унитаз).

2.4. Демонтировать потолочные светильники.

2.5. Демонтировать подвесной потолок.

2.6. Демонтировать керамическую плитку со стен.

2.7. Демонтировать напольное покрытие (керамическая плитка).

2.8. Демонтировать ГКЛ перегородки «кабинок».

2.9. Демонтировать стяжку до гидроизоляционного покрытия.

2.10. Демонтировать чугунную и пластиковую канализацию в техническом помещении. 

2.11. Демонтировать всю разводку ХВС и ГВС в техническом помещение от резьбового присоединения стояков после запорной арматуры.

2.12. Демонтировать вентиляционные короба, проходящие через помещение уборщиц.

3. Общестроительные работы.

3.1. Пол

3.1.1. Выполнить выравнивающую ц/п стяжку М300.

3.1.2. По ц/п стяжке выполнить гидроизоляцию поверхности пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ.

3.1.3. В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность пола облицевать керамической  плиткой. 

· Марка: Шахтинская плитка – Кассандра.

· Цвет: темно-бежевый.

· Размер: 330Х330 мм.

· Цвет затирки: светло-бежевый.

3.1.4. В технических помещениях поверхность пола облицевать  керамогранитом.  Размер 300х300. Цвет – серый.

3.2. Стены
3.2.1. В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность стен выровнять штукатурной смесью.

3.2.2. В технических помещениях поверхность стен загрунтавть и окрасить влагостойкой краской. Цвет белый.
3.2.3. В помещениях сан.узлов, в местах открытой прокладки трубопроводов, закрыть трассы коробом из ГКЛВ по технологии «Тиги-Кнауф». В местах устройства прочисток установить  металлические лючки.

3.2.4. В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность стен облицевать керамической плиткой. 

· Марка: Шахтинская плитка –Касандра.

· Цвет: темно-бежевый; светло- бежевый.

· Размер: 200Х300 мм.

· Цвет затирки: светло-бежевый.

· Укладка плитки в сан. узлах: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно-бежевая, выше до  подвесного потолка – светло-бежевая.

· Укладка плитки в помещениях уборщиц: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно-бежевая, выше до отметки 1800 мм – светло-бежевая. 

· Раскладка (угол внеш., наружный) – цвет светло-бежевый

В помещениях уборщиц стены облицевать плиткой до отметки 1800 мм. От отм. 1800 мм.  до уровня потолка стены окрасить влагостойкой краской, цвет – белый.

3.2.5. Изготовить и смонтировать столешницы из кориана. Столешницы установить в помещениях сан.узлов  в местах установки умывальников.  Цвет столешниц согласовать с Заказчиком.
3.3. Потолок

3.3.1. В помещениях сан.узлов смонтировать подвесные металлические потолки кассетного типа.  

· Подвесной потолок «Armstrong» - ORCAL PLAIN | Номер продукта 2119M | 

· Размеры плитки 600 x 600 x 15 mm 

· Поверхность плитки - металл, покрашен порошковой краской

· Цвет плитки белый,  RAL 9010

· Рисунок поверхности плитки - Plain

· Тип кромки Board Metal 
· Рекомендованная подвесная система: Exposed 35mm grid system - Prelude 35 TL Cross Tees; Видимая система Prelude 35 - T35; Видимые системы Prelude 24 - Система Prelude TLX.

3.3.2.  В помещениях убощиц и в технических помещениях потолок загрунтовать и окрасить влагостойкой краской.

3.4. Заполнение проемов

3.4.1. На стекло оконных блоков наклеить декоративную пленку. Пленка должна закрывать ½ поверхности окна.
3.4.2. Дверные  блоки  входные:
· Дверь глухая, однопольная.

· Цвет дв. блока – светлый дуб. Наличник с одной стороны.
· Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – «золото»
· Дверные блоки оборудовать приборами автоматического закрывания.
3.4.3. Межкомнатные дверные блоки в техническое помещение:
· Дверь глухая, однопольная
· Цвет дв. блока – белый. Наличник с одной стороны.
· Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – белый
4. Внутренние инженерные системы.
4.1. Вентиляция и КиПА
4.1.1. Установить вытяжной вентилятор TD800/200 в техническом помещении (один вентилятор на два санузла). Выброс воздуха осуществить через отверстие диаметром 200 мм в фасаде здания с установкой инерционной решетки VK (Ostberg) 200.

4.1.2. Вытяжку из помещения производить через металлический анемостат встроенный в  подвесной потолок. В мужском санузле установить: 3 анемостата Ø 150 мм - над кабинками и писсуаром; 1 анемостат Ø 100 мм  - над раковиной. В женском санузле  установить: 2 анемостата Ø 150 мм -  над кабинками; 1 анемостат Ø 100 мм  - над раковиной.

4.1.3. Переключатель скоростей вытяжного вентилятора TD800/200 установить в техническом помещении.

4.1.4. Шкаф управления системой защиты от протечек установить в техническом помещении (ЩМП-00 (Щит металлический пустой) с монтажной панелью навесной IP30 210х270х140).

4.1.5. Установить датчики контроля протечки воды SW 003-20,0: в каждом санузле -  один между кабинками, один под раковиной; в мужском санузле - один под писсуаром; в техническом помещении - один между раковиной и стояком ХВС, ГВС.
4.1.6. На каждый отвод воды от стояка установить кран шаровой с электроприводом НС220В-Р ¾'', - два на женский санузел, и два на мужской санузел (горячая и холодная вода).

4.1.7. В шкафу управления на DIN рейках установить два контроллера СКП220В-DIN по одному на каждый санузел.

4.1.8. Разводку питающей цепи произвести кабелем NYM 3X1,5 с обязательным заземлением.

4.1.9. Подключение к шкафу управления и  контроллеру СКП220В-DIN вытяжного вентилятора TD800/200, переключателя скоростей, датчиков контроля протечки воды SW 003-20,0, кранов шаровых с электроприводом НС220В-Р ¾'' производится подрядной организацией. 

4.2. Водоснабжение. Канализация.

4.2.1. Смонтировать трубопроводы систем водоснабжении из полипропиленовых труб внутреннего армирования  и канализации из ПВХ от существующих стояков к точкам размещения сантехнического оборудования. Заменить запорную арматуру на шаровую арматуру фирмы BUGATTI серии 320  горячего и холодного водоснабжения.

4.2.2.  В помещениях устанавливаются следующие сантехнические приборы импортного производства:  Женский сан. узел - унитаз напольный фирмы JIKA Baltic (2 шт.), умывальник врезной в столешницу (2 шт.); Мужской сан.узел - унитаз напольный Унитаз JIKA Baltic (2 шт.), писсуар с автоматическим сливом JIKA Golem (2 шт.), умывальник врезной в столешницу (1 шт.); Помещения уборщиц – умывальник настенный из нержавеющей стали(1 шт.) 

4.2.3. Умывальники в сан. узлах врезаются в столешницу.

4.2.4. В помещениях уборщиц оборудовать точку забора воды для технических нужд,  

4.2.5. Разводка труб ХВС и ГВС – полипропилен армированный Ø20 мм.

4.2.6. Разводка канализации  -  трубы ПВХ (серые) Ø50-100мм.

4.2.7. На каждом прямом участке канализации предусмотреть ревизию.

4.2.8. Выполнить устройство системы защиты от протечек в сан. узлах.

4.3. Электроснабжение.
4.3.1. Подключить электропитание  к шкафу управления системой защиты от протечек в техническом помещении. Подключение производится с установкой автоматических выключателей на DIN-рейках и устройства защитного отключения (УЗО).

4.4. Пожарная сигнализация

4.4.1. Пожарная сигнализация в технических помещениях уборщиц остается существующая без изменения.

План  типовых помещений санузлов , помещений уборщиц и технических помещений 

Существующая планировка

[image: image1.png]



Новая  планировка

[image: image2.png]



 Объем работ по ремонту помещений санузлов , помещений уборщиц и технических помещений

	№ пп
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	 

	Демонтажные работы
	 

	 
	 
	 
	 

	1. 
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	2,02

	2. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	2,02

	3. 
	Разборка алюминиевых порожков
	100 м плинтуса
	0,45

	4. 
	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,44

	5. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	8,16

	6. 
	Демонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой 
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	2,10

	7. 
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,04

	8. 
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,54

	9. 
	Снятие наличников
	100 м наличников
	1,20

	10. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,31

	11. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,25

	12. 
	Снятие подоконных досок 
	100 м2
	0,09

	13. 
	Демонтаж шаровых и угловых кранов диаметром до 25 мм
	1 шт.
	60,00

	14. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
	100 м трубопроводов
	1,75

	15. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,35

	16. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,75

	17. 
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0,15

	18. 
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 приборов
	0,20

	19. 
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,30

	20. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,30

	21. 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,10

	22. 
	Демонтаж бра, плафонов
	100 шт.
	0,30

	23. 
	Демонтаж короба электротехнического
	100 м
	0,24

	24. 
	Демонтаж электросушилки для рук
	1 шт.
	10,00

	25. 
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,45

	26. 
	Демонтаж извещателя ПС
	1 шт.
	10,00

	27. 
	Демонтаж оповещателя
	1 шт.
	5,00

	28. 
	Демонтаж решеток жалюзийных 
	1 решетка
	20,00

	Потолок
	

	29. 
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,56

	30. 
	Оклейка стеклохолстом потолков
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,75

	31. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,75

	32. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,75

	Стены
	

	33. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2,10

	34. 
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	2,10

	35. 
	Изоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (под облицовку)
	1 м3 изоляции
	10,50

	36. 
	Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	3,20

	37. 
	Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 поверхности
	0,26

	38. 
	Оклейка по штукатурке стеклохолстом 
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	4,16

	39. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	10,28

	40. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,16

	41. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	7,30

	42. 
	Установка и крепление уголков на выступающие углы стен
	100 м коробок блоков
	2,81

	43. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,64

	Полы
	

	44. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2,41

	45. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до толщ. 50мм (коэф. 6)
	100 м2 стяжки
	2,41

	46. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,82

	47. 
	Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси 
	100 м2 покрытия
	0,00

	48. 
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	2,66

	49. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	1 м3 изоляции
	0,10

	Проемы
	

	50. 
	Смена дверных приборов замки врезные с ручками. Замки в комплекте с ручками
	100 шт. приборов
	0,10

	51. 
	Смена дверных приборов доводчики
	100 шт. приборов
	0,15

	52. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,17

	53. 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий из уголка 75Х75
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,03

	54. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,07

	55. 
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,25

	56. 
	Смена дверных приборов петли
	100 шт. приборов
	0,45

	Сантехнические работы


	

	57. 
	Установка столешницы
	100 шт. изделий
	0,05

	58. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (без стоимости умывальника, сифона и смесителя)
	10 компл.
	1,00

	59. 
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (без стоимости унитаза)
	10 компл.
	1,00

	60. 
	Установка писуаров
	10 компл.
	1,00

	61. 
	Установка смесителей (без стоимости душа-биде)
	10 шт.
	0,50

	62. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	2,00

	63. 
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	1,50

	64. 
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	5,00

	Разные работы
	

	65. 
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0,13

	66. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0,20

	67. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	68. 
	Покрытие пленкой полиэтиленовой 
	100 м2 покрытия
	4,65

	69. 
	Установка извещателя ПС (без стоимости материалов)
	1 шт.
	14,65

	70. 
	Монтаж динамиков пожарного оповещателя  (без стоимости материалов)
	1 шт.
	9,65

	Вентиляция
	

	71. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	5,35

	72. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости кабеля)
	100 м
	5,35

	73. 
	Установка вентиляторов (без стоимости вентилятора)
	1 вентилятор
	9,65

	74. 
	Прокладка воздуховодов, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	5,38

	75. 
	Установка анемостатов металлических
	1 шт.
	39,65

	76. 
	Монтаж переключателя скорости вентилятора 
	1 шт.
	9,65

	77. 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 отверстий
	5,25

	78. 
	Пробивка отверстия Д=200мм  в конструкциях из кирпича
	1 м3
	6,55

	79. 
	Установка инерционной решетки
	1 решетка
	9,65

	Система защиты от протечек 
	

	80. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	9,65

	81. 
	Установка контроллера (без стоимости контроллера)
	1 шт.
	14,65

	82. 
	Монтаж в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	24,65

	83. 
	Монтаж датчиков контроля протечки
	1 шт.
	34,65

	84. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости кабеля)
	100 м
	5,00

	85. 
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	9,65


От Заказчика:                                                                От Исполнителя: 

Исполняющий обязанности  

директора

_________________ В.Н. Жадушкин                           _________________/_____________/

МП                                                                                                       МП
                                                                                                Приложение № 2
                                                                                                    к договору №__________

                                                                                                        от «__»___________2011г.

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на работы по ремонту помещений сан. узлов расположенных 

в административном здании №1 по адресу: г. Москва,  ул. Большая Ордынка, д. 24

	№
п/п

	Наименование этапа работ и его содержание
	Сроки выполнения работ
	Результаты

работ

	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Демонтажные работы
	
	
	

	2
	Потолок
	
	
	

	3
	Стены
	
	
	

	4
	Полы
	
	
	

	5
	Проемы
	
	
	

	6
	Сантехнические работы
	
	
	

	7
	Разные работы
	
	
	

	8
	Вентиляция
	
	
	

	9
	Система защиты от протечек
	
	
	


От Заказчика:                                                        От Исполнителя: 

Исполняющий обязанности  

директора

_________________ В.Н. Жадушкин                           _________________/_____________/

МП                                                                                                       МП

РАЗДЕЛ VI ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по ремонту помещений сан. узлов расположенных 

в административном здании №1 по адресу: г. Москва,  ул. Большая Ордынка, д. 24

1. Общие данные

1.1 В рамках данного технического задания предполагаются работы по ремонту помещений сан. узлов, помещений уборщиц и технических помещений, расположенных в административном здании №1 Госкорпорации «Росатом»  по адресу: г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24.

1.2 Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.

1.3 Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4 При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

1.5 Общая площадь помещений составляет 225 м2. Высота помещений от уровня чистого пола до потолка составляет 3300 мм. Высота до уровня подвесного потолка указана на плане. 

1.6 Все материалы и оборудование поставляет Подрядчик за исключением сантехфаянса.
2. Демонтажные работы
2.1 Перед началом производства работ принять меры по сохранению пластиковых оконных блоков.

2.2 Демонтировать внутренний дверной блок в тех. помещении.

2.3 Демонтировать сантехнические приборы (умывальник, унитаз).

2.4 Демонтировать потолочные светильники.

2.5 Демонтировать подвесной потолок.

2.6 Демонтировать керамическую плитку со стен.

2.7 Демонтировать напольное покрытие (керамическая плитка).

2.8 Демонтировать ГКЛ перегородки «кабинок».

2.9 Демонтировать стяжку до гидроизоляционного покрытия.

2.10 Демонтировать чугунную и пластиковую канализацию в техническом помещении. 

2.11 Демонтировать всю разводку ХВС и ГВС в техническом помещение от резьбового присоединения стояков после запорной арматуры.

2.12 Демонтировать вентиляционные короба, проходящие через помещение уборщиц.

3. Общестроительные работы.

3.1 Пол

3.1.1 Выполнить выравнивающую ц/п стяжку М300.

3.1.2 По ц/п стяжке выполнить гидроизоляцию поверхности пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ.

3.1.3 В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность пола облицевать керамической  плиткой. 

· Марка: Шахтинская плитка – Кассандра.

· Цвет: темно-бежевый.

· Размер: 330Х330 мм.

· Цвет затирки: светло-бежевый.

3.1.4 В технических помещениях поверхность пола облицевать  керамогранитом.  Размер 300х300. Цвет – серый.

3.2 Стены
3.2.1 В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность стен выровнять штукатурной смесью.

3.2.2 В технических помещениях поверхность стен загрунтавть и окрасить влагостойкой краской. Цвет белый.
3.2.3 В помещениях сан.узлов, в местах открытой прокладки трубопроводов, закрыть трассы коробом из ГКЛВ по технологии «Тиги-Кнауф». В местах устройства прочисток установить  металлические лючки.

3.2.4 В помещениях сан.узлов и пом. уборщиц поверхность стен облицевать керамической плиткой. 

· Марка: Шахтинская плитка –Касандра.

· Цвет: темно-бежевый; светло- бежевый.

· Размер: 200Х300 мм.

· Цвет затирки: светло-бежевый.

· Укладка плитки в сан. узлах: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно-бежевая, выше до  подвесного потолка – светло-бежевая.

· Укладка плитки в помещениях уборщиц: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно-бежевая, выше до отметки 1800 мм – светло-бежевая. 

· Раскладка (угол внеш., наружный) – цвет светло-бежевый

В помещениях уборщиц стены облицевать плиткой до отметки 1800 мм. От отм. 1800 мм.  до уровня потолка стены окрасить влагостойкой краской, цвет – белый.

3.2.5 Изготовить и смонтировать столешницы из кориана. Столешницы установить в помещениях сан.узлов  в местах установки умывальников.  Цвет столешниц согласовать с Заказчиком.
3.3 Потолок

3.3.1 В помещениях сан.узлов смонтировать подвесные металлические потолки кассетного типа.  

· Подвесной потолок «Armstrong» - ORCAL PLAIN | Номер продукта 2119M | 

· Размеры плитки 600 x 600 x 15 mm 

· Поверхность плитки - металл, покрашен порошковой краской

· Цвет плитки белый,  RAL 9010

· Рисунок поверхности плитки - Plain

· Тип кромки Board Metal 
· Рекомендованная подвесная система: Exposed 35mm grid system - Prelude 35 TL Cross Tees; Видимая система Prelude 35 - T35; Видимые системы Prelude 24 - Система Prelude TLX.

3.3.2  В помещениях убощиц и в технических помещениях потолок загрунтовать и окрасить влагостойкой краской.

3.4 Заполнение проемов

3.4.1 На стекло оконных блоков наклеить декоративную пленку. Пленка должна закрывать ½ поверхности окна.
3.4.2 Дверные  блоки  входные:
· Дверь глухая, однопольная.

· Цвет дв. блока – светлый дуб. Наличник с одной стороны.
· Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – «золото»
· Дверные блоки оборудовать приборами автоматического закрывания.
3.4.3 Межкомнатные дверные блоки в техническое помещение:
· Дверь глухая, однопольная
· Цвет дв. блока – белый. Наличник с одной стороны.
· Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – белый
4. Внутренние инженерные системы.
4.1 Вентиляция и КиПА
4.1.1 Установить вытяжной вентилятор TD800/200 в техническом помещении (один вентилятор на два санузла). Выброс воздуха осуществить через отверстие диаметром 200 мм в фасаде здания с установкой инерционной решетки VK (Ostberg) 200.

4.1.2 Вытяжку из помещения производить через металлический анемостат встроенный в  подвесной потолок. В мужском санузле установить: 3 анемостата Ø 150 мм - над кабинками и писсуаром; 1 анемостат Ø 100 мм  - над раковиной. В женском санузле  установить: 2 анемостата Ø 150 мм -  над кабинками; 1 анемостат Ø 100 мм  - над раковиной.

4.1.3 Переключатель скоростей вытяжного вентилятора TD800/200 установить в техническом помещении.

4.1.4 Шкаф управления системой защиты от протечек установить в техническом помещении (ЩМП-00 (Щит металлический пустой) с монтажной панелью навесной IP30 210х270х140).

4.1.5 Установить датчики контроля протечки воды SW 003-20,0: в каждом санузле -  один между кабинками, один под раковиной; в мужском санузле - один под писсуаром; в техническом помещении - один между раковиной и стояком ХВС, ГВС.
4.1.6 На каждый отвод воды от стояка установить кран шаровой с электроприводом НС220В-Р ¾'', - два на женский санузел, и два на мужской санузел (горячая и холодная вода).

4.1.7 В шкафу управления на DIN рейках установить два контроллера СКП220В-DIN по одному на каждый санузел.

4.1.8 Разводку питающей цепи произвести кабелем NYM 3X1,5 с обязательным заземлением.

4.1.9 Подключение к шкафу управления и  контроллеру СКП220В-DIN вытяжного вентилятора TD800/200, переключателя скоростей, датчиков контроля протечки воды SW 003-20,0, кранов шаровых с электроприводом НС220В-Р ¾'' производится подрядной организацией. 

4.2 Водоснабжение. Канализация.

4.2.1 Смонтировать трубопроводы систем водоснабжении из полипропиленовых труб внутреннего армирования  и канализации из ПВХ от существующих стояков к точкам размещения сантехнического оборудования. Заменить запорную арматуру на шаровую арматуру фирмы BUGATTI серии 320  горячего и холодного водоснабжения.

4.2.2  В помещениях устанавливаются следующие сантехнические приборы импортного производства:  Женский сан. узел - унитаз напольный фирмы JIKA Baltic (2 шт.), умывальник врезной в столешницу (2 шт.); Мужской сан.узел - унитаз напольный Унитаз JIKA Baltic (2 шт.), писсуар с автоматическим сливом JIKA Golem (2 шт.), умывальник врезной в столешницу (1 шт.); Помещения уборщиц – умывальник настенный из нержавеющей стали(1 шт.) 

4.2.3 Умывальники в сан. узлах врезаются в столешницу.

4.2.4 В помещениях уборщиц оборудовать точку забора воды для технических нужд,  

4.2.5 Разводка труб ХВС и ГВС – полипропилен армированный Ø20 мм.

4.2.6 Разводка канализации  -  трубы ПВХ (серые) Ø50-100мм.

4.2.7 На каждом прямом участке канализации предусмотреть ревизию.

4.2.8 Выполнить устройство системы защиты от протечек в сан. узлах.
4.3 Электроснабжение.
Подключить электропитание  к шкафу управления системой защиты от протечек в техническом помещении. Подключение производится с установкой автоматических выключателей на DIN-рейках и устройства защитного отключения (УЗО).

4.4 Пожарная сигнализация

4.4.1 Пожарная сигнализация в технических помещениях уборщиц остается  существующая без изменения. 

План  типовых помещений санузлов , помещений уборщиц и технических помещений 

Существующая планировка

[image: image3.png]



Новая  планировка

[image: image4.png]



 Объем работ по ремонту помещений санузлов , помещений уборщиц и технических помещений

	№ пп
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	 

	Демонтажные работы
	 

	 
	 
	 
	 

	1. 
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	2,02

	2. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	2,02

	3. 
	Разборка алюминиевых порожков
	100 м плинтуса
	0,45

	4. 
	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,44

	5. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	8,16

	6. 
	Демонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой 
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	2,10

	7. 
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,04

	8. 
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,54

	9. 
	Снятие наличников
	100 м наличников
	1,20

	10. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,31

	11. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,25

	12. 
	Снятие подоконных досок 
	100 м2
	0,09

	13. 
	Демонтаж шаровых и угловых кранов диаметром до 25 мм
	1 шт.
	60,00

	14. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
	100 м трубопроводов
	1,75

	15. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,35

	16. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,75

	17. 
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0,15

	18. 
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 приборов
	0,20

	19. 
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,30

	20. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,30

	21. 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,10

	22. 
	Демонтаж бра, плафонов
	100 шт.
	0,30

	23. 
	Демонтаж короба электротехнического
	100 м
	0,24

	24. 
	Демонтаж электросушилки для рук
	1 шт.
	10,00

	25. 
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,45

	26. 
	Демонтаж извещателя ПС
	1 шт.
	10,00

	27. 
	Демонтаж оповещателя
	1 шт.
	5,00

	28. 
	Демонтаж решеток жалюзийных 
	1 решетка
	20,00

	Потолок
	

	29. 
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,56

	30. 
	Оклейка стеклохолстом потолков
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,75

	31. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,75

	32. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,75

	Стены
	

	33. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	2,10

	34. 
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	2,10

	35. 
	Изоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (под облицовку)
	1 м3 изоляции
	10,50

	36. 
	Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	3,20

	37. 
	Выравнивание сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 поверхности
	0,26

	38. 
	Оклейка по штукатурке стеклохолстом 
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	4,16

	39. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	10,28

	40. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,16

	41. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	7,30

	42. 
	Установка и крепление уголков на выступающие углы стен
	100 м коробок блоков
	2,81

	43. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,64

	Полы
	

	44. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2,41

	45. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до толщ. 50мм (коэф. 6)
	100 м2 стяжки
	2,41

	46. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,82

	47. 
	Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси 
	100 м2 покрытия
	0,00

	48. 
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	2,66

	49. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	1 м3 изоляции
	0,10

	Проемы
	

	50. 
	Смена дверных приборов замки врезные с ручками. Замки в комплекте с ручками
	100 шт. приборов
	0,10

	51. 
	Смена дверных приборов доводчики
	100 шт. приборов
	0,15

	52. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,17

	53. 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий из уголка 75Х75
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,03

	54. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,07

	55. 
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,25

	56. 
	Смена дверных приборов петли
	100 шт. приборов
	0,45

	Сантехнические работы


	

	57. 
	Установка столешницы
	100 шт. изделий
	0,05

	58. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (без стоимости умывальника, сифона и смесителя)
	10 компл.
	1,00

	59. 
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (без стоимости унитаза)
	10 компл.
	1,00

	60. 
	Установка писуаров
	10 компл.
	1,00

	61. 
	Установка смесителей (без стоимости душа-биде)
	10 шт.
	0,50

	62. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	2,00

	63. 
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	1,50

	64. 
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	5,00

	Разные работы
	

	65. 
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	0,13

	66. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0,20

	67. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	68. 
	Покрытие пленкой полиэтиленовой 
	100 м2 покрытия
	4,65

	69. 
	Установка извещателя ПС (без стоимости материалов)
	1 шт.
	14,65

	70. 
	Монтаж динамиков пожарного оповещателя  (без стоимости материалов)
	1 шт.
	9,65

	Вентиляция
	

	71. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	5,35

	72. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости кабеля)
	100 м
	5,35

	73. 
	Установка вентиляторов (без стоимости вентилятора)
	1 вентилятор
	9,65

	74. 
	Прокладка воздуховодов, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	5,38

	75. 
	Установка анемостатов металлических
	1 шт.
	39,65

	76. 
	Монтаж переключателя скорости вентилятора 
	1 шт.
	9,65

	77. 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 отверстий
	5,25

	78. 
	Пробивка отверстия Д=200мм  в конструкциях из кирпича
	1 м3
	6,55

	79. 
	Установка инерционной решетки
	1 решетка
	9,65

	Система защиты от протечек 
	

	80. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	9,65

	81. 
	Установка контроллера (без стоимости контроллера)
	1 шт.
	14,65

	82. 
	Монтаж в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	24,65

	83. 
	Монтаж датчиков контроля протечки
	1 шт.
	34,65

	84. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (без стоимости кабеля)
	100 м
	5,00

	85. 
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	9,65


IV. Формы документов, включаемых в предложение 
7.1 ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в Запросе предложений по 

_____________________________________________________________________________

(предмет запроса предложений и номер закупки на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»)

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для участия

         (наименование или Ф.И.О. Участника запроса предложений)

в названном запросе предложений нами направляются нижеперечисленные документы:
	№
п\п
	Наименование
	Кол-во

листов

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	ИТОГО кол-во листов
	


Руководитель        _______________/_________/

                                      МП
7.2 Заявка о подаче Предложения

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«_____»__________года  №_________
Уважаемые господа!


Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание ________________________________________ ____________________________________________________________________,
(Наименование предмета закупки)

опубликованное на сайте Госкорпорации «Росатом» по адресу в сети Интернет:  http://zakupki.rosatom.ru документацию по проведению запроса предложений и  принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, 
____________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника физического лица)

зарегистрированное по адресу:
____________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

почтовый адрес:

________________________________________________________________________________,

(почтовый адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить Договор на
 ____________________________________________________________________,

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с Пояснительной запиской, проектом Договора с __________________ (указывается наименование Заказчика), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму: ______ (_______) руб. __коп., в том числе НДС ______ (_______) руб. __коп.
Срок оказания услуг: до «___» ___________ 2011 г.

Настоящее Предложение действует до «____»________________2011 года.

Настоящим подтверждаем, что против _____________________________________________________________________

(наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________(наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ____________________________________ (наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает_____________ %____________________________ (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов_____________________________________ (наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения, в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Предложений. 

В случае, если нашему Предложению будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашего Предложения.

Мы, _______________________________________________________согласны с условием, что

               (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)
сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестны поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если мы:

· будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Предложение, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Предложение, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

.

К настоящему Предложению прилагаются следующие документы:

1. Пояснительная записка, содержащая информацию, предусмотренную подразделом 3.4 раздела III Документации  на ____ листах;

2. Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации на ____ листах;

3. Проект Договора с Заказчиком;

4. Опись прилагаемых документов на ___ листах.

Руководитель организации
                     _________                 ______________

                                                 М.П.
(подпись)
     (Ф.И.О.)

7.3 Анкета Участника процедуры закупки
Участник процедуры закупки: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1. 
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование (для юридического лица)

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	

	2. 
	Организационно-правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимательства (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес
	

	9. 
	Почтовый адрес
	

	10. 
	Фактическое местонахождение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	15. 
	Размер уставного капитала 
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности, контактного телефона, адреса эл. почты
	


Руководитель организации
  _______________                _______________

                                                 М.П.      (подпись)
                                  (Ф.И.О.)
7.4 Пояснительная записка

Содержит информацию, характеризующую предмет открытого запроса предложений.

Заполняется участником в произвольной форме.

Руководитель организации

_____________           ________________

                                                              М.П.    (подпись)
                        (Ф.И.О.)

1

