Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Элегаз повышенной чистоты (сера 6-ти фтористая),

ТУ6-02-1249-83

Москва

2015

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Элегаз повышенной чистоты (сера 6-ти фтористая), ТУ6-02-1249-83 Баллоны стальные 40 дмЗ, давление 15 Мпа, ГОСТ 949-73

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть выпуска не ранее 2015г. (не бывшей в употреблении, свободной от прав третьих лиц). Закачка продукции в баллоны должна быть произведена не ранее 14 календарных дней до даты поставки.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Отсутствуют

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

ТУ 6-02-1249-83, ГОСТ 949-73

Подраздел 1.5 Код ОКП

211444

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется при изготовлении и в эксплуатации промышленных трансформаторов напряжения

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Согласно Техническим условиям на трансформаторы

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

В соответствии с ТУ 6-02-1249-83, ГОСТ 949-73

Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии с ТУ 6-02-1249-83, ГОСТ 949-73

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

не установлено

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии с ТУ 6-02-1249-83, ГОСТ 949-73

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Тара – баллоны по ГОСТ 949-73 (объемом 40 литров), рассчитанные на давление 15Мпа. Баллон должен быть снабжен ярлыком, согласно ТУ6-02-1249-83. Норма заполнения баллона элегазом – 40 кг либо 20 кг (в зависимости от заявки Покупателя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приёмка товара по количеству, комплектности производится покупателем в течение 5 рабочих дней от даты поставки. Приёмка товара по качеству производится в течение 5 рабочих дней от даты поставки. Претензии по качеству товара предъявляются поставщику в письменной форме: по видимым недостаткам – в момент приёмки товара, по скрытым дефектам – в течение 10 рабочих дней с момента приёмки. При приёмке продукции следует руководствоваться инструкциями П-6, П-7, утверждёнными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года и от 25 апреля 1966 года соответственно

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан одновременно с передачей товара предоставить следующие документы на продукцию: товарную накладную по форме ТОРГ-12, счёт-фактуру, сертификат качества завода–изготовителя, заверенный печатью поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка осуществляется Поставщиком до склада Покупателя (адрес: Москва, Рязанский проспект, 6А), условия транспортировки должны обеспечивать сохранность продукции в исходном состоянии

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Техническое состояние баллонов должно обеспечивать сохранность продукции до момента ее использования.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

ТУ 6-02-1249-83, ГОСТ 949-73

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

не установлено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

не установлено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ТУ 6-02-1249-83, ГОСТ 949-73

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

ТУ 6-02-1249-83, ГОСТ 949-73

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

не установлено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№ п/п; Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак; Ед. изм.; Кол-во; НТД; Особые условия поставки. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Элегаз повышенной чистоты (сера 6-ти фтористая); кг; 1360; ТУ 6-02-1249-83; 1. Наличие сертификатов качества завода-изготовителя, заверенных подлинной печатью Поставщика. 2. 1200 кг поставляются в невозвратной таре. 160 кг – поставка в оборотной таре (тара не оплачивается Покупателем). Баллоны стальные 40 дмЗ, давление 15 МПа; шт.; 30; ГОСТ 949-73; Норма заполнения – 40 кг либо 20 кг элегаза на один баллон.. Продукция поставляется поэтапно в течение 5 месяцев с даты подписания договора по заявкам Покупателя. Точное количество товара на каждую партию поставки определяется по предварительной заявке Покупателя. Срок поставки партии по заявке – 5 рабочих дней. Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предварительное уведомление о дате и времени поставки посредством факсимильной связи

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |