ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН № 03-105/13
открытый запрос цен в электронной форме 
на право заключения договора на выполнение работ по замене архитектурной подсветки южного фасада административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Санкт-Петербург
2013
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Место нахождения: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82
Почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82
Телефон, факс, электронная почта: тел. (812) 643-31-81, факс (812) 643-31-56, e-mail zakupki@spbaep.ru .
3. Организатор запроса цен: Управление закупок ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», непосредственно выполняющее действия по проведению запроса цен.

4. Контактное лицо: Площинская Ольга Юрьевна (812) 602-16-21, e-mail: zakupki@spbaep.ru.
5. Предмет договора: выполнение работ по замене архитектурной подсветки южного фасада административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». 
Участник запроса цен, признанный победителем, должен выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение № 2), включающей характеристики, объем и другие требования к выполнению работ, и на условиях, указанных в проекте договора (Приложение № 3 к настоящему Извещению о проведении запроса цен).

Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в Технической части (Приложение № 2).

Гарантия на результат работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2). 
Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями договора.
Место выполнения работ: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82. 
Условия оплаты: Безналичный расчет. В 2013г. за первый  этап оплата в размере не более 2 398 391 рублей 30 копеек, (в т.ч. НДС 18%), в 2014г.  – за второй этап оплата не более 1 837 657 рублей 70 коп. ( в т.ч. НДС 18%).

Порядок оплаты в соответствии с условиями договора.
6. Запрос цен проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46, в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 25 сентября 2013 № 53.
7. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:
Запрос цен проводится на  электронной торговой площадке  «Аукционный конкурсный дом»: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.
Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, с применением Единого базиса сравнения ценовых предложений: без учета НДС. 

При оценке производится приведение ценовых предложений участников открытого запроса цен к единому базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками, являющимися плательщиками НДС.

Обоснование применения единого базиса: на основании ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применять налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров, работ и услуг.
8. Начальная (максимальная) цена договора: 4 236 049 (Четыре миллиона двести тридцать шесть тысяч сорок девять)  рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 18%).
Валюта запроса цен: Российский рубль.

Цена договора указана с учетом включенных в нее расходов на выполнение всего объема работ, включает компенсацию издержек участника запроса цен и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Оплата работ производится Заказчиком на условиях проекта договора (Приложение №3). 
Поставщик вправе уменьшить размер аванса или отказаться от него, что отражается в заявке на участие в запросе цен (Форма 1).  

9. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и www.zakupki.gov.ru документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом»: www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

10. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе цен цены: Да.
11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный конкурсный дом»: www.a-k-d.ru  начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 10-00 (время московское) «09» декабря 2013 года. 

Участник, подавший заявку, вправе отозвать свою заявку, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок.
Порядок отзыва заявок, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

12. Место и дата проведения отборочной стадии: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82  не позднее «12» декабря 2013 года.
13. Место и дата подведения итогов запроса цен: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 не позднее «17» декабря 2013 года.
14. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен: 
Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 10 (десяти) дней со дня передачи победителю запроса цен проекта договора.

Договор заключается в течение 40 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен.

Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: не требуется. 
15. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса цен имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса цен.

16. Организатор запроса цен вправе отказаться от проведения запроса цен  не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
17. Требования к участникам запроса цен:

17.1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

17.2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

17.3. не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

17.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

17.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

17.6. не находиться в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом»;
17.7. должен иметь завершенные договоры на выполнение электромонтажных работ архитектурной подсветки зданий и сооружений за период с 2010 по 2013 г.г. на общую сумму не менее 1,7 млн. руб. c учетом НДС. 
17.8. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске  выполнение работ, оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора.
18. Состав заявки на участие в запросе цен: указан в Форме 1 «Заявка на участие в запросе цен». 
19. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в приложениях, являющимися неотъемлемой частью настоящего извещения:


Приложение № 1 – Общие положения и порядок проведения запроса цен

Приложение № 2 – Техническая часть

Приложение № 3 – Проект договора

Приложение № 4 –  Образцы форм заявки на участие в запросе цен

Приложение № 1
к Извещению о проведении  запроса цен № 03-105/13
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 2 Извещения по запросу цен (далее Извещение), являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса цен для принятия решений в рамках данного запроса цен.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в Извещении по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 7 Извещения, предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 3 Извещения, непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли и www.zakupki.gov.ru.

Переторжка – дополнительный элемент запроса цен, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе цен в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе цен в случаях и порядке, определенном документацией по запросу цен.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям Извещения.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса цен.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в Приложении №2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в Приложении №3.

2.2. Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника запроса цен оператором ЭТП определяются «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) и регламентом работы и инструкциями ЭТП.

2.3. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен, иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.4. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия должна отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного до участия в запросе цен, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике запроса цен, а также привлекаемых поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.17, существенных для допуска данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии об отмене процедуры запроса цен, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика.

2.5. После подведения итогов запроса цен до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника запроса цен, в том числе победителя запроса цен, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.16, существенных для допуска участника запроса цен к участию в запросе цен, не указанных в подпункте а) пункта 2.4, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.
2.6. Организатор запроса цен по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП извещение о проведении запроса цен, вправе отказаться от проведения запроса цен в соответствии с пунктом 16 Извещения.
2.7. Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии при проведении запроса цен могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен.

Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
3.1. Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 18 Извещения, оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям Извещения.

3.2. При наличии разночтений между суммой, указанной участником запроса цен в электронной форме на ЭТП, и суммой, указанной в заявке на участие в запросе цен, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на ЭТП.

3.3. Участник запроса цен вправе подать заявку на участие в запросе цен на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник запроса цен планирует принять участие в запросе цен по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе цен на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен. Заявка на участие в запросе цен в отношении каждого лота должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса цен в  (Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен по данному лоту. 

3.4. Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 10 Извещения. У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
3.5. При подготовке заявки на участие в запросе цен, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.

3.6. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, был скреплен печатью участника запроса цен.

3.7. Рекомендации пунктов 3.5 и 3.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса цен третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

3.8. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса цен, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

3.9. При подготовке заявки на участие в запросе цен участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен были пронумерованы.

3.10. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего раздела), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате в формате *.pdf - один файл – один документ. Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 3.5 – 3.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
3.11. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации по запросу цен через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса цен или уполномоченного лица участника запроса цен по контактным реквизитам организатора запроса цен для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса цен.

3.12. Организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.11, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса цен, от которого поступил запрос.

3.13. Организатор запроса цен по собственной инициативе, по решению заказчика, закупочной комиссии или в соответствии с запросом участника запроса цен вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен такой срок составлял не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней.

3.14. Организатор запроса цен вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен продлить сроки приема заявок на участие в запросе цен и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса цен, о чем организатор запроса цен в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

3.15. Если до окончания срока подачи заявок поступило менее двух заявок, организатор запроса цен вправе продлить срок подачи заявок, о чем делается соответствующее извещение в том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность нового срока подачи заявок должна быть не менее 4 (четырех) рабочих дней со дня, следующего за извещением о продлении срока.

3.16. В срок, установленный в извещении о проведении запроса цен автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса цен ко всем поданным заявкам на участие в запросе цен и содержащимся в них документам и сведениям.
При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание закупочной комиссии может не проводиться. Подготовка и оформление протокола процедуры открытия доступа к заявкам, размещаемым на электронной площадке, осуществляется с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП.

При наличии на ЭТП соответствующего функционала, оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен. 

В протоколе, размещаемом на официальном сайте и на ЭТП, могут не указываться сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании членов комиссии.

При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания закупочной комиссии с оформлением протокола процедуры открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие в запросе цен и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором запроса цен на официальном сайте и на ЭТП.

3.17. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, документы,    подтверждающие    опыт    участника    конкурса, указанный им в своей заявке;

2) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

3.18. Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен;

2) предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

3) несоответствие участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

4) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен.
3.19. По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен. Также принимается решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен. 
3.20. Переторжка

3.20.1. Если в пункте 9 Извещения предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса цен возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе цен путем снижения первоначально указанной в заявке цены. Снижение цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе цен.

3.20.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса цен на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе цен. При этом дата проведения переторжки устанавливается не ранее второго рабочего дня после размещения на официальном сайте протокола, содержащего решение о проведении переторжки, а начало проведения переторжки устанавливается в рабочее время по местному времени организатора конкурса.
3.20.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса цен. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен.

3.20.4. Предложения участника по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе цен не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки остается действующим с ранее объявленной ценой.
3.20.5. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

3.21. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

3.22. Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

1) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

2) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

3) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

4) принято решение о допуске только одного участника запроса цен.

3.23. В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.22, закупочная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, установленном пунктами 3.17 – 3.19. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации по запросу цен, а также в случае признания запроса цен несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 3.22, закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

1) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником запроса цен, а также провести с таким участником переговоры по снижению цены договора, 

2) рекомендовать заказчику не заключать договор.

3.24. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора вправе принять решение о заключении (либо не заключении) договора с единственным участником запроса цен, либо принять решение о проведении повторной закупки.

3.25. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктом 3.24 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу цен или заявке победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.
3.26. Победитель запроса цен после заключения договора в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора, должен представить заказчику документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 17.4 извещения о проведении настоящего запроса цена именно:

· копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 


При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя запроса цен.

3.27. В случае непредставления победителем запроса цен документов в соответствие с пунктом 3.26 либо в случае выявления заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 17.4 извещения о проведении настоящего запроса цен, заказчик вправе расторгнуть заключенный договор.

3.28. В случае отказа победителя запроса цен от подписания договора либо отстранения победителя организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

3.29. Победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.24 и (или) участник запроса цен, занявший второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора либо отстранен, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 13 Извещения;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.

3.30. В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса цен.

3.31.  В случае уклонения победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.24, от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

3.32. Сведения об участнике запроса цен будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник запроса цен:

· будучи признанным победителем запроса цен уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.24, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

Приложение № 2

к Извещению о проведении  запроса цен № 03-105/13
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание 
на выполнение работ по замене архитектурной подсветки южного фасада

административного корпуса ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

( со стороны Приморского проспекта)

      Работы по архитектурной подсветке проводить в соответствии с техническим проектом  П-2013-АХП-ЭО разработанным  ООО «Рекламная коллегия» и  утвержденным  ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ».

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие исходные данные: работы необходимо выполнить, согласно локальной сметы и Технического задания.  
Гарантия на результат работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2).
     Работы выполнять в два этапа:                  1 этап.
1. Закупка комплектующих изделий, светотехнических, кабельных и электромонтажных изделий и материалов.
	№п/п
	Наименование

* все товарные знаки, сопровождаются словами «или эквивалент».
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара


	Количество


	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Светильник «Белый-15» в сборе (прожектор, кронштейн, металлорукав, коробка монтажная, кабель, крепеж)
	Прожектор ПС LЕ-370-15/70 (или эквивалент: прямоугольный.  Размер 400*300*150 мм, отражатель  – листовой анодированный алюминий, защитное стекло из полиметилметакрилата, 72 диода, корпус- алюминий; коробка монтажная Abox 100: корпус- пластик; трубка ПВХ; кабель ВВГ 3*2,5 мм -технические условия для кабеля ВВГ регламентируются ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» и  ТУ16.К71.322-2002 (пятижильные)). Общая потребляемая мощность не более 80 Вт; 

Вес не более 7 кг; напряжение 85-265 В;

интенсивность излучения светодиода не менее 100 лм/Вт; начальный световой поток не менее 7000 лм;  влажность воздуха 20-100%; подключение – трехжильный кабель; класс защиты от поражения электрическим током III ; степень защиты –IP67; рефлектор : из алюминия высокой степени чистоты или вторичная оптика; стекло-защитное высокоинтенсивного закаливания толщиной 5 мм Эксплуатация возможна в температурном диапазоне -50°С - +50°С. Срок службы не менее 50 000 часов при деградации светового потока не более 30%;

Требования: отсутствие чувствительности к перепадам температур; отсутствие стробоскопического эффекта; отсутствие требования специальной утилизации; виброустойчивость; спектр излучения максимально приближен к естественному дневному свету; быстрый старт и перезапуск-выход на рабочий режим в течение одной секунды; возможность использования в условиях повышенной влажности и агрессивной окружающей среды; защита от перенапряжения 4-х ступенчатая с гальванической развязкой, корректором коэффициента мощности, входящим фильтром, предохранительным устройством; коррозийная стойкость прожектора в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 - медь, бронза или латунь, содержащие  не менее 80% меди, нержавеющая сталь, алюминий (листовой, экструдированный или литой под давлением)
	35 комплектов


	

	2
	Выключатель
	Автоматический, однополюсный АВВ SH 203L 25C (аналог- Legrand)
	1шт
	

	3
	Выключатель
	Автоматический, однополюсный АВВ SH 201L 6C (Аналог- Legrand)
	1 шт
	

	4
	Выключатель
	Автоматический, однополюсный ABB 201L 10C (аналог- Legrand)
	5 шт
	

	5
	Таймер
	Цифровой, одноканальный Theben AG TR 610 top 2
	1шт
	

	6
	Контактор
	Модульный ABB 63А, 220В, ESB 63-40
	6 шт
	

	7
	Защита
	УЗО АВВ FH 202 40A/0,03
	1 шт
	

	8
	Ограничитель на монтажную DIN-рейку
	ИЭК
	1 шт
	

	9
	Нулевая шина в корпусе
	5х7, ИЭК
	1шт.
	

	10
	Шина соединительная
	3-х рядная, ИЭК
	1шт.
	

	11
	Кабель силовой
	ВВГнг-SL 3x2,5
	630 м
	

	12
	Труба гофрированная
	D 20 мм
	630 м
	

	13
	Коробка распределительная
	IP55 70x70
	80 м
	

	14
	Клеммники на 4 контакта
	Wago
	350 шт
	

	15
	Клеммники на 4 контакта
	DKC
	700 шт
	


2. Демонтаж и утилизация оборудования и материалов старой подсветки.  

2.1. Демонтировать в ЩНО:

- вводной трехполюсный автомат   32А -1 шт.,                                                                                                    - однополюсные автоматы  6А - 1шт., 10А -2 шт.,16А – 8шт.,                                                                                     - контакторы 4Р/25А – 3шт.,                                                                                                                                                - программируемое реле времени – 1 шт.,                                                                                                            - промежуточное реле РПУ-2 – 3 шт.

2.2. Демонтировать на фасаде здания:

- прожекторы 70 Вт – 28 шт.,                                                                                                                                  - прожекторы 150 Вт – 26 шт.   

2.3. Демонтировать по всей трассе расположения старой подсветки:                                                               - кабель NYM 3х1,5 – 50м , NYM  4х2,5 – 150 м, NYM 5х2,5 – 300м,  ВВГ 5х6 – 50м,                                  - гофрированной трубы – общая длина 420 м, разветвительные коробки – 37 шт.

Демонтированное оборудование и материалы утилизировать в соответствии с экологическими требованиями  по утилизации строительных отходов.

3. Монтаж новой подсветки 
3.1. Монтаж. 

Электрический монтаж системы подсветки производить в соответствии с однолинейной схемой ЩНО.

- смонтировать  в ЩНО комплектующие устройства,                                                                                         - проложить  новую кабельную линию от  ЩО до ЩНО,                                                                                   - проложить кабельные линии от ШНО до мест расположения прожекторов,                                                 - установить   распределительные коробки,                                                                                                         - установить 35 прожекторов ПС LЕ-370-15/70 ,                                                                                                                                - осуществить электрический монтаж соединений в разветвительных коробках.

 Монтаж прожекторов производить в соответствии со схемой расположения  прожекторов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Все электромонтажные  работы проводить в соответствии с  требованиями  по электробезопасности. 

2 этап
1. Закупка материалов и комплектующих.

Закупка комплектующих изделий, светотехнических, кабельных и электромонтажных изделий и материалов.
	№п/п
	Наименование

* все товарные знаки, сопровождаются словами «или эквивалент».
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара


	Количество



	1
	2
	3
	4

	1
	Светильник «Белый-60» в сборе (прожектор, кронштейн, металлорукав, коробка монтажная,  кабель, крепеж)
	Прожектор ПС LЕ-370-60/70 (или эквивалент : прямоугольный,  размер 400*300*150 мм, отражатель  – листовой анодированный алюминий, защитное стекло из полиметилметакрилата, 72 диода, корпус- алюминий; коробка монтажная Abox 100: корпус- пластик; трубка ПВХ;кабель ВВГ 3*2,5 мм -технические условия для кабеля ВВГ регламентируются ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» и  ТУ16.К71.322-2002 (пятижильные)). Общая потребляемая мощность не более 80 Вт; 

Вес не более 7 кг; напряжение 85-265 В;

интенсивность излучения светодиода не менее 100 лм/Вт; начальный световой поток не менее 7000 лм;  влажность воздуха 20-100%; подключение – трехжильный кабель; класс защиты от поражения электрическим током III ; степень защиты –IP67; рефлектор : из алюминия высокой степени чистоты или вторичная оптика; стекло-защитное высокоинтенсивного закаливания толщиной 5 мм Эксплуатация возможна в температурном диапазоне -50°С - +50°С. Срок службы не менее 50 000 часов при деградации светового потока не более 30%;

Требования: отсутствие чувствительности к перепадам температур; отсутствие стробоскопического эффекта; отсутствие требования специальной утилизации; виброустойчивость; спектр излучения максимально приближен к естественному дневному свету; быстрый старт и перезапуск-выход на рабочий режим в течение одной секунды; возможность использования в условиях повышенной влажности и агрессивной окружающей среды; защита от перенапряжения 4-х ступенчатая с гальванической развязкой, корректором коэффициента мощности, входящим фильтром, предохранительным устройством; коррозийная стойкость прожектора в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 - медь, бронза или латунь, содержащие  не менее 80% меди,  нержавеющая сталь, алюминий (листовой, экструдированный или литой под давлением)
	41 комплект



	2
	Светильник «Белый-15» в сборе (прожектор, кронштейн, металлорукав, коробка монтажная, кабель, крепеж)
	Прожектор ПС LЕ-370-15/70 (или эквивалент: прямоугольный.  Размер 400*300*150 мм, отражатель  – листовой анодированный алюминий, защитное стекло из полиметилметакрилата, 72 диода, корпус- алюминий; коробка монтажная Abox 100: корпус- пластик; трубка ПВХ; кабель ВВГ 3*2,5 мм -технические условия для кабеля ВВГ регламентируются ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» и  ТУ16.К71.322-2002 (пятижильные)). Общая потребляемая мощность не более 80 Вт; 

Вес не более 7 кг; напряжение 85-265 В;

интенсивность излучения светодиода не менее 100 лм/Вт; начальный световой поток не менее 7000 лм;  влажность воздуха 20-100%; подключение – трехжильный кабель; класс защиты от поражения электрическим током III ; степень защиты –IP67; рефлектор : из алюминия высокой степени чистоты или вторичная оптика; стекло-защитное высокоинтенсивного закаливания толщиной 5 мм Эксплуатация возможна в температурном диапазоне -50°С - +50°С. Срок службы не менее 50 000 часов при деградации светового потока не более 30%;

Требования: отсутствие чувствительности к перепадам температур; отсутствие стробоскопического эффекта; отсутствие требования специальной утилизации; виброустойчивость; спектр излучения максимально приближен к естественному дневному свету; быстрый старт и перезапуск-выход на рабочий режим в течение одной секунды; возможность использования в условиях повышенной влажности и агрессивной окружающей среды; защита от перенапряжения 4-х ступенчатая с гальванической развязкой, корректором коэффициента мощности, входящим фильтром, предохранительным устройством; коррозийная стойкость прожектора в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 - медь, бронза или латунь, содержащие  не менее 80% меди, нержавеющая сталь, алюминий (листовой, экструдированный или литой под давлением)
	11 комплектов




2. Завершение монтажа подсветки.

Завершение монтажа архитектурной подсветки.
- установить 11 прожекторов ПС LЕ-370-15/70 и 41 прожектор ПС LЕ-370-60/70,

- осуществить электрический монтаж соединений в разветвительных коробках;

 Монтаж прожекторов производить в соответствии со схемой расположения  прожекторов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Все электромонтажные  работы проводить в соответствии с  требованиями  по электробезопасности. 

После проведения электромонтажных работ провести пусконаладочные работы, произвести настройку направления освещённости и осуществить приемо-сдаточное включение системы архитектурной подсветки в присутствии заказчика.

2-й этап проводится в 1-м квартале 2014 года.  Монтируемые прожектора подключаются к проложенным на 2-м этапе проводам

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-778
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Административный корпус. Электроосвещение южного фасада. 1 этап
	 
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость ______________________________________________________
	____________2375,217
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	      монтажных работ ____________________________________________________
	_________1983,030
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	      оборудования _____________________________________________________
	____29,866
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда ________________________________________________
	____________________278,427
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость ___________________________________________________
	_________________________1863,14
	чел.час
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом на 07.2013
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	П/л "ЭТМ" 08.12.2011
	Выключатель автоматический трехполюсный SH 203L 25C
(шт)
((ПЗ=348/1,18/3,27*1,042))
Оборудование
	1
	93,98
	 
	94
	 
	 
	 
	 

	2
	П/л "ЭТМ" 08.12.2011
	Выключатель автоматический трехполюсный SH 201L 6C
(шт)
((ПЗ=123/1,18/3,27*1,042))
Оборудование
	1
	33,22
	 
	33
	 
	 
	 
	 


	3
	П/л "ЭТМ" 08.12.2011
	Выключатель автоматический трехполюсный SH 201L 10C
(шт)
((ПЗ=104/1,18/3,27*1,042))
Оборудование
	5
	28,08
	 
	140
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРм08-03-526-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1552 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (999 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	7
	229,33
18,14
	1,27
	1605
	127
	9
	1,56
	10,92

	5
	П/л "Умная электроника" 30.05.2013
	Цифровой одноканальный таймер TR 610 top 2
(шт)
((ПЗ=3700/1,18/3,52*1,042))
Оборудование
	1
	928,21
	 
	928
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕРм10-01-039-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Монтаж таймера
(1 шт.)
Монтаж оборудования:
НР (215 руб.): 80%*0,85 от ФОТ
СП (152 руб.): 60%*0,8 от ФОТ
	1
	21,26
20,84
	 
	21
	21
	 
	2
	2

	7
	П/л "ЭТМ" 08.12.2011
	Контактор модульный 63А, 220В, 50Гц ESB 63-40
(шт)
((ПЗ=4101/1,18/3,27*1,042))
Оборудование
	6
	1107,46
	 
	6645
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм08-03-529-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Монтаж контактора
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3530 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2273 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	6
	411,71
48
	4,13
0,16
	2470
	288
	25
1
	3,96
	23,76

	9
	П/л "ЭТМ" 08.12.2011
	Устройство защитного отключения FH 202 40А/0,03
(шт)
((ПЗ=1687/1,18/3,27*1,042))
Оборудование
	1
	455,57
	 
	456
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕРм08-03-530-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Монтаж УЗО
(1 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (436 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (281 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	127,34
36,01
	3,66
0,16
	127
	36
	4
	3,17
	3,17

	11
	П/л "ИЭК" 11.04.2013
	Ограничитель на монтажную Din-рейку
(шт)
((МАТ=7,7/1,18/3,989*1,05))
Материалы для монтажных работ
	4
	1,72
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	12
	П/л "ИЭК" 11.04.2013
	Нулевая шина в корпусе 5х7
(шт)
((МАТ=37/1,18/3,989*1,05))
Материалы для монтажных работ
	1
	8,25
	 
	8
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЕРм08-02-472-11
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Монтаж нулевой шины
(10 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (53 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (34 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,1
	57,96
41,29
	7,74
0,16
	6
	4
	1
	3,59
	0,36

	14
	П/л "ИЭК" 11.04.2013
	Шина соединительная 3-х рядная
(шт)
((МАТ=393,4/1,18/3,989*1,05))
Материалы для монтажных работ
	1
	87,76
	 
	88
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЕРм08-02-472-11
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Монтаж шины соединительной
(10 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (149 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (96 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,3
	57,96
41,29
	7,74
0,16
	17
	12
	2
	3,59
	1,08

	16
	П/л "Led" 07.09.2011
	Светодиодный прожектор ПС LE 370-15
(шт)
((МАТ=20752/1.18/3,71*1,05))
Материалы для монтажных работ
	35
	4977,29
	 
	174205
	 
	 
	 
	 

	17
	ТЕРм08-03-596-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Монтаж прожектора
(100 шт.)
(1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (30149 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (19415 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,35
	23603,27
4772,86
	4941,62
2270,67
	8261
	1671
	1730
795
	393,8
	137,8

	18
	П/л ООО "Мицар" 13.03.2013
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5
(м)
((МАТ=32,2/1,18/3,978*1,05))
Материалы для монтажных работ
	630
	7,2
	 
	4536
	 
	 
	 
	 

	19
	П/л "ДКС" 15.02.2012
	Гофротруба гибкая диаметром 20 мм 57028
(м)
((МАТ=93,32/1,18/3,71*1,05))
Материалы для монтажных работ
	630
	22,38
	 
	14099
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕРм08-02-409-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3370 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2170 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	1271,25
273,7
	58,39
1,74
	1271
	274
	58
2
	23,8
	23,8

	21
	ТЕРм08-02-409-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
(1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (18509 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (11919 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	5
	1298,62
301,07
	58,39
1,74
	6493
	1505
	292
9
	26,18
	130,9

	22
	ТЕРм08-02-409-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
(1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1265 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (814 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,3
	1339,68
342,13
	58,39
1,74
	402
	103
	18
1
	29,75
	8,93

	23
	П/л "ЭТМ" 08.12.2011
	Коробка распределительная IP55 70x70 Tuco
(шт)
((МАТ=24,4/1,18/3,803*1,05))
Материалы для монтажных работ
	80
	5,71
	 
	457
	 
	 
	 
	 

	24
	ТЕРм10-08-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Монтаж коробки распределительной
(1 шт.)
Монтаж оборудования:
НР (4924 руб.): 80%*0,85 от ФОТ
СП (3476 руб.): 60%*0,8 от ФОТ
	80
	6,41
5,97
	 
	513
	478
	 
	0,5
	40

	25
	П/л "Wago" 11.01.2011
	Клеммники на 4 контакта 773-304
(шт)
((МАТ=4/1,18/3,71*1,05))
Материалы для монтажных работ
	350
	0,96
	 
	336
	 
	 
	 
	 

	26
	П/л "ДКС" 15.02.2012
	Клеммники на 4 контакта
(шт)
((МАТ=12,27/1,18/3,71*1,05))
Материалы для монтажных работ
	700
	2,94
	 
	2058
	 
	 
	 
	 

	27
	ТЕРм10-04-030-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Монтаж клеммников
(1 шт.)
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (146117 руб.): 92% от ФОТ
СП (103235 руб.): 65% от ФОТ
	1050
	24,04
9,99
	 
	25242
	10490
	 
	1
	1050

	28
	ТЕРм08-02-412-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1116 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (719 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	424,35
90,39
	9,56
0,63
	424
	90
	10
1
	7,86
	7,86

	29
	ТЕРм08-02-412-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
(1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (6112 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (3936 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	5
	433,39
99,43
	9,56
0,63
	2167
	497
	48
3
	8,65
	43,25

	30
	ТЕРм08-02-412-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (329 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (212 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,3
	424,35
90,39
	9,56
0,63
	127
	27
	3
	7,86
	2,36

	                                       Демонтажные работы

	31
	ТЕРм08-03-526-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	ВВодный трехполюсный автомат 32А
(1 шт.)
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (95 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (61 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1
	9,25
8,09
	1,16
0,05
	9
	8
	1
	0,7
	0,7

	32
	ТЕРм08-03-526-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Однополюсные автоматы
(1 шт.)
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (733 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (472 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	11
	5,82
5,44
	0,38
	64
	60
	4
	0,47
	5,17

	33
	ТЕРм08-03-529-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Контактор 4Р/25А
(1 шт.)
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (521 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (335 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	3
	15,64
14,4
	1,24
0,05
	47
	43
	4
	1,19
	3,57

	34
	ТЕРм11-03-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Программируемое реле времени, промежуточное реле РПУ-2
(1 шт.)
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Монтаж оборудования:
НР (80 руб.): 80%*0,85 от ФОТ
СП (57 руб.): 60%*0,8 от ФОТ
	4
	1,89
1,89
	 
	8
	8
	 
	0,16
	0,64

	35
	ТЕРм08-03-596-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Прожекторы 70Вт и 150Вт
(100 шт.)
(1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (13948 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (8982 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,54
	2914,35
1431,86
	1482,49
681,2
	1574
	773
	801
368
	118,14
	63,8

	36
	ТЕРм08-02-409-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (4242 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2732 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	4,2
	99,63
82,11
	17,52
0,52
	418
	345
	73
2
	7,14
	29,99

	37
	ТЕРм08-02-412-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Кабель в трубах
(100 м)
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1403 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (904 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	4,2
	29,99
27,12
	2,87
0,19
	126
	114
	12
1
	2,36
	9,91

	38
	ТЕРм08-02-401-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
(100 м)
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2849 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1835 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1,3
	205,37
178,02
	27,35
1,19
	267
	231
	36
2
	15,48
	20,12

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	255749
	17205
	3131
1185
	 
	1620

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1606055
	260483
	29089
17944
	 
	1863

	Накладные расходы
	241719
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	165122
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	    Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 4, 8, 10, 13, 15, 17, 20-22, 28-33, 35-38
	25875
	6208
	3131
1185
	 
	527,5

	      Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	27276
	7139
	3601
1363
	 
	606,6

	      Всего с учетом "Пересчет  на 05.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=8,078; ЗПМ=13,165; МАТ=5,665"
	216750
	93985
	29089
17944
	 
	606,6

	      Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 111 929)
	90383
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 111 929)
	58203
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	365336
	 
	 
	 
	606,6

	    Монтаж оборудования:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 6, 24, 34
	542
	507
	 
	 
	42,64

	      Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	618
	583
	 
	 
	49,04

	      Всего с учетом "Пересчет  на 07.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=8,078; ЗПМ=13,165; МАТ=5,665"
	7873
	7675
	 
	 
	49,04

	      Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 7 675)
	5219
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 7 675)
	3684
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	16776
	 
	 
	 
	49,04

	    Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 11-12, 14, 16, 18-19, 23, 25-26
	195794
	 
	 
	 
	 

	      Всего с учетом "Пересчет  на 07.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=8,078; ЗПМ=13,165; МАТ=5,665"
	1E+06
	 
	 
	 
	 

	    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 27
	25242
	10490
	 
	 
	1050

	      Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	26816
	12064
	 
	 
	1208

	      Всего с учетом "Пересчет  на 05.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=8,078; ЗПМ=13,165; МАТ=5,665"
	242393
	158823
	 
	 
	1208

	      Накладные расходы 92% ФОТ (от 158 823)
	146117
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль 65% ФОТ (от 158 823)
	103235
	 
	 
	 
	 

	      Итого c накладными и см. прибылью
	491745
	 
	 
	 
	1208

	    Итого
	491745
	 
	 
	 
	1863

	  Итоги по Оборудованию
	 
	 
	 
	 
	 

	    Оборудование:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Итого Поз. 1-3, 5, 7, 9
	8296
	 
	 
	 
	 

	      Всего с учетом "Пересчет  на 07.2013 г ПЗ=3,6"
	29866
	 
	 
	 
	 

	    Итого
	29866
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2012896
	 
	 
	 
	1863

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1286617
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	29089
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	278427
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	29866
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	241719
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	165122
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	362321
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2375217
	 
	 
	 
	1863


	
	
	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-779
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Административный корпус. Электроосвещение южного фасада. 2 этап
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________
	_________________1860,832
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	_________________55,938
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________________238,59
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в базе 2000 г. с пересчетом на 07.2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-

ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-

ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	П/л "Led" 07.09.2011
	Светодиодный прожектор ПС LE 370-15

(шт)
((МАТ=20752/1.18/3,71*1,05))

Материалы для монтажных работ
	11
	4977,29
	
	54750
	
	
	
	

	2
	П/л "Led" 07.09.2011
	Светодиодный прожектор ПС LE 370-60

(шт)
((МАТ=19561/1.18/3,71*1,05))

Материалы для монтажных работ
	41
	4691,64
	
	192357
	
	
	
	

	3
	ТЕРм08-03-596-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Монтаж прожектора

(100 шт.)
(1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

Электромонтажные работы на других объектах:

НР (40461 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (26055 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,47
	23603,27

4772,86
	4941,62

2270,67
	11094
	2243
	2323

1067
	393,8
	185,09

	4
	ТЕРм08-03-596-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Монтаж прожектора

(100 шт.)
(1.8.3.ОППри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25)

Электромонтажные работы на других объектах:

НР (4709 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

СП (3033 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,05
	24254,11

5423,7
	4941,62

2270,67
	1213
	271
	247

114
	447,5
	22,38

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	
	259414
	2514
	2570

1181
	
	207,47

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	
	
	
	1502718
	38060
	23879

17878
	
	238,59

	Накладные расходы
	
	
	
	
	45170
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	29088
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Материалы для монтажных работ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого Поз. 1-2
	
	
	
	
	247107
	
	
	
	

	    Всего с учетом "Пересчет  на 07.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=8,078; ЗПМ=13,165; МАТ=5,665"
	
	
	
	1399861
	
	
	
	

	  Электромонтажные работы на других объектах:
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Итого Поз. 3-4
	
	
	
	
	12307
	2514
	2570

1181
	
	207,47

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	
	
	
	13070
	2891
	2956

1358
	
	238,59

	    Всего с учетом "Пересчет  на 07.2013 г ОЗП=13,165; ЭМ=8,078; ЗПМ=13,165; МАТ=5,665"
	
	
	
	102857
	38060
	23879

17878
	
	238,59

	    Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 55 938)
	
	
	
	45170
	
	
	
	

	    Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 55 938)
	
	
	
	
	29088
	
	
	
	

	    Итого c накладными и см. прибылью
	
	
	
	
	177115
	
	
	
	238,59

	  Итого
	
	
	
	
	
	1576976
	
	
	
	238,59

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	
	
	
	
	1440779
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	
	
	
	
	23879
	
	
	
	

	      ФОТ
	
	
	
	
	
	55938
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	
	
	
	
	45170
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	
	
	
	
	29088
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	283856
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	1860832
	
	
	
	238,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3

к Извещению о проведении  запроса цен № 03-105/13
  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
(встречные предложения не допускаются)
	Санкт-Петербург
	«     »               2013 г.


Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности № 46/186/2013-ДОВ от 23.09.2013, c одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые Стороны), на основании Протокола ___________ № __________ от ___________ № _______________ по закупке № 03-105/13 заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по замене архитектурной подсветки южного фасада административного корпуса ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

1.2. Перечень и содержание работ, указанных в п. 1.1 Договора (далее - Работы), и требования к их выполнению содержатся в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору).

1.3. Сроки выполнения Работ:  Начало -  с даты подписания Договора. Окончание – в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

1.4. Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов и оборудования.

1.5. Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид работ, установленным в Российской Федерации.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Работ по Договору в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 4 к Договору) составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена Работ по Договору составляет - _______________.

Цена Работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Работ по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения Работ.

2.3. Оплата по Договору осуществляется без авансового платежа путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счетов, выставленных Подрядчиком.

2.4. Расчет за выполненные Работы производится поэтапно в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по соответствующему этапу Календарного плана (Приложение № 2 к Договору).

2.5. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

2.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. Подрядчик представляет Заказчику подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. в срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

· копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 


При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

3.1.2. выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, в соответствии со строительными  нормами, стандартами и правилами, действующими в РФ;

3.1.3. производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

3.1.4. назначить на период Работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых Работ и уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора;

3.1.5. обеспечить выполнение Работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

3.1.6. нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;

3.1.7. обеспечить вывоз мусора с Объекта;

3.1.8. в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ по Договору вывезти с Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

3.1.9. вести Работы в соответствии с режимом работы Заказчика (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории Заказчика внутриобъектовый режим;

3.1.10. до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать Заказчику техническую и исполнительную документацию;

3.1.11. по требованию Заказчика обеспечить сохранность и передать на склад Заказчика ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;

3.1.12. информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объекте при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.

 3.1.13. Подрядчик  не вправе для выполнения работ по Договору привлекать Субподрядчиков. 

3.2. Заказчик обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы Подрядчика: 

3.2.1. передать Подрядчику Объект по акту приема-передачи для выполнения Работ;

3.2.2. назначить на период Работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с производством Работ;

3.2.3. обеспечивать Подрядчика местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.

3.2.4. Заказчик обеспечивает доступ на Объект сотрудников Подрядчика по единому согласованному списку, предоставляемому Подрядчиком за 3 (три) рабочих дня до начала Работ. Пропускной режим на Объект Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней, по окончании Работ по этапу Календарного плана (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик сдает Заказчику объём выполненных по этапу Работ с предоставлением, оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.

4.2.  Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки Работ. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика. 

4.4. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные Работы и оплатить их. 

4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и все материалы, используемые в ходе выполнения Работ,  действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

5.2. Срок гарантии на выполненные по Договору Работы устанавливается _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по последнему этапу Календарного плана (приложение № 2 к Договору).

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на Объект Заказчика не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. При отказе Подрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Подрядчика от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Подрядчик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).

5.5. Если Подрядчик в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных Работах, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика.

5.6. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных Работ или используемых при выполнении Работ материалов Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении Работ со стороны Подрядчика расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения этапа Работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости просроченного этапа Работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае если просрочка составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. 

6.4. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 6.3 Договора, а также по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 года.

6.5. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

6.6. Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.7. В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнение Подрядчиком работ по Договору, последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.

6.8. 
Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельст​ва, которые возникли после заключения Договора в результате непредви​денных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Подрядчик знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения Работ.  

7.2. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену Работ и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

8. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

8.2. Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения.

8.3. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРA
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения Сторонами договорных обязательств.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Заказчик имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении Подрядчика. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Работ.

10.2. Заказчик  вправе расторгнуть Договор в случае не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, в соответствии с п. 3.1.1  Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 3.1.1 Договора.
10.3  Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.4  Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

10.5 Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
В случае реорганизации Сторон их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.

10.6 Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.

10.7 К Договору  прилагаются:

Приложение № 1: Техническое  задание.

Приложение № 2: Календарный план.

Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Приложение № 4: Сводная смета.

11 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия

Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183

ИНН 7814417371, КПП 783450001

Р/с 4070 2810 8390 4000 2061

в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

К/с 3010 1810 2000 0000 0704, БИК 044030704

ОКПО 07626010,


ОГРН 1089847342001

Тел.: (812) 430-01-34, факс: (812) 430-03-93

e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН _____________, КПП ___________

Р/сч _______________________

в _________________________

К/сч  _______________, БИК  _____________

ОКПО ___________________,

ОГРН ____________________ 

ОКАТО __________________

Тел. ________________

Факс _________________
e-mail: ________________


ПОДПИСИ СТОРОН:

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»


	

	_______________   Корнильев В.Б.
	


Приложение № 1

к Договору подряда №_________от ________

Техническое задание

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»


	

	_______________   Корнильев В.Б.
	


Приложение № 2

к Договору подряда № _______________

 «____»____________2013 г.

Календарный план

выполнения работ по замене архитектурной подсветки южного фасада

административного корпуса ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

(со стороны Приморского проспекта)

	№ этапа
	Содержание работ
	Сроки выполнения работ
	Стоимость работ, в т.ч. НДС 18%, руб.

	
	
	начало
	окончание
	

	1
	1 этап
	c даты заключения Договора
	25.12.2013
	согласно локальной смете № Э-778

	1.1
	Закупка комплектующих изделий, светотехнических, кабельных и электромонтажных изделий и материалов.
	c даты заключения Договора
	23.12.2013
	

	1.2
	Демонтаж и утилизация оборудования и материалов старой подсветки.  

Монтаж новой подсветки
	c даты заключения Договора
	25.12.2013
	

	2
	2 этап
	26.12.2013
	31.03.2014
	согласно локальной смете № Э-779

	2.1
	Закупка материалов и комплектующих. 

Завершение монтажа подсветки.
	26.12.2013
	31.03.2014
	

	ИТОГО:
	

	В том числе НДС 18%:
	


	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»


	

	_______________   Корнильев В.Б.
	


Приложение № 3 

к Договору подряда №___________ от___________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
Права Заказчика:

· осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

· в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор;

· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 

Обязанности Заказчика:

· проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;

· совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

· информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

Права Подрядчика:

· участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

Обязанности Подрядчика:

· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

· выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

· не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

· незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»


	

	_______________   Корнильев В.Б.
	


Приложение № 4
к Договору подряда №_____________ от___________

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	_______________   Корнильев В.Б.
	


СВОДНАЯ СМЕТА
на выполнение работ по замене архитектурной подсветки южного фасада

административного корпуса ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

(со стороны Приморского проспекта)

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Подрядчик: ______________________

	№

этапа
	Наименование работ и затрат, 
наименование объекта
	Номер локальной сметы 
	Стоимость работ по смете, руб., 

в т.ч. НДС

	1. 
	
	Э-778
	

	2. 
	
	Э-779
	

	
	
	
	

	
	Итого с НДС:
	
	

	Приложения к сводной смете:

1. Локальная смета № Э-778 - на ___ л.

2. Локальная смета № Э-779 - на ___ л.



	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	_______________   Корнильев В.Б.
	


Приложение № 1

к Сводной смете

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	_______________   Корнильев В.Б.

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 2013 г.


	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	(наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-778

Приложение № 2

к Сводной смете
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	_______________   Корнильев В.Б.

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 2013 г.


	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	(наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-779

Приложение № 4

к Извещению о проведении  запроса цен № 03-105/13
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
Форма № 1
Фирменный бланк участника запроса цен
«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН № 03-105/13
Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ (указывается наименование ЭТП) на сайте _____________ (указывается адрес сайта ЭТП), запрос цен № 03-105/13, __________________________________________________________________________ , 
                                                                (полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы)
ИНН __________________________, зарегистрированное по адресу _________________________________ ,
             (ИНН участника запроса цен)                                                                                                                  (местонахождение участника запроса цен)

фактический адрес ________________________________, контактное лицо ___________________________,
                                                               (почтовый  адрес участника запроса цен)                                                                              (ФИО, телефон, e-mail)

банковские реквизиты: ________________________________________________________________________,

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен, условия договора, предусмотренные Приложением № 3 «Проект договора» Извещения по запросу цен, и предлагает выполнить работы ________________________________________________________ согласно Формы № 2 «Техническое предложение», являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки. 
ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), включая расходы на выполнение всего объема работ, включает компенсацию издержек участника процедуры закупки и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, и составляет _______________ (___________________) рублей, в т.ч. НДС ________________ руб., что подтверждается Сводной сметой (Форма 3) согласно настоящей заявки. 
Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Сроки выполнения работ: ___________________________.

Гарантия на результат работ: _____________________________________________________.

(не менее 36 месяцев)

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

· против _____________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование запроса цен) банкротом, деятельность _____________ (наименование запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

· участнику запроса цен необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника запроса цен) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса цен) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).
Настоящим даем свое согласие на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса цен, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен, 
Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе цен, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса цен, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником запроса цен, подавшим заявку на участие в запросе цен, либо участником запроса цен, признанным единственным участником запроса цен, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого запроса цен, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в Извещении по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:
1) «Информация об участнике запроса цен» (Форма 4).

Форма 4 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в правилах по заполнению формы. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Форма 4 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе цен в двух форматах: *.pdf и *.xls;

2) Документы, подтверждающие правомочность участника запроса цен на заключение договора по результатам настоящего запроса цен:

· отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

· отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности); 

· отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. Участник имеет право в составе заявки представить письмо, содержащее обязательство представить вышеуказанные документы до момента заключения договора, в случае признания участника победителем и согласие признания его уклонившимся от заключения договора при непредставлении вышеуказанных документов до момента заключения договора;

· отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. Участник имеет право в составе заявки представить письмо, содержащее обязательство представить вышеуказанные документы до момента заключения договора, в случае признания участника победителем и согласие признания его уклонившимся от заключения договора при непредставлении вышеуказанных документов до момента заключения договора.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора;

· отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).

· копии исполненных договоров и копии документов, подтверждающих исполнение соответствующих договоров. 

Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Участник запроса цен в электронной форме

(уполномоченный представитель):

_________________
             _______________
__________________

      (должность)
                   (подпись)
                        (ФИО)
Приложение № 1
 к Заявке на участие в запросе цен № 03-105/13
от «___» __________ 2013 года № ____________
Форма № 2
Техническое предложение

Участник процедуры закупки: ________________________________ 

Суть технического предложения

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель):

_____________________
____________________

__________________


(должность)


(подпись)


                                         (ФИО)

м.п.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данное техническое предложение.
3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.
5. Техническое предложение участника процедуры закупки должно включать описание всех предлагаемых решений.
6. Желательно, чтобы участник процедуры закупки в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническому заданию в соответствии с приведенной формой:
	№
	№ п.п. ТЗ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТЗ:
	номер пункта Технического задания

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов заявки участника процедуры закупки (ПП), где приведены подробные объяснения


В случае если предлагаемые участником технические решения соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании и условиями Договора». Графы 1, 2, 4 и 5 в этом случае участником не заполняются
Приложение № 2
 к Заявке на участие в запросе цен № 03-105/13

от «___» __________ 2013 года № ____________
Форма № 3
СВОДНАЯ СМЕТА
на выполнение работ по замене архитектурной подсветки южного фасада

административного корпуса ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ»

(со стороны Приморского проспекта)

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Подрядчик: ______________________

	№

этапа
	Наименование работ и затрат, 
наименование объекта
	Номер локальной сметы 
	Стоимость работ по смете, руб., 

в т.ч. НДС

	3. 
	
	Э-778
	

	4. 
	
	Э-779
	

	
	
	
	

	
	Итого с НДС:
	
	

	Приложения к сводной смете:

3. Локальная смета № Э-778 - на ___ л.

4. Локальная смета № Э-779 - на ___ л.



	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	_______________   Корнильев В.Б.
	


Приложение № 1
к Сводной смете
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	(наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-778

Приложение № 2

к Сводной смете
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	(наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-779

Приложение № 3
к Заявке на участие в запросе цен № 03-105/13
от «___» __________ 2013 года № ____________
Форма № 4
Информация об отнесении участника запроса цен к субъектам 
малого или среднего предпринимательства
Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Показатель
	Приложенный подтверждающий документ

	1
	3
	3
	4

	1.
	только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	Указывается
в процентах
	Копия устава

	2.
	только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Указывается
в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	Указывается

количество

человек
	Копия формы 4 ФСС

	4.
	выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	Указывается в

миллионах

рублей
	Копия баланса за предшествующий календарный год


Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Если Участник запроса цен не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Участник запроса цен не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 

__________________________

____________________________
 (Подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность подписавшего)
М.П.
Приложение к Форме № 4
Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства
	№ п/п
	     Критерии
	Малые предприятия
	средние предприятия
	Возможный источник данных

	1
	3
	3
	
	4

	1.
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

- РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

- иностранных юридических лиц и граждан, 

- общественных и религиозных организаций (объединений)

- благотворительных и иных фондов
	Не более 25%
	Устав предприятия

	2.
	Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Не более 25%
	Устав предприятия

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	До 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Пенсионный фонд

	
	
	До 15 человек- микро-предприятия
	
	

	4.
	выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке, установленном 249 НК РФ)
	400 млн. руб.
	1000 млн. руб.
	Баланс предприятия

	
	
	60 млн. руб. – микро-предприятия
	
	


PAGE  
4

