|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ №1») ______________ А.Б.Хазин от «__» ________ 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме
без квалификационного отбора на право заключения договора поставки по лоту №077/05/2013 «Поставка товарного бетона для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоках №3,4 Ростовской АЭС»

том 2 «Техническая часть»

г. Волгодонск

2013 г.

# Технические требования

# 1. Объем поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон В 15 | м3 | 361 |
| 2 | Бетон В 15 | м3 | 15 |
| 3 | Бетон В 15 | м3 | 150 |
| 4 | Бетон В 15 | м3 | 148 |
| 5 | Бетон В 15 | м3 | 168 |
| 6 | Бетон В 15 мелк заполн | м3 | 6 |
| 7 | Бетон В 15 | м3 | 200 |
| 8 | Бетон В 15 | м3 | 80 |
| 9 | Бетон В 15 | м3 | 600 |
| 10 | Бетон В 15W6 | м3 | 45 |
| 11 | Бетон В 15W8F100 | м3 | 25 |
| 12 | Бетон В 15W8F100 | м3 | 6 |
| 13 | Бетон В 15W8F100 | м3 | 15 |
| 14 | Бетон В 15W8F100 | м3 | 40 |
| 15 | Бетон В 25 | м3 | 2 |
| 16 | Бетон В 25W4 | м3 | 7 |
| ВСЕГО: |  |  | 1868 |

2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.07.2013г. отдельными партиями по заявкам Покупателя.

4. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару:

- предлагаемый к поставке товар должны быть произведены на предприятиях, производящие смеси разных классов согласно ГОСТ

-  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

-  прохождение процедуры входного контроля;

- лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружений атомных станций.